## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242040231 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 骨水泥注入器 | 见附页 | 骨水泥注入器由填充器套管和填充器杆组成。采用不锈钢、ABS材料制成。无菌状态提供。 | 将混匀后的骨水泥注入（输送到）骨髓腔需填充部位用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月13日 | 2024年08月13日 | 2029年08月12日
2 | 津械注准20242100232 | 10 | 天津思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 一次性使用腹膜透析机管路 | ST-FT-12-A，ST-FT-12-B | ST-FT-12-A型：由卡匣、卡匣膜、管路、止水夹、鲁尔接头、鲁尔接头帽、穿刺插头、穿刺插头帽、废液管接头、废液管接头帽以及五通组成。 ST-FT-12-B型：由卡匣、卡匣膜、管路、止水夹、鲁尔接头、鲁尔接头帽、液袋接头、液袋接头帽、废液管接头、废液管接头帽以及五通组成。 | 本产品配合自动腹膜透析机使用，用于自动腹膜透析治疗。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2029年08月13日
3 | 津械注准20232400342 | 6840 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 天津经济技术开发区西区新9号毛衫车间和纺织车间(委托生产）, 烟台高新区科技大道39号山东国际生物科技园9号楼12层(委托生产） | 肝功检测试剂盒（微流控干式化学法） | A型：5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒；B型：5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒。A型无液囊；B型有液囊 | 见附页。 | 无 | 2-25℃阴凉干燥处储存，避免阳光直射，环境湿度30~70%，有效期12个月。铝箔袋一旦打开，检测试剂盘应在室温（15~25℃）、湿度30~70%条件下，30分钟内使用，加入样本后应立即放入设备进行测试。 |  | 本文件与"津械注准20232400342"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年08月13日 | 2024年08月13日 | 2028年11月27日
4 | 津械注准20232400100 | 6840 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 天津经济技术开发区西区新9号毛衫车间和纺织车间(委托生产）, 烟台高新区科技大道39号山东国际生物科技园9号楼12层(委托生产） | 葡萄糖及脂类分析检测试剂盒（微流控干式化学法） | A型：5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒；B型：5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒。A型无液囊；B型有液囊 | 见附页。 | 无 | 2-25℃阴凉干燥处储存，避免阳光直射，有效期12个月。本产品经2-25℃运输后可保存至有效期末。铝箔袋一旦打开，检测试剂盘应在30分钟内使用，加入样本后应立即放入设备进行检测。 |  | 本文件与"津械注准20232400100"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品储存条件及有效期：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年08月13日 | 2024年08月13日 | 2028年05月11日
5 | 津械注准20152400203 | 6840 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试剂盒（胶体金法） | 见附页。 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试剂盒（胶体金法）(笔型）产品说明书 【主要组成成分】 1.检测片：由包被抗α-HCG单克隆抗体的T线、羊抗鼠IgG多克隆抗体的C线的硝酸纤维素膜和胶体金标记的抗β-HCG单克隆抗体、塑卡、吸水纸、PVC板组成； 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试剂盒（胶体金法）(卡型）产品说明书 【主要组成成分】 1.检测片：由包被抗α-HCG单克隆抗体的T线、羊抗鼠IgG多克隆抗体的C线的硝酸纤维素膜和胶体金标记的抗β-HCG单克隆抗体、塑卡、吸水纸、PVC板组成； 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试剂盒（胶体金法）(条型）产品说明书 【主要组成成分】 1.检测片：由包被抗α-HCG单克隆抗体的T线、羊抗鼠IgG多克隆抗体的C线的硝酸纤维素膜和胶体金标记的抗β-HCG单克隆抗体、吸水纸、PVC板组成； 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 | 无 | 该产品应贮存在4～30℃的室内。 产品自检定合格之日起有效期为36个月。打开产品包装袋后5分钟内使用。 |  | 本文件与"津械注准20152400203"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年08月13日 | 2024年08月13日 | 2025年12月24日
6 | 津械注准20182400113 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 肝功检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一组唯一码。 2、每个试剂盘片中主要成份含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 直接胆红素检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL γ-谷氨酰基转移酶检测试剂 13.5μL 碱性磷酸酶检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 | 无 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本文件与"津械注准20182400113"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2024年08月13日 | 2024年08月13日 | 2028年10月31日
7 | 津械注准20192060136 | 06 | 天津开发区圣鸿医疗器械有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 双能 X 射线骨密度骨龄测定仪 | SGY-Ⅱ、SGY-Ⅲ、SGY-Ⅴ | SGY-Ⅱ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、影像增强器、X射线专用摄像机组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 SGY-Ⅲ型、SGY-Ⅴ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、数字化X射线成像系统组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 | 该产品对成年人体骨密度、青少年和儿童骨龄进行测量。 |  |  | 本文件与"津械注准20192060136"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：该产品供医疗卫生部门及体育运动单位对成年人体骨密度、青少年和儿童骨龄进行测量。” 变更为： “适用范围：该产品对成年人体骨密度、青少年和儿童骨龄进行测量。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2024年08月13日 | 2024年08月13日 | 2024年08月28日
8 | 津械注准20192090117 | 09 | 天津市瑞特利科技发展有限公司 | 天津市西青区中北镇大蒋庄村（吉特利医用器材厂内） | 天津市西青区中北镇大蒋庄村（吉特利医用器材厂内） | 医用热敷贴 | 通用型，颈肩腰腿型，腹部型，足部型 | 热敷灵由铁粉、木粉、活性炭、氯化钠、水及无纺布袋组成。 | 用于人体体表局部的热敷，以传导的方式将热量传递于患处，用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  |  | 本文件与"津械注准20192090117"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：热敷灵。” 变更为： “产品名称：医用热敷贴。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2024年08月21日
9 | 津械注准20152400157 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 尿总蛋白测定试剂盒（焦酚红法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400157"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年06月14日
10 | 津械注准20152400233 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 心型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400233"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年08月03日
11 | 津械注准20152400142 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MNP-GlcNAc底物法) | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400142"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年06月14日
12 | 津械注准20152400158 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1、原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2、已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3、原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4、已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400158"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年06月14日
13 | 津械注准20152400225 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒(L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法) | 见附页 | 见附页 | 无 | 1. 原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 本文件与"津械注准20152400225"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年08月03日
14 | 津械注准20162400059 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒（白蛋白-钴结合法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20162400059"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2026年01月24日
15 | 津械注准20152400083 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.试剂在2 - 8℃密封避光保存，可稳定12个月。 2.已经开启的试剂注意避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 3.校准品、质控品在2 - 8℃密封避光保存，可稳定12个月，开启的稳定性为30天。 4.试剂、校准品、质控品，用后均应立即盖好封盖。 |  | 本文件与"津械注准20152400083"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2024年12月16日
16 | 津械注准20152400151 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400151"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年06月22日
17 | 津械注准20152400252 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400252"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月14日 | 2024年08月14日 | 2025年08月03日