## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252200106 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层 901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室（委托生产） | 子午流注经络穴位治疗仪 | YM-ZWZY-Ⅰ、YM-ZWZY-Ⅱ、YM-ZWZY-Ⅲ | 该产品由主机、理疗电极片、脉搏血氧仪（选配具有二类医疗器械注册证的脉搏血氧仪）、子午流注中医管理软件（版本：V1）组成。 | 本产品用于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环。 |  | 无 | 受托生产企业：天津市天中依脉科技开发有限公司；统一社会信用代码：911201166847064176。 |  |  | 首次注册 | 2025年04月08日 | 2025年04月08日 | 2030年04月07日
2 | 津械注准20252090107 | 09 | 天津菲兹曼友爱科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区科达三路16号 | 天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区科达三路16号 | 中频治疗仪 | GentleAce NECKGEAR | 本产品由治疗仪主机、凝胶垫电极、凝胶垫连接线、凝胶垫固定贴片、电源适配器、中频治疗仪软件（软件型号：Swallowing Treatment，发布版本：V1）组成。 | 本产品具有镇痛作用；改善局部血液循环，促进炎症消散。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月08日 | 2025年04月08日 | 2030年04月07日
3 | 津械注准20252060108 | 06 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 内窥镜气腹机 | F104 | 产品由主机及附件组成，主机由减压阀、电磁阀、气压传感器、流量传感器、医用电源、显示板组成，附件由气腹管（Z1415-01）、气体过滤器（外购有医疗器械注册证产品）、电源线组成。 | 用于腹腔镜微创手术时向腹腔内注入二氧化碳气体，建立并维持气腹，提供手术操作和视野的空间。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月08日 | 2025年04月08日 | 2030年04月07日
4 | 津械注准20252080109 | 08 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 型号：单管路型、双管路型、双管路可伸缩型、双管路可伸缩积水杯型。规格：成人-0.54、成人-1.2、成人-1.3、成人-1.5、成人-1.6、成人-1.7、成人-1.8、成人-1.9、成人-2.0、儿童-0.54、儿童-1.2、儿童-1.3、儿童-1.5、儿童-1.6、儿童-1.7、儿童-1.8、儿童-1.9、儿童-2.0。 | 单管路型由转换接头、管路、机器端接头组成。双管路型由转换接头、Y形件、机器端接头、管路组成。双管路可伸缩型由转换接头、Y形件、机器端接头、可伸缩管路组成。双管路可伸缩积水杯型由转换接头、Y形件、积水杯、机器端接头、可伸缩管路组成。每种型号可选配面罩、储气囊、过滤器、伸缩延长管。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月08日 | 2025年04月08日 | 2030年04月07日
5 | 津械注准20202400091 | 6840 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101; 2-1,2,3-201; 2-1,2,3-301，天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301；广西壮族自治区北海市工业园区科兴路12号生产车间一楼，生产车间二楼1区、2区，生产车间三楼1区（委托生产） | 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒(显色法) | EKT-1M ：12人份/盒；EKT-2M ：50人份/盒；EKT-5M ：50人份/盒；EKT-13M：52人份/盒；EKT-25M：50人份/盒 | 见附页。 | 本产品用于定量测定血清中革兰阴性菌脂多糖的含量。 | EKT-1M： 试剂盒2～8℃避光贮存，有效期36个月。 检测条开封后应在30min内使用。 质控品开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在1h内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。 EKT-2M/5M/13M/25M： 试剂盒2～8℃避光贮存，有效期36个月。 反应主剂开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在30min内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。 质控品开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在1h内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。 处理液A和处理液B开瓶后在2～8℃环境下，可保存20天。 | 无 | 受托生产企业：北海市兴龙生物制品有限公司；统一社会信用代码：91450500708781623J。 |  |  | 延续注册 | 2025年04月08日 | 2025年04月29日 | 2030年04月28日
6 | 津械注准20252400110 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人体血清、血浆、静脉全血中25-羟基维生素D的含量。 | 储存条件：温度2～30℃，湿度不高于90%，避光处保存，有效期为24个月。检测试剂打开内包装后，温度2～30℃，湿度25～65%，有效期为1小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月09日 | 2025年04月09日 | 2030年04月08日
7 | 津械注准20252030111 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号 | 止血阀型撕开鞘组件 | DHPI07013、DHPI08013、DHPI08513、DHPI09013、DHPI09513、DHPI10013、DHPI10513、DHPI11013、DHPI07025、DHPI08025、DHPI09025、DHPI10025、DHPI10525、DHPI11025 | 止血阀型撕开鞘组件由扩张管、外鞘、导丝、穿刺针、撕开扳手、取直器组成。 | 该产品适用于起搏导线和导管的引入。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月09日 | 2025年04月09日 | 2030年04月08日
8 | 津械注准20252140112 | 14 | 乐珩医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-402、403 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-402、403 | 输血输液加温仪 | LH6100 | 产品由主机、加热管、固定装置、电源线组成。 | 适用于对除阵痛药物、化学药物、胰岛素之外液体进行输血输液过程加温，不与血液、药液接触。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
9 | 津械注准20202070802 | 07 | 柯顿（天津）电子医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号 | 医用脉搏式血氧仪 | PO3M | 医用脉搏式血氧仪由塑胶外壳、采集模块（LED+Sensor）、MCU、电源、显示模块及电池组成。 | 该产品采用光电透射法测量血液中的氧含量和脉搏率。可用于16周岁以上成人在家庭或医院环境中即时测量血氧饱和度和脉率。不能用于连续监测。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年04月11日 | 2025年09月30日 | 2030年09月29日
10 | 津械注准20252400113 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 脂蛋白（a）质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的脂蛋白(a)检测试剂（免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
11 | 津械注准20252400114 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 缺血修饰白蛋白质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2ml×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物技术（天津）有限公司的缺血修饰白蛋白检测试剂(游离钴比色法)的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
12 | 津械注准20252400115 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 脂肪酶质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2ml×1、5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于艾葵特（天津）生物技术有限公司的脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
13 | 津械注准20252400116 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 载脂蛋白A1与载脂蛋白B复合质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物技术（天津）有限公司的载脂蛋白A1检测试剂（免疫比浊法）、宏葵生物（中国）股份有限公司的载脂蛋白B检测试剂（免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
14 | 津械注准20252400117 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 糖化血红蛋白质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的糖化血红蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
15 | 津械注准20252400118 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 腺苷脱氨酶质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2ml×1、5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的腺苷脱氨酶检测试剂（过氧化物酶法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
16 | 津械注准20252400120 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(过氧化物酶法)的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月11日 | 2025年04月11日 | 2030年04月10日
17 | 津械注准20202090111 | 09 | 天津康乐产业有限公司 | 天津经济技术开发区微山路6号 | 天津经济技术开发区微山路6号 | 康复热熨贴 | 135mm×95mm(长方形)、135mm×95mm（椭圆形）、135 mm×95mm（8字形） | 该产品材料为铁粉、水、木粉、活性炭、食盐。 | 该产品适用于妇女暖宫缓解疼痛时使用；适用于慢性非细菌性前列腺炎的症状缓解。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202090111"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-05-24
18 | 津械注准20202140081 | 14 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 正压防护头罩 | ZYFH-10B | ZYFH-10B由主机、过滤罐、头罩、呼吸管、腰带及附件组成。 | 该产品戴在医疗机构与病毒物料接触的人员头部，用于防止来自患者的病毒向医务人员传播。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202140081"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：ZYFH-10A、ZYFH-10B。” 变更为： “型号、规格：ZYFH-10B。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-11-01
19 | 津械注准20202090139 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 低温冲击镇痛仪 | XSCM-I、XSCM-II、XSCM-III、XSCM-IV、XSCM-V | 本产品由主机、液体 CO2 输送管 (治疗手柄连接线)、治疗手柄以及XSCM-I、XSCM-II普通电源线、XSCM-III蓄电池及电源充电器、XSCM-IV 电源适配器、XSCM-V蓄电池及电源充电器组成。其中，XSCM-III、XSCM-IV和XSCM-V带可伸缩拉杆。 | 本产品适用于急性软组织损伤引起的肿胀和疼痛的缓解和辅助治疗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202090139"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第6次变更。 | 6 | 变更注册 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-06-30
20 | 津械注准20202070007 | 07 | 天津和德科技发展有限公司 | 河西区大沽南路与琼州道交口东南侧恒华大厦1-1-1407-1410 | 河西区大沽南路与琼州道交口东南侧恒华大厦1-1406、1407、1410 | 脑象图工作站网络系统 | WDK-I-NS、WDK-II-NS | 脑象图工作站网络系统结构由脑电放大器、加密锁、电源适配器、软件组成。 | 该产品适用于抑郁症的辅助诊断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070007"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：WDK-Ⅰ-NS、WDK-Ⅱ-NS、WDK-Ⅲ-NS、WDK-Ⅳ-NS； 结构及组成：脑象图工作站网络系统结构由脑电放大器、主控盒、导联电极、光纤数据线、计算机主机、显示器、打印机、隔离电源、台车、服务器、软件组成。。” 变更为： “型号、规格：WDK-Ⅰ-NS、WDK-Ⅱ-NS； 结构及组成：脑象图工作站网络系统结构由脑电放大器、加密锁、电源适配器、软件组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-11 | 2025-04-11
21 | 津械注准20212400352 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400352"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” 变更为： “包装规格：50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-10-25
22 | 津械注准20222160337 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D、4层C、5层 | 全自动视野仪 | MD-820A | 由主机、内置式计算机工作站及其外部设备、应用软件和液晶显示器构成。 | 用于临床眼科对被检者感受到的外部空间范围的定性检测及视野内视觉系统的定量检测。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222160337"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2028-02-02