## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252170146 | 17 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用无菌吸唾管 | 见附页 | 产品XTG-A由管身组成；XTG-B由管身（内包裹金属丝）、管帽组成；XTG-C由管身、刷头、冲洗管组成；XTG-D由管身、管帽组成。无菌提供，一次性使用。 | 配合牙科治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月06日 | 2025年05月06日 | 2030年05月05日
2 | 津械注准20252140147 | 14 | 瑞驰岚得（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区北仓镇铁东路东三义村东北（光华电器设备厂内） | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园1-2-102、202（委托生产） | 一次性使用无菌医用帽 | 型号：机制圆帽。规格：JY-01、JY-02、JY-03、JY-04、JY-05、JY-06、JY-07 | 本产品由帽体、松紧带组成，帽体由透气膜复合无纺布加工制成，松紧带由氨纶制成。 | 用于戴在手术人员头部，降低感染源向病人手术创面传播，防止术后创面感染和病人的体液向手术人员传播的风险。 |  | 无 | 受托生产企业：天津伊腾圣杰医疗器械有限公司；统一社会信用代码：9112011379252272XF。 |  |  | 首次注册 | 2025年05月06日 | 2025年05月06日 | 2030年05月05日
3 | 津械注准20252400149 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105。 | 肺表面活性物质相关蛋白D（SP-D）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆中肺表面活性物质相关蛋白D（SP-D）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。试剂开封后2~8℃保存，30天内有效，避免长时间放置于室温下。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月06日 | 2025年05月06日 | 2030年05月05日
4 | 津械注准20202140128 | 14 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房, 1号厂房一楼南侧（仓库） | 医用防护口罩 | 见附页 | 见附页 | 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年05月06日 | 2025年06月22日 | 2030年06月21日
5 | 津械注准20202220220 | 22 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路129号 | 天津经济技术开发区洞庭路129号；天津开发区逸仙科学工业园区内 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 见附页。 | 一次性使用人体静脉血样采集容器由容器、塞子、管帽、标签和添加剂组成（空管无添加剂）。添加剂分为抗凝剂（肝素钠、EDTAK2、EDTAK3、3.8%枸橼酸钠、3.2%枸橼酸钠、氟化钠/草酸钾）、促凝剂、分离胶。 | 该产品适用于真空一次性使用人体静脉血样采集、临床诊断时使用。根据管内不同的添加剂，采血样后，根据需要可以实施多种临床血项化验。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年05月06日 | 2025年09月30日 | 2030年09月29日
6 | 津械注准20202140118 | 14 | 天津市康联医学设备有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座102 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座102，109，116。 | 单人无菌室 | TKBC-20-Ⅱ | 该产品由风机、高效空气过滤器和围挡组成。 | 通过高效空气过滤器将空气净化处理后均衡送入局部环境。用于临床机构对患者单体所处环境空气进行净化，供需要洁净环境的病患者使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年05月06日 | 2025年06月03日 | 2030年06月02日
7 | 津械注准20252400150 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼104-105。 | 胃泌素17（G17）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，200人份/盒，500人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中胃泌素17（G17）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。试剂开封后2~8℃保存，30天内有效；避免长时间放置于室温下。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
8 | 津械注准20252400151 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 尿总蛋白校准品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司的尿总蛋白检测试剂（邻苯三酚红钼比色法）使用，用于建立尿总蛋白的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光储存有效期为12个月。校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
9 | 津械注准20252400152 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 尿微量白蛋白校准品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司的尿微量白蛋白检测试剂 (免疫比浊法)使用，用于建立尿微量白蛋白的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
10 | 津械注准20252400153 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 腺苷脱氨酶校准品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物（中国）股份有限公司的腺苷脱氨酶检测试剂(过氧化物酶法)使用，用于建立腺苷脱氨酶的校准曲线。 | 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 校准品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
11 | 津械注准20252400154 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司的肌酸激酶同工酶检测试剂（免疫抑制法）使用，用于建立肌酸激酶同工酶的校准曲线。 | 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 校准品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
12 | 津械注准20252400155 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 抗环瓜氨酸肽抗体校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1、水平五：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1、水平五：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1、水平五：2mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物（中国）股份有限公司的抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（免疫比浊法）使用，用于建立抗环瓜氨酸肽的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
13 | 津械注准20252400156 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 肌红蛋白校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1；水平一：3mL×1、水平二：3mL×1、水平三：3mL×1、水平四：3mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司的肌红蛋白检测试剂（胶乳增强免疫比浊法）使用，用于建立肌红蛋白的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年05月09日 | 2025年05月09日 | 2030年05月08日
14 | 津械注准20242140139 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 抗黏附润滑体外引流装置 | 见附件 | 见附页。 | 用于脑积水和颅内出血患者的脑脊液或血肿引流。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140139"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：抗黏附润滑体外引流系统” 变更为： “产品名称：抗黏附润滑体外引流装置” 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2029-05-26
15 | 津械注准20212080412 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌鼻咽通气管 | 见附件 | 见附件 | 供医疗部门临床急救或麻醉复苏时维持上呼吸道通气，一次性使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212080412"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-04-03
16 | 津械注准20192210138 | 21 | 天津天泽坤泰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号1-3层，106号1-3层 | 生理参数分析管理软件 | TZCPAS-T、TZCPAS-T1、TZCPAS-T2、TZCPAS-T3、TZCPAS-T4 | 该产品由软件安装光盘（含服务器软件模块；实时监控工作站模块；医生分析软件模块）和说明书组成。 | 该产品适用于医疗机构对从患者采集到的电生理信号如心电信号、血压数据和血氧数据等电生理信号进行分析处理和传输。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192210138"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：多参数动态分析软件 型号、规格：Tianze-T、Tianze-T1、Tianze-T2、Tianze-T3、Tianze-T4；” 变更为： “产品名称：生理参数分析管理软件 型号、规格：TZCPAS-T、TZCPAS-T1、TZCPAS-T2、TZCPAS-T3、TZCPAS-T4；” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2029-09-18