天津市市场和质量监督管理委员会文件

津市场监管质监〔2017〕28号

天津市市场和质量监督管理委员会

金属眼镜架质量抽检公告

日前，天津市市场和质量监督管理委员会在流通领域对标称广东、福建、江苏、天津、北京、上海等6个省、直辖市20家企业生产的20个批次金属眼镜架开展质量抽检。依据GB/T 14214-2003《眼镜架 通用要求和试验方法》及经备案现行有效的商品明示企业标准及商品明示质量指标和要求，重点检测了外观质量、方框法水平镜片尺寸偏差、片间距离偏差、镜腿长度偏差、高温尺寸稳定性、抗拉性能、鼻梁变形、镜片夹持力、耐疲劳、镀层结合力、抗汗腐蚀、阻燃性、标签标志等13项指标。经检测，受检金属眼镜架质量指标全部通过此次质量抽检。

附件：通过质量抽检金属眼镜架名单

2017年1月13日

（此件主动公开）

附件

通过质量抽检金属眼镜架名单

| 序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼镜架 | BROADWAY 百老汇 | 江苏东方光学有限公司(标称) | 合格品 | BW D522012BK/BW D522011BK/BW D50024GR/BN | ------ |
| 2 | 眼镜架 | 圣大保罗 | 诚明光学(厦门)有限公司(标称) | 合格品 | S.23149/S.1137/S.1145 | ------ |
| 3 | 眼镜架 | NB new beyond | 深圳新丽颖眼镜有限公司(标称) | 合格品 | NB30292/NB30218/7005 | ------ |
| 4 | 眼镜架 | 爱趣兔 | 深圳市太洋眼镜制造有限公司(标称) | 合格品 | HT-107/HT-101 | ------ |
| 5 | 眼镜架 | 开心假日 | 丹阳市开发区剑飞眼镜厂(标称) | 合格品 | 6267/6300/6308 | ------ |
| 6 | 眼镜架 | 神州视窗 | 深圳万骐眼镜有限公司(标称) | 合格品 | S-3107 | ------ |
| 7 | 眼镜架 | Tooinch两极 | 深圳市享泰眼镜有限公司(标称) | 合格品 | TH82106/TH82160 | ------ |
| 8 | 眼镜架 | 瑞佳 RUIJIA | 深圳市龙岗区横岗镇友泓眼镜厂(标称) | 合格品 | R-110 R-067 | ------ |
| 9 | 眼镜架 | 神舟SHENZHOUJIUJIU | 上海赛博眼镜有限公司(标称) | 合格品 | SZ6645/SZ6662/SZ6659 | ------ |
| 10 | 眼镜架 | ZOTENO 左天奴 | 上海瑞高光学眼镜有限公司(标称) | 合格品 | 8525/3530/3528 | ------ |
| 11 | 眼镜架 | 蓝彩蝶 | 深圳市龙岗区新亮眼镜加工厂(标称) | 合格品 | 39121/39041/B-31170 | ------ |
| 12 | 眼镜架 | e百分 | 上海平克光学眼镜公司(标称) | 合格品 | E1252/E1217 | ------ |
| 13 | 眼镜架 | 卡宴 | 深圳市异思眼镜制造有限公司(标称) | 合格品 | CY6060/CY6050/CY6039 | ------ |
| 14 | 眼镜架 | CBA | 丹阳市开发区东旭眼镜厂(标称) | 合格品 | 6281 | ------ |
| 15 | 眼镜架 | JASONVVOOD | 丹阳市开发区春秋眼镜厂(标称) | 合格品 | D042/D047 | ------ |
| 16 | 眼镜架 | 宝妮宝莎BAONIBAOS | 北京万金岛商贸有限公司(标称) | 合格品 | B-2028 C1/B-2028 C4/B-2040 C3 | ------ |
| 17 | 眼镜架 | Ama艾玛 | 深圳华迪眼镜制造有限公司(标称) | 合格品 | A2056-C03/A2065-C04/A2055-C04 | ------ |
| 18 | 眼镜架 | 芭黎时尚（Paris） | 深圳市龙岗区横岗镇友泓眼镜有限公司(标称) | 合格品 | P3166/P3158/P3162 | ------ |
| 19 | 眼镜架 | 法依笛 | 天津市瑞佳眼镜有限公司(标称) | 合格品 | F-029/F-025/F-001 | ------ |
| 20 | 眼镜架 | 圣克罗 | 北京新思路眼镜(标称) | 合格品 | 614/611/S-639 | ------ |

天津市市场和质量监督管理委员会办公室	  2017年1月13日印发