天津市市场和质量监督管理委员会文件

津市场监管质监〔2017〕35号

天津市市场和质量监督管理委员会

电器附件（开关、插座）质量抽检公告

日前，天津市市场和质量监督管理委员会在流通领域对标称浙江、江苏、广东、上海、北京等5个省、直辖市12家企业生产的20个批次电器附件（开关、插座）商品开展了质量抽检。依据GB 2099.1《家用和类似用途插头插座  第一部分：通用要求》、GB 16915.1《家用和类似用途固定式电气装置的开关  第1部分：通用要求》、经备案现行有效的商品明示企业标准及商品明示质量指标和要求，重点检测了标志、尺寸检查、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、温升、机械强度、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、通断能力、机械强度等12项指标。主要问题是5个批次标志、2个批次防触电保护、2个批次机械强度指标不合格。

对本次抽检发现的不合格电器附件（开关、插座），天津市市场和质量监督管理委员会已责成相关区市场监管部门依法进行处理。消费者如发现经营者继续销售不合格电器附件（开关、插座）的，请及时举报。

附件：1.质量不合格电器附件（开关、插座）名单

2.通过质量抽检电器附件（开关、插座）名单

2017年1月13日

（此件主动公开）

附件1

质量不合格电器附件（开关、插座）名单

| 序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二三极插座 | MenatonGnaton | 温州市龙湾天河信蒙开关厂(标称) | 合格品 | 86-X5 10A250V | ------ | 防触电保护、机械强度 |
| 2 | 五孔插座 | 图形商标 | 温州市龙湾沙城喜蒙电器厂(标称) | 合格品 | 10A250V～ | ------ | 标志 |
| 3 | 一位单控开关 | 图形商标 | 温州市龙湾沙城喜蒙电器厂(标称) | 合格品 | 10A250V～ | ------ | 标志 |
| 4 | 二、三极插座 | 图形商标 | 德派西蒙电器有限公司(标称) | 合格品 | 10A250V | ------ | 标志、防触电保护 |
| 5 | 五孔插座 | TUPU | 浙江托浦电器有限公司(标称) | 合格品 | 10A250V | ------ | 标志、机械强度 |
| 6 | 一开单控 | TUPU | 浙江托浦电器有限公司(标称) | 合格品 | 10A250V | ------ | 标志 |

附件2

通过质量抽检电器附件（开关、插座）名单

| 序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一联二极三极插座 | CHNT | 浙江正泰建筑电器有限公司(标称) | 合格品 | NEW7 10A250V～ | 2016-3-1 |
| 2 | 一联单控开关 | CHNT | 浙江正泰建筑电器有限公司(标称) | 合格品 | NEW7 10A250V～ | 2015-6-8 |
| 3 | 一位开关 | 阪田 | 江苏扬州振业电器有限公司(标称) | 合格品 | XJA 10A250V | ------ |
| 4 | 一位单控荧光开关 | DELIXI德力西 | 浙江德力西国际电工有限公司(标称) | 合格品 | J86K1 10A250V | 2016-5-31 |
| 5 | 二、三极插座(五孔) | NBEN金本电工 | 上海金本电气有限公司(标称) | 合格品 | Z15 10A250V | 2014-8-8 |
| 6 | 单联单控开关 | NBEN金本电工 | 上海金本电气有限公司(标称) | 合格品 | K12 10AX250V | 2011-12-11 |
| 7 | 二、三极插座 | Svmon顺西蒙 | 广州苏瓯宁电器科技有限公司/制造商:俊田电气有限公司(标称) | 合格品 | ML-2/3 10A250V | ------ |
| 8 | 一位跷板式单控开关 | Schneider | 施耐德电气(中国)有限公司(标称) | 合格品 | A3B31-1A 10A250V | 2015-10-4 |
| 9 | 二/三极插座 | Schneider | 施耐德电气(中国)有限公司(标称) | 合格品 | A3B426-10U 10A250V | 2015-10-13 |
| 10 | 一开单控 | MenatonGnaton | 温州市龙湾天河信蒙开关厂(标称) | 合格品 | 86-X7 10A250V | ------ |
| 11 | 一位单控大跷板开关 | SIEMENS | 广东联塑电气有限公司(标称) | 合格品 | 5TA0201-1CC1 | ------ |
| 12 | 10A联体二三极插座 | SIEMENS | 广东联塑电气有限公司(标称) | 合格品 | 5UB0106-1CC1 | ------ |
| 13 | 二位二三极插座 | ABB | 北京ABB低压电器有限公司(标称) | 合格品 | AS205 10A250V | ------ |
| 14 | 二位单控开关 | ABB | 北京ABB低压电器有限公司(标称) | 合格品 | AN102 10AX250V | ------ |

天津市市场和质量监督管理委员会办公室	   2017年1月13日印发