天津市市场和质量监督管理委员会文件

津市场监管质监〔2017〕74号

天津市市场和质量监督管理委员会

灯具质量抽检公告

日前，天津市市场和质量监督管理委员会在流通领域对标称广东、上海、浙江、北京、福建3个省、2个直辖市13家企业生产的14个批次灯具商品开展了质量抽检。依据GB7000.1-2007《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB7000.201-2008《灯具  第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具》、GB7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求  可移式通用灯具》、GB7000.202-2008《灯具  第2-2部分：特殊要求  嵌入式灯具》、GB7000.203-2013《灯具  第2-3部分：特殊要求  道路与街路照明灯具》、GB7000.7-2005《投光灯具安全要求》、GB7000.2-2008《灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具》、GB7000.207-2008《灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具》、GB7000.4-2007《灯具  第2-10部分：特殊要求儿童用可移式灯具》、GB7000.6-2008《灯具 第2-6部分：特殊要求带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具》、GB7000.218-2008《灯具 第2-18部分：特殊要求游泳池和类似场所用灯具》、GB7000.9-2008《灯具  第2-20部分：特殊要求  灯串》、GB7000.211-2008《灯具 第2-11部分：特殊要求  水族箱灯具》、GB7000.213-2008《灯具  第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具》、GB7000.217-2008《灯具  第2-17 部分：特殊要求  舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》、经备案现行有效的商品明示企业标准及商品明示质量指标和要求。重点检测了标记、结构、爬电距离和电气间隙、接地规定、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水（防尘和防水）、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火和耐起痕（耐热、耐火和耐电痕）共9项指标。主要问题是1个批次结构项目不合格。

对本次抽检发现的不合格灯具，天津市市场和质量监督管理委员会已责成相关区市场监管部门依法进行处理。消费者如发现经营者继续销售不合格灯具的，请及时举报。

附件：1.质量不合格灯具名单

2.通过质量抽检灯具名单

2017年8月18日

（此件主动公开）

附件1

质量不合格灯具名单

| 序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED吸顶灯 | 木林森照明 | 木林森股份有限公司(标称) | 合格品 | 18W | ------ | 结构 |

附件2

通过质量抽检灯具名单

| 序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED吸顶灯 | GOPRO | 厦门光莆电子股份有限公司(标称) | 合格品 | GPX1301231-26-B1 | 2016-10-25 |
| 2 | 落地灯 | 上海京萃 | 上海京萃信息科技发展有限公司(标称) | 合格品 | LTY1004 | 2014-08-18 |
| 3 | 台灯 | FENG LING | 深圳市健之家实业发展有限公司(标称) | 合格品 | MT-810 | 2015-06-22 |
| 4 | LED筒灯 | 东雄照明 | 佛山市南海区东雄照明灯饰厂(标称) | 合格品 | DAK-C1-0406 | 2014-07-03 |
| 5 | LED吸顶灯 | DELIXI | 杭州德力西集团有限公司(标称) | 合格品 | D-MX102 | 2016-06 |
| 6 | 固定式灯具 | Panasonic | 松下电气机器(北京)有限公司(标称) | 合格品 | HH-LA0606CB | 2016-06-27 |
| 7 | 固定式灯具 | 新特丽照明 | 中山新特丽照明电器有限公司(标称) | 合格品 | L10010029 | ------ |
| 8 | 嵌入式灯具 | 企一照明 | 上海企一实业(集团)有限公司(标称) | 合格品 | QY-TH908N | ------ |
| 9 | 固定式灯具 | OPPLE | 欧普照明电器(中山)有限公司(标称) | 合格品 | MX870-D10.5Z | 2014-07 |
| 10 | 台灯 | OSRAM | 欧司朗(中国)照明有限公司(标称) | 合格品 | STL-12W 74-02WT | ------ |
| 11 | 可移式LED灯具 | 冠雅 | 中山市光阳电器有限公司(标称) | 合格品 | LA-F308 | ------ |
| 12 | 可移式LED灯具 | 冠雅 | 中山市光阳电器有限公司(标称) | 合格品 | LA-D538 | ------ |
| 13 | LED可移式灯具 | PHILIPS | 飞利浦照明(中国)投资有限公司(标称) | 合格品 | 66040 | ------ |

天津市市场和质量监督管理委员会办公室	   2017年8月18日印发