附件2

中国邮政集团公司天津市分公司计量检定站

计量中心站计量授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字指示秤 | 100mg～150kg | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 2 | 砝码 | 10g～2kg | M2等级 | JJG99-2006 |

中国地震局第一监测中心计量检定站

计量中心站计量授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | （0~25）″ | DS05及以下 | JJG425-2003 |
| 2 | 经纬仪 | （0～360）° | DJ07及以下 | JJG414-2011 |
| 3 | 测距仪 | 测距仪：≤3km | Ⅰ级及以下 | JJG703-2003 |
| 4 | 全站仪 | 测距：≤3km； 测角:(0～360）° | Ⅰ级及以下 | JJG100-2003 |
| 5 | 水准标尺 | (0~5)m | MPE：±50μm | JJG8-1991 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS接收机 | 0.4m～∞ | MPEV:3mm+0.5×10-6D（D为测量距离，单位为千米） | 全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF1118-2004 |

天津市机电工业控股集团公司计量中心站

计量中心站计量授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 |  | 测量范围 |  | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 |  | （0～1500）mm |  | MPE:±（0.02～0.15）mm | JJG30-2012 |
| 2 | 数显卡尺 |  | （0～500）mm |  | MPE:±（0.02～0.08）mm | JJG30-2012 |
| 3 | 带表卡尺 |  | （0～300）mm |  | MPE:±（0.02～0.08）mm | JJG30-2012 |
| 4 | 深度游标卡尺 |  | （0～500）mm |  | MPE:±（0.02～0.08）mm | JJG30-2012 |
| 5 | 高度卡尺 |  | （0～1000）mm |  | MPE: ±(0.03～0.10)mm | JJG31-2011 |
| 6 | 外径千分尺 |  | （0-500）mm |  | MPE: ±( 2～7)μm | JJG21-2008 |
| 7 | 内径千分尺 |  | （0～2000）mm |  | MPE:±( 6～32)μm | JJG22-2014 |
| 8 | 杠杆千分尺 |  | （0～100）mm |  | MPE:±（3～6）μm | JJG26-2011 |
| 9 | 深度千分尺 |  | (0～150)mm |  | MPE:±5μm | JJG24-2016 |
| 10 | 公法线千分尺 |  | (0～150)mm |  | MPE:±（4～6）μm | JJG82-2010 |
| 11 | 带表千分尺 |  | (0～100)mm |  | MPE:±3μm | JJG427-2004 |
| 12 | 百分表 |  | （0～10）mm |  | MPEV：(0.014~0.020)mm | JJG34-2008 |
| 13 | 杠杆百分表 |  | （0～1.0）mm |  | 1级、2级 | JJG35-2006 |
| 14 | 大量程百分表 |  | （0～50）mm |  | MPEV:(0.025～0.040)mm | JJG379-2009 |
| 15 | 千分表 |  | （0～5）mm |  | MPEV：(0.005~0.011)mm | JJG34-2008 |
| 16 | 杠杆千分表 |  | （0～0.4）mm |  | 1级、2级 | JJG35-2006 |
| 17 | 圆柱角尺 |  | H≤500mm |  | 0级 | JJG7-2004 |
| 18 | 宽座角尺 |  | H≤500mm |  | 1级、2级 | JJG7-2004 |
| 19 | 矩形角尺 |  | H≤100mm |  | 0级、1级 | JJG7-2004 |
| 20 | 刀口形直角尺 |  | H≤200mm |  | 0级、1级 | JJG7-2004 |
| 21 | 百分表检定仪 |  | （0～25）mm |  | MPEV:4μm | JJG201-2018 |
| 22 | 千分表检定仪 |  | （0～2）mm |  | MPEV:1.5μm | JJG201-2018 |
| 23 | 机械式比较仪 |  | ±100分度 |  | MPE:±(0.5～1)分度 | JJG39-2004 |
| 24 | 扭簧比较仪 |  | ±300μm |  | MPE:±(0.10～3)μm | JJG118-2010 |
| 25 | 刀口直尺 |  | （0～500）mm |  | MPEV：4.0μm | JJG63-2007 |
| 26 | 三棱直尺 |  | （0～500）mm |  | MPEV：4.0μm | JJG63-2007 |
| 27 | 四棱直尺 |  | （0～500）mm |  | MPEV：4.0μm | JJG63-2007 |
| 28 | 塞尺 |  | （0.02～1.00）mm |  | MPE：±（5～16）μm | JJG62-2017 |
| 29 | 工具显微镜 |  | （100×200）mm |  | MPEV:(1+L/100) μm | JJG56-2000 |
| 30 | 光学计 |  | (0～180)mm |  | 精密光学计： MPE:±(0.05+A/400) μm ±60μm范围内：MPE:±0.2μm 超过±60μm范围：MPE:±0.25μm | JJG45-1999 |
| 31 | 接触式干涉仪 |  | (0～150)mm |  | MPE:±(0.03+1.5niΔλλ)μm | JJG101-2004 |
| 32 | 读数显微镜 |  | (0～10)mm |  | MPEV: 10μm | JJG571-2004 |
| 33 | 测量显微镜 |  | (13×50)mm |  | MPEV:(5+L/15)μm L为测量范围 | JJG571-2004 |
| 34 | 合像水平仪 |  | （0～20）mm/m |  | MPE：±0.02mm/m | JJG103-2005 |
| 35 | 电子水平仪 |  | ±500Δ |  | MPE：±(1+A/50)Δ | JJG103-2005 |
| 36 | 水平仪检定器 |  | （0～1.5）mm/m |  | MPE：±6% | JJG191-2018 |
| 37 | 平板 |  | ≤3000mm |  | 0级及以下 | JJG117-2013 |
| 38 | 平面平晶 |  | ≤Ф150mm |  | 2级 | JJG28-2000 |
| 39 | 平行平晶 |  | Ⅰ系列-Ⅳ系列 |  | 平行度：MPEV：(0.6～1.0) µm 平面度：MPEV：0.1µm | JJG28-2000 |
| 40 | 方箱 |  | ≤315mm |  | 1级及以下 | JJG194-2007 |
| 41 | 角度规 |  | (0～320)º |  | MPE：±2′ | JJG33-2002 |
| 42 | 光学角度规 |  | (0～360)º |  | MPE：±5′ | JJG33-2002 |
| 43 | 螺纹样板 | 螺距尺寸 （0.40～6.00）mm |  | MPE：±0.020mm |  | JJG60-2012 |
| 44 | 半径样板 | R（1～25）mm |  | MPE:±0.042mm |  | JJG58-2010 |
| 45 | 光滑极限量规 | ≤200mm |  | IT6-IT16 |  | JJG343-2012 |
| 46 | 标准环规 | ≤200mm |  | 3等 |  | JJG894-1995 |
| 47 | 量块 | （0.5～100）mm |  | 4等及以下 |  | JJG146-2011 |
| 48 | 量块 | （10～500）mm |  | 5等 |  | JJG146-2011 |
| 49 | 工作用玻璃液体温度计 | （0～300）℃ |  | MPE:±0.2℃～ ±7.5℃ |  | JJG130-2011 |
| 50 | 电接点玻璃水银温度计(不做接点动作) | （0～300）℃ |  | MPE:±0.3℃～±7.5℃ |  | JJG131-2004 |
| 51 | 压力式温度计 | （0～300）℃ |  | 1.0级及以下 |  | JJG310-2002 |
| 52 | 双金属温度计 | （0～300）℃ |  | 1.0级及以下 |  | JJG226-2001 |
| 53 | 工业铂铜热电阻 | （0～300）℃ |  | A级及以下 |  | JJG229-2010 |
| 54 | 动圈式温度指示、指示位式 调节仪表 | （0～1600）℃ |  | 1.0级及以下 |  | JJG186-1997 |
| 55 | 动圈式带时间比例PID作用的温度调节仪表 | （0～1600）℃ |  | 1.0级及以下 |  | JJG285-1993 |
| 56 | 工业过程测量记录仪 | (-100～1800)℃ |  | 0.5级及以下 |  | JJG74-2005 |
| 57 | 数字温度指示调节仪 | (-100～1600)℃ |  | 0.1级及以下 |  | JJG617-1996 |
| 58 | 金属洛氏硬度计 （适用于A、B、C标尺，限于后续检定） | (80～88)HRA |  | MPE:±1.5HRA |  | JJG112-2013 |
|  |  | (85～100)HRB |  | MPE:±2HRB |  |  |
|  |  | (20～70)HRC |  | MPE:±1.5HRC |  |  |
| 59 | 金属维氏硬度计 （限于后续检定） | （100～800）HV5 |  | MPE：±3% |  | JJG151-2006 |
|  |  | (400~600)HV10 |  | MPE：±3% |  |  |
|  |  | (400~600)HV30 |  | MPE：±2% |  |  |
| 60 | 表面洛氏硬度计 (限后续检定) | (89～91)HR15N |  | MPE：±2HRN |  | JJG112-2013 |
|  |  | (42～54)HR30N |  | MPE：±2HRN |  |  |
|  |  | (74～80)HR30N |  | MPE：±2HRN |  |  |
|  |  | (32～61)HR45N |  | MPE：±2HRN |  |  |
|  |  | (88～93)HR15T |  | MPE：±3HRT |  |  |
|  |  | (70～82)HR30T |  | MPE：±3HRT |  |  |
| 61 | 拉力、压力和万能试验机机(限于后续检定) | 20N～1MN |  | 1级及以下 |  | JJG139-2014（44） |
| 62 | 电子式万能试验机 (限于后续检定) | 20N～1MN |  | 1级及以下 |  | JJG475-2008（45） |
| 63 | 显微维氏硬度计 （限于后续检定） | (700～800)HV1 |  | MPE:±（5～6）% |  | JJG151-2006 |
|  |  | (400～600)HV1 |  | MPE:±（4～5）% |  |  |
|  |  | (700～800)HV0.5 |  | MPE:±（7～8）% |  |  |
|  |  | (175～225)HV0.3 |  | MPE:±（5～6）% |  |  |
|  |  | (400～600)HV0.3 |  | MPE:±（7～9）% |  |  |
|  |  | (700～800)HV0.3 |  | MPE:±10% |  |  |
|  |  | (700～800)HV0.2 |  | MPE:±（11～12）% |  |  |
|  |  | (400～450)HV0.1 |  | MPE:±（10～11）% |  |  |
|  |  | （200～300）HV0.05 |  | MPE:±10% |  |  |
| 64 | 金属布氏硬度计 （限于后续检定） | ≤125 |  | MPE：±3% |  | JJG150-2005 （46） |
|  |  | 125＜HBW≤225 |  | MPE：±2.5% |  |  |
|  |  | >225 |  | MPE：±2% |  |  |
| 65 | 工作测力仪 | （0.5~500）N |  | 0.5FS级及以下(或1.0级及以下) |  | JJG455-2000 |
| 66 | 一般压力表 | （0～60）MPa |  | 1.6（1.5）级及以下 |  | JJG52-2013 |
| 67 | 压力真空表 | (-0.1～0.25)MPa |  | 1.6（1.5）级及以下 |  | JJG52-2013 |
| 68 | 真空表 | （-0.1～0）MPa |  | 1.6（1.5）级及以下 |  | JJG52-2013 |
| 69 | 砝码 | 1mg~500g |  | F1等级及以下 |  | JJG99-2006 （49） |
| 70 | 砝码 | 1mg~5kg |  | F2等级及以下 |  | JJG99-2006 |
| 71 | 电子天平 | 100g~20kg |  | 级及以下 |  | JJG1036-2008 |
| 72 | 机械天平 | 20g~50kg |  | 3级及以下 |  | JJG98-2006 （52） |
| 73 | 架盘天平 | （0~5）kg |  | 级 |  | JJG156-2016 |
| 74 | 非自行指示秤 | 10g~5t |  | 级及以下 |  | JJG14-2016 非自行指示秤检定规程 |
| 75 | 数字指示秤 | 10g~5t |  | 级及以下 |  | JJG539-2016 数字指示秤检定规程 |
| 76 | 模拟指示秤 | 10g~120kg |  | 级及以下 |  | JJG13-2016（56） 模拟指示秤检定规程 |
| 77 | 砝码 | 500mg ~5kg |  | M2等级 |  | JJG99-2006 |
| 78 | 转矩转速测量装置 | （2～60000）Nm |  | 0.2级 |  | JJG924-2010 |
| 79 | 紫外分光光度计 可见分光光度计 | （190～900）nm |  | Ⅰ级及以下 |  | JJG178-2007 |
| 80 | 滤光光电比色计 | （340～600）nm |  | 线性误差±4% |  | JJG179-1990 |
| 81 | 实验室pH(酸度)计 | (0～14)pH |  | 0.01级及以下 |  | JJG119-2018（59） |
| 82 | 测量用 电流互感器 | (0.1～10000) A |  | 0.01级及以下 |  | JJG313-2010 |
| 83 | 测量用 电压互感器 | （1～35000）V |  | 0.01级及以下 |  | JJG314-2010 |
| 84 | 直流电桥 | （10-2～105）Ω |  | 0.1级及以下 |  | JJG125-2004 |
| 85 | 直流电位差计 | (0～2.111111)V |  | 0.05级及以下 |  | # JJG123-2004 |
| 86 | 直流电阻器 | 10-2Ω～107Ω |  | 0.1级及以下 |  | # JJG982-2003 |
| 87 | 直流电流表 | (0～30)A |  | 0.1级及以下 |  | JJG124-2005 |
| 88 | 交流电流表 | (0～30)A |  | 0.1级及以下 |  | JJG124-2005 |
| 89 | 直流电压表 | (0～800)V |  | 0.1级及以下 |  | JJG124-2005 |
| 90 | 交流电压表 | (0～800)V |  | 0.1级及以下 |  | JJG124-2005 |
| 91 | 交流功率表 | (0～800)V (0～30)A |  | 0.5级及以下 |  | JJG124-2005 |
| 92 | 交流数字电流表 | （0～30）A |  | 0.1级及以下 |  | JJG（军工）68-2015 |
| 93 | 交流数字电压表 | （0～800）V |  | 0.1级及以下 |  | JJG（军工）72-2015 |
| 94 | 交流数字功率表 | （0～800） （0～30）A （0～30）A |  | 0.5级及以下 |  | JJG780-1992 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿厚卡尺 | 模数：M(1～26)mm | MPE:±0.03mm | JJF1072-2000 齿厚卡尺校准规范 |
| 2 | 外径千分尺 | （500～1000）mm | MPE：±（14～22）μm | JJF1088-2015 大尺寸外径千分尺校准规范 |
| 3 | 内测千分尺 | （5～50）mm | MPE:±（7～8）μm | JJF1411-2013 测量内尺寸千分尺校准规范 |
| 4 | 内径百分表 | (10～250)mm | U=2μm，k=2 | JJF1102-2003 内径表校准规范 |
| 5 | 内径千分表 | (10～100)mm | U=1.3μm，k=2 | JJF1102-2003 内径表校准规范 |
| 6 | 直角尺检查仪 | H≤500mm | MPE：±（1+）μm | JJF1140-2006 直角尺检查仪校准规范 |
| 7 | 测长机 | (0～1000)mm | 微米尺：±0.25μm 毫米尺：±（0.6+ L/200）μm 分米尺：±（0.5+ L/100）μm | JJF1066-2000 测长机校准规范 |
| 8 | 测长仪 | （0～100）mm | MPEV:1μm+5×10-6L U=1.2μm k=2 | JJF1189-2008 测长仪校准规范 |
| 9 | 投影仪 | ≤φ800mm | MPEV: (4+L/50)μm | JJF1093-2015 投影仪校准规范 |
| 10 | 框式水平仪 | （0.02～0.15）mm/m | U=7.0%,k=2 | JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 |
| 11 | 条式水平仪 | （0.02～0.15）mm/m | U=7.0%,k=2 | JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 |
| 12 | 平尺 | ≤3000mm | 0级及以下 | JJF1097-2003 平尺校准规范 |
| 13 | 表面粗糙度比较样块 | Ra:(0.025～25)μm | MPE:(+12%∼-17%) | JJF1099-2018 表面粗糙度比较样块校准规范 |
| 14 | 三针 | （φ0.118～φ6.585）mm | U=0.2µm，k=2 | JJF1207-2008 针规、三针校准规范 |
| 15 | 螺纹量规 | <φ100mm | U=(3+L/200)µm，k=2 | JJF1345-2012 圆柱螺纹量规校准规范 |
| 16 | 热敏电阻测温仪 | （0～300）℃ | U=0.12℃，k=2 | JJF1379-2012 热敏电阻测温仪校准规范 |
| 17 | 携带式布氏硬度计 | (200～250)HBS | MPE：±8.0% | JJF1595-2016 携带式布氏硬度计校准规范 |
| 18 | 工作用廉金属热电偶 | （300～1300）℃ | U=0.7℃ k=2 | JJF1637-2017 廉金属热电偶校准规范 |
| 19 | 直流数字电流表 | (0～30)A | 0.1级及以下 | JJF1587-2016数字多用表校准规范 |
| 20 | 直流数字电压表 | （0～800）V | 0.1级及以下 | JJF1587-2016数字多用表校准规范 |

天津市滨海新区计量检测技术中心

计量中心站计量授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展 不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器（电动） | （-0.1～60）MPa | 0.2级及以下 | JJG 882—2004 |
| 2 | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）mL | A级、B级 | JJG 196—2006 |
| 3 | 定量包装机 | 10mg～2000kg | X（0.1）级及以下 | JJG 564—2002 |
| 4 | 压力真空表 | （-0.1～2.4）MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |
| 5 | 机械式温湿度计 | 温度：（5～50）℃ 湿度：（30～90）%RH | 温度：MPE：±2.0℃ 湿度：MPE：±（5～7）%RH | JJG 205—2005 |

有效日期为：2024年10月22日

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据技术文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境试验设备 | 温度： （-60～300）℃ 湿度： （40～80）%RH | 温度：U=0.12℃，k=2 湿度：U=1.34%RH，k=2 | JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》 |

有效日期为：2024年10月22日

天津市滨海新区计量检测技术中心

计量中心站计量授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化天然气加气机 | （20～80）kg/min | MPE：±1.5% | JJG1114-2015 |

有效日期为：2024年12月8日