## 1-1分工
附件1-1
强检器具历史数据归集分工方案
用途方面 | 序号 | 强检器具种类 | 历史数据归集单位 | 强检范围及说明 | 备注
贸易结算 | 1 | 非自动衡器 | 市计量院、区计量检定机构、邮政计量站、电子仪表实验所 | 用于贸易结算：商品、包裹、行李、 粮食等的称重。 | 包括非自行指示秤、模拟指示秤、数字指示秤、电子天平。
| 2 | 动态汽车衡 | 市计量院 | 贸易结算：商品的称重。
| 3 | 轨道衡 |  | 用于贸易结算：商品的称重。
| 4 | 铁路计量罐 |  | 用于贸易结算：液体容积的测量。
| 5 | 船舶液货计量舱 | 市计量院 | 用于贸易结算：原油、成品油及其他液体或固体容积的测量（供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下。）
| 6 | 立式金属罐 | 市计量院、滨海新区计量检测中心 | 用于贸易结算：液体容积的测量。
| 7 | 燃油加油机 | 市计量院、除市内六区外的其他区计量检定机构 | 用于贸易结算：成品油流量的测量。
贸易结算 | 8 | 液化石油气加气机 |  | 用于贸易结算：石油气流量的测量。
| 9 | 压缩天然气加气机 | 市计量院、滨海新区计量检测中心 | 用于贸易结算：天然气流量的测量。
| 10 | 液化天然气加气机 | 市计量院、滨海新区计量检测中心 | 用于贸易结算：天然气流量的测量。
| 11 | 水表 | 详见附件1-2 | 用于贸易结算：用水量的测量。 | 包括饮用冷水水表、热水水表。
| 12 | 燃气表 | 详见附件1-2 | 用于贸易结算：煤气（天然气）用量的测量。
| 13 | 热能表 | 市计量院 | 用于贸易结算：用热量的测量。
| 14 | 流量计 | 市计量院 | 用于贸易结算：液体、气体、蒸汽流量的测量。 | 包括气体容积式流量、涡街流量计、超声流量计、涡轮流量计、差压式流量计、科里奥利质量流量计、热式气体质量流量计、旋进旋涡流量计、电磁流量计、液体容积式流量计。
| 15 | 出租汽车计价器 | 市计量院 | 用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量。
| 16 | 电能表 | 详见附件1-2 | 用于贸易结算：用电量的测量。 | 包括：电子式交流电能表、机电式交流电能表、电子式直流电能表、工作用静止式谐波有功电能表、预付费交流电能表、多费率交流电能表、最大需量电能表。
| 17 | 糖量计 | 市计量院 | 用于贸易结算：制糖原料含糖量的测量。
贸易结算 | 18 | 烘干法水分测定仪 | 市计量院 | 用于贸易结算：水分的测量。
| 19 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 市计量院 | 用于贸易结算：水分的测量。
| 20 | 原棉水分测定仪 | 市质检院计量检测中心 | 用于贸易结算：棉花水分的测量。
| 21 | 谷物容重器 | 市计量院 | 用于贸易结算：谷物收购时定等定价每升重量的测量。
| 22 | 乳汁计 |  | 用于贸易结算：乳汁浓度和密度的测量。
| 23 | 电动汽车充电桩 |  | 用于贸易结算：向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的测量。 | 包括：电动汽车交流充电桩、电动汽车非车载充电机。
| 24 | 电力测量用互感器 | 市计量院、电能表计量站 | 用于贸易结算：500kV（含）以下,作为电能表的配套设备，对用电量的测量。 | 包括：电力互感器、三相互感器、测量用电压互感器、测量用电流互感器。
安全防护 | 1 | 动态汽车衡 | 市计量院 | 用于安全防护:车辆超限超载的称重。
| 2 | 压力仪表 | 市计量院、区计量检定机构 | 用于安全防护：1.电站锅炉主气包和给水压力的测量；2.固定式空压机风仓及总管压力的测量；3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量；4.带报警装置压力的测量；5.密封压容器压力的测量；6.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。 | 包括：弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表；弹性元件式精密压力表和真空表；记录式压力表、压力真空表及真空表；数字压力计；压力控制器；压力式六氟化硫气体密度控制器。
| 3 | 机动车测速仪 | 市计量院 | 用于安全防护：机动车行驶速度的监测。 | 包括：固定式机动车雷达测速仪、移动式机动车雷达测速仪、机动车激光测速仪、机动车地感线圈测速系统。
| 4 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 市计量院 | 用于安全防护：对机动车司机是否酒后开车的监测。
医疗卫生 | 1 | 体温计 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量。
| 2 | 无创自动测量血压计 | 市计量院、滨海新区计量检测中心、河西区计量所 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量。
| 3 | 无创非自动测量血压计 | 市计量院、区计量检定机构 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体血压的测量。
| 4 | 眼压计 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体眼压的测量。 | 包括压陷式眼压计、接触式压平眼压计、非接触式眼压计。
| 5 | 纯音听力计 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量。
| 6 | 阻抗听力计 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量。
| 7 | 焦度计 | 市计量院、滨海新区计量检测中心 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量。
医疗卫生 | 8 | 验光仪、综合验光仪 | 市计量院、滨海新区计量检测中心 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量。
| 9 | 验光镜片箱 | 市计量院、滨海新区计量检测中心 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量。
| 10 | 角膜曲率计 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量。
| 11 | 放射治疗用电离室剂量计 |  | 用于医疗卫生：医疗机构对人体放射剂量的测量。
| 12 | 医用诊断X射线设备 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体进行辐射诊断和治疗。 | 包括：医用诊断X 射线辐射源、医用乳腺X 射线辐射源
| 13 | 医用活度计 |  | 用于医疗卫生：医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度的测量。
| 14 | 心电图仪 | 市计量院；区计量检定机构 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电位的测量。 | 包括：心电图机、数字心电图机、动态(可移动)心电图机。
| 15 | 脑电图仪 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体脑电位的测量。 | 包括：脑电图机、数字脑电图仪。
| 16 | 多参数监护仪 | 市计量院 | 用于医疗卫生：医疗机构对人体心电、脉搏、血氧饱和度等测量。
环境监测 | 1 | 声级计 | 市计量院 | 用于环境监测：噪声的测量。
| 2 | 透射式烟度计 | 市计量院 | 用于环境监测:柴油发动机排放污染物的测量。
说明：1.请市计量院依托现有业务信息系统，按照强检器具种类划分分别填报附件3。 2.各区计量检定机构按照经授权的强检项目，结合在总局强检系统已有历史数据补充填报附件3。总局强检系统已有历史数据，请联系市市场监管委计量处。 3.强检器具历史数据反映近一个检定周期内的器具检定信息。 4.民用三表因其特殊性，由供电（水、气）单位归集提供，详细分工见附件1-2。其历史数据的范围以经首次检定后且目前在用的全部表具。

## 1-2三表任务分配
附件1-2
民用“三表”在用计量器具台账任务分配
器具种类 | 负责归集填报单位 | 归集范围
电能表 | 国网天津市电力公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供电地区的全部在用表具。
| 天津泰达津联电力有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供电地区的全部在用表具。
水表 | 天津市水务集团 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津泰达自来水公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津市滨海水业集团有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津港务局供水管理所 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 中翔（天津）水业发展有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津市宝坻泉州自来水有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津市宁河区首创供水有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津蓟县水务局自来水管理所 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津蓟县经济开发区给排水管理所 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津武清区河西自来水公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津武清区河东自来水公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
| 天津武清开发区自来水有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供水地区的全部在用表具。
燃气表 | 天津能源投资集团有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津泰达滨海清洁能源集团有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津绿州燃气有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津市西青经济开发区燃气公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津市天汇燃气发展有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津武清百川燃气销售有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津市港发燃气有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津泰达燃气有限责任公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津中石油昆仑燃气有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
| 天津中燃宏洁能源有限公司 | 负责归集包括下属公司、分公司供气地区的全部在用表具。
说明：上述供电（水、气）单位，由市市场监管委计量处直接通知；如各区局了解到除上述以外的供电（水、气）单位，请及时转发本通知，指导做好归集；如各供电（水、气）单位了解除上述以外的供电（水、气）单位，请及时与市市场监管委联系。

## 2台账（三表）
附件2
在用计量器具台账（民用“三表”）
单位名称 |  |  | 单位地址 |  |  | 企业性质 |  |  | 主管部门
法人代表（负责人） |  |  | 联系人 |  |  | 固定电话 |  |  | 传真
[6 empty] | 手机 |  |  | 电子邮箱
序号 | 计量器具名称 | 制造商 |  | 型号、规格 | 器具编号 | 详细安装地点 | 数量 | 检定日期 | 有效日期 | 检定单位 | 轮换时间
填写说明：1.“器具编号”表具间为连续编号的可填写为******—******的形式，非连续编号的单独填写；
2. “详细安装地址”应填写为“**区**乡（镇、街）**村（小区）的形式；
3. “检定日期”与“有效日期”以检定合格证或检定证书标注的日期为准；
4. “轮换时间”对已到或即将到使用期限表具填写拟定轮换时间，对未到使用期限的表具此项不填。

## 3台账（除三表外）
附件3
强制检定工作计量器具台账（除民用“三表”外）
填报单位： 填报时间： 年 月 日
器具名称 | 二级目录名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级 | 出厂编号 | 器具用途 | 行政区划 | 使用单位名称 | 制造单位名称 | 检定证书编号 | 检定日期 | 有效期至 | 检定结果 | 检定机构名称
填表人： 联系电话： 电子邮箱：
备注：1.器具用途，按照“贸易结算”“安全防护”“医疗卫生”“环境监测”规范填写。 2.行政区划，按照本市16个行政区规范填写，例如“滨海新区”。 3.“使用单位名称”“制造单位名称”“检定机构名称”请按照营业执照、法人证书的名字填写全称，不要填写简称。 4.“检定日期”“有效期至”，请规范填写，例如“2022/6/30”的日期型。 5.“检定结果”，请规范填写为“合格”或者“不合格”。

## 4统计表
附件4
强制检定工作计量器具摸底调查统计表
填报单位： 填报时间： 年 月 日
用途方面 | 序号 | 强制检定工作计量器具种类 | 强制检定工作计量器具数量 | 县级机构检定数量 | 市级机构检定数量 | 省级机构检定数量 | 省级以上机构检定数量 | 本辖区内检定比率 | 本级社会公用计量标准覆盖率 | 检定工作存在问题 | 意见建议 | 备注
贸易结算 | 1 | 非自动衡器 | [6 empty] | /
| 2 | 动态汽车衡 | [6 empty] | /
| 3 | 轨道衡 | [6 empty] | /
| 4 | 铁路计量罐 | [6 empty] | /
| 5 | 船舶液货计量舱 | [6 empty] | /
| 6 | 立式金属罐 | [6 empty] | /
| 7 | 燃油加油机 | [6 empty] | /
贸易结算 | 8 | 液化石油气加气机 | [6 empty] | /
| 9 | 压缩天然气加气机 | [6 empty] | /
| 10 | 液化天然气加气机 | [6 empty] | /
| 11 | 水表 | [6 empty] | /
| 12 | 燃气表 | [6 empty] | /
| 13 | 热能表 | [6 empty] | /
| 14 | 流量计 | [6 empty] | /
| 15 | 出租汽车计价器 | [6 empty] | /
| 16 | 电能表 | [6 empty] | /
| 17 | 糖量计 | [6 empty] | /
贸易结算 | 18 | 烘干法水分 | [6 empty] | /
测定仪
| 19 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | [6 empty] | /
| 20 | 原棉水分测定仪 | [6 empty] | /
| 21 | 谷物容重器 | [6 empty] | /
| 22 | 乳汁计 | [6 empty] | /
| 23 | 电动汽车充电桩 | [6 empty] | /
| 24 | 电力测量用互感器 | [6 empty] | /
贸易结算类合计
安全防护 | 1 | 动态汽车衡 | [6 empty] | /
| 2 | 压力仪表 | [6 empty] | /
安全防护 | 3 | 机动车测速仪 | [6 empty] | /
| 4 | 呼出气体酒精含量检测仪 | [6 empty] | /
安全防护类合计
医疗卫生 | 1 | 体温计 | [6 empty] | /
| 2 | 无创自动测量血压计 | [6 empty] | /
| 3 | 无创非自动测量血压计 | [6 empty] | /
| 4 | 眼压计 | [6 empty] | /
| 5 | 纯音听力计 | [6 empty] | /
| 6 | 阻抗听力计 | [6 empty] | /
| 7 | 焦度计 | [6 empty] | /
医疗卫生 | 8 | 验光仪、综合验光仪 | [6 empty] | /
| 9 | 验光镜片箱 | [6 empty] | /
| 10 | 角膜曲率计 | [6 empty] | /
| 11 | 放射治疗用电离室剂量计 | [6 empty] | /
| 12 | 医用诊断X射线设备 | [6 empty] | /
| 13 | 医用活度计 | [6 empty] | /
| 14 | 心电图仪 | [6 empty] | /
| 15 | 脑电图仪 | [6 empty] | /
| 16 | 多参数监护仪 | [6 empty] | /
医疗卫生类合计
环境监测 | 1 | 声级计 | [6 empty] | /
| 2 | 透射式烟度计 | [6 empty] | /
环境监测类合计
总计 | /
说明：结合直辖市的特殊情况，本市各区依法设置计量检定机构、经计量授权的系统外行业计量站、专项授权对单位内部开展检定的计量机构、证照分离改革自我承诺的计量技术机构均属于“县级机构”；本市暂无“市级机构”；本市计量院属于“省级机构”；国家计量院属于“省级以上机构”。