附件

移动式压力容器充装单位年度监督检查表

共4页  第1页

| 充装单位名称 |  |  |  |  |  | 所在区县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充装许可证编号 |  |  |  | 充装类别、介质 |  |  |  |  |
| 检 查 日 期 |  | 年 月 日 |  | 单位负责人 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 必备条件 | 检 查 内 容 |  | 检查方法 | 检 查 记 录 |  |  |
| 1、 资源条件 | 1.1 人员 | 1.单位负责人（或站长） | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.2.1相关规定。 |  | 核查劳动合同或社保凭证 | 一般 |  |  |
|  |  | 2. 技术负责人 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.2.2相关规定及是否在岗。 |  | 核查学历证、特种设备作业人员证、劳动合同或社保凭证 | 关键 |  |  |
|  |  | 3. 特种设备安全管理人员 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.2.3相关规定及是否在岗；安全管理人员不得兼任充装人员。 |  | 核查《特种设备作业人员证》、劳动合同或社保凭证、现场核查 | 关键 |  |  |
|  |  | 4.充装操作人员不少于4人、并且每班不少于2人 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.2.4相关规定；同一工作班次中检查人员不得兼任充装人员。 |  | 核查《特种设备作业人员证》、劳动合同或社保凭证、现场核查 | 关键 |  |  |
|  |  | 5.检查操作人员不少于2人、并且每班不少于1人 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.2.5相关规定；同一工作班次中检查人员不得兼任充装人员。 |  | 核查《特种设备作业人员证》、劳动合同或社保凭证、现场核查 | 关键 |  |  |
|  |  | 6.化验人员 | 规范、标准对充装介质有要求时，应配备。 |  | 核查上岗证、劳动合同或社保凭证 | 一般 |  |  |
|  | 1.2 充装场所 | 1.达到基本要求 | 规划、设计、建设、消防、环保应符合法律、法规、规范及标准要求。 |  | 核查相关文件、批件、报告 | 一般 |  |  |
|  |  |  | 有供充装、安全检查的场地，设有安全出口、安全标志。 |  | 现场检查 | 一般 |  |  |

共4页  第2页

| 序号 | 检查项目 | 必备条件 | 检 查 内 容 | 检查方法 | 检 查 记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 资源条件 | 1.2 充装场所 | 2.满足专项条件要求 | 应满足车辆回转、停靠要求，防火间距和隔断应符合消防安全规定。 | 现场检查 | 关键 |  |
|  | 1.3 充装设备与工艺装备 | 1.达到基本要求 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.4.1相关规定 | 核查台账、现场查看 | 关键 |  |
|  |  | 2.满足专用的充装台（线）和装置装置的配置要求 | 装卸装置的配置与充装介质相适应 | 现场核查 | 一般 |  |
|  |  |  | 装卸用管的周期耐压试验、使用寿命符合规定要求 | 核查台账、试验报告 | 一般 |  |
|  | 1.4 电气、仪器仪表、计量器具 | 1.电力、电气装置 | 设计、配置、施工、验收符合规定要求 | 检查验收资料，现场核查 | 一般 |  |
|  |  | 2.仪器、仪表配置 | 分析检测仪器、监测报警装置、压力表、衡器的配置与充装介质相适应 | 现场核查 | 一般 |  |
|  |  | 3.计量器具的校准、检定 | 计量器具建立台账并在检定周期内 | 检查台账，核查检定、校准证书 | 一般 |  |
|  | 1.5 安全设施 | 1.满足基本条件 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.6.1相关规定 | 现场核查 | 一般 |  |
|  |  | 2.满足专项条件 | 易燃、易爆、有毒及还原性介质充装单位的安全设施还应当《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.6.2相关规定 | 现场检查 | 一般 |  |
| 2、 质量保证体系 | 建立质量保证体系及实施情况 | 1.人员任命履行手续，岗位职责权限明确 | 单位负责人、技术负责人、安全管理人员能履行职责 | 查阅体系文件，检查落实情况 | 一般 |  |
|  |  | 2.建立各项管理制度并有效实施 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.7.2相关规定 | 查阅管理制度，检查实施情况 | 一般 |  |

共4页  第3页

| 序号 | 检查项目 | 必备条件 | 检 查 内 容 | 检查方法 | 检 查 记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 质量保证体系 | 建立质量保证体系及实施情况 | 3.制定安全技术操作规程并能够有效实施 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.7.3相关规定 | 查阅操作规程，检查实施情况 | 关键 |  |
|  |  | 4.工作记录和见证材料 | 满足《特种设备生产和充装单位许可规则》C3.7.4相关规定并且能够适应工作需要；全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台使用情况。 | 核查记录清单、抽查工作见证 | 关键 |  |
|  |  | 5.制定事故应急预案及定期进行演练 | 事故应急预案的编制、审核符合相关规定的要求，进行了备案登记 | 查阅预案、抽查演练记录 | 一般 |  |
| 3、 充装工作质量 | 充装工作质量的控制 | 1.按安全技术操作规程进行装卸，记录及时，见证材料齐全 | a.装、卸前进行检查登记 b.保存移动式压力容器和驾驶人员、押运人员的相关资料 c.不符合要求的不予充装 | 现场巡查、抽查工作记录和见证材料 | 关键 |  |
|  |  |  | a.对装、卸过程进行有效控制 b.发现问题及时采取措施处置 | 现场巡查、抽查工作记录和见证材料 | 关键 |  |
|  |  |  | a.充装后进行检查 b.发现超装及时采取措施处置 | 现场巡查、抽查工作记录和见证材料 | 关键 |  |
|  |  | 2.充装证明资料 | 充装完成后，向介质买方提交证明资料 | 抽查交付记录 | 一般 |  |
|  |  | 3.记录的格式、签署、保存、保管及见证材料 | a.记录格式统一、规范 b.记录填写清晰，内容完整 c.各种记录上责任人的签署符合要求 d.记录和见证材料有专人收集、保管，保存良好 e.全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台登录情况 | 抽查全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台记录及相关工作记录、见证材料 | 关键 |  |

共4页  第4页

检查发现的主要问题： 综合评定结果： 检查人员： 被检查单位负责人：

注：1.关键项目合格率=(关键项目合格数/关键项目总数)*100%；

2.一般项目合格率=(一般项目合格数/一般项目总数)*100%；

3. 综合评定结果分为两种： 合格、不合格。

4. 关键项目合格率为100%，一般项目合格率≥80%，为合格；

5. 关键项目≥4个不合格，或一般项目合格率≤60%，为不合格。

6. 介于合格和不合格之间的，经整改（20日内），能达到合格要求的评为合格，达不到合格要求的，

评为不合格。