附件：

检验检测机构监督检查统计表

| 序号 | 机构名称 | 是否存在违法、违规行为 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津大港油田宇信质量检测有限公司 | 否 | —— |
| 2 | 天津兴油建筑工程技术有限公司 | 仪器编号有遗漏 | 自行整改 |
| 3 | 天津市滨海新区产品质量检测技术中心 | 否 | —— |
| 4 | 天津清泽环境监测有限公司 | 否 | —— |
| 5 | 中国建筑科学研究院天津分院 | 1.仪器检定标识日期填写错误；2.《质量手册》中“相关单位”名称更新不及时。 | 自行整改 |
| 6 | 天津经济技术开发区卫生防病站 | / | 资质证已注消 |
| 7 | 天津恒隆建筑工程技术检验有限公司 | 2019年年度报告和统计数据已上报，自查报告未上报 | 自行整改 |
| 8 | 天津市路盾公路工程检测有限公司 | 1.程红英档案内无社保；2.2019年年度报告和统计数据已上报，自查报告未上报 | 自行整改 |
| 9 | 天津港滨科技发展有限公司 | 否 | —— |
| 10 | 天津瑞丹辐射检测评估有限责任公司 | / | 市场委抽查 |
| 11 | 天津绿洲蓝海环保科技有限公司 | 1.程序文件内未规定分包之前需取得委托人的书面同意；2.COD原始记录无标定记录 | 自行整改 |
| 12 | 天津大地检验检测有限公司 | 1.人员档案内无合同、社保；报告扉页为作废纸张；2.报告编号未按照流水进行唯一性编号 | 自行整改 |
| 13 | 天津市滨海新区公安局物证鉴定中心 | 原始记录杠改未签字 | 自行整改 |
| 14 | 天津国建建设工程试验检测有限公司 | 1.设备使用记录不规范。2.一项标准未更新。机构已整改完毕。 | 下达责令改  正通知书 |
| 15 | 天津市众望建筑工程质量检测有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 16 | 天津安博源检测科技有限公司 | 1.程序文件中缺少人员一览表。2.臭氧一项检测没有标明依据标准。机构已整改完毕。 | 自行整改 |

检验检测机构监督检查登记表

| 序号 | 机构名称 | 是否存在违法、违规行为 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 天津市宇驰检测技术有限公司 | 1.检测报告未精确送样时间。2.未体现委托人对分包项目书面同意。3.未设置专门档案室。机构已整改完毕。 | 自行整改 |
| 18 | 天津滨海新区永芃土木工程质量检测有限公司 | 1.报告中地址与资质证书表述不一致。2.人员一览表未更新。3.报告中样品表述不清楚。机构已整改完毕。 | 自行整改 |
| 19 | 天津新型建筑材料公司研究所 | / | 机构已报停 |
| 20 | 天津润道油液监测有限责任公司 | 1.检验报告中颗粒污染物等级1项检验，超资质证书附表范围。2.水分检测依据标准未更新。3.质量手册中人员一览表未更新。4.设备校准证书校准日期错误。 | 案件办理中 |
| 21 | 天津市天永法医司法鉴定所 | 1.质量手册中缺少人员一览表，缺少授权签字人签模。2.设备使用记录不完善。机构已整改完毕。 | 自行整改 |
| 22 | 天津汉沽建安建材检测有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 23 | 天津市凯利尔环境检测服务有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 24 | 中铁第六勘察设计院集团（天津）检测试验技术有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 25 | 中鼎检测技术（天津）有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 26 | 天津渤海农牧产业联合研究院有限公司 | 否 | —— |
| 27 | 天津华信工程检测有限公司 | 否 | —— |
| 28 | 天津欣维检测技术有限公司 | 1.资质证书地址名称与营业执照地址名称不一致；2.有无关设备在比色室；2台超声波探伤仪检定证书过期，W-T-112磁粉探伤机中试块测试报告超期。 | 下达责令改正通知书 |
| 29 | 天津永科检测工程有限公司 | 否 | —— |
| 30 | 天津鼎言安全技术服务有限公司 | 否 | —— |
| 31 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 否 | 两个检  测场所 |
| 32 | 天津市环宇工程技术检测有限公司 | / | 市场委抽查 |

检验检测机构监督检查登记表

| 序号 | 机构名称 | 是否存在违法、违规行为 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 天津市海滨建筑工程检测有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 34 | 天津市思维奇检测技术有限公司 | / | 已迁出辖区 |
| 35 | 天津至元无损检测有限公司 | / | 已迁出辖区 |
| 36 | 天津科海无损检测工程有限公司 | 否 | —— |
| 37 | 民航建设（天津）科技有限公司 | 否 | —— |
| 38 | 天津思孚特商品检验鉴定有限公司 | 1.现场发现1份检验原始记录使用的标准不正确；2.部分检测设备未经检定、校准和自查结果确认。 | 案件办理中 |
| 39 | 天津市鑫港煤炭检测有限公司 | / | 市场委抽查 |
| 40 | 天津市鸿达世纪安全卫生评价监测有限公司 | 否 | —— |
| 41 | 天津滨海新区大港城建建筑材料试验室 | 否 | —— |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |