附件：电线电缆商品监督抽查明细

| 序号 | 是否合格 | 报告编号 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格 | TQT09-1762-2019 | 天津一通线缆有限公司 | 天津市小猫线缆股份有限公司(标称) | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 样品按GB/T19666-2005/GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 2 | 合格 | TQT09-1765-2019 |  | 天津市飞亚电线电缆有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘阻燃D类固定布线用电线 | ZD-BV 450/750V 1×6 | 样品按GB/T19666-2005/GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 3 | 合格 | TQT09-1766-2019 | 富润达线缆(天津)有限公司 | 天津正标津达线缆集团有限公司(标称) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 样品按GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 4 | 合格 | TQT09-1767-2019 |  | 天津正标津达线缆集团有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV 300/500V 2×1.5 | 样品按JB/T8734.3-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 5 | 合格 | TQT09-1769-2019 |  | 天津正标津达线缆集团有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | ZC-BV 450/750V 1×10 | 样品按GB/T19666-2005/GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 6 | 合格 | TQT09-1770-2019 |  | 天津天缆集团有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZD-BV 450/750V 1×2.5 | 样品按GB/T19666-2005/GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 7 | 合格 | TQT09-1771-2019 | 天津市润德线缆有限公司 | 天津北达线缆集团有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定布线用电线 | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 样品按GB/T19666-2005/GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 8 | 合格 | TQT09-1772-2019 |  | 天津金山电线电缆股份有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 样品按GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 9 | 合格 | TQT09-1773-2019 | 天津市东丽区兴旭电线电缆销售中心 | 河北明辉特种电缆有限公司(标称) | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 样品按GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 10 | 合格 | TQT09-1774-2019 |  | 河北明辉特种电缆有限公司(标称) | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 样品按GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 11 | 合格 | TQT09-1775-2019 |  | 天津市江北电线电缆有限公司(标称) | 通用橡套软电缆电线 | YZ 300/500V 3×2.5+1 | 样品按JB/T8735.2-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 12 | 合格 | TQT09-1780-2019 | 天津市东丽区宝通发五金电料经营部 | 天津市华光线缆厂(标称) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BVR 450/750V 1×2.5 | 样品按JB/T8734.2-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 13 | 合格 | TQT09-1781-2019 |  | 天津市华光线缆厂(标称) | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | RVV 300/500V 2×2.5 | 样品按JB/T8734.3-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 14 | 合格 | TQT09-1782-2019 |  | 天津市华光线缆厂(标称) | 通用橡套软电缆电线 | 60245IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 样品按GB/T5013.4-2008/IEC60245-4:2004标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 15 | 合格 | TQT09-1803-2019 | 天津市光润聚发照明科技有限公司 | 天津市飞亚电线电缆有限公司(标称) | 中型橡套软电缆 | YZ 300/500V 2×4 | 样品按JB/T8735.2-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 16 | 合格 | TQT09-1804-2019 |  | 天津市飞亚电线电缆有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV 300/500V 2×1.5 | 样品按JB/T8734.3-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 17 | 合格 | TQT09-1805-2019 |  | 天津市飞亚电线电缆有限公司(标称) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 1×2.5 | 样品按JB/T8734.2-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 18 | 合格 | TQT09-1806-2019 | 天津市东丽区慧兴磊线缆销售部 | 天津正标津达线缆集团有限公司(标称) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 1×6 | 样品按JB/T8734.2-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 19 | 合格 | TQT09-1807-2019 |  | 天津正标津达线缆集团有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 样品按GB/T19666-2005/GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |
| 20 | 合格 | TQT09-1808-2019 |  | 天津正标津达线缆集团有限公司(标称) | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV 300/500V 2×4 | 样品按JB/T8734.3-2016标准检验，所检项目符合标准要求，依据《2019年天津市东丽区电线电缆产品质量监督抽查实施方案》，结果判定该批商品通过本次抽检。 |