附件1

违法生产使用小型锅炉案件查处行动方案

为打击小型锅炉“大容小标”、未按要求进行使用登记和定期检验等违法违规行为，减少安全隐患，进一步预防和减少锅炉事故，筑牢安全底线，制定本方案。

一、查处范围

本方案中的小型锅炉是指《特种设备目录》范围内的小型锅炉，主要包括：D级锅炉、有举报等线索存在安全隐患的其他小型锅炉。

二、工作任务

以特种设备锅炉生产单位为源头，以食品制造、洗浴服务、印染纺织等行业为重点，开展小型锅炉“大容小标”情况排查及安全隐患检查。

（一）抽查D级锅炉生产单位。抽查所生产的D级锅炉是否存在实测正常水位水容积大于50L等参数超标情况，对于存在通过“大容小标”方式将“B级锅炉”或“C级锅炉”虚标为“D级锅炉”的，依法对其生产单位进行处理。

（二）结合监督检查、举报或其他线索，抽查D级锅炉使用单位。对于存在上述虚标情况的锅炉应当立即停止运行，采取补充检验等措施消除隐患、并办理使用登记后方可继续使用。抽查D级锅炉使用情况。至少包括作业人员是否经过培训（查培训记录），锅炉是否存在非法改造、超期使用等情况，安全阀是否定期校验、是否存在泄漏情况，超压、低水位报警或者联锁保护装置是否灵敏、可靠。

（三）结合举报或其他线索，对标称水容积小于30L锅炉的生产、使用情况和额定工作压力小于0.1MPa锅炉的生产、使用情况进行检查。抽查锅炉产品实测正常水位水容积是否与标称值一致，抽查锅炉产品实际压力是否超过0.1MPa。对于属于《特种设备目录》范围，但通过“大容小标”方式虚标伪造为非特种设备范围的锅炉进行非法生产、使用的，严肃依法进行查处。

三、工作要求

（一）明确检查重点。要加强组织领导，结合《天津市市场监管系统2023民生领域案件查办“铁拳”行动方案》，统筹部署违法生产使用小型锅炉案件查处行动，根据属地实际情况，进一步明确本地重点行业和单位，对其小型锅炉制造和使用情况进行重点检查。

（二）优化查办方法。加大信息数据搜集力度，多渠道获取办案线索，将有关投诉举报、舆情信息等作为案件线索，做到精准打击违法行为。通过明察暗访、“四不两直”、“飞行检查”等方式加大检查力度，对于发现违法生产使用小型锅炉的相关单位，立即固定证据，依法严厉处罚，并及时向社会公布案件信息。

（三）加强信息共享。要加强特种设备安全监察、执法稽查、信用监管以及检验检测等统筹协调，形成工作合力。要与行业主管部门和其他地区市场监管部门建立有效的沟通渠道，发现违法生产小型锅炉的，核查生产、销售记录，及时将违法生产的锅炉销售信息共享给市场监管部门；发现违法使用小型锅炉的，核查购买合同，及时将违法使用的锅炉的生产信息共享给市场监管部门。

（四）做好总结报送。请特监科将专项整治工作总结和附表1分别于2023年6月25日、8月4日、12月4日前以OA短消息报送至“特监处材料报送”账号。

附表1

违法生产使用小型锅炉查处汇总表

填报单位：                                                                填报日期：

| 一、监督排查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查使用单位（家） |  |  |  | 检查生产单位（家） |  |  | 检查锅炉（台） |  |  |
| 发现“大容小标”锅炉（台） |  |  |  | 发现超期未检锅炉（台） |  |  | 发现其他严重隐患（台） |  |  |
| 出动执法人员（人次） |  |  |  | 下达监察指令书（份） |  |  | 立案数（件） |  |  |
| 结案数（件） |  |  |  | 罚没金额（万元） |  |  |  |  |  |
| 其他情况补充说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、未完成整改的严重隐患情况统计（可附加页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  | 情况描述 |  |  | 严重或未整改原因 |  | 已采取的工作措施 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况补充说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信息报送联系人：                       电子邮箱：                    固定电话/手机：