天津市宁河区市场监督管理局文件
津宁市场监管〔2020〕73号

天津市宁河区市场监督管理局关于采暖散热器产品质量监督抽查情况的通报
近日，天津市宁河区市场监督管理局对我区20家生产企业生产的采暖散热器开展了产品质量监督抽查。依据标准GB/T29039-2012《钢制采暖散热器》重点监测了钢制采暖散热器的工作压力、标准散热量、最小金属热强度、螺纹质量、同侧进出口中心距、形位公差6项指标；依据标准JG/T232-2008《卫浴型散热器》重点检测了卫浴型散热器的工作压力、最小金属热强度、螺纹质量、进出水口中心距4项指标。经检测，受检散热器20批次，合格19批次，不合格1批次，合格率95%。对抽检不合格产品，区局已依法对生产企业进行后处理。

附件1：采暖散热器产品质量监督抽查合格产品及生产企业名单

附件2：采暖散热器产品质量监督抽查不合格产品及生产企业名单

2020年9月23日

（此件主动公开）

天津市宁河区市场监督管理局办公室             2020年9月23日印发
附件1
采暖散热器产品质量监督抽查合格产品及生产企业名单 
	序号
	生产企业名称
	商标
	产品名称
	规格型号
	产品等级
	生产日期/批号

	1
	天津市东石暖通科技有限公司
	春艺
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.3/0.8
	合格品
	2020.6.15

	2
	天津市欧凯奇达暖通科技有限公司
	欧凯奇达
	钢制采暖散热器
	GZ2-500-1.7/1.0
	合格品
	20200629

	3
	天津市宁河区金木源金属制品厂
	津舒暖
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.3/0.8
	合格品
	2020.5.10

	4
	天津市金佰利金属制品有限公司
	浩亿
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.6.8

	5
	天津安尼威尔散热器制造有限公司
	安尼威尔
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.7.2

	6
	天津市诺尔金属制品有限公司
	祥瑞冬宝
	钢制采暖散热器
	GZ2-400-1.5/1.0
	合格品
	2020.6.28

	7
	天津星业散热器制造有限公司
	卡赛奇
	钢制采暖散热器
	GZ2-500-1.5/1.0
	合格品
	2020.5.20

	8
	天津市宁河区鑫盛荣金属制品厂
	久诺
	钢制采暖散热器
	GZ1-500-1.5/0.8
	合格品
	2020.6.30

	9
	天津市安泰散热器有限公司
	------
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.4.25

	10
	天津市兰奥散热器有限公司
	------
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.4.9

	11
	天津迪奥金属制品有限公司
	万事达
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.6.13

	12
	天津市雅美科技有限公司
	------
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.5.24

	13
	天津火凤凰散热器技术有限公司
	火凤凰
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.3.15

	14
	天津市爱而暖散热器有限公司
	爱爱而暖
	钢制采暖散热器
	GZ1-500-1.3/0.8
	合格品
	2019.4.25

	15
	天津市宝通散热器有限公司
	图形商标
	钢制卫浴型散热器
	WYG-450H×15/1.0
	合格品
	2020.6.15

	16
	天津天意兴金属制品有限公司
	馨佳斯
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.6.30

	17
	弗沃德暖通(天津)有限责任公司
	------
	钢制采暖散热器
	GZ2-500-1.5/1.0
	合格品
	2020.6.23

	18
	天津市盛通散热器制品厂
	盛通
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.7.4

	19
	天津市盛世宏达金属制品有限公司
	起兴
	钢制采暖散热器
	GZ1-495-1.5/0.8
	合格品
	2020.3.20


附件2
采暖散热器产品质量监督抽查不合格产品及生产企业名单 
	序号
	生产企业名称
	商标
	产品名称
	规格型号
	产品等级
	生产日期/批号

	1
	金色太阳(天津)暖通设备有限公司
	米兰春天
	钢制采暖散热器
	GZ2-600-1.5/1.0
	合格品
	2020.7.2


PAGE  
- 5 -

