天津市医疗器械质量抽查检验管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条【修订目的】

为加强医疗器械产品质量监督管理，规范医疗器械质量抽查检验工作，提升本市医疗器械抽查检验工作规范性，保障公众用械安全有效，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械质量抽查检验管理办法》及相关规定，制定本办法。

第二条【适用范围】

药品监督管理部门在天津市行政区域内开展市级医疗器械质量抽查检验工作，适用本办法。

第三条【工作原则】

医疗器械质量抽查检验，应当遵循科学、合法、公正、规范、智慧的原则。

第四条【抽检分类】

医疗器械质量抽查检验根据监管目的分为质量监督抽查检验（以下简称监督抽检）、专项抽查检验（以下简称专项抽检）、风险监测抽查检验（以下简称风险监测抽检）。

监督抽检是指药品监督管理部门按照法定标准或者产品技术要求组织开展的抽查检验。

专项抽检是指药品监督管理部门围绕监管专项任务，发挥补充作用，有针对性组织开展的抽查检验。

风险监测抽检是指药品监督管理部门为评估某类或者一定区域内医疗器械质量状况，应用法定标准、产品技术要求或者以外的检验项目、检测方法，组织开展的对法定标准、技术要求和潜在风险的评价性、研究性抽查检验。

风险监测抽检检验结果不作为行政处罚和质量通告的依据。

第五条【监管职责】

天津市药品监督管理局（以下简称：市药监局）负责组织实施本市行政区域内国家医疗器械质量抽查检验工作，负责组织本市行政区域内的市级医疗器械质量抽查检验工作。

各监管办按照市药监局的统一安排，负责开展本行政区域内国家级、市级医疗器械质量抽样及处置相关工作。

各区市场监管局按照市药监局的统一安排，负责开展本行政区域内国家级、市级医疗器械质量抽样及处置相关工作；负责组织实施本行政区域内的区级医疗器械质量抽查检验工作。

第六条【注册部门职责】

市药监局医疗器械注册管理部门负责组织开展新、老标准（包括国家标准、行业标准及产品技术要求）的宣贯与指导。宣贯对象应覆盖本行政区域内相关医疗器械注册人、备案人、生产企业及承检机构，确保相关单位及时、准确掌握标准要求，保障质量抽查检验工作依据合法合规。

第七条【技术机构职责】

天津市医疗器械质量监督检验中心（以下简称：市器检中心）负责对全市医疗器械抽样工作提供业务指导和技术培训，负责汇总、分析、报送全市医疗器械质量抽查检验数据，组织开展风险信号传递和探索性研究等工作，定期报送质量分析报告。应当持续加强检验检测能力建设，提升检验检测能力和管理水平。围绕医疗器械安全监管需求积极推进检验检测能力扩项，确保检验检测能力与科学监管相匹配。

具有相应检验资质的医疗器械检验机构负责抽查检验方案的制定并承担相关检验任务，负责质量抽查检验的样品贮存、检验、出具和传递检验报告，组织实施医疗器械抽查检验结果分析的具体工作。

第八条【相对人义务】

医疗器械注册人、备案人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人，应当配合本市药品监督管理部门组织实施的医疗器械质量抽查检验，不得干扰、阻挠或者拒绝抽查检验工作，不得转移、藏匿医疗器械，不得拒绝提供证明材料或者故意提供虚假资料。

进口医疗器械注册人、备案人应当指定我国境内企业法人作为代理人，配合对进口医疗器械的抽查检验工作。对抽查检验发现的不符合规定的产品，医疗器械注册人、备案人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人，应当采取措施控制风险，保证使用安全有效，防止不符合规定的产品流入市场。

第九条【信息化工作】

药品监督管理部门和市器检中心应当通过国家医疗器械质量抽查检验信息化管理系统（以下简称：国家抽检系统）及时报送国家医疗器械质量抽查检验和市级医疗器械质量抽查检验相关数据，确保抽查检验数据及时、真实、准确、可追溯。

市药监局推进本行政区内医疗器械质量抽查检验工作的信息化建设。

第二章 计划方案

第十条【抽检计划】

市药监局应当按照目标明确、重点突出、统筹兼顾的要求，在每年第一季度制定年度医疗器械质量抽查检验计划（以下简称抽检计划），并组织实施。

市级抽检计划应当与国家抽检计划目标一致、各有侧重、互为补充、避免重复，对同一企业生产的同一规格型号的品种，原则上每年开展的抽查检验不超过 2 次。根据监管情况的变化，组织抽查检验的药品监督管理部门可以对医疗器械质量抽查检验计划进行调整。

第十一条【抽检重点】

抽检计划应合理安排本行政区域内注册或者备案的产品，包括生产、经营、使用环节抽查检验覆盖面及批次比例，并将以下作为重点：

（一）未列入国家医疗器械质量抽查检验年度计划，且产品安全风险较高的；

（二）上一年度抽查检验不符合规定的，以及列入上一年抽查检验计划但实际未抽到样品的；

（三）日常监管、不良事件监测等发现可能存在质量问题的；

（四）投诉举报较多、舆情关注度高的；

（五）临床用量大、使用人群和使用范围广的；

（六）国家和省级集中带量采购中选的；

（七）注册人跨省委托生产的高风险品种；

（八）产品质量易受储存运输条件影响的；

（九）新批准注册投入生产以及长期停产恢复生产的；

（十）国标、行标、技术要求、重要原材料等发生重大变更的；

（十一）其他监管需要的。

第十二条【抽检经费】

市级医疗器械抽查检验不得收取检验费和其他任何费用，抽查检验经费，包括样品检验费、储运费和其他支出等。所需费用纳入市药监局预算管理。

第三章 检查抽样

第十三条【抽样人员】

抽样人员应当熟悉医疗器械专业知识和医疗器械管理相关法律法规，执行现场抽样任务时不得少于 2 名人员，应当向被抽样单位出示执法证件。

第十四条【抽样检查】

抽样人员在执行抽样任务时，应当核查被抽样单位的营业执照、许可证等信息。在抽样过程中，可以通过拍照、录像、留存相关票据等方式对抽样关键环节、样品信息、抽样环境等信息予以记录，相关数据应当及时录入国家抽检系统。

发现未经许可从事生产、经营活动，或者生产、经营未依法取得许可的医疗器械等违法行为的，应当终止本次抽样，依法采取处置措施，并及时将有关情况报告市药监局。

第十五条【抽样场所】

监督抽样场所应当由抽样人员根据被抽样单位类型确定。从生产环节抽样的，一般应当在医疗器械注册人、备案人或者受托生产企业的成品仓库进行；从经营环节抽样的，一般应当在经营企业的医疗器械经营场所或者仓库进行；从使用单位抽样的，一般应当在医疗器械贮存场所或者库房进行；从互联网交易环节抽样的，一般在与线上一致的线下医疗器械经营场所或者仓库进行。

第十六条【抽样产品】

抽样产品应当满足抽样和检验方案要求，是已经验收合格入库的待销售（使用）产品，并经被抽样单位确认。样品应当随机抽取，不得由被抽样单位自行选择提供。

第十七条【不予抽样】

有下列情形之一的，原则上不属于抽样范围：

（一）被抽样单位无抽检方案所列产品；

（二）有充分证据证明拟抽样产品是用于科学研究等非销售目和临床使用目的；

（三）有充分证据证明拟抽样产品为企业仅用于出口；

（四）产品或者包装、标签、说明书标有 “试制”、“样品” 等字样；

（五）其他不予抽样的情形。

第十八条【抽样资料】

抽样人员应当索取抽查检验所需的资料和配套必需品。被抽样单位应当予以配合，主动提供以下材料：

（一）产品注册证复印件或者备案凭证复印件；

（二）经注册或者备案的产品技术要求；

（三）生产经营使用有关记录；

（四）开展检验所需配套必需品。

第十九条【资料和配套必需品】

在医疗器械经营或者使用单位抽样时，抽样人员应当与被抽样单位共同填写资料和配套必需品清单，由被抽样单位寄送至样品标示的医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人，并通知其按文书要求向承检机构提供资料和配套必需品。

对逾期不配合的，承检机构应当及时书面通知市药监局和医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。

第二十条【抽样签封】

抽样人员应当使用专用封签现场签封样品，按要求填写《医疗器械抽样记录及凭证》，并分别由抽样人员和被抽样单位有关人员签字，加盖抽样单位和被抽样单位有效印章。

被抽样单位拒绝签字或者盖章时，抽样人员应当在医疗器械抽样记录及凭证上注明并签字。

第二十一条【未能供样】

被抽样单位因故不能提供样品的，应当说明原因并提供有关证明材料，抽样人员应当填写相关记录。抽样人员查阅有关生产、销售及使用记录后，可以组织对该单位再次抽样或者追踪到本市行政区域内其他环节抽样。

对于未能提供样品的单位，其相关产品将列入为下一年度抽检重点，并增加日常监督检查频次。

第二十二条【样品寄送】

抽样单位应当按规定时限将样品、抽样文书及相关资料送达至承检机构；抽取的样品应当按照其规定的储运条件进行储存和运输。

第四章 检验管理和报告送达

第二十三条【承检原则】

承检机构应当对所承担的抽查检验工作负责，按照医疗器械检验工作规范和相关技术规范开展检验工作，按照产品标签和说明书要求储存送检样品。

第二十四条【样品接收核对】

承检机构应当对送检样品的外观、状态、封签、包装等可能影响检验结果的情况，以及抽样凭证、防拆封措施、签字盖章、对应抽样方案中的相关要求等情况进行核对，确认无误后予以确认收样。

发现《抽样记录及凭证》、国家抽检系统中样品信息与接收样品信息不一致的，应当及时通知抽样单位并提出更正意见。

第二十五条【拒绝接收情形】

有下列可能影响检验结果判定情形之一的，承检机构应当拒绝接收样品，向抽样单位说明理由，并承担退返样品费用：

（一）样品外观发生破损、污染的；

（二）样品封签包装不完整的；

（三）《抽样记录及凭证》填写信息不准确、不完整、与样品实物明显不符的；

（四）有证据证明储运条件不符合规定可能影响样品质量的；

（五）样品数量明显不符合计划要求的；

（六）品种类别与当次抽检计划不符的；

（七）《抽样记录及凭证》、抽检系统中样品信息等与接受样品信息不一致拒不更正的；

（八）无法提供抽检方案要求的资料及配套必需品清单中规定的相关材料的；

（九）其他可能影响样品真实性、样品质量和检验结果的情形。

第二十六条【检验依据】

检验应当严格按照抽检方案规定的依据、项目、方法和工作要求执行。检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，承检机构应当如实记录，提供充分的证明材料，并将有关情况报送至市药监局。

第二十七条【检验时限】

对在医疗器械注册人、备案人、受托生产企业或者进口产品代理人抽到的样品，对在经营或者使用单位抽到的样品，承检机构应当根据抽查检验方案中规定的抽检所需资料和配套必需品索取情况，参照上述要求完成检验工作。

承检机构应当自收到样品之日起 40 个工作日内出具检验报告，抽检计划另有规定的除外；特殊情况需延期的，应当报市药监局批准。

第二十八条【报告出具】

承检机构可以出具纸质检验报告，也可以出具电子检验报告，二者具有同等法律效力。出具检验报告的承检机构应当对出具的检验报告负责。检验报告应当格式规范、内容真实完整、数据准确、结论明确。检验原始记录、检验报告的保存期限自检验报告出具之日起计算，不少于5年。

第二十九条【报告寄送】

承检机构应当按照规定时间寄送检验报告。检验结果为不符合规定的，应当在检验报告出具后 2 个工作日内将检验报告和相关材料寄送至被抽样单位所在地药品监督管理部门和标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。

各级药品监督管理部门应当自收到检验结论为不符合规定的检验报告之日起 5 个工作日内，组织将检验报告送达本行政区域内的被抽样单位。

第三十条【重大风险报告】

承检机构在检验过程中发现下列情形时，应当立即将相关信息报告市药监局，标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人为外省的，同时报送其所在地省级药品监督管理部门和实施抽样的药品监督管理部门：

（一）存在严重质量安全风险需立即采取控制措施的；

（二）涉嫌违法违规生产经营的；

（三）同一企业多批次产品检验不符合规定，质量体系可能存在严重问题的。

第三十一条【样品返还】

检验结果为符合规定的，样品应当在检验报告印发 3 个月后及时返还被抽样单位，并提示脱离其体系管理的产品不得直接用于临床使用。样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还的，应当向被抽样单位说明情况。

检验结果为不符合规定的，样品应当在检验结果通告发布满 3 个月后返还抽样单位。

各级药品监督管理部门和被抽样单位应当在规定时限内接收样品。逾期不配合的，样品可由检验机构自行处理。

第五章 复检和申诉

第三十二条【复检与异议申诉工作原则】

各级药品监督管理部门要加强复检与异议申诉管理。秉承公平公正原则，做好审核、调查、核实、确认工作。

第三十三条【复检实施】

被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结果有异议的，可自收到检验报告之日起 7 个工作日内，向抽样单位提出复检申请，经市药监局审核，与被抽样单位协定后，指定有资质的复检机构开展复检；逾期提出申请的，不再受理。

风险监测抽检检验结果不予复检。

第三十四条【复检机构】

复检机构与初检机构不得为同一检验机构；相关检验项目只有一家有资质的检验机构的，复检时应当变更承检部门或者检验人员。

第三十五条【复检申请资料】

申请复检应当提交以下资料：

（一）加盖申请单位公章的复检申请表；

（二）原检验报告全本复印件；

（三）经办人身份证明；

（四）自收到检验报告之日起 7 个工作日内提出复检申请的时限证明资料；

（五）经营单位、使用单位提出复检申请的，应当出具医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人的知情同意书或授权书；

（六）其他需要说明的资料。

第三十六条【复检受理】

受理复检的药品监督管理部门应该3个工作日内出具《医疗器械抽检复检通知书》做出是否受理的决定，并通知复检机构。有下列情形之一的，不予受理复检申请：

（一）抽检方案中规定不予复检的检验项目；

（二）样品不能满足复检需要量、超过效期或者效期内不足以完成复检的；

（三）未在规定期限内提出复检申请或者复检已被受理的；

（四）不按规定预先支付复检费用的；

（五）特殊原因导致留存样品无法实现复检目的的。

第三十七条  【复检调样】

抽样单位应当通知复检机构在做出受理决定之日起3个工作日内向原检机构发出调样通知。原检机构应当在收到调样通知后5个工作日内提供样品，并于提供样品当日报告市药监局。双方检验机构应当按照产品储存运输条件要求转移样品。

第三十八条【复检结论和结果送达】

复检仅针对原检不符合规定项目，应当按照原抽检方案规定的检验要求和判定原则出具检验报告。原则上不得引入新的样品和资料。

复检机构一般应当在收到复检样品之日起15个工作日内做出复检结论，并自检验报告印发之日起2个工作日内，将检验报告寄送给医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门，以及被抽样单位所在地省级药品监督管理部门、复检申请人、原检机构。特殊情况需要延期的，应当报请市药监局批准。由原检机构将复检结果上传至国家抽检系统。

辖区所在地药品监督管理部门应当在收到复验报告后5个工作日内将其送达被抽样单位。复检机构出具的复检结论为最终检验结论。

第三十九条【申诉处理】

医疗器械注册人、备案人和进口产品代理人对检验结果、检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起10个工作日内，向市药监局提出书面异议申诉，7个工作日内由市药监局组织专家论证并做出审核意见。逾期未提出异议申诉或者未提供有效材料的，视为认可检验结果。

第六章  核查处置

第四十条 【处置原则】

各级药品监督管理部门要加强风险处置，确保不合格产品核查处置规范、高效、有序。

市药监局要加强省际协同调查处置，加强对各区市场监管局经营、使用环节抽检不合格产品处置的督促指导。

第四十一条【不合格品处置内容】

对检验结论为不符合规定的产品，各级药品监督管理部门应当依法组织核查处置，内容包括但不限于：检验报告送达、产品真实性确认、风险控制措施监督、召回实施监督、违法行为立案调查、整改落实督办及信息报送等。

对于标示注册人、备案人位于外省（区、市）的，还应包括风险线索溯源与通报相关药品监督管理部门。

申请复检期间，应当继续实施对不符合规定产品暂停销售等风险控制措施。

第四十二条 【风险监测不合格处置】

风险监测抽检发现检验结论为不符合规定的产品,辖区所在地药品监督管理部门应当及时要求医疗器械注册人、备案人切实履行产品质量安全主体责任,主动调查评估风险监测不合格产品风险和成因,完成风险控制和消除、已经上市销售产品的召回、质量管理体系整改。对发现不符合检验方案的产品中风险较高的,也可通过暂停生产、销售、使用等方式。待注册人、备案人完成整改并经核查确保产品符合安全有效要求，无风险隐患后，方可恢复管控措施。

第四十三条 【处置时限】

抽样单位收到不符合规定的检验报告后，应当按照《市场监督管理行政处罚程序规定》有关规定，立即依法组织开展调查、处置工作，并将相关情况及时报告市药监局。

向外省药监局发出的不符合规定医疗器械协查函，核查期限自外省药监局收到协查函之日起算，原则上为 15 个工作日。

第四十四条【主体责任】

医疗器械注册人、备案人和辖区所在地药品监督管理部门获知产品不符合规定后，应当依法开展以下工作：

（一）按照《医疗器械召回管理办法》对产品进行召回；

（二）立即深入进行自查，分析原因，进行风险评估；

（三）根据调查评估情况采取必要的风险控制措施。

（四）积极配合开展问题产品的调查和处置等工作

第四十五条 【样品真实性异议】

标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人若认为所抽样品非其产品的，应当自收到不符合规定的检验报告之日起7个工作日内，向辖区所在地药品监督管理部门提交相关证明材料，由市药监局根据调查结果做出审核意见。逾期未能提供有效证明材料的，视为认可所抽样品的真实性。

对查实确非标示医疗器械注册人、备案人的产品的，市药监局应当组织辖区所在地药品监督管理部门核查问题产品来源。

第七章 监督管理

第四十六条【监管责任】

辖区所在地药品监督管理部门应当对抽查检验中发现的不符合规定结果及其他问题进行调查处理。符合立案条件的，要按规定立案查处，并按要求公开查处结果。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。同时，督促被抽样单位和标示医疗器械注册人、备案人履行相关义务。

第四十七条  【风险分析】

各级药品监督管理部门应当依托国家抽检系统，整合抽查检验、日常监管、不良反应监测等数据，聚焦抽查检验中发现的问题，开展多维度风险分析研判，及时发现并消除医疗器械安全区域性、系统性风险。

第四十八条  【联动机制】

各级药品监督管理部门应当建立医疗器械抽检、监测、风险会商与交流预警机制，强化监管协调，及时排查风险隐患，解决突出问题。

第四十九条  【拒抽后果】

医疗器械注册人、备案人、进口产品代理人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人无正当理由拒绝、阻挠抽查检验的，由市药监局依法予以公告，并将相关情况记入信用档案，增加其年度监督检查频次。

第五十条 【信息公开】

市药监局负责市级医疗器械质量抽查检验结果的信息公开，发布医疗器械抽查检验质量通告。未经授权，任何单位和个人不得擅自发布相关信息。

信息发布按照政府信息公开有关规定执行。对可能产生重大影响的医疗器械抽查检验信息，在发布质量通告前，应当进行评估研判。公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息，不予公开。

医疗器械质量抽查检验结果公开不当的，应当自确认公开内容不当之日起5日内，在原公开范围内予以更正。

第五十一条 【工作纪律】

参与抽查检验工作的单位和个人，应当依法规范工作行为，不得出现以下违反法律、法规和有关纪律要求的情形：

（一）样品签封后擅自拆封或者更换样品；

（二）泄露抽查检验样品的有关资料；

（三）泄露被抽样单位商业秘密或者技术秘密；

（四）要求被抽样单位自行将样品、抽样文书及相关资料送达承检机构；

（五）接受被抽查检验单位的馈赠；

（六）擅自发布抽查检验信息；

（七）利用抽查检验工作之便牟取其他不正当利益。

附  则

- 第五十二条 【参照执行】

- 根据医疗器械监管工作需要，各级药品监督管理部门可根据实际情况适时组织开展专项抽查检验。因监督检查、监测评价、稽查执法等工作需要开展抽样、检验的，不受本办法中关于抽样数量、地点、样品状态等限制，相关工作程序可参照本办法执行。

第五十三条  【冲突解决】

国家药品监督管理局对医疗器械质量抽查检验管理另有规定的，从其规定。

第五十四条 【实施日期】

本办法自发布之日起施行。

《天津市医疗器械质量监督抽查检验管理办法》（津市场监管械监〔2016〕5号）和《天津市医疗器械抽查检验工作程序》（津药监发〔2018〕29号）同时废止。