## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 分类编码 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20250061号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-14-06 | 医用隔离面罩 | 头戴式全面型、头戴式全面加强型：由防护罩罩体、锁紧扣、海绵条和头箍组成。其中防护罩罩体为聚氯乙烯（PVC）材料，锁紧扣为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料，头箍为具有松紧性的松紧带。非无菌提供，一次性使用。 头戴式可调节型：由防护罩罩体、固定支架、前头箍和后头箍组成。其中防护罩罩体为聚氯乙烯（PVC）材料，固定支架和前头箍为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料，后头箍为具有松紧性的松紧带。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 2025-03-06
2 | 津械备20250059号 | 西赛尔（天津）医疗技术有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器11号楼302室 | 02-04-06 | 血管钳 | 血管钳由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 2025-03-06
3 | 津械备20250062号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-12 | 牙科输送头 | 由针管及底座组成。Ⅰ型和Ⅱ型采用聚丙烯材料和不锈钢材料组成，Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅵ型采用聚丙烯材料组成。根据用途工作端有不同形状。产品为单头形式。无源产品。非无菌提供。 | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 2025-03-07
4 | 津械备20250064号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-15 | 三用喷枪枪头 | 全塑型采用塑料材料制成，金属芯型采用不锈钢和塑料材料制成，全金属型和无芯型采用不锈钢材料制成。使用时安装在牙科综合治疗台的喷枪前端，为喷枪气流、液体的出口端。一次性使用。非无菌提供。 | 配合喷枪等使用，用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。 | 2025-03-07
5 | 津械备20250063号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-20 | 一次性使用口腔涂药棒 | 由手柄和镶嵌绒毛的头部组成。采用塑料制成，一次性使用。非无菌提供。 | 用于在牙齿上涂抹牙科材料。 | 2025-03-07
6 | 津械备20250065号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-14-05 | 医用隔离鞋套 | 短款未压胶条型、高筒双橡筋无胶条型产品由聚丙烯-聚乙烯复合无纺布、橡筋松紧带制成。高筒防滑底无胶条型产品由聚丙烯-聚乙烯复合无纺布、橡筋松紧带、带防滑纹的聚氯乙烯无纺布制成。高筒单橡筋压胶条型、高筒双橡筋压胶条型、超高筒过膝压胶条型产品由聚丙烯-聚乙烯复合无纺布、橡筋松紧带、胶条制成。高筒防滑底压胶条型产品由聚丙烯-聚乙烯复合无纺布、橡筋松紧带、带防滑纹的聚氯乙烯无纺布、胶条制成。高筒系带防滑底型产品由聚丙烯-聚乙烯复合无纺布、橡筋松紧带、带防滑纹的聚氯乙烯无纺布制成。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。一次性使用。细菌菌落总数≤200 CFU/g，真菌菌落总数≤100 CFU/g，铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、溶血性链球菌不得检出。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 2025-03-10
7 | 津械备20250066号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 14-14-04 | 医用检查手套 | 采用天然乳胶胶乳、丁腈橡胶胶乳、聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 2025-03-10
8 | 津械备20250067号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-15 | 吸唾管 | 弱吸型由铁丝和塑料材料制成，强吸型由塑料材料制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。一次性使用。非无菌提供。 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 2025-03-10
9 | 津械备20250072号 | 奥柔（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇慧科道与睿科道交口（睿科道10号）研创产业园12-1,4-102 | 17-08-05 | 位置定位器 | 产品采用树脂材料制成，不是采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。本品为一次性使用产品，请勿重复使用。 | 用于种植体种植、制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 | 2025-03-13
10 | 津械备20250073号 | 国科智合（天津）医疗科技有限公司 | 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场6-2-2103（天开园） | 20-03-12 | 刮痧板 | 刮痧板为鱼形的独立结构，采用天然砭石材料加工制成。非无菌产品。 | 本产品用于刮痧治疗。 | 2025-03-14
11 | 津械备20250076号 | 天津迈科思医疗科技发展有限公司 | 天津市河西区黑牛城道中段南侧伟业大厦503、704 | 02-08-01 | 手术拉钩 | 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钩拉组织或皮肤。 | 2025-03-14
12 | 津械备20250075号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-16-10 | 棉签 | 由医用脱脂棉和签柄制作而成。其中签柄分塑料棒、竹棒、木棒、纸棒、ABS高分子材料五种。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。细菌菌落总数≤200 CFU/g，真菌菌落总数≤100 CFU/g，铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、溶血性链球菌不得检出。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2025-03-14
13 | 津械备20250074号 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 14-15-05 | 医用护理垫 | 产品由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。细菌菌落总数≤200 CFU/g；真菌菌落总数≤100CFU/g；大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品 | 2025-03-14
14 | 津械备20250068号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-14-06 | 医用隔离眼罩 | 由防护罩罩体、镜片、透气塞和头箍组成。其中防护罩罩体为聚氯乙烯（PVC）材料，镜片为聚碳酸酯（PC）材料，透气塞为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料，头箍为具有松紧性的松紧带。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 2025-03-12
15 | 津械备20250077号 | 天津市柳叶刀医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号四层B区402室、403室、405室 | 03-10-01 | 软轴牵开器 | 由钢丝绳、摩擦节、固定插板和锁紧机构组成。采用不锈钢材料制成。不接触中枢神经系统或血液循环系统。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于牵开组织。 | 2025-03-17
16 | 津械备20250078号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-15-05 | 一次性使用医用垫单 | 由非织造布裁剪而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2025-03-25
17 | 津械备20250079号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 14-15-05 | 医用检查垫 | 由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2025-03-25
18 | 津械备20250081号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-14-04 | 一次性使用医用薄膜手套 | 采用聚乙烯材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。 | 2025-03-25
19 | 津械备20250080号 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 16-07-15 | 人工晶状体植入器 | 人工晶状体植入器由推注杆、活塞和套管组成。采用钛合金材料加工制成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于植入可折叠的人工晶状体。 | 2025-03-25
20 | 津械备20250082号 | 天津日康康复器械有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村西 | 19-02-05 | 成人用悬吊训练系统 | 由轨道、滑块、基本训练器、支撑架及相关配件组成，不含床体。 | 通过配件中的绳索和悬带等，把患者躯干或肢体悬吊起来，提供减重和支撑，供患者进行悬吊康复训练。在医护人员的指导下，患者进行主动训练。 | 2025-03-25
21 | 津械备20250083号 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 08-05-13 | 呼吸训练器 | 由吹气嘴、主体腔组成，是一种用于锻炼并恢复呼吸功能的装置。非无菌产品，可重复使用。 | 用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 | 2025-03-25
22 | 津械备20250084号 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 08-05-13 | 深呼吸训练器 | 由咬嘴、吸气容量主体腔、指示球、进气管组成，是一种用于锻炼并恢复呼吸功能的装置。非无菌产品，可重复使用。 | 用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 | 2025-03-25
23 | 津械备20250085号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 02-05-02 | 一次性使用敷料镊 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用聚丙烯材料制成。非无菌提供。一次性使用。不在内窥镜下使用。 | 用于夹持器械、敷料。 | 2025-03-26
24 | 津械备20250087号 | 希乐健康科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道22号蓝海科技园A43-1-103 | 08-05-13 | 呼吸训练器 | 由呼/吸气阀旋钮、阀座、密封圈、训练器上盖、训练器下盖、螺栓、阀片、咬嘴、鼻夹组成。是一种用于锻炼并恢复呼吸功能的装置。非无菌提供。 | 用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复，减少和预防术后肺部并发症。 | 2025-03-27
25 | 津械备20250086号 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 19-02-05 | 悬吊康复训练系统 | 悬吊康复训练系统由支撑架、悬吊器、悬吊绳、自锁式低阻力弹性黑绳、自锁式组合弹力双绳、自锁式无弹力绳、悬带（包括头颈悬带、胸背悬带、腕带、窄悬带、宽悬带）组成，不含床体。产品为无源产品 | 通过配件中的绳索和悬带等，把患者躯干或肢体悬吊起来，提供减重和支撑，供患者进行悬吊康复训练，在医护人员的指导下，患者进行主动训练。 | 2025-03-27
26 | 津械备20250089号 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 19-03-02 | 助行器 | 助行器由支架、背部组件、左腿组件和右腿组件組成。无源产品 | 用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 2025-03-27
27 | 津械备20250088号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 14-11-01 | 纱布绷带 | 为纱布纺织加工而成的块状、卷状、管状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 2025-03-27
28 | 津械备20250058号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 22-12-05 | 粪菌分离装置 | 由样本进样模块、稀释液加注模块、搅拌模块、过滤辅助模块、专用样本杯和多级一次性过滤器套装组成。其中样本进样模块为一搅拌桶，包括桶身、桶盖，均由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）颗粒料经注塑而成；稀释液加注模块为搅拌桶内加注0.9%生理盐水；搅拌模块为一搅拌棒，包括搅拌叶、搅拌杆，搅拌叶由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）颗粒料经注塑而成，搅拌杆为一304不锈钢柱形长杆；过滤辅助模块为搅拌桶内侧底部一聚酯纤维材质的过滤网；专用样本杯为玻璃烧杯；多级一次性过滤器包括一级过滤盘、二级过滤盘，过滤盘由白色盘底、蓝色盘盖组成，均由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）颗粒料经注塑而成，盘底装有一聚酯纤维材质的过滤网。 | 用于临床样本进行分析前的保存、处理及加工。 | 2025-03-05
29 | 津械备20250060号 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼3层02号 | 6840-21-21086 | PI（碘化丙啶）染色液 | 二硫苏糖醇（DTT）、DNA染料（碘化丙啶）、缓冲液（磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、氯化钠）、Proclin300 | 用于人体组织样本、细胞样本中DNA进行染色。 | 2025-03-06
30 | 津械备20250070号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | 6840-23-23012 | CD13抗体试剂(流式细胞仪法) | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD13单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD13的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-03-13
31 | 津械备20250071号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | 6840-23-23014 | CD15抗体试剂(流式细胞仪法) | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD、APC-iFluor700标记的CD15单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD15的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-03-13
32 | 津械备20250069号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | 6840-23-23010 | CD11b抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD11b单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD11b的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-03-13
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20200326号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 医用隔离鞋套 | 2025年03月06日: 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房; 新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401。 | 2025-03-06
2 | 津械备20200297号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 一次性使用医用垫单 | 2025年03月06日: 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401; 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302厂房; 新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401。 | 2025-03-06
3 | 津械备20190393号 | 天津津亚科技发展有限公司 | 天津市津南区双港镇双港工业园慧科路与睿科道交口（睿科道10号）研创产业园52-3-101 | 医用超声耦合剂 | 2025年03月17日: 产品描述由"该产品在超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于完好皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，非无菌提供。 "变更为"超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，不具备消毒功能，非无菌产品。需氧菌总数每1g不得超过100cfu;霉菌和酵母菌数每1g不得超过10cfu;金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、洋葱伯克霍尔德菌、白色念珠菌每1g不得检出。"; 预期用途由"改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上，不具备消毒作用。不可用于术中超声、穿刺活检等侵入性操作，经直肠、经阴道、经食管等接触黏膜的操作，及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。 "变更为"改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-17
4 | 津械备20240822号 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 穴位压力刺激贴 | 2025年03月25日: 产品描述由"由钢珠和医用胶布（无纺布、热熔压敏胶（苯乙烯嵌段共聚物））和防粘膜组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录中所列成分。 "变更为"由钢珠和医用胶布（无纺布/弹力布、热熔压敏胶（苯乙烯嵌段共聚物）和防粘层(离型纸/PET膜）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录中所列成分。"; 型号规格（包装规格）由"圆形：Φ1.0cm、Φ2.0cm、Φ2.5cm、Φ3.0cm、Φ3.2cm 正方形：1.0×1.0cm、2.0×2.0cm、2.5cm×2.5cm、3.0×3.0cm、3.2×3.2cm 长方形： 2.5cm×3.2cm、2.5cm×4.4cm、2.5cm×4cm、2.8cm×6cm 异形：3.0×3.0cm、3.2×3.2cm、2.5cm×3.2cm、2.5cm×4.4cm、2.5cm×4cm、2.8cm×6cm "变更为"产品型号：A型：无纺布+离型纸 、B型：无纺布+PET膜 C型：弹力布+离型纸、 D型：弹力布+PET膜 产品规格：圆形：Φ1.0cm、Φ2.0cm、Φ2.5cm、Φ3.0cm、Φ3.2cm 正方形：1.0×1.0cm、2.0×2.0cm、2.5cm×2.5cm、3.0×3.0cm、3.2×3.2cm 长方形： 2.5cm×3.2cm、2.5cm×4.4cm、2.5cm×4cm、2.8cm×6cm 异形：3.0×3.0cm、3.2×3.2cm、2.5cm×3.2cm、2.5cm×4.4cm、2.5cm×4cm、2.8cm×6cm"； 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-25
5 | 津械备20170194 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 砭贴 | 2025年03月25日: 产品描述由"由球状体（砭石球）和医用胶布（无纺布、热熔压敏胶）组成。热熔压敏胶（苯乙烯嵌段共聚物）。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录中所列成分。 "变更为"由球状体（砭石球）和医用胶布（无纺布/弹力布、热熔压敏胶（苯乙烯嵌段共聚物）、防粘层(离型纸/PET膜）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录中所列成分。"; 型号规格（包装规格）由"圆形（直径）:1.0cm、2.0cm、2.5cm、3.0cm ； 梅花形（直径）:3.2cm、2.5cm ； 椭圆形（长×宽）:3.2cm×2.5cm、10.2cm×4.4cm 、13cm×5cm ； 弧形（长×宽）:2.5cm×4.4cm、10.2cm×4.4cm、9.5cm×4.2cm ； 十字形（长×宽）:3.5cm×3.5cm； 长圆形（长×宽）:2.8cm×6cm、8cm×16cm ； 异形（长×宽）:2.5cm×4cm、2.8cm×6cm、7cm×10cm、5cm×7cm、6cm×9cm、10cm×12cm、15×6cm、12×5cm、16×10cm、13×8cm、13×11.5cm、13×10cm、16×8cm、12×6cm "变更为"产品型号： A型：无纺布+离型纸 B型：无纺布+PET膜 C型：弹力布+离型纸 D型：弹力布+PET膜 产品规格： 圆形（直径）:1.0cm、2.0cm、2.5cm、3.0cm 梅花形（直径）:3.2cm、2.5cm 椭圆形（长×宽）:3.2cm×2.5cm、10.2cm×4.4cm 、13cm×5cm 弧形（长×宽）:2.5cm×4.4cm、10.2cm×4.4cm、9.5cm×4.2cm 十字形（长×宽）:3.5cm×3.5cm 长圆形（长×宽）:2.8cm×6cm、8cm×16cm 异形（长×宽）:2cm×7cm、2.5cm×4cm、2.8cm×6cm、7cm×10cm、5cm×7cm、6cm×9cm、10cm×12cm、15×6cm、12×5cm、16×10cm、13×8cm、13×11.5cm、13×10cm、16×8cm、12×6cm"； 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-25
6 | 津械备20240005号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 创口贴 | 2025年03月26日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号。 | 2025-03-26
7 | 津械备20250011号 | 天津皓森羽坤医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区中新生态城医药产业园一期2号楼304 | 医用射线防护面罩 | 2025年03月26日: 型号规格（包装规格）由"型号:HS-M01、HS-M02 "变更为"型号:HS-MZ01、HS-MZ02 "； 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-26
8 | 津械备20200496号 | 天津思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 理疗用体表电极 | 2025年03月27日: 型号规格（包装规格）由"54.017 "变更为"54.017、54.018 "； 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-27
9 | 津械备20230011号 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 医用冰垫 | 2025年03月26日: 型号规格（包装规格）由"产品型号分为：O型；C型；加长型。 包装规格分为：1片/袋，7袋/盒；2片/袋，7袋/盒；1片/袋，14袋/盒。 "变更为"产品型号分为：O型；C型；加长型。 包装规格分为：1片/袋，1袋/盒；1片/袋，7袋/盒；2片/袋，7袋/盒；1片/袋，14袋/盒。"。 | 2025-03-26
10 | 津械备20230344号 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 负压引流器 | 2025年03月27日: 产品描述由"产品Ⅰ型由引流瓶、负压指示器、连接管、连接头、止流夹和护帽组成；Ⅱ型由引流瓶、止逆阀瓶盖、连接管、连接头、止流夹和护帽组成；Ⅲ型由引流瓶、止逆阀瓶盖、连接管、连接头、止流夹、护帽和排液阀组成；Ⅳ-1型由器身、弹簧、连接接头、护帽组成；Ⅳ-2型由器身、弹簧、连接接头、护帽、连接管组成；Ⅴ-1型由引流瓶、瓶盖、连接管、连接头组成；Ⅴ-2型由引流瓶、止逆阀瓶盖、连接管、连接头组成。一次性使用，非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。一次性使用，非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 "变更为"产品Ⅰ型由引流瓶、负压指示器、连接管、连接头、止流夹和护帽组成；Ⅱ型由引流瓶、止逆阀瓶盖、连接管、连接头、止流夹和护帽组成；Ⅲ型由引流瓶、止逆阀瓶盖、连接管、连接头、止流夹、护帽和排液阀组成；Ⅳ-1型由器身、连接接头、护帽组成；Ⅳ-2型由器身、连接接头、护帽、连接管组成；Ⅴ-1型由引流瓶、瓶盖、连接管、连接头组成；Ⅴ-2型由引流瓶、止逆阀瓶盖、连接管、连接头组成。一次性使用，非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。"; 型号规格（包装规格）由"型号：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ-1型，Ⅳ-2型，Ⅴ-1型，Ⅴ-2型。 规格：50ml，100ml，150ml，200ml，250ml，300ml，400ml，500ml，600ml，800ml，1000ml，1500ml，2000ml，2500ml，3000ml，5L,10L，15L，20L，30L，50L，60L。 "变更为"型号：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ-1型，Ⅳ-2型，Ⅴ-1型，Ⅴ-2型。 规格：50ml，100ml，150ml，200ml，250ml，300ml，400ml，500ml，600ml，800ml，1000ml，1500ml，2000ml，2500ml，3000ml，5L,10L，12L,14L,16L,18L,20L,22L,24L,26L,28L,30L,32L,34L,35L,36L,38L,40L,45L,50L。"; 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-27
11 | 津械备20170247号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 样本稀释液 | 2025年03月03日: 注册地址由"天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 "变更为"天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室"。 | 2025-03-03
12 | 津械备20160226号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 细胞保存液 | 2025年03月03日: 注册地址由"天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 "变更为"天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室"。 | 2025-03-03
13 | 津械备20240780号 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 核酸提取或纯化试剂 | 2025年03月03日: 产品描述由"A型：磁珠、蛋白酶K、20%SDS、裂解缓冲液CL、裂解结合液IPA、清洗缓冲液WS1、清洗缓冲液WS2、洗脱液 B型：核酸提取或纯化试剂卡、PCR连接件、蛋白酶K "变更为"A型：蛋白酶K、磁珠、裂解缓冲液CL、清洗缓冲液WS1、清洗缓冲液WS2、洗脱液 B型：核酸提取或纯化试剂卡、PCR连接件、蛋白酶K"; 型号规格（包装规格）由"A型：48人份/盒、96人份/盒 B型：24人份/盒、48人份/盒 "变更为"A型：48人份/盒、96人份/盒、64人份/盒 B型：24人份/盒、48人份/盒"; 产品有效期由"A型：2-30℃条件下储存，有效期为12个月；开瓶后可使用至有效期结束。 B型：2-30℃条件下储存，有效期为12个月； 试剂卡开封后需1小时内上机使用；其他组分开封后于2-30℃条件下储存，可使用至有效期结束。 "变更为"A型：蛋白酶K和磁珠，2-8℃保存，有效期为12个月；其他组分于2-30℃条件下储存，有效期为12个月。 B型：2-30℃条件下储存，有效期为12个月； 试剂卡开封后需1小时内上机使用；其他组分开封后于2-30℃条件下储存，可使用至有效期结束。"。 | 2025-03-03
14 | 津械备20170246号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 核酸提取或纯化试剂 | 2025年03月03日: 注册地址由"天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 "变更为"天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室"。 | 2025-03-03
15 | 津械备20210103号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园 1-1-302、402厂房 | 一次性病毒采样管 | 2025年03月05日: 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园 1-1-402厂房; 新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401。 | 2025-03-05
16 | 津械备20240025号 | 天津明基医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼3C-302-1 | 增菌培养基 | 2025年03月06日: 产品有效期由"常温（10℃-30℃）条件下可稳定保存1个月；在冷藏（2℃-8℃）条件下，有效期为6个月 "变更为"常温（0℃-30℃）条件下，有效期为6个月。"。 | 2025-03-06
17 | 津械备20190056号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD127检测试剂 | 2025年03月13日: 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-13
18 | 津械备20210335号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园 1-1-302、402厂房 | 样本萃取液（他克莫司） | 2025年03月13日: 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园 1-1-302、402厂房; 新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401。 | 2025-03-13
19 | 津械备20230282号 | 朗禾（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室 | 免疫显色试剂 | 2025年03月13日: 注册地址由"天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼503室 "变更为"天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室"; 移除生产场所：天津市南开区天津理工大学博爱医药科技园3号楼319室; 新增生产场所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-03-13
20 | 津械备20200182号 | 天津百成医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路21号 | 一次性使用细胞过滤采集器 | 2025年03月20日: 移除生产场所：天津市武清开发区兴旺路21号; 新增生产场所：江苏省无锡市梁溪区山北街道会北路29号5栋320、322（委托生产）; 产品分类编码由"22-11-09 "变更为"22-13-03"。 | 2025-03-20
21 | 津械备20190287号 | 天津百成医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路21号 | 细胞保存液 | 2025年03月20日: 移除生产场所：天津市武清开发区兴旺路21号; 新增生产场所：江苏省无锡市梁溪区山北街道会北路29号5栋320、322（委托生产）。 | 2025-03-20
22 | 津械备20240025号 | 天津明基医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼3C-302-1 | 增菌培养基 | 2025年03月26日: 型号规格（包装规格）由"型号：SS型 规格：3.5ml 包装规格:50支/盒，20盒/箱 "变更为"型号：SS型 规格：3ml、3.5ml 包装规格:50支/盒，20盒/箱"。 | 2025-03-26
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******