## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20250099号 | 天津日康康复器械有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村西 | 儿童用悬吊训练系统 | 由轨道、滑块、基本训练器、支撑架及相关配件组成，不含床体。 | 通过配件中的绳索和悬带等，把患者躯干或肢体悬吊起来，提供减重和支撑，供患者进行悬吊康复训练。在医护人员的指导下，患者进行主动训练。 | 2025-04-11
2 | 津械备20250100号 | 天津日康康复器械有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村西 | 悬吊训练系统 | 由轨道、滑块、基本训练器、支撑架及相关配件组成，不含床体。 | 通过配件中的绳索和悬带等，把患者躯干或肢体悬吊起来，提供减重和支撑，供患者进行悬吊康复训练。在医护人员的指导下，患者进行主动训练。 | 2025-04-11
3 | 津械备20250107号 | 天津康佳医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座2门-302室 | 骨科钻头 | 由头部和柄部组成，头部有切割刃口。采用不锈钢制成。不与有源器械（含气动工具）连用。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钻孔、攻螺纹；或用于将钉头埋入骨内。 | 2025-04-14
4 | 津械备20250113号 | 嘉思特医疗器材（天津）股份有限公司 | 天津市南开区资阳路27号 | 髋关节翻修手术器械箱 | 髋关节翻修手术器械箱由关节假体试模、填充块、髋臼锉、夹持钳、剪断钳、骨科钻头、骨科钻孔瞄准器、打入器、骨科用螺丝刀组成。箱内各部件均为第一类、无源医疗器械；产品非无菌提供，可重复使用，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌；不在内窥镜下使用。各组件信息详见“附页1-产品信息表。 | 该产品供髋关节假体翻修手术用，各组件预期用途详见“附页1-产品信息表”。 | 2025-04-16
5 | 津械备20250108号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 医用护理垫 | I型由草浆纸和聚乙烯薄膜复合而成，II型由非织造布、草浆纸、木棉、离型纸和聚乙烯薄膜复合而成，III型由非织造布、木棉和聚乙烯薄膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2025-04-14
6 | 津械备20250110号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 一次性使用塑料冲洗针 | 由聚丙烯材料制成。对口腔冲洗的无源产品。非无菌提供，一次性使用。 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 2025-04-14
7 | 津械备20250111号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 一次性使用牙科冲洗针 | 形态为弯形的由针管、底座组成；形态为直形的由针管、底座、套管组成。针管由镍钛合金材料或不锈钢材料制成，底座由聚丙烯材料制成。无源产品。非无菌提供。一次性使用。 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 2025-04-14
8 | 津械备20250109号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 根管锉 | 根管锉是由操作部、杆部及橡胶限位块组成的手持器械。操作部由不锈钢或镍钛合金(Ni-Ti)制成，在操作部上有刻纹或螺旋刃口，起切削、平整的作用；杆部由塑料或金属制成；橡胶限位块由硅橡胶组成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构进行灭菌。 | 在牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、、清洁、塑形。 | 2025-04-14
9 | 津械备20250112号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 脱脂棉 | 由吸水性材料脱脂棉制作而成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。细菌菌落总数≤200 CFU/g，真菌菌落总数≤100 CFU/g，铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠埃希菌不得检出。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2025-04-14
10 | 津械备20250101号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 氟化泡沫盛装牙托 | 采用辐射交联聚乙烯泡沫材料制成。不采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。 | 用于口腔科治疗时，装入氟化泡沫后，让患者咬合，使牙齿浸入氟化泡沫一定时间，预防儿童龋齿。 | 2025-04-11
11 | 津械备20250102号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 医用帽 | 采用医用非织造布和橡筋为原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 2025-04-11
12 | 津械备2050126号 | 西赛尔（天津）医疗技术有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器11号楼302室 | 持针器 | 持针器由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械 | 2025-04-30
13 | 津械备20250117号 | 中康养（天津）健康产业有限责任公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼602室 | 康复训练器 | 由基座、固定部件、运动部件、控制装置组成。通过训练患者关节促进康复。无源产品 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 2025-04-30
14 | 津械备20250118号 | 天津市柳叶刀医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科八路6号四层B区402室、403室、405室 | 心胸血管手术器械箱 | 心胸血管手术器械箱由胸腔心血管外科用剪，肋骨剪，心脏手术剪，胸腔镊，胸腔心血管外科用持针钳，肋骨牵开器，肋骨合拢器，胸腔组织钳，肺叶钳组成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。各组件的产品描述见附页。 | 用于心胸血管手术。各组件的产品描述见附页。 | 2025-04-30
15 | 津械备20250119号 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 组合式固定器手术工具箱 | 该产品（I型）由丝攻、导钻、测深器、骨科钻头、压缩钳、弯棒钳、骨科用螺丝刀、持棒钳、骨膜剥离器、持钉夹、试模、骨科撑开钳、转棒钳、持板钳、弯棒器、快装手柄、骨定位针、骨科定位器、护套、骨科电钻头、骨测量器、骨科修复器、骨科用扳手组成。该产品（II型）由丝攻、导钻、测深器、骨测量器、骨科钻头、压缩钳、弯棒钳、骨科用螺丝刀、持棒钳、骨膜剥离器、持钉夹、试模、骨科撑开钳、转棒钳、持板钳、弯棒器、快装手柄、骨定位针、骨科定位器、护套、骨科电钻头、骨科复位器组成（组件的产品描述见附件1）。非无菌提供，可重复使用，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 该工具箱是用于安装本公司生产的组合式固定器手术的工具。（组件的预期用途见附件1） | 2025-04-30
16 | 津械备20250120号 | 天津市森洋木制品销售有限公司 | 红桥区西青道126号科园公寓1号楼3门 | 棉签 | 包括吸水性材料：棉花。为了方便使用，产品有供手持的组件：木杆，竹杆喊，纸杆，塑料杆。不含消毒剂。非无菌提供，即大肠杆菌、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色普通球菌），真菌不得检出。一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2025-04-30
17 | 津械备20250121号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 医用透气胶带 | 由医用脱脂棉制作而成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。细菌菌落总数≤200CFU/g,真菌菌落总数≤100CFU/g，铜绿假单胞菌、金黄色普通球菌、溶血性链球菌、溶血性链球菌不得检出。 |  | 2025-04-30
18 | 津械备20250122号 | 民生启源药业（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号二号楼101室 | 医用透气胶带 | 为基材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。A型基材为无纺布，B型基材为防粘纸，C型基材为PE膜，D型基材为纺织品布。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 2025-04-30
19 | 津械备20250123号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 牙科石膏 | 用于制作牙科模型。 | 用于制作牙科模型 | 2025-04-30
20 | 津械备20250092号 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 由淋洗液1、淋洗液2、淋洗液3、洗脱液、磁珠悬液组成。 淋洗液1为含BSA的PBS溶液；淋洗液2为含乙酸铵的溶液；淋洗液3为超纯水；洗脱液为含氨水和乙腈的水溶液；磁珠悬液为含磁性颗粒的水溶液。 | 用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 2025-04-03
21 | 津械备20250091号 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 样本萃取液 | 由缓冲剂、保护剂、萃取剂组成 ，缓冲剂含氯化钠，保护剂含三（2-羧乙基）膦盐酸盐（TCEP），萃取剂为含甲醇的溶液。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。 | 2025-04-03
22 | 津械备20250093号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | CD11c抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD11c单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD11c的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-04-03
23 | 津械备20250090号 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 样本裂解液 | 由裂解液组成，裂解液为含吐温20、十二烷基硫酸钠的PBS溶液 。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中裂解出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 2025-04-03
24 | 津械备20250096号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 庆大霉素琼脂培养基 | 蛋白胨、牛肉粉、氯化钠、蔗糖、枸橼酸钠、亚硫酸钠、多粘菌素B、庆大霉素、亚碲酸钾、琼脂、纯化水 | 用于霍乱弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-04-03
25 | 津械备20250094号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | CD14抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD14单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD14的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-04-03
26 | 津械备20250095号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | CD16抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD、APC-iFluor700标记的CD16单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD16的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-04-03
27 | 津械备20250097号 | 天津金歌联合生物科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园9-11-408 | 一次性使用采样管 | 由保存管、保存液组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2025-04-09
28 | 津械备20250098号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 细胞计数板 | 由有机玻璃制成 | 用于临床对人体体液样本中有形成分进行计数。 | 2025-04-09
29 | 津械备20250106号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 四号琼脂培养基 | 蛋白胨、牛肉浸粉、氯化钠、亚硫酸钠、柠檬酸钠、胆汁粉、十二烷基硫酸钠、庆大霉素、利凡诺、亚碲酸钾、琼脂、纯化水 | 用于人体粪便样本中肠道致病性弧菌、霍乱弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-04-14
30 | 津械备20250104号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | CD123抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD123单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD123的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-04-14
31 | 津械备20250103号 | 天津伊康生物制药有限公司 | 天津市东丽开发区丽新路6号 | 细胞保存液 | 由氯化钠、甘氨酸、丙三醇、水组成 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 | 2025-04-14
32 | 津械备20250105号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | CD117抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD117单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD117的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-04-14
33 | 津械备20250115号 | 天津斯德谱医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号附楼213室 | CD9抗体试剂（流式细胞仪法） | 荧光FITC、PE、PC5、PC7、PC5.5、APC、APC-Cy7、APC-A750、APC-A700、PB、ECD标记的CD9单克隆抗体和磷酸盐缓冲液。 | 用于辅助人体样本中CD9的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025-04-18
34 | 津械备20250114号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 肉汤培养基 | 蛋白胨、牛脑浸粉、牛心浸粉、氯化钠、葡萄糖、磷酸氢二钠、纯化水 | 用于细菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-04-18
35 | 津械备20250116号 | 锐晶博科（天津）生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城B9栋厂房东侧2层201、202、204 | 核酸纯化试剂 | 本试剂主要由磁珠清洗缓冲液（成分为TE缓冲液Tris-HCl+EDTA），清洗缓冲液I、清洗缓冲液II、清洗缓冲液III（成分为氯化钠，Tris-HCl，Tween-20）、去离子水、磁珠溶液(成分为磁珠，PBS磷酸盐缓冲液，聚乙二醇8000）组成。 | 用于核酸的富集、纯化步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 2025-04-18
36 | 津械备20250125号 | 泰和未来（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号厂房410室 | 药敏接种培养液 | 普通型：纯净水、酸水解酪蛋白。 营养型：纯净水、酸水解酪蛋白、脑心浸液、钠镁离子 | 与全自动快速病原微生物药敏分析系统一同使用，用于药物敏感性检测。 | 2025-04-30
37 | 津械备20250124号 | 泰和未来（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号厂房410室 | 样本稀释液 | 普通型：纯净水、氯化钠。 缓冲型：纯净水、氯化钠、磷酸盐。 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 2025-04-30
38 | 津械备20250127号 | 天津知因生物科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华道与兴华三支路交口东北侧100米F2座101室 | 核酸提取或纯化试剂 | Pm-A型产品由预分装板式试剂（Tris、EDTA、胍盐、无酶水、磁性微球）和8联深孔磁棒套组成；Pm-B型产品由预分装板式试剂（Tris、EDTA、胍盐、无酶水、磁性微球）、蛋白酶K（枯草杆菌蛋白酶）以及8联深孔磁棒套组成。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 2025-04-30
39 | 津械备20250128号 | 泰和未来（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号厂房410室 | 一次性使用病原体采样管 | 由拭子和含保存液的管组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存。 | 2025-04-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20240958号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 上肢综合训练器 | 2025年04月16日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102; 新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。 | 2025-04-16
2 | 津械备20240957号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 康复训练器 | 2025年04月16日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102; 新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。 | 2025-04-16
3 | 津械备20240001号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 穴位压力刺激贴 | 2025年04月16日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-16
4 | 津械备20240005号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 创口贴 | 2025年04月16日: 注册地址由"天津市武清区南蔡村镇金博路2号 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"。 | 2025-04-16
5 | 津械备20220571号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 医用隔离衣 | 2025年04月16日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-16
6 | 津械备20240004号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 医用退热贴 | 2025年04月16日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-16
7 | 津械备20240003号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 一次性使用止血带 | 2025年04月16日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-16
8 | 津械备20200419号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 医用高分子夹板 | 2025年04月15日: 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗; 新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401; 产品描述由"本产品主要由聚酯纤维高分子材料、纱布等组成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 "变更为"本产品由聚酯纤维高分子材料、非织造布组成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。"。 | 2025-04-15
9 | 津械备20180192号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 一次性血压袖带 | 2025年04月16日: 型号规格（包装规格）由"KDY101单管、KDY101双管、KDY102单管、KDY102双管、KDY103单管、KDY103双管、KDY104单管、KDY104双管、KDY105无管、KDY106无管、KDY107单管、KDY107双管、KDY108单管、KDY108双管、KDY109单管、KDY109双管、KDY110单管、KDY110双管、KDY111单管、KDY111双管、KDY112单管、KDY112双管、KDY113单管、KDY113双管、KDY114单管、KDY114双管、KDY115单管、KDY115双管、KDY116单管、KDY116双管 "变更为"KDY101单管、KDY101双管、KDY102单管、KDY102双管、KDY103单管、KDY103双管、KDY104单管、KDY104双管、KDY105无管、KDY106无管、KDY107单管、KDY107双管、KDY108单管、KDY108双管、KDY109单管、KDY109双管、KDY110单管、KDY110双管、KDY111单管、KDY111双管、KDY112单管、KDY112双管、KDY113单管、KDY113双管、KDY114单管、KDY114双管、KDY115单管、KDY115双管、KDY116单管、KDY116双管、KDY117单管、KDY117双管、KDY118单管、KDY118双管、KDY119单管、KDY119双管、KDY120单管、KDY120双管、KDY121单管、KDY121双管、KDY122单管、KDY122双管、KDY123单管、KDY123双管、KDY124单管、KDY124双管、KDY125单管、KDY125双管、KDY126单管、KDY126双管、KDY127单管、KDY127双管、KDY128单管、KDY128双管、KDY129单管、KDY129双管、KDY130单管、KDY130双管。"； 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-04-16
10 | 津械备20180385号 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达国际工业城D5-2座 | 手术头架 | 2025年04月16日: 产品描述由"本产品主要由基体、颅脑固定架、头钉与头托四部分组成。 "变更为"本产品6102主要由基体、颅脑固定架、头钉与头托四部分组成。本产品6104主要由多功能万向支架、多功能调节架、头钉、头托、牵引杆与转接架六部分组成。可与手术台（床）配套使用。不包括各类固定护具。无源产品。 "; 型号规格（包装规格）由"6102 "变更为"6102、6104"； 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-04-16
11 | 津械备20220504号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 医用图像打印机 | 2025年04月29日: 移除生产场所：苏州高新区天目山路19号; 型号规格（包装规格）由"KMT8201、KMT 8200 、KMT 8211、KMT 8300、 KMT 8240、KMT 8200S 、KMT8300S 、KMT 8211S、KMT8201S、KMT8300D、KMT8211D、KMT 8201D。 "变更为"KMT8219、KMT8519、KMT8539、KMT8201、KMT8300、KMT8200。"; 产品有效期由"产品使用寿命为5年。 "变更为"直至丧失其使用功能。"。 | 2025-04-29
12 | 津械备20180427号 | 天津康美图云医医疗器械科技有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区二纬路8号天宁工业园A4座 | 自助取片机 | 2025年04月29日: 型号规格（包装规格）由"KMT-8866P "变更为"KMT-8866P、KMT-8866D、KMT-8866F、J9000、SH19"。 | 2025-04-29
13 | 津械备20240972号 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 康复训练器 | 2025年04月29日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102; 新增生产场所：天津市红桥区湘潭道23号C-113。 | 2025-04-29
14 | 津械备20210566号 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 激发液 | 2025年04月03日: 移除生产场所：天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧; 新增生产场所：天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段; 型号规格（包装规格）由"产品型号：激发液A、激发液B 产品规格：1×250 mL/瓶、1×100 mL/瓶 "变更为"DP250：2×250mL/瓶，2×100mL/瓶"。 | 2025-04-03
15 | 津械备20210505号 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 清洗液 | 2025年04月03日: 移除生产场所：天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧; 新增生产场所：天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段; 型号规格（包装规格）由"1000ml/瓶 "变更为"WS1000：1000mL/瓶"。 | 2025-04-03
16 | 津械备20230274号 | 朗禾（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室 | 免疫显色试剂 | 2025年04月03日: 注册地址由"天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼503室 "变更为"天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室"; 移除生产场所：天津市南开区天津理工大学博爱医药科技园3号楼319室; 新增生产场所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室。 | 2025-04-03
17 | 津械备20230235号 | 朗禾（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室 | 免疫显色试剂 | 2025年04月03日: 注册地址由"天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼503室 "变更为"天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室"; 移除生产场所：天津市南开区嘉陵道街道黄河道密云路55号天津理工大学博爱医药科技园3号楼319室; 新增生产场所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室。 | 2025-04-03
18 | 津械备20230303号 | 朗禾（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室 | 免疫显色试剂 | 2025年04月03日: 注册地址由"天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼503室 "变更为"天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室"; 移除生产场所：天津市南开区天津理工大学博爱医药科技园3号楼319室; 新增生产场所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室。 | 2025-04-03
19 | 津械备20220825号 | 朗禾（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室 | 免疫显色试剂 | 2025年04月03日: 注册地址由"天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼503室 "变更为"天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室"; 移除生产场所：天津市南开区嘉陵道街道黄河道密云路55号天津理工大学博爱医药科技园; 新增生产场所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道23号研发楼202室。 | 2025-04-03
20 | 津械备20190061号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD55检测试剂 | 2025年04月14日: 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-04-14
21 | 津械备20190058号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD59检测试剂 | 2025年04月14日: 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-04-14
22 | 津械备20190055号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD127检测试剂 | 2025年04月18日: 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-04-18
23 | 津械备20230368号 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 2025年04月30日: 型号规格（包装规格）由"底物液A：110mL×1 底物液B：110mL×1 "变更为"规格1：底物液A：110mL×1；底物液B：110mL×1 规格2：底物液A：55mL×1；底物液B：55mL×1"; 产品有效期由"2-8℃储存，有效期为12个月。开封后试剂在2-8℃下可保存60天。生产日期、失效日期详见标签。 "变更为"2-8℃储存，有效期为12个月。 开封后试剂在2-8℃下可保存90天。 生产日期、失效日期详见标签。"。 | 2025-04-30
24 | 津械备20230298号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 一次性使用样本收集器 | 2025年04月30日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 注册地址邮编由"300380 "变更为"301709"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-30
25 | 津械备20240552号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 血液采集卡 | 2025年04月30日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 注册地址邮编由"无 "变更为"301709"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-30
26 | 津械备20190368号 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 清洗液 | 2025年04月30日: 产品描述由"本产品成分为20×0.01 M PBS、1% Tween-20和0.05% Proclin 300。 "变更为"主要成分为含Tween-20、 Proclin 300的磷酸盐缓冲液。"; 产品有效期由"2~30℃下可保存24个月，开封后在2~30℃下可保存4周。 "变更为"2~30℃可保存24个月，开封后在2~30℃可保存4周。"。 | 2025-04-30
27 | 津械备20240551号 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 新生儿血液采集卡 | 2025年04月30日: 注册地址由"天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1 "变更为"天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室"; 注册地址邮编由"无 "变更为"301709"; 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城 D6-2-1; 新增生产场所：天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产）。 | 2025-04-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20200085号 | 际华（天津）新能源投资有限公司 | 天津西青汽车工业区（张家窝工业区）安福道3号 | 隔离衣 | 2025-04-11
2 | 津械备20200497号 | 际华（天津）新能源投资有限公司 | 天津西青汽车工业区（张家窝工业区）安福道3号 | 医用帽 | 2025-04-11
3 | 津械备20200498号 | 际华（天津）新能源投资有限公司 | 天津西青汽车工业区（张家窝工业区）安福道3号 | 手术帽 | 2025-04-11
4 | 津械备20200103号 | 际华（天津）新能源投资有限公司 | 汽车工业区（张家窝工业区）安福道3号 | 医用隔离鞋套 | 2025-04-11
5 | 津械备20170012号 | 天津市利康卫生用品有限公司 | 天津市静海区双塘镇东双塘村 | 妇科检查垫 | 2025-04-30
6 | 津械备20250028号 | 天津川禾医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座四层E7单元-1 | Amies运送培养基 | 2025-04-30
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******