## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 分类编码 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20250269号 | 灏麟生物医药（天津）有限公司 | 天津市滨海新区高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座8门601室-2 | 09-02-03 | 医用退热贴 | 本品由高分子凝胶层（降温物质）、无纺布背衬层组成。高分子凝胶层由纯化水、聚乙丙烯、甘油、轻丙基甲基纤维素组成。高分子凝胶层不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。非无菌提供。一次性使用。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2025-09-22
2 | 津械备20250278号 | 微科医疗科技(天津)有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼 | 14-06-11 | 冲洗引流管 | 由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | 2025-09-26
3 | 津械备20250271号 | 天津蕙康科技有限公司 | 天津市武清区黄庄街道小王村路2号 | 19-03-02 | 助行器 | 助行器由支撑平台、支撑架、手柄、手柄杆、手柄杆调节、轮子、高度调节、（驻车）制动装置和折叠机构、座椅组成。无源产品。 | 用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 2025-09-22
4 | 津械备20250270号 | 天津蕙康科技有限公司 | 天津市武清区黄庄街道小王村路2号 | 19-03-02 | 医用拐 | 医用拐由手柄、支撑托、支撑架、支脚、座椅组成。无源产品。 | 用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 2025-09-22
5 | 津械备20250272号 | 天津蕙康科技有限公司 | 天津市武清区黄庄街道小王村路2号 | 19-04-02 | 手指固定器 | 由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑。 | 2025-09-22
6 | 津械备20250273号 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座5号楼、3号楼一、二层 | 14-11-02 | 医用胶布 | 产品为背材上涂有自粘特性的胶黏剂的胶带，非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 | 2025-09-22
7 | 津械备20250275号 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 16-05-06 | 医用雾化眼罩 | 由眼罩、硅胶圈、绑带、导管、分雾头和延长导管（选配）组成。眼罩、导管和分雾头采用聚碳酸酯材料制成，延长导管采用聚丙烯材料制成，绑带采用松紧带或硅胶材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗。 | 2025-09-23
8 | 津械备20250280号 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号 | 17-04 | 一次性使用口腔器械盒 | 一次性使用口腔器械盒由牙探针，口镜，牙科用镊，医用检查垫，吸唾管，三用喷枪枪头，医用橡胶检查手套，医用薄膜手套，棉球组成。非无菌提供。一次性使用。各组件的产品描述见附页。 | 该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。各组件的预期用途见附页。 | 2025-09-28
9 | 津械备20250282号 | 天津四两科技有限公司 | 天津市和平区南市街道禄安大街与清和大街交口保利国际广场8层10单元(电梯楼层9层10单元) | 02-04-01 | 组织钳 | 由头部、杆部和手柄组成，头部由球形刀头、刀头管鞘组成，手柄由手柄主体、接头、弹簧组成。非无菌提供，一次性使用，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹组织 | 2025-09-29
10 | 津械备20250281号 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 16-05-06 | 医用雾化眼罩 | 由眼罩、硅胶圈（选配）、绑带、导管和延长导管（选配）组成。眼罩、导管和延长导管采用聚丙烯材料制成，绑带采用松紧带材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗。 | 2025-09-29
11 | 津械备20250279号 | 天津市晨明医疗设备有限公司 | 京津科技谷产业园和园道89号23栋二层 | 20-03-05 | 皮肤滚针 | 皮肤滚针主要由支架、滚轮、不锈钢针、手柄、保护盖组成。 | 用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法。 | 2025-09-26
12 | 津械备20250277号 | 天津荣力电子有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号8号楼1层 | 05-04-08 | 放射治疗定位装置 | 由射线辐射衰减率较小的PEEK材料制成的定位柱、定位孔组成。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | 2025-09-26
13 | 津械备20250283号 | 艾萨（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02号楼310室-85（集中办公区） | 02-04-08 | 持针钳 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢、钛合金、碳钨合金、陶瓷材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | 2025-09-29
14 | 津械备20250284号 | 艾萨（天津）医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02号楼310室-85（集中办公区） | 02-06-02 | 止血夹 | 为U形、V形，由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金金属材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于术中临时夹闭血管、组织止血。 | 2025-09-29
15 | 津械备20250274号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 6840-00-00000 | 测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | 由测序载片（硅载片）、缓冲液 TE（三羟甲基氨基甲烷、盐酸、乙二胺四乙酸）、缓冲液 MB（硫酸铵、二硫苏糖醇、氯化镁六水合物、三羟甲基氨基甲烷、与文库通用接头序列碱基互补配对的DNA纳米球制备引物）、酶MA（脱氧核糖核苷三磷酸、硫酸铵、二硫苏糖醇、氯化镁六水合物、三羟甲基氨基甲烷、甘油、Tth-单链结合蛋白）、酶MB（Phi29 DNA聚合酶、甘油、乙二胺四乙酸、三羟甲基氨基甲烷）、终止缓冲液（乙二胺四乙酸、分子级水）、DNB聚合酶混合液II（LC）（三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸、Phi29 DNA聚合酶、甘油）、DNB加载缓冲液II（柠檬酸三钾一水合物、无水柠檬酸）、MDA聚合酶混合液（Phi29 DNA聚合酶、甘油）、MDA试剂（脱氧核糖核苷三磷酸混合物、二硫苏糖醇、二甲基亚砜、蔗糖、甘油）、测序试剂槽（乙二胺四乙酸、三磷酸腺嘌呤双脱氧核苷酸、三磷酸胞嘧啶双脱氧核苷酸、三磷酸胸腺嘧啶双脱氧核苷酸、三磷酸鸟嘌呤双脱氧核苷酸、与文库通用接头序列碱基互补配对的测序引物、MGI测序酶I、Hot dATP-Z1、Hot dGTP-ZB1、Hot dCTP-Z1、Hot dTTP-C6、Cold dATP、Cold dGTP、Cold dCTP、Cold dTTP）、FTAT-预混压紧块（PC塑料）、0.5mL冻存管（PP塑料）组成。 | 基于联合探针锚定聚合测序技术，与基因测序仪（武汉华大智造科技有限公司DNBSEQ-G99，国械注准20233221289）、文库构建试剂盒配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。不用于全基因组测序，不具有文库构建功能。 | 2025年09月23日
16 | 津械备20250263号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 6840-23-23045 | CD200抗体试剂（流式细胞仪法） | 由荧光素PE-Cy7标记的CD200单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。 | 用于辅助人体样本中CD200的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年09月19日
17 | 津械备20250264号 | 天津金匙医学科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B21号楼901室 | 6840-00-00000 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 由测序试剂槽[三羟甲基氨基甲烷、氯化钠、硫酸铵、硫酸镁、荧光修饰dNTP（脱氧核糖核苷三磷酸）、dNTP（脱氧核糖核苷三磷酸）、DNA聚合酶、线性化酶、修复酶、消化酶、抗坏血酸钠、甜菜碱、甲酰胺、吐温-20、与文库接头序列碱基互补配对的测序引物1/2、与文库接头序列碱基互补配对的标签引物1/2/3]、杂交缓冲液（硫酸葡聚糖、SDS溶液、甲酰胺）、中和缓冲液（Tris-HCl）、稀释缓冲液（三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸）、变性缓冲液（NaOH溶液）、测序芯片（共价结合与文库接头序列碱基互补配对的DNA引物）组成。 | 基于可逆末端终止测序技术，与基因测序仪（深圳赛陆医疗科技有限公司Salus Pro，国械注准20253220191）、文库构建试剂盒配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。不用于人类全基因组测序和从头测序，不用于文库构建。 | 2025年09月19日
18 | 津械备20250267号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20036 | HE琼脂培养基 | 蛋白胨、牛肉浸粉、胆盐、乳糖、蔗糖 、水杨苷、氯化钠、溴麝香草酚兰、硫代硫酸钠、柠檬酸铁铵、脱氧胆酸钠、酸性品红、琼脂、纯化水 | 用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025年09月19日
19 | 津械备20250262号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 6840-23-23014 | CD15抗体试剂（流式细胞仪法） | 由荧光素FITC标记的CD15单克隆抗体、磷酸盐缓冲液、BSA及ProClin 300组成。 | 用于辅助人体样本中CD15的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年09月19日
20 | 津械备20250265号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20065 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 | 马铃薯粉，葡萄糖 ，琼脂 ，纯化水。 | 用于霉菌和酵母菌的培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025年09月19日
21 | 津械备20250266号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20041 | WS琼脂培养基 | 月示蛋白胨， 牛肉膏， 氯化钠， 乳糖， 蔗糖， 十二烷基硫酸钠， 酸性复红， 溴麝香草酚兰，硫代硫酸钠， 柠檬酸铁铵， 琼脂，纯化水。 | 用于沙门菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025年09月19日
22 | 津械备20250268号 | 津泰（天津）医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号8-2 | 22-11-09 | 一次性使用采样器 | 由带保护套筒和保护帽盖的拭子组成。非无菌提供，一次性使用。细菌菌落总数≤200CFU/支，真菌菌落总数≤100CFU/支，大肠菌群、致病性化脓菌不得检出。 | 用于宫颈样本的收集。 | 2025年09月19日
23 | 津械备20250276号 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室（存在多址信息） | 22-11-09 | 一次性使用样本收集器 | 由拭子和含保存液的管组成，非无菌提供。 | 用于对宫颈脱落细胞、粪便及口腔唾液样本的收集、运输和储存。 | 2025年09月24日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20190275号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 一次性水罐拔罐器 | 2025年09月22日： 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-22
2 | 津械备20241028号 | 吉川卫生用品（天津）有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇宝新工业园天鑫路与仲北路交叉口西260米 | 医用护理垫 | 2025年09月22日: 型号规格（包装规格）由"I型，II型。 I型：18cm×7.5cm、18cm×14cm、28cm×16.5cm、31cm×16cm、21cm×48cm、24cm×15cm、28cm×15cm、32cm×15.5cm、35cm×16cm、40cm×16cm、61cm×65cm、57cm×65cm、63cm×58cm、63cm×65cm II型：长(45-150)cm×宽60cm、长（45-150cm）×宽80cm、长（50-75)cm×宽30cm、长（70-75）×宽35cm，长（62-67）cm×宽32cm，长（100-200）cm×宽100cm，长（78-85）cm×宽（60-65）cm，长（87-95）cm×宽（70-75）cm，长（80-98）cm×宽（60-80）cm。产品在规定的尺寸范围内，产品规格的最小间隔为1cm。 "变更为"I型，II型。 I型：18cm×6.8cm、18cm×7.5cm、24.5cm×8cm、25cm×8cm、29cm×8cm、29.5cm×8cm、36cm×8cm、41cm×8cm、42cm×8cm、18cm×14cm、28cm×16.5cm、31cm×16cm、21cm×48cm、24cm×15cm、28cm×15cm、32cm×15.5cm、35cm×16cm、40cm×16cm、61cm×65cm、57cm×65cm、63cm×58cm、63cm×65cm II型：长(45-150)cm×宽60cm、长（45-150cm）×宽80cm、长（50-75)cm×宽30cm、长（70-75）×宽35cm，长（62-67）cm×宽32cm，长（100-200）cm×宽100cm，长（78-85）cm×宽（60-65）cm，长（87-95）cm×宽（70-75）cm，长（80-98）cm×宽（60-80）cm。产品在规定的尺寸范围内，产品规格的最小间隔为1cm。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-22
3 | 津械备20230344号 | 甄儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 负压引流器 | 2025年09月26日: 型号规格（包装规格）由"型号：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ-1型，Ⅳ-2型，Ⅴ-1型，Ⅴ-2型。 规格：50ml，100ml，150ml，200ml，250ml，300ml，400ml，500ml，600ml，800ml，1000ml，1500ml，2000ml，2500ml，3000ml，5L,10L，12L,14L,16L,18L,20L,22L,24L,26L,28L,30L,32L,34L,35L,36L,38L,40L,45L,50L。 "变更为"型号：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ-1型，Ⅳ-2型，Ⅴ-1型，Ⅴ-2型。 规格：50ml，100ml，150ml，200ml，250ml，300ml，400ml，500ml，600ml，800ml，1000ml，1500ml，2000ml，2500ml，3000ml，5L,10L，12L,14L,16L,18L,20L,21L,22L,23L,24L,25L,26L,27L,28L,29L,30L,32L,34L,35L,36L,38L,40L,45L,50L。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-26
4 | 津械备20241049号 | 甄儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 闭合高负压引流系统 | 2025年09月26日: 型号规格（包装规格）由"型号：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型。 规格：1L，2L,5L,10L,15L,20L,25L,30L,35L,40L,45L,50L,55L,60L,65L,70L,75L,80L。 "变更为"型号：Ⅰ型，Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型。 规格：1L,2L,5L,10L,15L,20L,21L,22L,23L,24L,25L,26L,27L,28L,29L,30L,35L,40L,45L,50L,55L,60L,65L,70L,75L,80L。"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-26
5 | 津械备20250005号 | 天津皓森羽坤医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区中新生态城医药产业园一期2号楼304 | 防辐射围领 | 2025年09月26日: 产品描述由"由铅橡胶片与内外衬布料缝纫组成。 "变更为"HS-W01、HS-W02、HS-W03是由铅橡胶片与内外衬布料缝纫组成，HS-WQ01、HS-WQ02、HS-WQ03是由非铅重金属（铈、钕、钐、锑、铋）混合的防护材料片和内外衬布料缝纫组成。"; 型号规格（包装规格）由"型号：HS-W01、HS-W02、HS-W03 规格：S、M、L "变更为"型号：HS-W01、HS-W02、HS-W03 、HS-WQ01、HS-WQ02、HS-WQ03规格：S、M、L"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-26
6 | 津械备20240950号 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 医用护理垫 | 2025年09月22日: 产品描述由"产品HLD-A、HLD-H由非织造布和塑料膜复合制成；HLD-C、HLD-D由非织造布和塑料膜复合加松紧带制成；HLD-B、HLD-G由非织造布和塑料膜及吸水层热合而成；HLD-E、HLD-F由非织造布和塑料膜及吸水层热合加松紧带制成。非无菌提供，一次性使用。 "变更为"产品HLD-A、HLD-B由纸和塑料膜覆合制成，HLD-A带绑带；HLD-C、HLD-D由非织造布和塑料膜覆合加松紧带制成；HLD-E、HLD-F由非织造布和塑料膜及吸水层热合加松紧带制成；HLD-H、HLD-I由非织造布和塑料膜覆合制成，HLD-I带绑带；HLD-K有纸或非织造布和塑料膜覆合制成；HLD-G、HLD-J由纸或非织造布和塑料膜及吸水层热合制成。非无菌提供，一次性使用。"; 型号规格（包装规格）由"产品型号：HLD-A、HLD-B、HLD-C、HLD-D、HLD-E、HLD-F、HLD-G、HLD-H。 产品规格尺寸：长：20-400（cm）*宽：20-260（cm）;允差：±4cm;每10cm一个区间。 "变更为"产品型号：HLD-A、HLD-B、HLD-C、HLD-D、HLD-E、HLD-F、HLD-G、HLD-H、HLD-I、HLD-J、HLD-K。 产品规格尺寸：长：20-400（cm）*宽：20-260（cm）;允差：±4cm;每10cm一个区间。 "。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-22
7 | 津械备20250157号 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 一次性使用口腔器械包 | 2025年09月22日: 产品描述由"一次性使用口腔器械包由棉球，牙探针，口镜，牙科用镊，医用垫巾，检查巾组成。非无菌提供。一次性使用。各组件的产品描述见附页。 "变更为"一次性使用口腔器械包由棉球，牙探针，口镜，牙科用镊，医用垫巾，检查巾、医用检查手套组成。非无菌提供。一次性使用。各组件的产品描述见附页。 "; 型号规格（包装规格）由"型号：A型，B型。规格：见附页。 "变更为"型号：A型，B型、C型。规格：见附页。 "。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-22
8 | 津械备20240857号 | 微科医疗科技（天津）有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼 | 冲洗吸引管 | 2025年09月22日: 移除生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼; 新增生产场所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号厂房。 | 2025-09-22
9 | 津械备20140150号 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津市北辰科技园区津围公路东侧 | 外固定支架成套器械包 | 2025年09月23日: 型号规格（包装规格）由"见“规格型号附表” "变更为"见“规格型号附表II”"。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-23
10 | 津械备20250179号 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 外科手术固定器械 | 2025年9月23日： 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-23
11 | 津械备20190383号 | 天津惠科恩胜医药科技发展有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城A9座 | 拔罐器 | 2025年9月26日： 新增生产场所：天津市西青经济技术开发区国际工业城A5号A区（库房）。 | 2025-09-26
12 | 津械备20200297号 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 一次性使用医用垫单 | 2025年9月26日： 型号规格（包装规格）由“100cmx200cm、150cmx200cm、150cmx250cm”变更为“垫单型100cmx200cm、垫单型150cmx200cm、垫单型150cmx250cm、肩背型80cmx70cm”； 型号规格（包装规格）由“100cmx200cm、150cmx200cm、150cmx250cm”变更为“垫单型100cmx200cm、垫单型150cmx200cm、垫单型150cmx250cm、肩背型80cmx70cm”。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-26
13 | 津械备20241046号 | 乐珩医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-402、403 | 手术体位垫 | 2025年09月28日: 型号规格（包装规格）由"LHST-01-01、LHST-01-02、LHST-02-01、LHST-02-02、LHST-02-03、LHST-02-04、LHST-02-05、LHST-02-06、LHST-03-01 包装规格：1件/箱。 "变更为"LHST-01-01、LHST-01-02、LHST-01-03、LHST-01-04、LHST-01-05、LHST-01-06、LHST-01-07、LHST-01-08、LHST-01-09、LHST-01-10、LHST-01-11、LHST-01-12、LHST-01-13、LHST-01-14、LHST-02-01、LHST-02-02、LHST-02-03、LHST-02-04、LHST-02-05、LHST-02-06、LHST-03-01、LHST-03-02、LHST-03-03、LHST-03-04、LHST-03-05、LHST-03-06、LHST-03-07、LHST-03-08、LHST-03-09、LHST-03-10、LHST-03-11、LHST-04-01、LHST-04-02、LHST-04-03、LHST-04-04、LHST-04-05、LHST-04-06 包装规格：1件/箱。" 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-09-28
14 | 津械备20190073号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD8检测试剂 | 2025年09月19日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2 层。 | 2025年09月19日
15 | 津械备20190104号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD64检测试剂 | 2025年09月19日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年09月19日
16 | 津械备20220103号 | 天津国科医疗科技发展有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 核酸提取或纯化试剂 | 2025年09月10日: 企业名称由"天津国科医工科技发展有限公司 "变更为"天津国科医疗科技发展有限公司"。 | 2025年09月10日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20220657号 | 康希诺生物股份公司 | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 | 雾化用固定支架 | 2025-09-22
2 | 津械备20180444号 | 天津乾源金属制造有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区六号路81号 | 骨科牵引床 | 2025-09-22
3 | 津械备20180443号 | 天津乾源金属制造有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区六号路81号 | 妇科检查床 | 2025-09-22
4 | 津械备20240942号 | 天津市怡嘉盈科技有限公司 | 天津市南开区红旗南路观景里2号楼2门603室-A | 移位助行器 | 2025-09-26
5 | 津械备20210685号 | 天津新申科技有限公司 | 天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号 | 轮式助行架 | 2025-09-28
6 | 津械备20220012号 | 天津新申科技有限公司 | 天津市宝坻区天宝工业园宝中道7号 | 医用拐 | 2025-09-28
7 | 津械备20200006号 | 海龙马（天津）科技有限公司 | 金浩园17号楼底商1西侧 | 盆底肌肉康复器 | 2025-09-28
8 | 津械备20240480号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室 | 医用雾化眼罩 | 2025-09-09
9 | 津械备20250092号 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 2025年09月10日
10 | 津械备20250091号 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 样本萃取液 | 2025年09月10日
11 | 津械备20250090号 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 样本裂解液 | 2025年09月10日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******