附件

天津市医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

	序号
	标示产品名称
	被抽查单位
	标示生产企业
	规格型号
	生产批号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准规定项

	1
	多功能手术解剖器（电凝切割器）
	天津高领科技有限公司
	天津高领科技有限公司
	规格：DQDSB-330-ZQF-200-050-W00

型号：DQDSB
	生产批号：250402
	天津市药品监督管理局
	天津市医疗器械质量监督检验中心
	ME设备的可用性

	2
	热敷贴
	天津市家家医药销售有限公司
	江苏汉药医疗器械有限公司
	通用型：130X95mm
	生产批号：20250101
	天津市武清区市场监督管理局
	天津市医疗器械质量监督检验中心
	最高温度


天津市药品监督管理局
                2025年12月18日印发


