## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222400151 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中总三碘甲状腺原氨酸（T3）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0181 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
2 | 津械注准20222400152 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0182 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
3 | 津械注准20222400153 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清和血浆中肌钙蛋白T（cTnT）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0183 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
4 | 津械注准20222400154 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中抗缪勒氏管激素（AMH）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0184 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
5 | 津械注准20222400155 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中游离甲状腺素（FT4）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0185 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
6 | 津械注准20222400156 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清和血浆中肌钙蛋白I（cTnI）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0186 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
7 | 津械注准20222070157 | 7 | 天津万安康泰医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房A3-801 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房A3-801 | 数字阻抗血流图仪 | WA-810型、WA-820型、WA-830型、WA-850型、WA-860型、WA-870型、WA-880型、WA-890型 |  | 08: 该产品由主机、配套的计算机、显示器、打印机、隔离变压器、台车、电极及数字阻抗血流图检测系统组成。; 09: 见附页; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6821；原注册证编号“津械注准20172210086”。; 15: 延续注册; 15: 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]Y0187 | 蔡飚 | 911201166603251189 | 18322408855
8 | 津械注准20222400158 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清中抗甲状腺球蛋白抗体的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0188 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
9 | 津械注准20222400159 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中孕酮（Progesterone）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0189 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
10 | 津械注准20222400160 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 促黄体生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中黄体生成素（LH）的含量。 | 未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0190 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
11 | 津械注准20222400161 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 促甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中促甲状腺素（TSH）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0191 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
12 | 津械注准20222400162 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 降钙素原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清或血浆中降钙素原（PCT）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0192 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
13 | 津械注准20222400163 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清或血浆中氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0193 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
14 | 津械注准20222210164 | 21 | 天津御锦人工智能医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼十四S1405、S1404、S1414、S1415、S1424 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼十四S1405、S1404、S1414、S1415、S1424 | 消化内镜实时辅助诊断图像处理工作站软件 | YCS-02 |  | 08: 物理组成：安装U盘； 逻辑组成：辅助检查系统、检查报告系统、数据统计系统、软件设置系统组成。; 09: 该产品是软件产品。适用于对消化内镜检查和治疗过程中的数字医学影像进行实时显示，以及影像数据的传输、处理、存储、视频回放、图像标记、数据统计；对上消化道内镜检查路径进行提示；在临床上辅助内镜医师对消化道病变进行诊断及治疗（本产品不具有自动诊断功能）。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0194 | 王玉峰 | 91120116MA06FLYD49 | 13910510867
15 | 津械注准20222400165 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 促卵泡生成激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中促卵泡生成激素（FSH）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0195 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
16 | 津械注准20222400166 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 肌红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清和血浆中肌红蛋白（Myoglobin）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0196 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
17 | 津械注准20222400167 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清或血浆中肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0197 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
18 | 津械注准20222400168 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 总甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中总甲状腺素的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0198 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
19 | 津械注准20222400169 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中总睾酮（Tes）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0199 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
20 | 津械注准20222400170 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中人绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0200 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
21 | 津械注准20222070171 | 07 | 中科兰丁（天津）医疗科学技术有限公司 | 天津市自贸试验区（空港经济区）中环西路与西五道交口汇盈产业园10号楼 | 天津市自贸试验区（空港经济区）中环西路与西五道交口汇盈产业园10号楼三层 | 人体电阻抗测量仪 | E.I.S.-01-USB |  | 08: 由主机箱、电极、电缆、USB连接线、软件（发布版本EIS8.53 3D）组成。; 09: 用于测量人体电阻抗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月29日 | 2022年04月29日 | 2027年04月28日 | [2022]0201 | 刘建斌 | 91120118MA076W9P53 | 13520503127
22 | 津械注准20222400172 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 白介素-6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清或血浆中白介素-6（IL-6）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0202 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
23 | 津械注准20222400173 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中泌乳素（PRL）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月27日 | 2022年04月27日 | 2027年04月26日 | [2022]0203 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
24 | 津械注准20222400174 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 雌二醇测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于临床体外定量检测人血清中雌二醇（E2）的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0204 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
25 | 津械注准20222400175 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量。 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0205 | 兰炳柱 | 911202226906600565 | 18622756860
26 | 津械注准20222210176 | 21 | 天津远景科技服务有限公司 | 天津经济技术开发区滨海-中关村科技园君澜名邸1/2/3/4-107（合信泰（天津）商务秘书有限公司托管第109号） | 天津市河东区华昌道40号远洋国际中心B区A座写字楼2301单元 | 医学影像存储与传输系统软件 | EStask |  | 08: 产品物理组成由安装U盘和加密狗组成，逻辑组成包括服务器和客户端，服务器包含数据管理服务和数据调度服务，客户端包括登录、检查列表、任务列表、设置。; 09: 适用于符合DICOM3.0标准格式的CT、MR、XA医学影像数据传输、归档、存储。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0206 | 赵清华 | 91120116MA07D8Y96P | 18801189099
27 | 津械注准20222140177 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用引流球装置 | 见附页 |  | 08: 一次性使用引流球装置由引流球、引流导管、导引针、集液袋组成。; 09: 供临床外科引流用。用于将患者积液、渗出液向体外引流。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0207 | 张新华 | 91120111690902309 | 15822690803
28 | 津械注准20222140178 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用引流器装置 | 见附页 |  | 08: 一次性使用引流器装置由引流器、引流瓶、引流球、引流导管、导引针、集液袋组成。其中引流器：由风箱、接头、连接管、集液袋、双防反流阀系统、排放口及挂带组成。引流瓶：由瓶体、连接管接头、接头夹板、真空指示器、悬挂吊带、连接管、管夹板、引流管接头组成。; 09: 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0208 | 张新华 | 91120111690902309 | 15822690803
29 | 津械注准20222140179 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 高负压引流瓶 | ERS6602、ERS6604、ERS6606、ERB6602、ERB6604、ERB6606 |  | 08: 高负压引流瓶由引流瓶、连接管接头、接头夹板、真空指示器、悬挂吊带、连接管、管夹板、引流管接头组成。; 09: 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0209 | 张新华 | 91120111690902309 | 15822690803
30 | 津械注准20222140180 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 引流袋 | ERD300，ERD500，ERD1000 |  | 08: 引流袋由风箱、接头、连接管、集液袋、双防反流阀系统、排放口及挂带组成。; 09: 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0210 | 张新华 | 91120111690902309 | 15822690803
31 | 津械注准20222140181 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用引流管路系统 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 供临床外科引流用。用于将患者积液、渗出液向体外引流。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月29日 | 2022年04月29日 | 2027年04月28日 | [2022]0211 | 张新华 | 91120111690902309 | 15822690803
32 | 津械注准20222140182 | 14 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇科达二路8号 | 天津市津南区八里台镇科达二路8号, 天津市津南区八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性使用医用口罩 | 型号：平面型-耳挂式（非无菌型）、平面型-耳挂式（无菌型）；规格：17.5cm×9.5cm、14.5cm×9.5cm、12.5cm×9.5cm、12.5cm×7.0cm |  | 08: 该产品主要由口罩体、鼻夹和口罩带组成。; 09: 本产品适用于普通医疗环境中，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，阻隔口腔及鼻腔呼出和喷出污染物。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0212 | 申晋伟 | 911201126877332188 | 15122077780
33 | 津械注准20222140183 | 14 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇科达二路8号 | 天津市津南区八里台镇科达二路8号, 天津市津南区八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 医用防护口罩 | 型号：折叠式（非无菌）、折叠式（无菌）；规格：140mm×110mm、140mm×90mm、120mm×70mm |  | 08: 该产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成。; 09: 该产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0213 | 申晋伟 | 911201126877332188 | 15122077780
34 | 津械注准20222020184 | 02 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路53号标准厂房30A | 天津市自贸试验区空港片区 | 非吸收性外科缝线 | 见附页 |  | 08: 非吸收性外科缝线（以下简称缝线）分为带针和不带针两种，带针缝线由缝线和缝合针组成。缝线由符合YY/T 1431-2016标准规定的超高分子量聚乙烯材料编织而成，缝线表面无涂层，且颜色分为白色、蓝色和蓝白色。缝合针由符合GB/T 4240-2019要求的12Cr18Ni9不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期3年。; 09: 供人体组织的缝合或结扎。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月28日 | 2022年04月28日 | 2027年04月27日 | [2022]0214 | 宋强 | 91120118MA06DWB27J | 18813033260
35 | 津械注准20222010185 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 吻合器型号：IDL/IDM/IDS； 钉仓型号：ID3020/ID4520/ID6020/ID3025/ID4525/ID6025/ID4535/ID6035/ID4548/ID6048/ID30TAN/ID45TAN/ID60TAN/ID30PUL/ID45PUL/ID60PUL/ID45BLK/ID60BLK/ID3020B/ID4520B/ID6020B/ID3025B/ID4525B/ID6025B/ID4535B/ID6035B/ID30TANB/ID45TANB/ID60TANB/ID30PULB/ID45PULB/ID60PULB |  | 08: 见附页; 09: 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织的离断、切除和/或建立吻合。在对组织的切除、横断和吻合中，能够同步将该组织中包含的血管进行切除、横断和吻合。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年05月10日 | 2022年05月10日 | 2027年05月09日 | [2022]0215 | 王欣 | 9112011669069001XL | 18522772079
36 | 津械注准20222070186 | 07 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-402厂房 | 一次性使用无菌血压袖带 | 见附件 |  | 08: 由布套、气囊、气管和魔术贴组成。; 09: 与无创血压设备配合使用，用于测量无创血压。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月29日 | 2022年04月29日 | 2027年04月28日 | [2022]0216 | 王继国 | 91120113MA06BUMY2R | 13611138276
37 | 津械注准20222170187 | 17 | 艾瑞克医疗器材（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D6-2-2 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D6-2-2 | 定制式固定义齿 | CADCAM纯钛烤瓷桥、CADCAM纯钛烤瓷冠、CADCAM纯钛金属桥、CADCAM二氧化锆烤瓷冠、CADCAM二氧化锆烤瓷桥、铸瓷冠、铸瓷嵌体、铸瓷贴面。 |  | 08: 定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。; 09: 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月29日 | 2022年04月29日 | 2027年04月28日 | [2022]0217 | 贾征路 | 91120111MA07ENEK5Q | 18622018555
38 | 津械注准20222170188 | 17 | 艾瑞克医疗器材（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D6-2-2 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D6-2-2 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金支架可摘局部义齿、树脂基托总义齿 |  | 08: 定制式活动义齿分为全口义齿和局部义齿两大类；全口义齿由人工牙和基托组成；局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。; 09: 定制式活动义齿用于牙列缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年04月29日 | 2022年04月29日 | 2027年04月28日 | [2022]0218 | 贾征路 | 91120111MA07ENEK5Q | 18622018555
39 | 津械注准20202140805 | 14 | 天津奔骜服饰有限公司 | 宝坻区林亭口镇九园公路北侧 | 宝坻区林亭口镇九园公路北侧 | 一次性医用防护服20220506 | 连身式无菌型连脚款（阻燃型），连身式无菌型连脚款（非阻燃型），连身式非无菌型连脚款（阻燃型），连身式非无菌型连脚款（非阻燃型），分身式无菌型连脚款（阻燃型），分身式无菌型连脚款（非阻燃型），分身式非无菌型连脚款（阻燃型），分身式非无菌型连脚款（非阻燃型），连身式无菌型（阻燃型），连身式无菌型（非阻燃型），连身式非无菌型（阻燃型），连身式非无菌型（非阻燃型），分身式无菌型（阻燃型），分身式无菌型（非阻燃型），分身式非无菌型（阻燃型），分身式非无菌型（非阻燃型）。 |  | 产品由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140805"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年04月28日 |  | 2025年09月29日 | [2022]ZB0102 | 91120224789363182D | 天津奔骜服饰有限公司 | 张乃俊 | 13332031922
40 | 津械注准20182220126 | 22 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼1层104-105、4层, 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼、11号楼1层104-105、4层 | 荧光免疫分析仪 | Axceed P200、Axceed P300 |  | 荧光免疫分析仪由主机和配件组成。其中主机由光学模块、检测模块、机械控制模块、输出/显示模块组成，配件由电源线、电源适配器组成。 | 荧光免疫分析仪是与博奥赛斯公司生产的荧光快速免疫检测试剂（卡）配套使用，供医疗机构用于检测体液内与试剂盒对应项目快速检测的分析仪器。 |  |  | 本文件与"津械注准20182220126"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 原内容： 适用范围：荧光免疫分析仪是与博奥赛斯（天津）生物科技有限公司生产的荧光快速免疫检测试剂（卡）配套使用，供医疗器械用于检测体液内于试剂盒对应项目快速检测的分析仪器。 变更为： 适用范围：荧光免疫分析仪是与本公司生产的荧光快速免疫检测试剂（卡）配套使用，供医疗器械用于检测体液内于试剂盒对应项目快速检测的分析仪器。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2023年11月27日 | [2022]ZB0103 | 911201105503844910 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 栾大伟 | 13752737841
41 | 津械注准20222090109 | 09 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津南区辛庄镇中建路9-2号 | 天津市津南区辛庄镇 | 烫熨治疗贴 | A、B、C、D、E |  | 产品由水、活性炭、铁粉、盐、医用压敏胶、无纺布、防粘纸组成。 | 本品具有祛风散寒、舒筋活血、消肿止痛的功能，用于缓解因风寒等引起的各部位疼痛。 |  |  | 本文件与"津械注准20222090109"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2027年04月13日 | [2022]ZB0104 | 91120112792537614Q | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 韩宗丽 | 18722683435
42 | 津械注准20182630044 | 6863 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 定制式固定义齿 | 见附件 |  | 钴铬合金烤瓷冠/桥由钴铬合金、瓷粉制造而成。镍铬合金烤瓷冠/桥由镍铬合金、瓷粉制造而成。纯钛烤瓷冠/桥由纯钛金属、瓷粉制造而成。氧化锆全瓷冠/桥由氧化锆瓷块、瓷粉制造而成。钴铬合金全冠/桥由钴铬合金铸造而成。氧化锆全锆冠/桥由氧化锆瓷块制造而成。镍铬合金全冠/桥由镍铬合金铸造而成。氧化锆贴面由氧化锆瓷块制造而成。氧化锆嵌体由氧化锆瓷块制造而成。氧化锆桩核由氧化锆瓷块制造而成。镍铬合金嵌体由镍铬合金铸造而成。镍铬合金桩核镍铬合金铸造而成。钴铬合金嵌体由钴铬合金铸造而成。钴铬合金桩核由钴铬合金铸造而成。纯钛全冠/桥由纯钛金属铸造而成。纯钛嵌体由纯钛金属铸造而成。纯钛桩核由纯钛金属铸造而成。铸瓷冠/桥由牙科全瓷瓷块压铸而成。铸瓷嵌体由牙科全瓷瓷块压铸而成。铸瓷贴面由牙科全瓷瓷块压铸而成。铸瓷桩核由牙科全瓷瓷块压铸而成。玻璃陶瓷冠/桥由玻璃陶瓷瓷块压铸而成。玻璃陶瓷贴面由玻璃陶瓷瓷块压铸而成。玻璃陶瓷嵌体由玻璃陶瓷瓷块压铸而成。玻璃陶瓷嵌体由玻璃陶瓷瓷块压铸而成。种植玻璃陶瓷冠/桥由玻璃陶瓷瓷块压铸而成。聚醚醚酮光固化复合树脂冠/桥由光固化复合树脂材料、聚醚醚酮材料制造而成。种植聚醚醚酮光固化复合树脂冠/桥由光固化复合树脂材料、聚醚醚酮材料制造而成。种植钴铬合金烤瓷冠/桥由钴铬合金、瓷粉制造而成。种植钴铬合金全冠/桥由钴铬合金铸造而成。纯钛切削烤瓷冠/桥由瓷粉、纯钛切削全冠/桥制造而成。种植纯钛切削烤瓷冠/桥由瓷粉、纯钛切削全冠/桥制造而成。纯钛切削全冠/桥应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛金属切削成型的冠、桥。种植纯钛切削全冠/桥应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛金属切削成型的冠、桥。纯钛切削桩核应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛金属切削成型的桩核。纯钛切削嵌体应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛金属切削成型的嵌体。钛合金切削烤瓷冠/桥由瓷粉、钛合金切削全冠/桥制造而成。钛合金切削全冠/桥由应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的冠/桥。钛合金切削桩核应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的桩核。钛合金切削嵌体应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的嵌体。种植钛合金切削烤瓷冠/桥由瓷粉、钛合金切削全冠/桥制造而成。种植钛合金切削全冠/桥由应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的冠/桥。种植氧化锆全瓷冠/桥由氧化锆瓷块、瓷粉制造而成。种植氧化锆全锆冠/桥由氧化锆瓷块制造而成。种植铸瓷冠由牙科全瓷瓷块压铸而成。钛合金切削光固化复合树脂桥架由光固化复合树脂材料和应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的桥架制造而成。种植钛合金切削光固化复合树脂桥架由光固化复合树脂材料和应用计算机软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的桥架制造而成。纯钛切削光固化复合树脂冠/桥由光固化复合树脂材料、纯钛切削全冠/桥制造而成。种植纯钛切削光固化复合树脂冠/桥由光固化复合树脂材料、纯钛切削全冠/桥制造而成。激光熔覆金属冠/桥是将金属激光熔覆成型的金属冠/桥。种植激光熔覆金属冠/桥是将金属激光熔覆成型的金属冠/桥。激光熔覆金属烤瓷冠/桥由瓷粉、激光熔覆金属冠/桥制造而成。种植激光熔覆金属烤瓷冠/桥由瓷粉、激光熔覆金属冠/桥制造而成。激光熔覆金属桩核将金属激光熔覆成型的桩核。激光熔覆金属嵌体将金属激光熔覆成型的嵌体。激光熔覆金属光固化复合树脂冠/桥由光固化复合树脂材料、激光熔覆金属冠/桥制造而成。种植激光熔覆金属光固化复合树脂冠/桥由光固化复合树脂材料、激光熔覆金属冠/桥制造而成。 | 定制式固定义齿适用于牙体缺损或牙列缺损患者的固定修复。贴面、嵌体、桩核用于牙体缺损的固定修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20182630044"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6863 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2023年02月26日 | [2022]ZB0105 | 91120111MA05U5U42E | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 王东 | 15202284564
43 | 津械注准20192150198 | 15 | 天津市海正泰克塑胶制品有限公司 | 天津市武清区开发区禄财道南侧 | 天津市武清区开发区禄财道南侧 | 传染病员运送负压隔离舱 | HZ-FYC-01、HZ-FYC-02、HZ-FYC-03 |  | 传染病员运送负压隔离舱主要由负压舱体、高效排风过滤装置组成，舱体由活动舱盖、舱底组成，高效排风过滤装置包括产生负压的风机、高效空气过滤器、控制电路及风道的组成。 | 传染病员运送负压隔离舱主要用于重大传染病员的安全隔离转运，基于“负压隔离”原理对新发、突发性传染病实施紧急处理，防止疫情进一步扩散，使外界环境免受污染，降低健康公众的感染几率。 |  |  | 本文件与"津械注准20192150198"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：15 | 原内容： “型号、规格：HZ-FYC-01、HZ-FYC-02。” 变更为： “型号、规格：HZ-FYC-01、HZ-FYC-02、HZ-FYC-03。” 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2024年12月18日 | [2022]ZB0106 | 91120222735483728X | 天津市海正泰克塑胶制品有限公司 | 田新 | 18602295661
44 | 津械注准20212010104 | 01 | 乐珩医疗科技（天津）有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园（一区）3-1-402、403 | 天津市西青区张家窝镇 | 负极板回路垫 | LH4100、LH4200、LH4300、LH4400、LH4500、LH4600、LH4700、LH4800、LH4900 |  | 该产品由外接导线、绝缘膜、高分子凝胶、导电网和绝缘堵头（LH4400适用）组成。 | 该产品与高频手术设备配套使用，为高频电流提供回路。 |  |  | 本文件与"津械注准20212010104"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：01 | 原内容： “型号、规格：LH4100、LH4200、LH4300、LH4400、LH4500、LH4600 ； 结构及组成：该产品由外接导线、绝缘膜、高分子凝胶、导电网和绝缘堵头（LH4400适用）组成。。” 变更为： “型号、规格：LH4100、LH4200、LH4300、LH4400、LH4500、LH4600、LH4700、LH4800、LH4900 ； 结构及组成：负极板回路垫由外接导线、绝缘膜、高分子凝胶、导电网和绝缘堵头（LH4400、LH4800适用）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2026年03月09日 | [2022]ZB0107 | 91120111MA06PNLEX3 | 乐珩医疗科技（天津）有限公司 | 王建刚 | 18630803039
45 | 津械注准20212220159 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-SY 01、MK-SY 01＋、MK-SY 102、MK-ZY 801 |  | 血糖仪主要由电路板、电池及电池盖、外壳、功能按钮、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（购买有医疗器械注册证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与民康MK-100血糖试纸配合使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 |  |  | 本文件与"津械注准20212220159"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2026年05月06日 | [2022]ZB0108 | 911201165568661764 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 甘建民 | 15620189930
46 | 津械注准20212220261 | 22 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房四层3-8号车间 | 血糖仪 | MK-SY 01Pro |  | 血糖仪由电路板、电池盖、嵌入式软件、外壳、功能按钮、试纸插入口、液晶显示屏组成。附件：采血笔（购买有医疗器械备案证的合格产品，一人一笔，防止交叉感染）。 | 本产品与民康MK-100血糖试纸配合使用，用于定量检测人体新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度；可以由临床单位医护人员、熟练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属操作；只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据，也不用于新生儿。 |  |  | 本文件与"津械注准20212220261"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2026年08月08日 | [2022]ZB0109 | 911201165568661764 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 甘建民 | 15620189930
47 | 津械注准20182630043 | 6863 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 定制式活动义齿 | 见附件 |  | 钴铬合金铸造支架排牙由钴铬合金支架、卡环、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 纯钛铸造支架排牙由纯钛金属支架、卡环、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 弹性义齿由弹性树脂基托、人工树脂牙组成。 树脂基托全口义齿由义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 钴铬合金铸造基托全口义齿由钴铬合金基托、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 纯钛铸造基托全口义齿由纯钛基托、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 树脂基托局部义齿由义齿基托聚合物、卡环、人工树脂牙组成。 种植钴铬合金铸造基托全口义齿由钴铬合金基托、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植树脂基托全口义齿由义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 纯钛切削支架局部义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植纯钛切削支架局部义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 纯钛切削支架全口义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛切削成型的支架与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植纯钛切削支架全口义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将纯钛切削成型的支架与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 钛合金切削支架局部义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植钛合金切削支架局部义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 钛合金切削支架全口义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植钛合金切削支架全口义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将钛合金切削成型的支架与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 激光熔覆金属支架局部义齿由将金属激光熔覆成型的支架、卡环与与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植激光熔覆金属支架局部义齿由将金属激光熔覆成型的支架、卡环与与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 激光熔覆金属支架全口义齿由将金属激光熔覆成型的支架与与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植激光熔覆金属支架全口义齿由将金属激光熔覆成型的支架与与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 聚醚醚酮切削支架局部义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将聚醚醚酮切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植聚醚醚酮切削支架局部义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将聚醚醚酮切削成型的支架、卡环与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 聚醚醚酮切削支架全口义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将聚醚醚酮切削成型的支架与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 种植聚醚醚酮切削支架全口义齿由利用计算机设计软件和计算机辅助数控设备（CAD/CAM）将聚醚醚酮切削成型的支架与义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 | 定制式活动义齿用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。弹性义齿用于缺失牙、牙列的临时活动修复，修复时间一般不超过6个月。 |  |  | 本文件与"津械注准20182630043"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6863 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年04月29日 |  | 2023年02月26日 | [2022]ZB0110 | 91120111MA05U5U42E | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 王东 | 15202284564