## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20172400164 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人促黄体生成激素检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒（TNG44A）、25人份/盒（TNG44B）、25人份/盒（TNG44C） |  | 见附页。 | 该产品适用于定性检测人尿液中人促黄体生成激素（LH）的含量。 | 储存条件: 4～28℃，相对环境湿度（0-90%）、避光、密封保存。 有 效 期: 有效期自检定之日起18个月，产品即开即用。有效期截止日期见中包装外标签所示。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400164 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
2 | 津械注准20172400163 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（胶体金法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 该产品适用于定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素（HCG）的含量。 | 储存条件：4 - 30℃，相对环境湿度（0-90%）避光密封干燥处储存，忌冷冻储存或在有效期后使用。 有 效 期：有效期自生产之日起24个月，打开包装后请在60分钟内使用完毕，超过时间不得使用。有效期截止日期见中包装外标签所示。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400163 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
3 | 津械注准20222400221 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 肝素结合蛋白（HBP）质控品 | 0.2mL/瓶×2瓶、0.5mL/瓶×2瓶、1mL/瓶×2瓶、2mL/瓶×2瓶；0.2mL/瓶×2瓶×3套、0.5mL/瓶×2瓶×3套、1mL/瓶×2瓶×3套、2mL/瓶×2瓶×3套。 |  | 见附页。 | 肝素结合蛋白质控品与本公司生产的肝素结合蛋白（HBP）测定试剂盒（速率散射比浊法）配套使用，用于肝素结合蛋白检测项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、本品在2℃～8℃条件下运输，有效期为12个月。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
4 | 津械注准20222400222 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）质控品 | 0.2mL/瓶×2瓶、0.5mL/瓶×2瓶、1mL/瓶×2瓶、2mL/瓶×2瓶；0.2mL/瓶×2瓶×3套、0.5mL/瓶×2瓶×3套、1mL/瓶×2瓶×3套、2mL/瓶×2瓶×3套。 |  | 见附页。 | 心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）质控品与本公司生产的心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂盒（速率散射比浊法）配套使用，用于心型脂肪酸结合蛋白检测项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、质控品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
5 | 津械注准20222400223 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）测定试剂盒（速率散射比浊法） | 50×0.2mL；1×10mL。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清和血浆中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白的含量。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。2、试剂开启后，保存于2℃～8℃，可稳定7天。3、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效日期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
6 | 津械注准20222400224 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（速率散射比浊法） | 50×0.2mL；1×10mL。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清和血浆中降钙素原的含量。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、试剂开启后，保存于2℃～8℃，可稳定7天。 3、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效日期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
7 | 津械注准20222400225 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 降钙素原（PCT）质控品 | 0.2mL/瓶×2瓶、0.5mL/瓶×2瓶、1mL/瓶×2瓶、2mL/瓶×2瓶；0.2mL/瓶×2瓶×3套、0.5mL/瓶×2瓶×3套、1mL/瓶×2瓶×3套、2mL/瓶×2瓶×3套。 |  | 见附页。 | 降钙素原质控品与本公司生产的降钙素原（PCT）测定试剂盒（速率散射比浊法）配套使用，用于降钙素原检测项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、质控品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
8 | 津械注准20222400226 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 肝素结合蛋白（HBP）测定试剂盒（速率散射比浊法） | 50×0.2mL；1×10mL。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血浆中肝素结合蛋白的含量。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、试剂开启后，保存于2℃～8℃，可稳定7天。 3、本试剂盒在2℃～8℃条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效日期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
9 | 津械注准20222400231 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 微生物双分格选择性琼脂培养基 | 见附页。 |  | 见附页。 | 见附页。 | 见文件。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月30日 | 2022年05月30日 | 2027年05月29日
10 | 津械注准20222220237 | 22 | 三恩（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号楼401室 | 天津市武清开发区新兴路1号4号楼401室 | 一次性使用无菌采样拭子 | 产品型号规格：QY-A（鼻拭子）、 QY-B（咽拭子）。 |  | 08: 由采样头和采样柄两部分组成。采样头为绒毛头，材料为医用级聚酰胺（PA66)材料制成。采样柄由丙烯晴-丁二烯-苯乙烯（ABS）材料制成。; 09: 供人体自然腔道（鼻腔、口腔部位）沾取生物样本检验用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
11 | 津械注准20172400172 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法） | 5人份/盒（卡型）、15人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）；4人份/盒（条型），12人份/盒（条型），100人份/盒（条型）；10人份/盒（笔型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测人尿液中的促黄体生成素（LH）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400172 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
12 | 津械注准20172400166 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 铁蛋白（SF）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪用于定量检测血清、血浆及全血中铁蛋白(SF)含量。 | 检测试剂储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月，检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400166 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
13 | 津械注准20172400178 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 铁蛋白（SF）检测试剂盒（胶体金法）20220531 | 1人份/盒（卡型）、 40人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、 40人份/盒（条型） |  | 见附页。 | 产品运用免疫层析胶体金法在临床上用于体外半定量检测血清、血浆及全血中的铁蛋白（SF）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉、干燥、避光保存，自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400178 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
14 | 津械注准20172400168 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 尿微量白蛋白（mAlb）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪用于定量检测尿液中微量白蛋白（mAlb）的含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400168 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
15 | 津械注准20222140238 | 14 | 天津立发医疗用品有限公司 | 天津市武清区杨村街聚财道7号 | 天津市武清区杨村街聚财道7号 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 型号：光面有粉、光面无粉、麻面有粉、麻面无粉。规格：特小号（XS）、小号（S）、中号（M）、大号（L）、特大号（XL）。 |  | 08: 采用橡胶材料制造。; 09: 用于医疗机构在医疗检查过程中，对使用者手部起防护作用，并防止交叉感染。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
16 | 津械注准20222190239 | 19 | 天津市天医医疗康复器具厂 | 天津市河西区大沽南路873号天津日报大厦印务楼3层C区 | 天津市河西区大沽南路873号天津日报大厦印务楼3层C区 | 矫形器 | 见附页 |  | 08: 由高分子材料，织物，粘扣，金属材料制成。; 09: 穿戴于头部、躯干或四肢体表，用于矫正或预防畸形。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
17 | 津械注准20172400177 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人降钙素原（PCT）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测人血清/血浆/全血中的人降钙素原(PCT)含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400177 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
18 | 津械注准20172400170 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 大便潜血（FOB）检测试剂盒（双联法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本产品用于人类粪便样本中人血红蛋白的检测，用免疫法定性检测人粪便样本中出现的人血红蛋白（Hb），用化学法半定量检测人粪便样本中的人血红蛋白（Hb）。 | 储存条件：4～30℃阴凉、干燥、避光保存。产品自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400170 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
19 | 津械注准20172400171 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、2人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测人血清/血浆/全血中的C反应蛋白（CRP）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400171 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
20 | 津械注准20172400179 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金法）20220531 | 40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪用于定量检测人血清/血浆/全血中的C反应蛋白（CRP）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400179 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
21 | 津械注准20172400176 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人降钙素原（PCT）检测试剂盒（胶体金法）20220531 | 40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪用于定量检测人血清/血浆/全血中的人降钙素原(PCT)含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400176 |  |  | 延续注册 | 2022年05月31日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
22 | 津械注准20172400167 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 尿微量白蛋白（mAlb）检测试剂盒（胶体金法）20220602 | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测尿液中微量白蛋白（mAlb）的含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400167 |  |  | 延续注册 | 2022年06月02日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
23 | 津械注准20172400174 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法） | 2人份/盒（条型）、100人份/盒（条型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测人尿液中的促卵泡生成素（FSH）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400174 |  |  | 延续注册 | 2022年06月02日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
24 | 津械注准20172400173 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 6人份/盒（条型）、100人份/盒（条型）、 4人份/盒（卡型）、8人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测人尿液中的人绒毛膜促性腺激素（HCG）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400173 |  |  | 延续注册 | 2022年06月02日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
25 | 津械注准20172400169 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） |  | 见附页。 | 本产品用于半定量检测人血清/血浆/全血中的促甲状腺激素（TSH）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400169 |  |  | 延续注册 | 2022年06月02日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
26 | 津械注准20172400175 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（胶体金法）20220602 | 40人份/盒（卡型） |  | 见附页。 | 本产品配合免疫层析结果判读记录仪用于定量检测人血清/血浆/全血中的促甲状腺激素（TSH）含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400175 |  |  | 延续注册 | 2022年06月02日 | 2022年06月19日 | 2027年06月18日
27 | 津械注准20222070244 | 07 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 呼出气体分析仪 | MT-XZ-01 |  | 08: 本产品由气体采集接口、气体传输模块、供电系统组成。; 09: 本产品用于测量人体呼出气体中的正辛烷和正壬烷的浓度。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
28 | 津械注准20222140245 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 一次性无菌手术单 | 见附页 |  | 08: 由SMS无纺布制成。; 09: 用于覆盖外科手术病人身体上，以防止开放的手术创面受到污染，或用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
29 | 津械注准20222080246 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用气管插管联合套件 | 见附页 |  | 08: 基本配置：气管插管。选用配置：托盘、一次性使用吸痰管、吸引连接管、咬口器、一次性使用口咽通气道、一次性使用医用外科手套、医用脱脂纱布块、医用包布、注水器、一次性使用麻醉咽喉镜片、压敏胶带、脱脂棉球。; 09: 供临床麻醉或急救时建立人工气道用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
30 | 津械注准20222140247 | 14 | 罗斯德尔过滤器（天津）有限公司 | 天津市蓟州区盘龙山路西侧盘龙山路40号 | 天津市蓟州区盘龙山路西侧盘龙山路40号 | 一次性使用医用口罩 | 型号：平面耳挂型（无菌） 规格：170mm*95mm、145mm*95mm |  | 08: 一次性使用医用口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成，口罩体由无纺布和熔喷布组成。; 09: 一次性使用医用口罩适用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出的污染物。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年06月02日 | 2022年06月02日 | 2027年06月01日
31 | 津械注准20222400241 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层。 | 肾糖脂检测冻干式试剂盒 | 1人份/盘片，10人份/盒 |  | 见附页 | 本产品与天津诺迈科技有限公司生产的全自动生化分析仪配套使用，用于体外定量检测人血清、血浆、静脉全血、末梢全血中葡萄糖（GLU）、果糖胺（FRUC）、总胆固醇（CHOL）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、同型半胱氨酸（HCY）、肌酐（CRE）、尿酸（UA）、尿素（UREA）浓度或活性。 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月31日 | 2022年05月31日 | 2027年05月30日
32 | 津械注准20222400242 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层。 | 综合Ⅲ检测冻干式试剂盒 | 1人份/盘片，10人份/盒 |  | 见附页 | 见附页 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月31日 | 2022年05月31日 | 2027年05月30日
33 | 津械注准20222400243 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层。 | 综合Ⅱ检测冻干式试剂盒 | 1人份/盘片，10人份/盒 |  | 见附页 | 见附页 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年05月31日 | 2022年05月31日 | 2027年05月30日
34 | 津械注准20212140251 | 14 | 天津安怀信科技有限公司 | 天津市南开区金坪路10号华侨创业大厦四层（科技园） | 天津市宁河现代产业区敏捷路 3号 厂房一西侧一、二层, 天津市宁河现代产业区敏捷路 3号 厂房一西侧一、二层 | 无针密闭输液接头保护器 | 见附页 |  | A型产品由封盖片、海绵块和带内螺纹的外壳构成，海绵块内含有消毒液；B型产品由封盖片、海绵块和带内螺纹的外壳构成；C型产品由封盖片和带内螺纹的外壳构成。 | 本产品用于对符合YY 0581.2 《输液连接件 第2部分：无针连接件》的无针输液接头的接口端外表面提供保护。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140251"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年05月30日 |  | 2026年07月20日
35 | 津械注准20192160075 | 16 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区西区新兴路99号 | 一次性使用折叠式人工晶状体推注器 | KTF22，KTF24，KTF26，KTF28 |  | 该产品由推注器主体、弹簧、硅胶头和导入头组成。 | 适用于人工晶状体植入手术中推注单体式可折叠人工晶状体。 |  |  | 本文件与"津械注准20192160075"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：16 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022年05月30日 |  | 2024年05月30日
36 | 津械注准20212400074 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶 |  | 见附页。 |  | 本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 校准品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 |  | 本文件与"津械注准20212400074"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （2）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月02日 |  | 2026年03月04日
37 | 津械注准20212400084 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶 |  | 见附页。 |  | 本品在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 校准品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 |  | 本文件与"津械注准20212400084"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更：修改产品技术要求，但不降低产品有效性的变更对比表（见附页）。 （2）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月02日 |  | 2026年03月07日
38 | 津械注准20202140128 | 14 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房, 1号厂房一楼南侧（仓库）, 天津空港经济区经一路296号2号厂房, 1号厂房一楼南侧（仓库） | 医用防护口罩 | 见附件 |  | NTPN95N/NTPN99N由口罩体、鼻夹、支撑片、调整夹和口罩带组成； NTGN95N/NTGN99N由口罩体、鼻夹、调整夹和口罩带组成； NTBN95N/NTKN95N由口罩体、鼻夹、口罩带、挂钩和海绵条组成； NTLN95N/NTLN99N/NTAN95N/NTAN99N由口罩体、鼻夹和口罩带、海绵条组成。 NTCN95N/NTCN99N由口罩体（含夹层）、鼻夹、口罩带和挂钩组成； NTDN95N/NTDN99N由口罩体（不含夹层）、鼻夹、口罩带和挂钩组成； NTEN95N/NTEN99N由口罩体（含夹层）、鼻夹、口罩带和调节扣组成； NTFN95N/NTFN99N由口罩体（不含夹层）、鼻夹、口罩带和调节扣组成。 非无菌形式提供。 | 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140128"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022年06月02日 |  | 2025年06月21日
39 | 津械注准20212140022 | 14 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房, 1号厂房一楼南侧（仓库）, 天津空港经济区经一路296号2号厂房, 1号厂房一楼南侧（仓库） | 医用防护口罩20220602 | 见附件 |  | NTPN95E/NTPN99E由口罩体、鼻夹、支撑片、调整夹和口罩带组成； NTGN95E/NTGN99E由口罩体、鼻夹、调整夹和口罩带组成； NTBN95E/NTKN95E由口罩体、鼻夹、口罩带、挂钩和海绵条组成； NTLN95E/NTLN99E/NTAN95E/NTAN99E由口罩体、鼻夹、口罩带和海绵条组成。 NTCN95E/NTCN99E由口罩体（含夹层）、鼻夹、口罩带和挂钩组成； NTDN95E/NTDN99E由口罩体（不含夹层）、鼻夹、口罩带和挂钩组成； NTEN95E/NTEN99E由口罩体（含夹层）、鼻夹、口罩带和调节扣组成； NTFN95E/NTFN99E由口罩体（不含夹层）、鼻夹、口罩带和调节扣组成。 无菌形式提供。 | 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140022"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022年06月02日 |  | 2026年01月17日
40 | 津械注准20202040225 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 经皮椎体成形系统 | 见附件 |  | 经皮椎体成形系统由手术工具（经皮穿刺针、穿刺扩张器、扩张器、骨水泥填充器Ⅰ型、骨水泥填充器Ⅱ型、骨水泥填充器Ⅲ型、骨钻、引导丝）和球囊扩张压力泵组成。手术工具金属部位采用符合GB/T 1220标准中的06Cr19Ni10和 32Cr13Mo材料制成，手柄部分采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂材料制成。球囊扩张压力泵采用高分子材料制成，由推杆手柄、推杆、针筒盖、针筒、胶塞、压力表、延长管、鲁尔接头、三通阀、推液器组成。产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为36个月，一次性使用。 | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 |  |  | 本文件与"津械注准20202040225"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022年06月02日 |  | 2025年09月29日