## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20152400084 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 见附页 |  | 见附页 |  | 试剂2-8℃密封避光保存，避免冷冻。 未开启的试剂，可稳定至有效期,有效期为一年。已经开启的试剂避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 校准品在2 - 8℃密封避光保存，有效期为1年。复溶后2-8℃，可稳定7天。 |  | 本文件与"津械注准20152400084"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 （2）变更适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-18 |  | 2025-01-05
2 | 津械注准20152400153 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 见附页 |  | 见附页 |  | 1、原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2、已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 本文件与"津械注准20152400153"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）对产品说明书中文字的修改，但不涉及技术内容的变更：说明书中文字的修改，但不涉及技术内容变更对比表（见附页）。 （2）变更适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-18 |  | 2025-06-14
3 | 津械注准20222400319 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层。 | 综合Ⅰ检测冻干式试剂盒 | 1人份/盘片，10人份/盒。 |  | 见附页。 | 见附页。 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
4 | 津械注准20172400133 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 胰岛细胞自身抗体（ICA）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定性测量人血清中胰岛素细胞自身抗体（ICA）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400133 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
5 | 津械注准20172400130 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人促卵泡生成激素（FSH）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中人促卵泡生成激素（FSH）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400130 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
6 | 津械注准20172400132 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 胰岛素（Insulin）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中的胰岛素（Insulin）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400132 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
7 | 津械注准20172400141 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400141 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
8 | 津械注准20172400129 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | C-肽（C-Peptide）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中C-肽（C-Peptide）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400129 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
9 | 津械注准20172400138 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 促甲状腺素(TSH)检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中促甲状腺激素（TSH）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400138 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
10 | 津械注准20172400136 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人血清孕酮（Progesterone）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中人血清孕酮（Progesterone）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400136 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
11 | 津械注准20172400116 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人绒毛膜促性腺激素（β亚基)（β-HCG）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 该产品适用于定量检测人血清中的人绒毛膜促性腺激素（β亚基）（β-HCG）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400116 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
12 | 津械注准20172400149 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人血清铁蛋白（Ferritin）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中的人血清铁蛋白（Ferritin）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400149 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
13 | 津械注准20172400144 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人血清雌二醇（E2）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中人血清雌二醇（E2）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：；原注册证号：津械注准20172400144 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
14 | 津械注准20172400142 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人促黄体生成激素（LH）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中的人促黄体生成激素（LH）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400142 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日
15 | 津械注准20172400135 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人血清睾酮（Testosterone）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中人血清睾酮（Testosterone）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400135 |  |  | 延续注册 | 2022年07月20日 | 2022年07月20日 | 2027年07月19日