## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222160321 | 16 | 天津市同明伟业医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区大良镇中迤寺村 | 北京市海淀区上地信息路1号2号楼12层1201（委托生产） | 弱视治疗仪 | YHY |  | 08: 由主机和电源线组成; 09: 适用于四岁到八岁的弱视儿童的辅助治疗。; 12: “北京市海淀区上地信息路1号2号楼12层1201”为受托生产企业“北京同明眼科仪器开发有限责任公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
2 | 津械注准20222060322 | 06 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座-2层-C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、4层C单元、5层、6层C单元 | 皮肤超声生物显微镜MD-330S | MD-330S |  | 该产品由主机、机械线性扫描探头（20MHz、50MHz）、台车、脚踏开关、隔离电源、计算机图像处理工作站（包含计算机主机、显示器、键盘鼠标）和软件（迈达MD33SKIN系统V1.0）组成，主机通过USB端口与计算机图像处理工作站连接。 | 该产品用于人体皮肤超声成像。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
3 | 津械注准20172400225 | 6840 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 类风湿因子（RF）检测试剂盒（乳胶增强比浊法） | 见附页 |  | 见附页 | 试剂盒用于定量测定人血清中类风湿因子（RF）浓度。 | 试剂应遮光贮存在2℃－8℃无腐蚀气体的冷库或冰箱中。有效期自检定合格之日起，12个月。试剂开瓶后，置室温18 ℃－25 ℃下、避光贮存在无腐蚀性气体的环境中，有效期自开瓶之日起5天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400225 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年08月14日 | 2027年08月13日
4 | 津械注准20222080323 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌双腔支气管插管 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
5 | 津械注准20172400119 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人生长激素（HGH）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定量测量人血清中人生长激素（HGH）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400119 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
6 | 津械注准20172400165 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 促甲状腺激素检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 |  | 见附页 | 该产品适用于定性检测毛细血管全血样品中促甲状腺激素（TSH）含量。 | 测试板于室温（10-30℃）相对环境湿度（0-90%）储存,缓冲液于室温（10-30℃）相对环境湿度（0-90%）储存。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400165 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
7 | 津械注准20172400161 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 促甲状腺激素检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 |  | 见附页 | 促甲状腺激素检测试剂盒（胶体金法）与胶体金定量发光免疫分析仪（型号：PILOT-110R）配套使用，用于定量测定人全血中的TSH含量。 | 4-30℃储存，有效期自生产之日起18个月，产品即开即用。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400161 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
8 | 津械注准20172400139 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 胰岛素自身抗体(IAA)检测试剂盒(酶免疫法) | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定性测量人血清中的胰岛素自身抗体（IAA）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400139 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
9 | 津械注准20172400131 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 谷氨酸脱羧酶循环自身抗体（GAD）检测试剂盒（酶免疫法） | 96人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于定性测量人血清中的谷氨酸脱羧酶循环自身抗体（GAD）的含量。 | 于2-8℃干燥避光密封保存，禁止冷冻。 储存条件下的有效期为12个月，打开包装后在储存条件下的有效期为4个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400131 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
10 | 津械注准20172400162 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1（IGFBP-1）检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒、1人份/盒 |  | 见附页 | （3）该产品适用于定性检测女性宫颈阴道分泌物中胰岛素样生长因子结合蛋白-1（IGFBP-1）的含量。 | 储存条件：温度4-30℃、相对湿度0-90%储存，不得冻存。 有 效 期：储存条件下的有效期为24个月，打开包装后测试板请在60分钟内使用完毕，超过时间不得使用；打开包装后的缓冲液在储存条件下的有效期为6个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400162 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
11 | 津械注准20222210320 | 21 | 天津远景科技服务有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号2段1层101室 | 天津市河东区华昌道40号1-1901[01单元] | 冠脉CT图像处理软件 | CAviewer |  | 08: 产品物理组成为安装U盘和加密狗，逻辑组成包括登录模块、工作列表模块、图像分割处理模块、冠脉图像处理模块、DICOM图像查看模块及系统管理模块。; 09: 适用于对符合DICOM3.0标准的冠脉CT医学影像进行导入、处理、显示、长度测量、面积测量，不包括自动诊断功能。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
12 | 津械注准20222140324 | 14 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市武清区开发区泉达路19号 | 天津市武清区开发区泉达路19号 | 医用消毒筒 | 见附页 |  | 08: 该产品是由被75%酒精消毒剂全部浸润的无纺布使用塑料筒包装组成。; 09: 仅用于注射输液前对完整皮肤消毒使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20172640254”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年09月14日 | 2027年09月13日
13 | 津械注准20222140325 | 14 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市武清区开发区泉达路19号 | 天津市武清区开发区泉达路19号 | 医用消毒片 | 见附页 |  | 08: 该产品是由被75%酒精或10%碘伏液体消毒剂全部浸润的无纺布和用铝塑复合纸为材料的包装组成。; 09: 仅用于注射输液前对完整皮肤消毒使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20172640259”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年09月14日 | 2027年09月13日
14 | 津械注准20222140326 | 14 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 一次性使用手术衣 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、I型 |  | 08: 一次性使用手术衣是由大身、袖子、系带组成。; 09: 一次性手术衣是用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播，适用于已知病人血液中无传染源病毒的手术。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20172640305”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年11月07日 | 2027年11月06日
15 | 津械注准20182400004 | 6840 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 补体C4（C4）检测试剂盒（免疫透射比浊法） | 见附页 |  | 见附页 | 试剂盒用于定量测定人血清中补体C4（C4）浓度。 | 试剂应遮光贮存在2℃－8℃无腐蚀气体的冷库或冰箱中。有效期自检定合格之日起，12个月。试剂开瓶后，置室温18 ℃－25 ℃下、避光贮存在无腐蚀性气体的环境中，有效期自开瓶之日起5天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20182400004 |  |  | 延续注册 | 2022年07月26日 | 2023年01月12日 | 2028年01月11日
16 | 津械注准20222100327 | 10 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 一次性使用腹膜透析管外置接管 | TX-I型 |  | 08: 该产品由拉环护套、旋转接头I、导管、旋转止水套A、旋转止水套B、旋转止水夹、旋转接头II、保护套组成。; 09: 该产品供医院及家庭进行腹膜透析时与腹膜透析管外置部分连接使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6845；原注册证编号“津械注准20182450049”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年03月26日 | 2028年03月25日
17 | 津械注准20222180328 | 18 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 一次性使用脐带夹 | UV-QJ-I型 |  | 08: 由外夹、内夹、刀片、顶杆、弹簧、支撑架组成。; 09: 该产品供产科剪切婴儿脐带用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6866；原注册证编号“津械注准20182660040”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年02月27日 | 2028年02月26日
18 | 津械注准20222100329 | 10 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 腹膜透析接头 | JT-I型、JT-II型 |  | 08: 接头应由符合GB4234-2003中规定的00Cr18Ni14Mo3材料/符合GB/T13810-2017中规定的TC4材料制造，由接头螺杆和接头螺帽两部分组成。; 09: 该产品是用于腹膜透析内置管和外置管的连接。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6845；原注册证编号“津械注准20182450054”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年04月09日 | 2028年04月08日
19 | 津械注准20222080330 | 08 | 天津赛博格医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼404A-2室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼404A-2室 | 医用分子筛制氧机 | ZY0211-03F，ZY0211-03FW，ZY0211-05F，ZY0211-05FW |  | 08: 产品由压缩机、分子筛吸附塔 、贮气罐、湿化杯组件、流量阀、液晶屏、电路板、过滤器、雾化组件（ZY0211-03FW、ZY0211-05FW 适用）组成。; 09: 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为90%～96%（V/V），供氧疗或缓解因缺氧导致的不适。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
20 | 津械注准20222040331 | 04 | 天津京都贝思达生物技术有限公司 | 北辰区西堤头镇政府旁 | 北辰区西堤头镇政府旁 | 单臂式骨科外固定支架 | 见附页 |  | 08: 由夹针器(上夹块、下夹块、螺栓)、滑动臂、偏心轴、钢碗、万向球、锁紧套、销轴、齿圈连杆、锁紧器（卡块、螺钉、螺栓）、固定臂、固定钉、调节器（调节母、连接杆、支撑杆）、连接杆、调节母组成。; 09: 产品与骨钉配套，供四肢长骨或骨盆骨折外固定用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6810；原注册证编号“津械注准20182100007”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年01月23日 | 2028年01月22日
21 | 津械注准20222170332 | 17 | 天津市耀美恒义齿科技有限公司 | 天津市北辰区青光镇韩家墅村工业区幸福路8号 | 天津市北辰区青光镇韩家墅村工业区幸福路8号 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠，钴铬合金烤瓷桥，镍铬合金烤瓷冠，镍铬合金烤瓷桥，钴铬合金铸造冠，钴铬合金铸造桥，纯钛铸造冠，纯钛铸造桥，氧化锆全瓷冠，氧化锆全瓷桥，氧化锆全锆冠，氧化锆全锆桥，氧化锆全瓷嵌体，氧化锆全瓷贴面。 |  | 08: 见附页; 09: 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证编号“津械注准20172630240”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年08月21日 | 2027年08月20日
22 | 津械注准20222170333 | 17 | 天津市金冠贝诺尔科技发展有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇南王平村津围公路1390号1号楼（宝利集团院内） | 天津市北辰区大张庄镇南王平村津围公路1390号1号楼（宝利集团院内） | 定制式固定义齿 | 镍铬合金烤瓷冠/桥，钴铬合金烤瓷冠/桥，聚合树脂嵌体/贴面，纯钛烤瓷冠/桥，氧化锆全瓷冠/桥/嵌体/桩核，氧化锆全锆冠/桥，镍铬合金冠/桥/嵌体/桩核，钴铬合金冠/桥/嵌体/桩核，纯钛铸造冠/桥/嵌体/桩核，铸瓷冠/桥。 |  | 08: 见附页; 09: 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证编号“津械注准20182630029”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年02月01日 | 2028年01月31日
23 | 津械注准20222180334 | 18 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 天津华苑产业区二纬路6号B座102室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号楼车间302, 天津华苑产业区二纬路6号B座102室 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | HJ18-18F |  | 08: 一次性使用子宫颈扩张球囊导管由导管、球囊、尖端、Y型连接器和充盈止逆阀组成。; 09: 本产品适用于妇女足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6812；原注册证编号“津械注准20182120033”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年02月08日 | 2028年02月07日
24 | 津械注准20222020335 | 02 | 天津立发医疗用品有限公司 | 天津市武清区杨村街聚财道7号 | 天津市武清区杨村街聚财道7号 | 内窥镜施夹钳 | 见附页 |  | 08: 本产品由钳头，钳杆，转盘，钳柄组成。; 09: 本产品作为传送装置，用于通过特定尺寸的套管传递结扎钉/夹。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6822；原注册证编号“津械注准20172220323”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年12月07日 | 2027年12月06日
25 | 津械注准20222180336 | 18 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座3门401室 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座3门401室 | 一次性使用子宫颈钳 | YN-GJQ |  | 08: 一次性使用子宫颈钳由雌雄片钳子以及腮轴组成。; 09: 该产品适用于牵拉子宫颈。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6812；原注册证编号“津械注准20172120201”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年07月26日 | 2027年07月25日
26 | 津械注准20222160337 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D、4层C、5层 | 全自动视野仪 | MD-820A |  | 08: 由主机、内置式计算机工作站及其外部设备、应用软件和液晶显示器构成。; 09: 用于临床眼科对被检者感受到的外部空间范围的定性检测及视野内视觉系统的定量检测。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6822；原注册证编号“津械注准20182220025”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年02月01日 | 2028年01月31日
27 | 津械注准20222060338 | 06 | 邦盛医疗装备（天津）股份有限公司 | 天津开发区逸仙科学工业园翠鸣道 16 号D座南区 | 天津开发区逸仙科学工业园翠鸣道 16 号D座南区 | 数字化医用X射线摄影系统 | FS-500DDR、FS-500DDR-Ⅰ、FS-500DDR-Ⅱ |  | 08: 该产品由高压发生装置、X射线管组件、限束器、数字图像系统（包括监视器、图像处理系统和平板探测器）、患者支撑装置（包括UC臂、移动平床和天轨悬吊组件）组成。; 09: 该产品供医疗单位及流动医疗车做摄影检查用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6830；原注册证编号“津械注准20172300274”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年09月28日 | 2027年09月27日
28 | 津械注准20222180339 | 18 | 天津市赛盟医疗科技有限公司 | 天津市华苑产业区竹苑路6号D座305-1 | 天津市华苑产业区竹苑路6号D座305-1 | 妇科阴道数字观察系统 | TJSM-YX-10 |  | 08: 该系统由数码摄像机、支架、监视器、台车、打印机、电脑主机、脚踏开关组成。; 09: 该产品供妇科对妇女阴道进行检查和观察，不进入人体，不可在手术室中使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6822；原注册证编号“津械注准20172220312”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年11月22日 | 2027年11月21日
29 | 津械注准20222070340 | 07 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201厂房、301B厂房 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201厂房 | 多参数监护仪 | JHY-10、JHY-20、JHY-30、JHY-40 |  | 08: 该产品由主机、适配器、血氧探头、心电导联、血压管路及袖带、体温探头（JHY-40无适配器）组成。; 09: 该产品适用于医疗单位对患者的无创血压、血氧、心电、心率、体温、脉率、呼吸进行监测，异常状态触发报警，监测信息可以显示、回顾、趋势图统计、存储和打印。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6821；原注册证编号“津械注准20172210316”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2022年11月22日 | 2027年11月21日
30 | 津械注准20222080341 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201厂房、301B厂房 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201厂房 | 心肺复苏机 | FSJ-10、FSJ-10A、FSJ-10B |  | 08: 心肺复苏机由主机、固定带组成。; 09: 该产品供心脏骤停猝死和呼吸骤停患者使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证编号“津械注准20182540028”。; 15: 延续注册; 15: 2022年07月26日 | 2023年02月01日 | 2028年01月31日
31 | 津械注准20202140304 | 14 | 天津市德尔克生物科技有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇工业区通唐公路77公里处（天津市大中服装有限公司院内） | 天津市宝坻区大钟庄镇工业区通唐公路77公里处（天津市大中服装有限公司院内3号楼1-2层）, 天津市宝坻区大钟庄镇工业区通唐公路77公里处（天津市大中服装有限公司院内3号楼1-2层） | 医用防护口罩 | 折叠型耳挂式B型（无菌型/非无菌型） |  | 由无纺布、熔喷布、带有可弯折的鼻夹和调节方便的口罩带组成。 | 产品适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140304"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：折叠耳挂式B型” 变更为： “型号、规格：折叠耳挂式B型（无菌型）、折叠耳挂式B型（非无菌型）” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26
32 | 津械注准20222160206 |  | 天津优视眼科技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房1三层西区 | 天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房1三层西区 | 激光光纤指示仪 | US100 |  | 产品由发光模块、产品外壳、锂电池、功能指示灯、电源和模式开关、SC/APC光纤接口、电源适配器组成。 | 激光光纤指示仪与本公司生产的一次性使用眼科光纤导管配合使用，适用于施莱姆氏管成形术，在术中可指示导管尖端在施莱姆氏管内的位置。 |  |  | 本文件与"津械注准20222240206"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6824 | 适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26
33 | 津械注准20222040123 | 04 | 天津立远医疗科技有限责任公司 | 天津自贸试验区 （空港经济区）航空路53号标准厂房30A | 天津市自贸试验区空港片区 | 一次性使用刨削刀头 | 见附件 |  | 该产品由内管和外管组成，内管和外管均由刀柄和刀杆组成。 | 适用于骨科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。 |  |  | 本文件与"津械注准20222040123"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26
34 | 津械注准20212080275 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清区开发区新兴路1号4-3, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧 | 单水平睡眠呼吸机 | G3 A20、G3 C20 、G2S A20、G2S C20、E-20C-H-O、E-20A-H-O、E-20AJ-H-O、M1 Mini |  | G3系列产品组成 本产品由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、血氧组件（SG-300，选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用血氧传感器（选配）、指套式可重复使用血氧传感器（选配）、指夹式可重复使用血氧传感器（选配）、呼吸数据管理软件（选配）、PM2.5超细过滤装置（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 G2S系列产品组成 产品由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、通讯血氧组件（选配）、呼吸数据管理软件（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 nP2 E系列产品组成 产品由主机、加温湿化器（H60，选配）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、通讯血氧组件（选配）、呼吸数据管理软件（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 Mini系列产品组成 产品由主机、Mini系列呼吸机控制软件、电源适配器、管路（选配）、通气面罩（选配）、呼吸数据管理软件（选配）、空气滤芯、便携包（选配）、收纳袋（选配）组成。 | 该产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20212080275"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26
35 | 津械注准20212070340 | 07 | 迈科优联医疗科技（天津）有限公司 | 天津市南开区鞍山西道与白堤路交口万科时代中心1-1-3009 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰南道28号海泰国际产业基地C座6门402号C-108、C-109、C-110、C-112 | 温度传感器 | MKYL-01、MKYL-02、MKYL-03、MKYL-04 |  | 温度传感器由探测器和连接线组成，主机为选配由CPU控制模块、显示模块、提示音模块、电源供应模块和蓝牙模块组成。 | 温度传感器与主机（选配）配套使用，供家庭和医疗部门测量人体腋下体温使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212070340"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：07 | 原内容： “型号、规格：MKYL-01。” 变更为： “型号、规格：MKYL-01、MKYL-02、MKYL-03、MKYL-04。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26
36 | 津械注准20212140409 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增1号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增1号 | 婴儿胃饲管 | 5F、6F、8F |  | 婴儿胃饲管是由塑料管和管座组成。塑料管和管座的材质为聚氯乙烯。 | 该产品用于不能用乳房和奶瓶喂养的早产儿和重病儿。产品与注射器的针筒配套使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140409"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26
37 | 津械注准20202090121 | 09 | 天津市山佳医药科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2座厂房 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2座厂房, 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2座厂房 | 热敷贴 | 见附件 |  | 热敷贴由铁粉、炭粉、蛭石、盐水、高分子吸水树脂组成的发热粉，封装于单面涂胶的覆膜无纺布或覆膜无纺布与背胶膜组成的内袋中。 | 用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  |  | 本文件与"津械注准20202090121"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6826 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-07-26 | 2022-07-26