## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222220401 | 22 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼 | 荧光玻片自动扫描成像系统 | BIO-SIM 1.1 |  | 08: 本产品由主机（荧光照明成像模块、显微镜系统）、电箱、计算机系统（主机、键盘、鼠标、显示器）、软件（版本号：V1.1.0）组成。其中计算机系统为选配。; 09: 本产品作为辅助工具用于对所关注的细胞根据细胞特定的颜色、浓度、大小、模式和形状进行检测。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月30日 | 2022年08月30日 | 2027年08月29日
2 | 津械注准20222220402 | 22 | 东西分析仪器（天津）有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼504室 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼 | 飞行时间质谱仪 | Ebio Reader 3700 Plus |  | 08: 本仪器由主机和软件系统组成，其中主机包括离子源、激光器、靶板、真空系统、飞行管、飞行时间质量检测器，软件系统包括EbioReader实时工作站系统（发布版本：V1.0）和Bioreader3700数据处理系统（发布版本：V1.0）。; 09: 采用基质辅助激光解吸电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱技术，在临床上用于细菌和真菌的鉴定。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月30日 | 2022年08月30日 | 2027年08月29日
3 | 津械注准20222170403 | 17 | 壹凌（天津）生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 全瓷义齿用氧化锆瓷块 | 见附页 |  | 08: 主要成分为氧化锆、氧化钇、氧化铝及其他氧化物。; 09: 供采用CAD/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助制造)方法切削制作齿科修复体，如冠、桥、嵌体、贴面。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月30日 | 2022年08月30日 | 2027年08月29日
4 | 津械注准20222170404 | 17 | 壹凌（天津）生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 天津市津南区八里台镇开拓道9号1#车间 | 全瓷义齿用染色液 | 见附页 |  | 08: 产品由蒸馏水、聚乙二醇、硝酸铁、硝酸铒、硝酸锰组成。; 09: 用于义齿制作时氧化锆的染色。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月30日 | 2022年08月30日 | 2027年08月29日
5 | 津械注准20222170405 | 17 | 天津市圣优口腔医疗器械有限公司 | 天津市静海区经济开发区北区中央大道3号增1号7幢 | 天津市静海区经济开发区北区中央大道3号增1号7幢 | 定制式活动义齿 | 纯钛铸造支架全口义齿，钴铬合金铸造支架全口义齿，树脂基托全口义齿，纯钛铸造支架局部义齿，钴铬合金铸造支架局部义齿，树脂基托局部义齿。 |  | 08: 见附件; 09: 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月30日 | 2022年08月30日 | 2027年08月29日
6 | 津械注准20222170406 | 17 | 天津市圣优口腔医疗器械有限公司 | 天津市静海区经济开发区北区中央大道3号增1号7幢 | 天津市静海区经济开发区北区中央大道3号增1号7幢 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠/桥，镍铬合金烤瓷冠/桥，纯钛烤瓷冠/桥，氧化锆烤瓷冠/桥，氧化锆全锆冠/桥，玻璃陶瓷贴面。 |  | 08: 钴铬合金烤瓷冠/桥：由钴铬合金，瓷粉经过加工而成。镍铬合金烤瓷冠/桥：由镍铬合金，瓷粉经过加工而成。纯钛烤瓷冠/桥：由纯钛，瓷粉经过加工而成。氧化锆烤瓷冠/桥：由氧化锆块，瓷粉经过加工而成。 氧化锆全锆冠/桥：由氧化锆块经过加工而成。 玻璃陶瓷贴面：由玻璃陶瓷块经过加工而成。; 09: 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月30日 | 2022年08月30日 | 2027年08月29日
7 | 津械注准20222040407 | 04 | 天津市正谷医疗器械有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园C-05号 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园C-05号 | 单臂一体骨科外固定支架 | 见附页 |  | 08: 产品由架体、伸缩体、夹针块、偏心轴、万向球、钢碗、固定螺钉、调节螺杆、调节螺母、加压调节器组成。装配成不同的构型A-1、A-2、B、C、D、E、F、G-1、G-2、G-3、H-1、H-2、R-1、R-2、R-3、J-1、J-2、J-3、K、L、M、N。产品组件由铝合金、不锈钢材料制成。; 09: 单臂一体骨科外固定支架产品通过与骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月31日 | 2022年08月31日 | 2027年08月30日
8 | 津械注准20222040408 | 04 | 天津市正谷医疗器械有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园C-05号 | 天津市宁河区潘庄工业园区星石科技产业园C-05号 | 组合式骨科外固定支架 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 组合式骨科外固定支架产品主要与骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月31日 | 2022年08月31日 | 2027年08月30日
9 | 津械注准20222080409 | 08 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇科达二路8号, 天津市津南区八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性使用医用喉罩 | 型号：单腔普通型、单腔加强型、双腔普通型、双腔加强型；规格：1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5#、6# |  | 08: 见附页; 09: 用于插入患者食道，为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月31日 | 2022年08月31日 | 2027年08月30日
10 | 津械注准20222090410 | 09 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 磁疗贴 | OG-I型 （关节型）、OG-II型（腰部型）、OG-III型（通用型） |  | 08: 磁疗贴由不干胶贴、甘油与医用压敏胶调和的膏剂、钕铁硼磁片和防粘膜组成（本产品不含药物，不发挥任何药理作用）。; 09: 本产品对颈椎病、腰肌劳损、膝盖关节炎引起的疼痛具有缓解作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年08月31日 | 2022年08月31日 | 2027年08月30日
11 | 津械注准20222080411 | 08 | 天津市双利医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区黄花店镇西田庄 | 天津市武清区黄花店镇西田庄 | 面罩雾化吸入器 | B1型、B2型、B3型、B4型 |  | 08: B1型由面罩、面罩接头、导管、导管接头、药盒接头（上室/下室）组成。B2型由面罩、面罩接头、导管、导管接头组成。B3型由面罩、面罩接头、波纹管组成。B4型由吸氧面罩组成。; 09: 该产品B1、B2、B3型与雾化机配合使用，主要用于为患者做雾化治疗使用。B4型与高压氧舱配合使用，主要用于为患者吸氧使用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6856；原注册证编号“津械注准20172560325”。; 15: 延续注册; 15: 2022年08月31日 | 2022年12月07日 | 2027年12月06日
12 | 津械注准20172400220 | 6840 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室；天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | D-二聚体（DDM）检测试剂盒（乳胶增强比浊法） | 见附件 |  | 见附页 |  | 试剂应遮光贮存在2℃－8℃无腐蚀气体的冷库或冰箱中。有效期自检定合格之日起，12个月。试剂开瓶后，置室温18 ℃－25 ℃下、避光贮存在无腐蚀性气体的环境中，有效期自开瓶之日起5天。 |  | 本文件与"津械注准20172400220"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-08-30 |  | 2027-08-15
13 | 津械注准20182400119 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津市开发区信环西路19号2号楼2102 | 糖脂检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。A型不含稀释液，B型含稀释液。 |  | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成份含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 甘油三酯检测试剂 13.5μL 胆固醇检测试剂 13.5μL 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 糖化血清蛋白检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 |  | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本文件与"津械注准20182400119"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品技术要求变化：技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2022-08-30 |  | 2023-10-31
14 | 津械注准20182400116 | 6840 | 天津微纳芯科技有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津市开发区信环西路19号2号楼2102 | 电解质检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒；A1型：1人份/盘片，10人份/盒；B1型：1人份/盘片，10人份/盒。A、A1型不含稀释液，B、B1型含稀释液。A、B型包含钾、钠、氯、二氧化碳、钙、镁、无机磷检测试剂，A1、B1型仅包含钾、钠、氯、钙检测试剂。 |  | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 钾检测试剂 13.5μL 钠检测试剂 13.5μL 氯检测试剂 13.5μL 二氧化碳检测试剂 5.3μL 钙检测试剂 9.7μL 镁检测试剂 13.5μL 无机磷检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 |  | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 |  | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 产品技术要求变化：技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第6次变更。 | 6 | 许可事项变更 | 2022-08-30 |  | 2023-10-31
15 | 津械注准20222070149 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号 | 智能臂式电子血压计 | BP3、BP5、KD-5851、BP1L、BPM1 |  | 由便携式主机、袖带、电源适配器（选配）组成。 | BP3、KD-5851、BPM1、BPX1： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。 BP5： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，12岁以上的成人血压测量。 |  |  | 本文件与"津械注准20222070149"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：07 | 原内容： “型号、规格：BP3、BP5、KD-980、KD-5851、BP1L、BPM1； 结构及组成：由便携式主机、袖带和电源适配器（选配）组成。部分机型可选配电源适配器。可选配电源适配器机型：BP3、BP5、KD-980、KD-5851、BPM1、BP1L。电源适配器型号：BP3:OH-1048A0501000U2；BP5：ASSA81a-050100；KD-980:ASP9-09010002JU; KD-5851:AAP036-06006002CH-55 BPM1:UE05WCP-050100SPC BP1L:UE05WCP-050100SPC； 适用范围：智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院成人和三岁以上儿童血压测量。” 变更后： “型号、规格：BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1； 结构及组成：由便携式主机、袖带、电源适配器（选配）组成； 适用范围：BP3、KD-5851、BPM1、BPX1：智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。BP5：智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，12岁以上的成人血压测量。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-08-30 |  | 2028-04-17
16 | 津械注准20212110345 | 11 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区, 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | SN-803-A1、SN-803-A1a、SN-803-A1b、SN-803-A1c、 SN-803-A2、SN-803-A2a、SN-803-A2b、SN-803-A2c、 SN-803-A3、SN-803-A3a、SN-803-A3b、SN-803-A3c、 SN-803-B1、SN-803-B1a、SN-803-B1b、SN-803-B1c、 SN-803-B2、SN-803-B2a、SN-803-B2b、SN-803-B2c、 SN-803-B3、SN-803-B3a、SN-803-B3b、SN-803-B3c、 SN-803-B4、SN-803-B4a、SN-803-B4b、SN-803-B4c、 SN-803-C1、SN-803-C1a、SN-803-C1b、SN-803-C1c、 SN-803-C2、SN-803-C2a、SN-803-C2b、SN-803-C2c、 SN-803-C3、SN-803-C3a、SN-803-C3b、SN-803-C3c、 SN-803-C4、SN-803-C4a、SN-803-C4b、SN-803-C4c |  | 见附件文件 | 该产品供医疗单位对麻醉机内部管路的内部回路和呼吸机的内部回路进行消毒时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212110345"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：11 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-08-30 |  | 2027-03-21
17 | 津械注准20202140185 | 14 | 津泰（天津）医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号8-2 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号8-2 | 医用防护口罩 | N95拱形耳挂式（无菌折叠型）、N95拱形耳挂式（低阻力无菌折叠型）；154mm×105mm |  | 口罩体由多层无纺布组成，外层为无纺布，中间层为低阻力熔喷布，内层为无纺布。口罩带为弹性材料，鼻夹为可调节塑料(低阻力型）；口罩体由多层无纺布组成，外层为无纺布，中间层为熔喷无纺布和热风棉，内层为无纺布。口罩带为弹性材料，鼻夹为可调节塑料(无菌折叠型）。 | 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140185"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “产品名称：低阻力医用防护口罩； 型号、规格：N95拱形耳挂式（无菌折叠型）154mm×105mm” 变更为： “产品名称：医用防护口罩； 型号、规格：N95拱形耳挂式（无菌折叠型）、N95拱形耳挂式（低阻力无菌折叠型）；154mm×105mm” 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022-08-31 |  | 2025-08-27
18 | 津械注准20202180122 | 18 | 天津中生乳胶有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西十四道223号 | 天津自贸试验区（空港经济区）西十四道223号 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 见附页 |  | 天然胶乳橡胶避孕套产品是以天然胶乳为主要原材料，配以少量专用配合剂（彩色和荧光绿色避孕套加入极少量颜料色浆）通过模具浸渍加工成型的，产品常规为薄膜套装物，开口有卷边，头部有储精囊或无储精囊；并在包装过程中添加二甲基硅油或水溶性润滑剂（甘油、1,2-丙二醇及纯净水）或玻尿酸（透明质酸）水溶性润滑剂(甘油、透明质酸钠、羟乙基纤维素及纯净水）；香味避孕套会添加少量食用香精。 | 避孕套以非药物的形式阻止受孕，主要用于在性交中阻止人类的精子和卵子结合，减少受孕几率。也有助于降低性传播疾病传播的风险。 |  |  | 本文件与"津械注准20202180122"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：18 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更 | 4 | 许可事项变更 | 2022-08-31 |  | 2025-06-02