## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222400015 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附件 |  | 30测试/盒 60测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 50测试/盒，100测试/盒 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400015"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“包装规格：30测试/盒、60测试/盒”变更为：“包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。” （2）产品储存条件及有效期变化：产品储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2027-01-13
2 | 津械注准20222400018 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼N1702-1、N1702-2、N1708-2、N1708-3、N1708-5、N1706、N1705 | 天津开发区第四大街80号天大科技园C4座101-103及三楼304-305 | 全程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 |  | 30测试/盒、60测试/盒： 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 开瓶后未使用的校准品、质控品允许在10~30℃、相对湿度20%~80%条件下放置30分钟，超过此时间建议盖紧盖子放置于2~8℃。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 50测试/盒、100测试/盒： 2~8℃保存，有效期为12个月。 2~8℃运输后，有效期为12个月。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。 校准品、质控品开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定28天。 开瓶后未使用的校准品、质控品允许在10~30℃、相对湿度20%~80%条件下放置30分钟，超过此时间建议盖紧盖子放置于2~8℃。 生产日期和使用期限见标签。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 |  | 本文件与"津械注准20222400018"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“包装规格：30测试/盒、60测试/盒”变更为：“包装规格：A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。” （2）产品储存条件及有效期变化：产品储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增B型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2027-01-24
3 | 津械注准20202140219 | 14 | 天津中腾华盛科技有限公司 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 天津宁河现代产业园区海航西路5号 | 医用防护口罩 | 型号：折叠型耳挂式B型（非无菌型）；规格：135mm×110mm |  | 由口罩体、鼻夹和口罩带组成。 | 本产品为一次性使用，适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140219"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2025-09-27