## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222110441 | 11 | 天津佐藤环保机械有限公司 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 低温蒸汽甲醛灭菌器 | FS-140、FS-140D、FS-248、FS-248D |  | 该产品是由灭菌腔体、真空装置、蒸汽装置、加药装置、密封装置、残气处理装置、记录系统和控制系统组成。 | 用于可耐受甲醛的医疗器械灭菌，利用低温蒸汽和甲醛混合气体对不耐热医疗物品进行灭菌。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年10月17日 | 2022年10月17日 | 2027年10月16日
2 | 津械注准20222400442 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层201（仓库） | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（酶联免疫法） | 48人份/盒，96人份/盒。 |  | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中的(1-3)-β-D葡聚糖的含量。 | 2~8℃保存，避免阳光直射，密封保存，有效期为12个月。开启使用后剩余试剂需及时密封，并于2~8℃保存，避免长时间室温放置，有效期为12周。运输后2~8℃保存，避免阳光直射，密封保存，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年10月17日 | 2022年10月17日 | 2027年10月16日
3 | 津械注准20222070443 | 07 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 一次性脉搏血氧饱和度传感器 | TM-SA01、TM-SP02、TL-SI03、TL-SN04 |  | 08: 由插头、电缆、探头（传感器）组成。; 09: 与Nellcor N595,N6000,N100,N180,N200,NPB40多参数监护仪，血氧仪配套使用，用于采集和传递患者的血氧饱和度; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6821；原注册证编号“津械注准20182210027”。; 15: 延续注册; 15: 2022年10月17日 | 2023年02月01日 | 2028年01月31日
4 | 津械注准20172400222 | 6840 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 胱抑素C（CysC）检测试剂盒（乳胶增强比浊法） | 见附页 |  | 见附页 | 试剂盒用于定量测定人血清中胱抑素C（CysC）浓度。 | 试剂应遮光贮存在2℃－8℃无腐蚀气体的冷库或冰箱中。有效期自检定合格之日起，12个月。试剂开瓶后，置室温18 ℃－25 ℃下、避光贮存在无腐蚀性气体的环境中，有效期自开瓶之日起5天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400222 |  |  | 延续注册 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 | 2027年10月17日
5 | 津械注准20172400224 | 6840 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 超敏C反应蛋白（HS-CRP）检测试剂盒（乳胶增强比浊法） | 见附页 |  | 见附页 | 试剂盒用于定量测定人血清中超敏C反应蛋白（HS-CRP）浓度。 | 试剂应遮光贮存在2℃－8℃无腐蚀气体的冷库或冰箱中。有效期自检定合格之日起，12个月。试剂开瓶后，置室温18 ℃－25 ℃下、避光贮存在无腐蚀性气体的环境中，有效期自开瓶之日起5天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400224 |  |  | 延续注册 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 | 2027年10月17日
6 | 津械注准20172400226 | 6840 | 美德太平洋(天津)生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（乳胶增强比浊法） | 见附页 |  | 见附页 | 试剂盒用于定量测定人血清中C反应蛋白（CRP）浓度。 | 试剂应遮光贮存在2℃－8℃无腐蚀气体的冷库或冰箱中。有效期自检定合格之日起，12个月。试剂开瓶后，置室温18 ℃－25 ℃下、避光贮存在无腐蚀性气体的环境中，有效期自开瓶之日起5天。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400226 |  |  | 延续注册 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 | 2027年10月17日
7 | 津械注准20222210444 | 21 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011(入驻三千客(天津)商务秘书服务有限公司托管第1324号) | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔501室 | 阿尔兹海默病生物标记物数据处理软件 | AD V1 |  | 08: 本软件采用B/S结构，部署在云服务器，以账号密码的方式授权交付；浏览器端由数据处理、设置管理和个人中心三个组成。; 09: 软件产品。用于阿尔兹海默病生物标记物数据的显示、处理，为临床医生进一步诊断提供参考。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2027年10月19日
8 | 津械注准20222030445 | 03 | 华融科创生物科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-05室 | 天津经济技术开发区海云街80号17号厂房一层B1-04（注塑间）室、05室、06室 | 一次性血管固定止血夹 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 本产品适用于外科手术中临时夹闭血管，起到临时止血、保护血管内膜、固定血管作用，可见性背景垫片用于手术中隔离血管、淋巴管、神经或肌腱与周围组织，术后即刻取出。无菌提供，一次性使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2027年10月19日
9 | 津械注准20222140446 | 14 | 天津市同业科技发展有限公司 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A、D，天津华苑产业区鑫茂科技园E座四层C1-C3 | 电动吸引器 | YDX-100M-35A,YDX-100M-35B,YDX-100P-35A,YDX-100P-35B,YDX-100M-25A,YDX-100M-25B,YDX-100P-25A,YDX-100P-25B |  | 08: YDX-100M-25A、YDX-100M-25B、YDX-100M-35A和YDX-100M-35B型由主机、液管、空气过滤器、储液瓶、台车、脚踏开关组成；YDX-100P-25A、YDX-100P-25B、YDX-100P-35A和YDX-100P-35B型由主机、液管、空气过滤器、储液瓶组成。; 09: 该产品供医疗单位对人体内脓、血、痰、渗液等的真空吸引，不适用于人工流产吸引、野外及运输中。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证编号“津械注准20182540062”。; 15: 延续注册; 15: 2022年10月20日 | 2023年05月03日 | 2028年05月02日
10 | 津械注准20222400447 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中心型脂肪酸结合蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年10月21日 | 2022年10月21日 | 2027年10月20日
11 | 津械注准20222140448 | 14 | 中健医疗科技发展（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D3-4-D厂房 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D3-4-D厂房 | 医用一次性防护服 | 型号：非阻燃无菌连身型、非阻燃无菌连脚型、非阻燃非无菌连身型、非阻燃非无菌连脚型 规格：160/165/170/175/180/185/190/195 |  | 非阻燃无菌、非阻燃非无菌连身型防护服由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构；非阻燃无菌、非阻燃非无菌连脚型防护服由连帽上衣、裤子及连脚组成，为连身式结构。 | 本产品为一次性使用，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年10月21日 | 2022年10月21日 | 2027年10月20日
12 | 津械注准20212060213 | 06 | 天津御锦人工智能医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼十四S1405、S1404、S1414、S1415、S1424 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼十四S1405、S1404、S1414、S1415、S1424 | 消化内镜实时辅助诊断图像处理工作站 | YCW-01，YCW-02 |  | 该产品由医疗台车（含电源装置、内部线缆）、电脑主机（内嵌图像处理工作站软件，发布版本V1）、显示器、支撑臂和电源线组成。 | 该产品用于消化内镜对消化道疾病的检查和治疗过程中的图像处理，与消化内镜及内镜配套使用设备（有注册证的合格产品）联合使用，对消化内镜检查和治疗过程中设备生成的数字医学图像和影像进行实时显示、传输、处理、存储、视频回放、图像标记，对上消化道内镜检查路径进行提示，协助消化内镜医师识别消化道的病变及位置、规范操作、出具报告和数据统计，在临床上辅助用于消化道病变的诊断及治疗（本产品不具有自动诊断功能）。 |  |  | 本文件与"津械注准20212060213"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：06 | 原内容： “产品名称：下消化道内镜实时辅助诊断图像处理工作站； 型号、规格：YCW-01。” 变更为： “产品名称：消化内镜实时辅助诊断图像处理工作站； 型号、规格：YCW-01、YCW-02。” 适用范围变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2026-06-23
13 | 津械注准20202040225 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧, 天津空港经济区经一路318号, | 经皮椎体成形系统 | 见附件 |  | 经皮椎体成形系统由手术工具（经皮穿刺针、穿刺扩张器、扩张器、骨水泥填充器Ⅰ型、骨水泥填充器Ⅱ型、骨水泥填充器Ⅲ型、骨钻、引导丝）和球囊扩张压力泵组成。手术工具金属部位采用符合GB/T 1220标准中的06Cr19Ni10和 32Cr13Mo材料制成，手柄部分采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂材料制成。球囊扩张压力泵采用高分子材料制成，由推杆手柄、推杆、针筒盖、针筒、胶塞、压力表、延长管、鲁尔接头、三通阀、推液器组成。产品经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为36个月，一次性使用。 | 用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。 |  |  | 本文件与"津械注准20202040225"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2025-09-29
14 | 津械注准20202140298 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区新兴街道和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区陈塘庄街道洪泽路19号 | 一次性无菌手术包 | 见附件 |  | 一次性无菌手术包由必选组件中单、棉球和可选组件纱布块、手套、镊子、胃管、纸巾、托盘、医用手术薄膜、自贴式敷贴、手术衣、一次性无菌保护套、手术刀、医用手术帽、口罩组件选择组合而成。 | 该产品供医护人员在术前检查、术中操作及术后换药清理时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140298"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2025-12-07
15 | 津械注准20202140115 | 14 | 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 | 天津市宝坻区口东工业区福德路6号 | 天津市宝坻区口东工业区福德路6号 | 一次性使用医用防护服 | 型号：XH-I型（非无菌非阻燃型），XH-II型（无菌非阻燃型）：160，165，170，175，180，185。 |  | 由连帽上衣、裤子组成。 | 该产品供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140115"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 适用范围变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-05-26
16 | 津械注准20202140146 | 14 | 天津百盛医疗器械有限公司 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村 | 一次性医用防护口罩 | 产品型号：折叠型耳挂式（非无菌）；产品规格：16.0cm×10.5cm |  | 由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 本产品为一次性使用，适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140146"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-07-05