## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20192140168 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用疤痕透明质酸硅凝胶 | 产品规格: 2克/支、3克/支、5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、60克/支、80克/支、100克/支、120克/支、150克/支、200克/支、250克/支、500克/支。 |  | 透明质酸硅凝胶由聚二甲基硅氧烷、辛基二甲基硅氧烷乙氧基葡萄糖苷、羟苯甲酯、甘油（丙三醇）、透明质酸钠和纯化水组成，封装于铝塑管中。 | 适用于烧伤、烫伤、创伤等创面愈合后增生性瘢痕的预防和辅助性治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140168"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容：“【有效期】自生产之日起有效期两年。”变更为： “【有效期】自生产之日起有效期三年。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2024-11-03
2 | 津械注准20202220059 | 22 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢3层fc307、fc308、fc309 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号C座3层、C座4层 | 数字早孕排卵判读仪 | HDR500-O、HDR500-P、HDR500-OP、HDR500C-O、HDR500C-P、HDR500C-OP |  | 本产品主要由外壳、测试电路组成。外壳包含上壳、下壳、光采样支架和测试芯锁紧/弹出机构；测试电路包含信号采集、数据处理和信息输出显示3个部分。 | 用于体外半定量检测人尿液中的hCG；用于体外定性检测人尿液中的LH。 |  |  | 本文件与"津械注准20202220059"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2025-03-25
3 | 津械注准20192080064 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 心肺复苏机 | FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20C、FSJ-20D、FSJ-20E |  | FSJ-20A、FSJ-20B由主机、适配器、背板及附件组成；FSJ-20C、FSJ-20D由主机、适配器、绑带及附件组成。 | 该系统用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行呼吸救助和胸外按压等心肺复苏抢救。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080064"注册证共同使用。 | 产品概述：原内容： “适用范围：该系统主要用于对心脏猝死的成年患者实施急救时进行胸外按压。” 变更为： “适用范围：该系统用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行呼吸救助和胸外按压心肺复苏抢救。” 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2024-04-29
4 | 津械注准20222080341 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 心肺复苏机 | FSJ-10、FSJ-10A、FSJ-10B |  | 心肺复苏机由主机、固定带组成。 | 该产品用于对心跳呼吸骤停的患者进行呼吸救助和胸外按压等心肺复苏抢救。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080341"注册证共同使用。 | 产品概述：原内容： “适用范围：该产品供心脏骤停猝死和呼吸骤停患者使用。” 变更为： “适用范围：该产品用于对心跳呼吸骤停的患者进行呼吸救助和胸外按压心肺复苏抢救。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2028-01-31
5 | 津械注准20202140172 | 14 | 天津长荣健康科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永合道30号 | 天津市北辰区永兴道102号, 天津市北辰区永合道30号2车间 | 一次性医用外科口罩 | 见附件 |  | 该产品主要由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140172"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2025-08-10
6 | 津械注准20152400144 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 见附页 |  | 见附页 |  | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 5.校准品复溶后建议立即使用，若未能用完，需在2 - 8℃、密封避光保存，其复溶稳定性为7天。 |  | 本文件与"津械注准20152400144"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2025-06-14
7 | 津械注准20152400152 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 |  | 见附页 |  | 1、原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。2、已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3、原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4、已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400152"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2025-06-22
8 | 津械注准20152400155 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 见附页 |  | 见附页 |  | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.校准品复溶后建议立即使用，若未能用完，需在2 - 8℃、密封避光保存，其复溶稳定性为7天。 5.已开启的质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20152400155"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2025-06-14
9 | 津械注准20222090451 | 09 | 元亨福泰（天津）医药保健品有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼401B | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼401B | 穴位贴敷贴 | 见附页 |  | 08: 本产品是用远红外陶瓷材料附着于医用水刺布，外面覆盖防粘纸制成。; 09: 对以下症状有辅助缓解疼痛的作用：颈型颈椎病、肩周炎、网球肘、腰、腿、膝疼痛。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6826；原注册证编号“津械注准20172260311”。; 15: 延续注册; 15: 2022年10月31日 | 2022年11月22日 | 2027年11月21日
10 | 津械注准20222220452 | 22 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101；2-1,2,3-201；2-1,2,3-301, 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301 | 干式荧光免疫分析仪 | BIOFIC-H1 |  | 08: 分析仪由主机（包括光电检测模块、数据处理模块、液晶显示模块、外壳）、电源、USB线部分组成。; 09: 与本公司生产的荧光免疫层析试剂配套使用，用于对人体样本中的待测物进行体外定量或半定量检测。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月02日 | 2022年11月02日 | 2027年11月01日
11 | 津械注准20222210453 | 21 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011（入驻三千客（天津）商务秘书服务有限公司托管第1324号） | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔501室 | 血药浓度数据处理软件 | TDM V1 |  | 08: 本软件采用B/S结构，部署在云服务器，以账号密码的方式授权交付；浏览器端由数据处理、设置管理和个人中心三个组成。; 09: 软件产品。对血药浓度数据、临床检查数据进行显示、处理、存储，辅助医护专业人员明确患者血药浓度异常原因。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月02日 | 2022年11月02日 | 2027年11月01日
12 | 津械注准20222140454 | 14 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 天津经济技术开发区南海路 | 天津经济技术开发区南海路99号 | 半度型胰岛素笔式数显注射器 | NovoPen Echo |  | 08: 半度型胰岛素笔式数显注射器由笔帽、笔芯架和带有记忆功能的笔体组成，不含针头和笔芯，非无菌提供。; 09: 本产品与3毫升诺和诺德胰岛素笔芯和诺和针®配合使用，用于胰岛素注射。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6815；原注册证编号“津械注准20182150080”。; 15: 延续注册; 15: 2022年11月02日 | 2023年06月05日 | 2028年06月04日
13 | 津械注准20172400291 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 白蛋白检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中白蛋白(ALB)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400291。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
14 | 津械注准20172400287 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中前白蛋白(PA)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400287。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
15 | 津械注准20172400290 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 甘油三酯检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中(TG) 的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400290。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
16 | 津械注准20172400289 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 总胆固醇检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中总胆固醇(TCHO)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400289。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
17 | 津械注准20172400285 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 直接胆红素检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中直接胆红素(DBIL)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400285。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
18 | 津械注准20172400292 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 总蛋白检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中总蛋白(TP)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400292。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
19 | 津械注准20172400284 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 尿酸检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中尿酸(UA)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400284。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
20 | 津械注准20172400288 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 胆碱酯酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中胆碱酯酶(CHE)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400288。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
21 | 津械注准20172400286 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 总胆红素检测试剂盒（终点法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中总胆红素(TBIL)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400286。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
22 | 津械注准20172400280 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400280。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
23 | 津械注准20172400279 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400279。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
24 | 津械注准20172400281 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶（ALP）的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400281。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
25 | 津械注准20172400282 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 尿素检测试剂盒（速率法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中尿素(URE)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400282。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日
26 | 津械注准20172400283 | 6840 | 天津泰德合众生物科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢5层fc563、fc564、fc565 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街4号3幢D座5层 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中丙氨酸氨基转移酶(ALT)的含量。 | 应在2-8℃避光储存，自生产完工之日起有效期为12个月。 试剂开启后在2-8℃避光保存可稳定1个月。 |  | 原《分类目录》产品分类编码：6840；原注册证号：津械注准20172400283。 |  |  | 延续注册 | 2022年11月03日 | 2022年11月03日 | 2027年11月02日