## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222040464 | 04 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号 | 单臂一体式外固定支架 | 见附页。 |  | 08: 见附页。; 09: 该产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的外固定。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6810；原注册证编号“津械注准20182100052”。; 15: 延续注册; 15: 2022年11月15日 | 2023年03月26日 | 2028年03月25日
2 | 津械注准20222040471 | 04 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号 | 组合式外固定支架 | 见附页。 |  | 08: 见附页。; 09: 该产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6810；原注册证编号“津械注准20182100105”。; 15: 延续注册; 15: 2022年11月15日 | 2023年07月23日 | 2028年07月22日
3 | 津械注准20222400472 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 糖化血清白蛋白检测试剂盒（酶法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中糖化血清白蛋白(GA)和白蛋白(ALB)测量浓度的比值(%)。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件（20±5℃）下储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件（20±5℃）下储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
4 | 津械注准20222400465 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（（鞣花酸）凝固法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中活化部分凝血活酶时间。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为14天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
5 | 津械注准20222400473 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中肌酸激酶同工酶（CKMB）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
6 | 津械注准20222400470 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量测定人血浆样本中的纤维蛋白（原）降解产物含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为12天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
7 | 津械注准20222400469 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 凝血质控品 | 质控品（干粉）：水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于监控和评价本公司凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）（PT）、活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（（鞣花酸）凝固法）（APTT）、凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）（TT）、抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）（AT-III）、纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）（FIB）检测结果的精密度。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
8 | 津械注准20222400468 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量测定人血浆样本中的D-二聚体含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为12天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
9 | 津械注准20222400467 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中纤维蛋白原的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为7天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
10 | 津械注准20222400461 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF底物法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清中α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的活性。 | 试剂2～8℃ 密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 2027年11月13日
11 | 津械注准20222400466 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 凝血酶原时间测定试剂盒 (凝固法) | 1.0mL×5；2.0mL×5；4.0mL×5；5.0mL×5；8.0mL×5；10.0mL×5；1.0mL×10；2.0mL×10；4.0mL×10；5.0mL×10；8.0mL×10；10.0mL×10。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中的凝血酶原时间。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为7天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
12 | 津械注准20222400462 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 肝素结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血浆样本中肝素结合蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 2027年11月13日
13 | 津械注准20222400460 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 1.0mL×5；2.0mL×5；2.5mL×5；3.0mL×5；4.0mL×5；5.0mL×5；1.0mL×10；2.0mL×10；2.5mL×10；3.0mL×10；4.0mL×10；5.0mL×10；8.0mL×10；10.0mL×10。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中的凝血酶时间。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为7天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月14日 | 2022年11月14日 | 2027年11月13日
14 | 津械注准20222400474 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 超氧化物歧化酶检测试剂盒（邻苯三酚底物法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中的超氧化物歧化酶（SOD）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件（20±5℃）下储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件（20±5℃）下储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
15 | 津械注准20222400475 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | α1-抗胰蛋白酶检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中α1-抗胰蛋白酶（α1-AT）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件（20±5℃）下储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
16 | 津械注准20222400463 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津市北辰区双口镇河北工业大学科技园5号楼512室 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） | 见附页。 |  | 见附页。 | 供医疗机构用于体外定量测定人血浆样本中抗凝血酶Ⅲ的活性。 | 试剂2～8℃ 密闭避光储存有效期为12个月，试剂R1、R2复溶后2～8℃条件下储存有效期为7天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年11月15日 | 2022年11月15日 | 2027年11月14日
17 | 津械注准20222140476 | 14 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1, 天津市津南区双港镇工业区丽港园10-1-201 | 一次性使用股动脉压迫止血器 | AGT GA、AGT GB、AGT GC |  | 08: 由绑带、绑带压板、压迫头、固定板、螺旋手柄、螺纹杆、可视窗、主体、 压迫头挡圈、螺钉、螺母、螺钉盖帽组成。其中绑带压板上含有压板垫、压迫头上含有外垫片、固定板上含有固定垫。; 09: 用于股动脉介入穿刺后创口压迫止血。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 2027年11月16日
18 | 津械注准20222400477 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 白介素-6（IL-6）检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒；40人份/盒。 |  | 见附页。 | 本检测试剂盒用于定量检测人静脉全血、血清或血浆中白介素-6（IL-6）的含量。 | 储存条件：2-30℃储存。 有效期：储存条件下的有效期为12个月。检测卡、样本稀释液都应即开即用。 试剂盒于常温（9～26℃）、夏季（26～40℃）、冬季（-20～7℃）条件下运输7天后放置于2-30℃储存至效期末仍符合产品技术要求。 生产日期：详见标签；有效期限：详见标签。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 2027年11月16日
19 | 津械注准20222400478 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白联合检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒；40人份/盒。 |  | 见附页。 | 本检测试剂盒用于临床体外定量检测人血清、血浆或静脉全血中肌酸激酶同工酶（CK-MB）、心肌肌钙蛋白I（cTnI）、肌红蛋白（MYO）的含量。 | 储存条件：2-30℃储存。 有效期：储存条件下的有效期为12个月。检测卡应即开即用。 试剂盒于常温（9～26℃）、夏季（26～40℃）、冬季（-20～7℃）条件下运输7天后放置于2-30℃储存至效期末仍符合产品技术要求。 生产日期：详见标签；有效期限：详见标签。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 2027年11月16日
20 | 津械注准20222400479 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒；40人份/盒。 |  | 见附页。 | 本检测试剂盒用于定量检测人静脉全血、血清或血浆中血清淀粉样蛋白A（SAA）的含量。 | 储存条件：2-30℃储存。 有效期：储存条件下的有效期为12个月。检测卡、样本稀释液都应即开即用。 试剂盒于常温（9～26℃）、夏季（26～40℃）、冬季（-20～7℃）条件下运输7天后放置于2-30℃储存至效期末仍符合产品技术要求。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 2027年11月16日
21 | 津械注准20222140480 | 14 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号 | 旋压式止血带 | 型号：JY-490型，JY-590型，JY-690型，JY-790型，JY-890型，JY-960型。 规格：38mm×490mm，38mm×590mm，38mm×690mm，38mm×790mm，38mm×890mm，38mm×960mm |  | 08: 由摩擦带扣、绞棒、绞棒固定夹、锦纶带、自粘带、尼龙粘扣组成。; 09: i用于事故现场、战场救治四肢出血时进行止血处理。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月17日 | 2022年11月17日 | 2027年11月16日
22 | 津械注准20222030481 | 03 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 球囊扩充压力泵 | SJ-B-I/ON、SJ-B-I/OFF、SJ-B-II |  | 08: 该产品分为有单三通阀和无单三通阀两种型式。其中有单三通阀的型式由压力泵本体和单三通阀组成。; 09: 该产品适用于心血管介入手术中，在体外对球囊扩张导管充盈及收缩，从而使球囊扩张或收缩。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年11月18日 | 2022年11月18日 | 2027年11月17日
23 | 津械注准20172400185 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性庆大霉素琼脂培养基 | Ф70mm（无分格） 10块/包，4包/盒；Ф90mm（无分格） 10块/包，4包/盒；Ф90mm(双分格/三分格/四分格) 10块/包，4包/盒。 |  | 庆大霉素琼脂混合干粉。 |  | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400185"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-14 |  | 2027-06-30
24 | 津械注准20192140189 | 14 | 天津市一抹得医疗用品有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座502-26室 | 天津市东丽区新立村镇宝元村西 | 创面液体保护膜 | 5克/支、6克/支、12克/支、20克/支、25克/支 |  | 该产品由聚己烯醇、褐色素（颜色）、松香、右旋龙脑、乙醇组成。 | 该产品对患者皮肤创面愈合起保护的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140189"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 企业申请说明书变更，但未说明变更前后具体内容。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-14 |  | 2024-12-04
25 | 津械注准20192140015 | 14 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园10-1-201，天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 一次性使用动脉止血压迫器 | AGTYP18、AGTYP18（中号绑带）、AGTYP18（大号绑带） |  | 本产品由止血压迫器和充气装置组成。其中止血压迫器由：压迫球囊、支撑板、绑带、粘扣、充气管路、观察气囊、单向阀组成，单向阀由：单向阀主体、弹簧、顶芯组成；充气装置由：外套、芯杆、活塞组成。 | 该产品适用于成人经桡动脉介入手术后，动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140015"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-11-15 |  | 2024-01-30
26 | 津械注准20222140263 | 14 | 天津瑞德药业有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 一次性医用防护服 | 产品型号：连体式（阻燃非无菌型）、连体式（阻燃无菌型）、连体式（非阻燃非无菌型）、连体式（非阻燃无菌型）产品规格：160、165、170、175、180、185。 |  | 一次性医用防护服由抗静电复合膜、胶条、拉链制成，由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140263"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-15 |  | 2027-06-22
27 | 津械注准20212090270 | 09 | 天津润瑛科技发展有限公司 | 天津市东丽区华明低碳产业园中科慧城信息产业研究院F座4号楼1层 | 天津市东丽区华明低碳产业园中科慧城信息产业研究院F座4号楼1层 | 碳素光治疗仪 | RY-ZL-1 |  | 治疗仪由主机、机械传动装置、照射头和碳棒组成。 | 用于消炎、镇痛，促进创面愈合的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212090270"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：09 | 原内容： “适用范围：用于辅助褥疮、烧烫伤创面的消炎、镇痛和加速伤口愈合。” 变更为： “适用范围：用于消炎、镇痛，促进创面愈合的辅助治疗。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-11-15 |  | 2026-08-18
28 | 津械注准20152400203 | 6840 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试剂盒（胶体金法） | 见附件 |  | 【主要组成成分】 1.检测片：由包被抗α-HCG单克隆抗体的T线、羊抗鼠IgG多克隆抗体的C线和胶体金标记的抗β-HCG单克隆抗体的硝酸纤维素膜、塑卡、吸水纸、PVC板组成； 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 |  | 该产品应贮存在4～30℃的室内。 产品自检定合格之日起有效期为36个月。打开产品包装袋后5分钟内使用。 |  | 本文件与"津械注准20152400203"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-11-17 |  | 2025-12-24
29 | 津械注准20152400202 | 6840 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 型号：笔型、条型。 规格：1人份/盒、2人份/盒、3人份/盒、5人份/盒、7人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 |  | 1.检测片由包被抗α-LH单克隆抗体、羊抗鼠IgG多克隆抗体、胶体金标记的抗β-LH 单克隆抗体的硝酸纤维素膜、塑卡、吸水纸、PVC板组成。 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 |  | 4~30℃、避光、相对湿度不大于50%、无腐蚀性气体、通风良好的室内。产品自检定合格之日起有效期为36个月。打开产品包装袋后5分钟内使用。 |  | 本文件与"津械注准20152400202"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | 产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-11-17 |  | 2025-12-29