## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20222400502 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层(委托生产） | 粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人（1~18周岁人群）血清样本中粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至有效期末。 |  | “天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年12月12日 | 2022年12月12日 | 2027年12月11日
2 | 津械注准20222400504 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层(委托生产） | 总IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 |  | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人（1~18周岁人群）血清样本中总IgE抗体的含量。 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 |  | “天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层”为受托生产企业“天津中成佳益生物科技有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2022年12月12日 | 2022年12月12日 | 2027年12月11日
3 | 津械注准20222100507 | 10 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 腹膜透析管 | TN-Z型 |  | 08: 腹膜透析管由硅胶管、套环（cuff）、连接头、保护帽组成。; 09: 该产品用于对肾功能衰竭患者进行腹膜透析建立治疗通路。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月12日 | 2022年12月12日 | 2027年12月11日
4 | 津械注准20222190508 | 26 | 天津日康康复器械有限公司 | 天津市津南区双港镇李楼村西 | 天津市津南区双港镇李楼工业园6号 | PT康复训练床 | RK-PT-01、 RK-PT-02 |  | 08: 本产品由床面部分、推杆电机、床架部分、手控器、急停开关组成。; 09: 用于对脑中风、脑外伤、人体肌肉系统及神经系统损伤的患者进行肢体运动康复训练。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月14日 | 2022年12月14日 | 2027年12月13日
5 | 津械注准20222160509 | 16 | 快视(天津)科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座7门201室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座7门201室、302室-6 | 弱视近视综合治疗仪 | SC-HV/I-01、SC-HV/I-02、SC-HV/I-03、SC-HV/I-04、SC-HV/I-05；SC-SV/I-01、SC-SV/I-02、SC-SV/I-03、 SC-SV/I-04、SC-SV/I-05；SC-FV/I-01、SC-FV/I-02、SC-FV/I-03、SC-FV/I-04、SC-FV/I-05 |  | 08: 该产品由安卓板、PLC主板、目镜盘、视标屏幕、电源线、外罩壳及1.0.0版本的软件组成。; 09: 适用于4周岁及以上儿童的弱视、近视的辅助治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | 2027年12月14日
6 | 津械注准20222140513 | 14 | 天津市德高医疗科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼425 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路7号A座 | 医用防护口罩 | 型号：A型：耳戴式（无菌型、非无菌型），B型：头戴式（无菌型、非无菌型）。规格：160mm×105mm。 |  | 08: 口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成，其中 B 型含塑料挂钩用于头戴。口罩主体中层为过滤材料，采用熔喷布，内外层为无纺布。; 09: 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
7 | 津械注准20222140515 | 14 | 天津市德高医疗科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼426 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路8号A座 | 医用防护服 | 见附页 |  | 08: 医用防护服是由PE膜复合无纺布、压条加工而成的衣服，A型由连帽上衣、裤子和鞋套组成，B型由连帽上衣和裤子组成。; 09: 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。一次性使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
8 | 津械注准20222140514 | 14 | 天津市德高医疗科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼426 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路8号A座 | 医用外科口罩 | 平面耳挂式（无菌型、非无菌型）：M：145mm×90mm、L：175mm×95mm 折叠耳挂式（无菌型、非无菌型）：205mm×80mm |  | 08: 医用外科口罩由面罩、鼻夹、束带组成，三层结构，内外层为纺粘无纺布，中间滤芯层为聚丙烯熔喷无纺布。; 09: 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
9 | 津械注准20222140518 | 14 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性医用防护口罩 | 型号：折叠挂耳无菌型、折叠头戴无菌型 规格：155mm×105mm（尺寸公差±5％） |  | 08: 折叠挂耳无菌型由可塑性鼻夹、口罩带和口罩体组成； 折叠头戴无菌型由调节扣、可塑性鼻夹、口罩带和口罩体组成，口罩体由无纺布（内、外层）和熔喷布（夹层）热合、压制而成。; 09: 供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
10 | 津械注准20222170519 | 17 | 天津怡然康德生物科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座10门201、202室 | 定制式义齿用烤瓷粉 | 见附页 |  | 08: 该产品由膏剂、粉剂和液剂组成，其中膏剂由粉剂和液剂制成。粉剂成分主要由SiO2、AL2O3、ZrO2、SnO2、MgO、TiO2、BaO、Fe2O3、ZnO、CaO、K2O、K2CO3、Na2O、Na2CO3、B2O3、Li2O、SrO、H3BO3、Na3PO4、P2O5组成。液剂成分主要由多元醇、去离子水、氯化钠组成。; 09: 供定制式义齿的牙核、牙本质瓷/牙体、牙釉质、牙颈部、染色、透明、添加、上釉用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
11 | 津械注准20222210520 | 21 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011（入驻三千客（天津）商务秘书服务有限公司托管第1324号） | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔501室 | 黄疸检验数据处理软件 | BA V1 |  | 08: 本软件采用B/S结构，部署在云服务器，以账号密码的方式授权交付；浏览器端由数据处理、设置管理和个人中心三个组成。; 09: 软件产品。用于黄疸检验数据的显示和处理，为临床医生进一步诊断提供参考。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
12 | 津械注准20222400521 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 癌抗原72-4（CA72-4）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒主要用于定量检测人血清中的癌抗原72-4（CA72-4）的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.吖啶酯标记物需避光保存。4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
13 | 津械注准20222400522 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 胃蛋白酶原（PG）Ⅱ检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 胃蛋白酶原（PG）Ⅱ检测试剂盒（化学发光法）用于体外定量检测人血清中的胃蛋白酶原（PG）Ⅱ的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.吖啶酯标记物需避光保存。4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
14 | 津械注准20222400523 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 癌抗原125（CA125）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的癌抗原125（CA125）的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.吖啶酯标记物需避光保存。4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
15 | 津械注准20222400524 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 糖类抗原19-9（CA19-9）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中糖类抗原19-9（CA19-9）的含量。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.吖啶酯标记物需避光保存。4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
16 | 津械注准20222400525 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）的含量。主要用于宫颈癌、非小细胞癌等的治疗监测。不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。 2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。 3.吖啶酯标记物需避光保存。 4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。 5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
17 | 津械注准20222400526 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中的胃泌素释放肽前体（proGRP）的含量。临床上主要用于小细胞肺癌（SCLC）等的治疗监测。不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。 2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。 3.吖啶酯标记物需避光保存。 4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。 5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
18 | 津械注准20222400527 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号 | 胃蛋白酶原（PG）Ⅰ检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒 |  | 见附页 | 胃蛋白酶原（PG）Ⅰ检测试剂盒（化学发光法）用于体外定量检测人血清中的胃蛋白酶原（PG）Ⅰ的含量。临床上主要用于监测PGⅠ的浓度水平及PGI/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。检测结果不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 1.未开封试剂盒在2-8℃储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。产品使用的室温为18-28℃，湿度条件为45%-75%。 2.校准品和质控品有效期为24个月，复溶后在2-8℃条件下可保存7天。 3.吖啶酯标记物需避光保存。 4.本试剂盒在2-8℃条件下运输不超过十天。 5.不同批号的试剂组分不可混用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
19 | 津械注准20222070528 | 07 | 席勒（中国）医疗设备有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦702B | 天津空港经济区纬七道60号 | 运动心肺测试系统 | CARDIOVIT CS-200 Ergo-Spiro |  | 08: 本产品由主机（控制及心电、肺模块）、踏车、12导心电导联线、流速传感器、显示屏、主/副软件（运动心肺测试系统应用软件-主软件，运动心肺测试系统应用软件-副软件）、电源线组成。; 09: 见附页; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
20 | 津械注准20222060529 | 06 | 邦盛医疗装备（天津）股份有限公司 | 天津开发区逸仙科学工业园翠鸣道16号D座南区 | 天津开发区逸仙科学工业园翠鸣道16号D座南区 | 车载数字化医用X射线透视摄影系统 | DF-325H-Ⅱ |  | 08: 该产品由高压发生装置、X射线管组件、限束器、图像处理系统（软件型号：DRFOC，软件版本：V5.0）、平板探测器、车载变焦机架和诊断床组成。; 09: 该产品适用于医疗单位或流动医疗车对患者开展X射线数字透视、数字摄影诊断检查。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2022年12月17日 | 2022年12月17日 | 2027年12月16日
21 | 津械注准20222180530 | 18 | 天津市同业科技发展有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A单元 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A、D；天津华苑产业区鑫茂科技园E座四层C1-C3 | 电动流产吸引器 | LDX-100-20B、LDX-100-15B |  | 08: 该产品由负压系统、压力显示、主控电路、流产吸引管构成，其中流产吸引管为外购产品，应符合产品注册要求且具有注册证、合格证。; 09: 该产品供医疗单位对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术之用，不适用于野外及运输中。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6854；原注册证编号“津械注准20182540104”。; 15: 延续注册; 15: 2022年12月17日 | 2023年07月18日 | 2028年07月17日
22 | 津械注准20212170158 | 17 | 天津思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 天津市北辰区宜兴埠镇 | 口腔麻醉手动注射架 | ST-TS-06-Ⅰ，ST-TS-06-Ⅱ |  | 产品由推杆(拉环式)、带有观察窗的套筒、针头连接柱组成。 | 产品用于将麻醉剂容器内的麻醉剂注入到患者口腔中相应部位，不接触麻醉剂。 |  |  | 本文件与"津械注准20212660158"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：17 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-12-15 |  | 2026-04-29
23 | 津械注准20202070145 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清开发区源泉路17号4栋2-3层 | 天津市武清区开发区 | 腕式血氧仪 | MD300W628、MD300W628R |  | 本产品是由主机（内置锂电池）、硅胶指套血氧探头(型号:M-50G)（选配）、绑带式血氧探头(型号:M-50J)（选配）、指夹血氧探头(型号:M-50B)（选配）、USB充电线组成。 | 适用于医疗机构及家庭对人体进行血氧饱和度、脉率和呼吸率（适用于MD300W628R）的监测。 |  |  | 本文件与"津械注准20202070145"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：07 | 原内容： “结构及组成：本产品是由主机（内置锂电池）、硅胶指套血氧探头(型号:M-50G)、绑带式血氧探头(型号:M-50J)（选配）、指夹血氧探头(型号:M-50B)（选配）、USB充电线组成。” 变更为： “结构及组成：本产品是由主机（内置锂电池）、硅胶指套血氧探头(型号:M-50G)（选配）、绑带式血氧探头(型号:M-50J)（选配）、指夹血氧探头(型号:M-50B)（选配）、USB充电线组成。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-12-15 |  | 2025-11-29
24 | 津械注准20222140263 | 14 | 天津瑞德药业有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号 | 一次性医用防护服 | 产品型号：连体式（阻燃非无菌型）、连体式（阻燃无菌型）、连体式（非阻燃非无菌型）、连体式（非阻燃无菌型）产品规格：160、165、170、175、180、185、190、195、200。 |  | 一次性医用防护服由抗静电复合膜、胶条、拉链制成，由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。 | 供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140263"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：产品型号：连体式（阻燃非无菌型）、连体式（阻燃无菌型）、连体式（非阻燃非无菌型）、连体式（非阻燃无菌型）；产品规格：160、165、170、175、180、185。” 变更为： “型号、规格：产品型号：连体式（阻燃非无菌型）、连体式（阻燃无菌型）、连体式（非阻燃非无菌型）、连体式（非阻燃无菌型）；产品规格：160、165、170、175、180、185、190、195、200。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-12-15 |  | 2027-06-22
25 | 津械注准20202080019 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧, 天津市武清区开发区新兴路1号4-3 | 高流量湿化氧疗仪 | H-80M 、H-80A、H-80AS、H-60M |  | 主机、电源线、空气滤芯、BF100一次性使用呼吸气体过滤器或具有医疗器械注册证的呼吸气体过滤器（接口要求符合22 mm）（选配）、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品（选配）、CS02可重复使用湿化罐（选配）、WA-A湿化罐转接头（选配）、LH2一次性使用呼吸管路（选配）、吸氧管（NC10L、NC10M、NC10S、NC10XS）或其他具有医疗器械注册证的一次性使用鼻导管（接口要求符合22 mm）（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用血氧传感器（选配）、指套式可重复使用血氧传感器（选配）、指夹式可重复使用血氧传感器（选配）、SD卡（选配）、台车（选配）。 | 适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。不能用于生命支持。 |  |  | 本文件与"津械注准20202080019"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 原内容：“规格、型号：H-80M、H-80A、H-80AS”变更为：“规格、型号：H-80M、H-80A、H-80AS、H-60M” 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-12-15 |  | 2025-02-05
26 | 津械注准20202140190 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用促愈防疤敷料贴 | 见附件 |  | 本品由保护层、水胶体层、防粘层构成，其中水胶体层由热塑性橡胶、环烷油4010、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、海藻糖、胶态二氧化硅、羧甲基纤维素钠制成。本品无菌。 | 该产品用于擦伤、抓伤、磕伤、切割伤、手术等清洁非慢性创面的覆盖和护理，提供湿性愈合环境，促进创面愈合。用于烧伤、烫伤、擦伤、切割伤、感染、痤疮、手术伤（剖腹产术后、甲状腺术后、骨科术后、肿瘤术后、微创术后等）等原因引起的疤痕的预防和辅助性治疗，防疤淡痕。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140190"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “产品名称：水胶体硅敷料贴”； 变更为： “产品名称：医用护创防疤敷料贴”； 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2022-12-15 |  | 2025-09-13
27 | 津械注准20222140347 | 14 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 医用一次性防护服 | 型号：非阻燃无菌连身型、非阻燃无菌连脚型 规格：160/165/170/175/180/185/190/195/200 |  | 无菌连身型防护服由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构；无菌型连脚型防护服由连帽上衣、裤子及鞋套组成，为连身式结构。 | 本产品为一次性使用，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140347"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：型号：非阻燃无菌连身型、非阻燃无菌连脚型 规格：160/165/170/175/180/185/190” 变更为： “型号、规格：型号：非阻燃无菌连身型、非阻燃无菌连脚型 规格：160/165/170/175/180/185/190/195/200” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-12-17 |  | 2027-08-01
28 | 津械注准20192140140 | 14 | 天津怡美医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地F座4门201室 | 动脉压迫止血器 | YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器；YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器， YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器 |  | 压迫器应由固定胶带、压板、基座及螺旋手柄组成，其中固定胶带是以无纺布为基材，涂上以橡胶为主要原料的粘结剂制成，无纺布材料应符合FZ/T 64004-1993薄型粘合法非织造布的规定；压板、基座及螺旋手柄由聚碳酸酯为原材料制成，符合HG/T 3020-1999 聚碳酸酯（PC）模塑和挤塑材料命名的规定。 | 该产品适用于经股、桡动脉介入手术后动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140140"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 原内容： “型号、规格：YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器 YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器。” 变更为： “型号、规格：YM-GU-1229型－股动脉压迫止血器 YM-RAO-1229型－桡动脉压迫止血器 YM-YUAN-1229型-远桡动脉压迫止血器。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2022-12-17 |  | 2024-09-16
29 | 津械注准20212140195 | 14 | 天津美蓝医药科技有限公司 | 天津市河东区津塘路174号院内应用中心（5）北中一跨02号 | 天津市东丽经济开发区七经路4号, 天津市东丽经济开发区七经路4号 | 一次性使用配药用注射器 | 30mL1.6x113RWCZ、30mL1.6x113RWXZ、30mL1.6x86RWCZ、30mL1.6x86RWXZ |  | 一次性使用配药用注射器由护套、活塞、配药筒、针管和推杆组成。 | 本产品仅与配液设备配合使用，供临床抽取、溶解、配制药液。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140195"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 原内容： “型号、规格：30mL 1.6×113RWCZ、30mL 1.6×113RWXZ” 变更为： “型号、规格：30mL 1.6×113RWCZ、30mL 1.6×113RWXZ、30mL1.6×86RWCZ、30mL1.6×86RWXZ” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-12-17 |  | 2026-06-06
30 | 津械注准20212400254 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）/全程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） |  | 1.检测试剂：1人份/袋，SAA单克隆抗体，标记荧光微粒子的配对SAA单克隆抗体，CRP单克隆抗体，标记荧光微粒子的配对CRP单克隆抗体，SAA重组抗原，CRP重组抗原； 2.样本稀释液：0.35mL/个，20个或25个，磷酸盐缓冲溶液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.说明书：1份； 5.代码芯片：1张； 6.移液器吸头（选配）：30个/袋。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。 样本稀释液建议开盖后立即使用。 本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 |  | 本文件与"津械注准20212400254"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“产品名称：血清淀粉样蛋白A（SAA）/C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法）”变更为：“产品名称：血清淀粉样蛋白A（SAA）/全程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法）”。 （2）参考区间变化：参考区间变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-12-17 |  | 2026-07-28
31 | 津械注准20192110016 | 11 | 天津市圣泰电子股份有限公司 | 天津市红桥区西青道70号 | 天津市红桥区西青道70号, 天津市红桥区西青道70号 | 内窥镜全自动清洗消毒机 | NXQ-C型、NXQ-D型 |  | 本内窥镜消毒机产品结构由机壳，消洗盆，冲洗泵，排水泵，酸化水机，酸碱水泵，NaCl饱和水溶液箱，酶液箱，电脑控制装置组成。 | 主要用于对软式内窥镜的清洗和消毒 |  |  | 本文件与"津械注准20192110016"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6857 | 原内容： “型号、规格：NXQ-C型。” 变更为： “型号、规格：NXQ-C型、NXQ-D型。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2022-12-17 |  | 2024-01-31