## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232400001 | 40 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | IFN-γ/IL-1β/IL-2/IL-4/IL-5/IL-6/IL-8/IL-10/IL-12p70/IL-17A/IL-17F/IL-22/TNFα/TNFβ检测试剂盒（免疫荧光发光法） | 96人份/盒 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、 IL-12p70 、IL-17A、IL-17F、IL-22、TNFα、TNFβ的含量，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 | 2～8℃密封避光保存，有效期18个月； 开瓶后避光2～8℃，可保存30天； 校准品在复溶后2～8℃ 4小时内有效，不可反复冻融； 2～8℃密封避光运输后可保存至有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年01月03日 | 2023年01月03日 | 2028-01-02
2 | 津械注准20232400002 | 40 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | IFN-γ/IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/IL-17A/TNFα检测试剂盒（免疫荧光发光法） | 96人份/盒 |  | 见附页。 | 用于体外定量测定人体血清或血浆样本中IFN-γ、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17A、TNFα的含量，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 | 2～8℃密封避光保存，有效期18个月； 开瓶后避光2～8℃，可保存30天； 校准品在复溶后2～8℃ 4小时内有效，不可反复冻融； 2～8℃密封避光运输后可保存至有效期。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2023年01月03日 | 2023年01月03日 | 2028-01-02
3 | 津械注准20232140003 | 14 | 天津柯诺医疗器械有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 天津市静海区良王庄乡良王庄派出所西500米 | 医用一次性防护服 | 见附页 |  | 08: 连体连脚式防护服由连帽上衣、裤子、鞋套组成，鞋套与防护服一体成型，为连身式结构；连体非连脚式防护服由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。; 09: 本产品为一次性使用，供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年01月03日 | 2023年01月03日 | 2028-01-02
4 | 津械注准20232030004 | 03 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 一次性使用Y型连接阀 | SJ-RY-I01、SJ-RY-I01N、SJ-RY-I02、SJ-RY-I02N、SJ-RY-I03、SJ-RY-I03N、SJ-RY-II01、SJ-RY-II01N、SJ-RY-II02、SJ-RY-II02N、SJ-RY-II03、SJ-RY-II03N |  | 08: 产品由Y阀（分为I型和II型）、导入器和转向器组成，其中Y阀的侧枝分为带可脱卸延长管（含单三通阀）、带固定延长管（含单三通阀）和不带延长管三种。Y阀主要材料为聚碳酸酯材料，导入器主要材料为聚碳酸酯和不锈钢，转向器主要材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯，延长管主要材料为聚氯乙烯。; 09: 该产品用于介入手术中，在体外建立通道辅助导管、导丝进入人体，同时可减少血液流出。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年01月03日 | 2023年01月03日 | 2028-01-02
5 | 津械注准20232030005 | 03 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 一次性使用微型Y阀 | SJ-MY-09 |  | 08: 产品由Y阀、导入器和转向器组成。其中Y阀主要材料为聚碳酸酯材料，导入器主要材料为聚碳酸酯和不锈钢，转向器主要材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯。; 09: 该产品用于介入手术中，在体外建立通道辅助导管、导丝进入人体，同时可减少血液流出。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年01月03日 | 2023年01月03日 | 2028-01-02
6 | 津械注准20232210006 | 21 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3号、10号 | 慢病数据管理软件 | 共同照护 |  | 08: 见附页。; 09: 用于对糖尿病和高血压患者的血糖、血压、胰岛素注射量以及与糖尿病、高血压相关数据的显示、传输、统计和处理，便于医护人员了解患者的治疗和康复情况。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年01月04日 | 2023年01月04日 | 2028年01月03日
7 | 津械注准20232200007 | 20 | 康强医疗器械（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路5号201 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路5号B栋 | 灸疗仪 | KQ-JLY01 |  | 08: 灸疗仪由灸头（不含灸材）、加热块、控制面板、固定座、底座、显示屏、电源线和嵌入式软件（发布版本号：C30_V2.0）组成。本产品不含艾绒、艾条、艾饼等灸材。; 09: 使用时患者以坐姿端坐于设备顶部，顶部灸头加热灸材对人体产生温热作用施灸于人体臀部会阴穴及附近相关穴位。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年01月04日 | 2023年01月04日 | 2028年01月03日
8 | 津械注准20232170008 | 17 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 型号：20%磷酸、36%磷酸。规格： 0.5mL/支、0.8mL/支、1.0mL/支； 1.2mL/支； 1.5mL/支；2.0mL/支； 2.5mL/支； 3.0mL/支； 3.5mL/支； 4.0mL/支； 5.0mL/支； 6.0mL/支； 10mL/支 |  | 08: 本品由酸蚀剂和弯应用头组成，酸蚀剂含有磷酸及辅料，以凝胶形式存在于料筒中。; 09: 供牙齿充填修复、正畸托槽粘固、防龋材料使用前对牙齿表面作酸蚀处理用。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6863；原注册证号：津械注准20182630066; 15: 延续注册; 15: 2023年01月06日 | 2023年05月11日 | 2028年05月10日
9 | 津械注准20232140009 | 14 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 聚电解质复合海绵敷料 | 见附页。 |  | 08: 该产品是由壳聚糖、海藻酸钠及辅料组成。; 09: 适用于拔牙后牙槽创面的止血。; 12: 原《分类目录》产品分类编码：6864；原注册证编号“津械注准20182640061”。; 15: 延续注册; 15: 2023年01月06日 | 2023年05月03日 | 2028年05月02日
10 | 津械注准20232080010 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用支气管堵塞器 | 型号：Z型（带指示气囊）、P型（带压力指示器） 规格：5Fr、7Fr、9Fr |  | 08: Z型（带指示气囊）由导管、套囊、充气管、指示气囊、单向阀、三通接头、导管接头、通路组件组成。P型（带压力指示器）由导管、套囊、充气管、压力指示器、三通接头、导管接头、通路组件组成。; 09: 用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年01月06日 | 2023年01月06日 | 2028年01月05日
11 | 津械注准20222080363 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清区开发区新兴路1号4-3, 天津市武清区开发区新兴路1号4-2北侧 | 医用分子筛制氧机 | SO1 5A、SO1 5B |  | 由制氧主机（软件版本1）、湿化杯、一次性使用鼻氧管（附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用雾化吸入器（附件，外购有医疗器械注册证的合格产品，选配件）及遥控器（选配件）组成。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为 ≥90% (V/V)，不可作为生命支持或生命维持的设备。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080363"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年01月03日 | 2023年01月03日 | 2027年08月08日
12 | 津械注准20212140173 | 14 | 天津洁之初科技有限公司 | 天津市武清开发区泉旺路28号 | 天津市武清区开发区新兴路1号4-3, 天津市武清区开发区新兴路1号4-2北侧 | 一次性医用防护口罩 | 折叠挂耳无菌型 、折叠挂耳非无菌型、折叠头戴无菌型、折叠头戴非无菌型。 |  | 折叠挂耳无菌/非无菌型由口罩体，鼻夹，口罩带组成；折叠头戴无菌/非无菌型由口罩体，鼻夹，口罩带及调节扣组成。 | 适用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140173"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 原内容： “型号、规格：折叠 非无菌型15.5cm*10.5cm； 结构及组成：由口罩体，鼻夹，口罩带组成。” 变更为： “型号、规格：折叠挂耳无菌型 、折叠挂耳非无菌型、折叠头戴无菌型、折叠头戴非无菌型。产品规格：15.5cm×10.5cm； 结构及组成：由口罩体，鼻夹，口罩带和调节扣（适用于头戴式）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年01月04日 | 2023年01月04日 | 2026-05-06
13 | 津械注准20222400145 | 6840 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 中国天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 血糖试纸 | MK-600，MK-610：10片/盒；25片/盒；50片/盒；100片/盒；10片/盒（单片包）；25片/盒（单片包）；50片/盒（单片包）。 |  | 葡萄糖脱氢酶（FAD-GDH）2U；电子媒介体；稳定剂；粘合剂； 产品组成：血糖试纸；试纸罐（内含干燥剂）；使用说明书；试纸包装盒；附件：采血针（购买有医疗器械注册证的合格产品，采血针为一次性使用且应使用已经灭菌的）；配套使用产品（另行购买） | 血糖试纸应储存在2℃~32℃温度范围下，相对湿度不超过85%，无直射阳光和通风良好的地方，切忌冷藏或在已过有效期后使用（生产日期和有效期见产品包装）。 包装完好的血糖试纸有效期为24个月；每罐血糖试纸在开启后6个月内有效，单片包血糖试纸开封后立即使用。血糖试纸应在室温避光、干燥处保存。 |  |  | 本文件与"津械注准20222400145"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容：“包装规格：MK-600：10片/盒；25片/盒；50片/盒；100片/盒；10片/盒（单片包）；25片/盒（单片包）；50片/盒（单片包）。”变更为：“包装规格：MK-600，MK-610：10片/盒；25片/盒；50片/盒；100片/盒；10片/盒（单片包）；25片/盒（单片包）；50片/盒（单片包）。” （2）产品储存条件及有效期变化：储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （4）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增MK-610说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023年01月06日 | 2023年01月06日 | 2027年04月17日