## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20232140265 | 14 | 天津华瑞得生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦216号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号（委托生产） | 皮肤修护凝胶敷料 | 5g、10g、15g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、200g、250g |  | 08: 皮肤修护凝胶敷料由聚丙烯酸钠、可可脂、海藻糖、甘油和纯化水组成。; 09: 本产品用于面部敏感皮炎所引起的瘙痒、红斑、渗出、水肿、干燥脱屑、刺痛的症状缓解。可以与本公司生产的皮肤修护贴敷料及皮肤修护喷剂敷料配合使用。; 12: “天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号（委托生产）”为受托生产企业“天津市嘉氏堂科技有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年10月06日 | 2023年10月06日 | 2028年10月05日
2 | 津械注准20232140266 | 14 | 康泽怡生（天津）生物技术有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号3号厂房306室 | 天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室（委托生产） | 液体敷料 | 5mL、10mL、12mL、15mL、20mL、25mL、30mL、40mL、50mL、60mL、80mL、100mL |  | 08: 该产品由纯化水、卡波姆、甘油组成，封装于玻璃瓶中。所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收，非无菌提供。; 09: 在皮肤创面形成保护层，适用于疣类赘生物清除后浅表性创面及周围皮肤的护理。; 12: “天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室”为受托生产企业“天津麦格森医疗器械有限公司”的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2023年10月08日 | 2023年10月08日 | 2028年10月07日
3 | 津械注准20232140267 | 14 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 500mg |  | 08: 主要由天然纤维素粉末和输送装置组成。本产品所含粉体成分：99.95%的天然纤维素粉末（羟丙基甲基纤维素）和0.05%柠檬酸。; 09: 本产品喷于鼻粘膜上形成一种机械阻碍层，辅助减少过敏原等颗粒物质的吸入量。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年10月08日 | 2023年10月08日 | 2028年10月07日
4 | 津械注准20232060268 | 06 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541室（委托生产） | 医用红外热像诊断仪 | YM-HW-A、YM-HW-B |  | 08: 由主机、电源适配器、数据线及医用红外热像诊断仪数据采集软件（发布版本号：V1）组成。; 09: 测量人体（含穴位）的表面温度的分布并提供红外热像图，同时可为腰椎及软组织损伤部位、甲状腺、乳腺部位提供红外热像图，为临床医生诊断提供参考数据。; 12: “天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541室（委托生产）”为受托生产企业“天津市天中医脉科技开发有限公司”的生产地址; 15: 首次注册; 15: 2023年10月11日 | 2023年10月11日 | 2028年10月10日
5 | 津械注准20232090269 | 09 | 天津和治友德科技发展有限公司 | 天津市东丽区华明街弘晟道16号 | 天津市东丽区华明街弘晟道16号 | 中频综合治疗仪 | FH-FI-01 |  | 08: 本产品由主机、电极连接线、理疗电极片、电源适配器及电源线组成。; 09: 中频综合治疗仪是通过在皮肤表面接触电极，输送电流以达到舒缓肌肉疼痛的目的；对颈椎病、肌肉劳损、肌纤维织炎、挫伤具有镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散的作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩具有兴奋神经肌肉的作用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年10月11日 | 2023年10月11日 | 2028年10月10日
6 | 津械注准20232010270 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 消融电极 | 见附页 |  | 08: 本产品由电极、钳杆、按键手柄、旋转转轮、导线以及插头座组成。; 09: 与高频手术设备配套，供临床各类开放性外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年10月11日 | 2023年10月11日 | 2028年10月10日
7 | 津械注准20232080271 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段，天津市武清开发区新兴路1号4-3,武清开发区创业总部基地C20号楼 | 睡眠呼吸机 | E3 LAB |  | 08: 本产品由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、主机锁扣、空气滤芯、通气面罩（选配）、呼吸管路（选配）、管路（选配）、SD卡（选配）、携带包（选配）组成。; 09: 适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年10月11日 | 2023年10月11日 | 2028年10月10日
8 | 津械注准20232080272 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 一次性使用可视喉罩气道导管 | PV30S、PV40S、PV50S、PV30E、PV40E、PV50E、PV30C、PV40C、PV50C |  | 08: 一次性使用可视喉罩气道导管由接头、通气管、通气罩囊、摄像头组件组成。摄像头组件包含摄像头、导线。其他选配部分包含转接线、显示屏和电源适配器。; 09: 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用，在患者体内提供一个可视的气体通道。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年10月11日 | 2023年10月11日 | 2028年10月10日
9 | 津械注准20232190273 | 19 | 维看科技（天津）有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼3层306号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座2号楼2层208、209、213、214室 | 电子平衡辅助器 | Balance Plus I |  | 08: 本产品由主机和电池组成；其中主机包括舌传感器和控制器。控制器由主控板（板载LED、内置蜂鸣器、指示灯带、开关和定时器按钮、刺激和中心复位旋钮）、电池仓和相关机械结构件组成。; 09: 适用于前庭功能障碍人群进行平衡能力的训练。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2023年10月12日 | 2023年10月12日 | 2028年10月11日
10 | 津械注准20232400274 | 6840 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间（委托生产） | C反应蛋白检测试剂盒（微流控胶乳免疫比浊法） | 5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒。 |  | 1.检测试剂盘独立包装于铝箔袋中，内含一袋干燥剂。 2.产品中包含的试剂组分： 氯化钠溶液、CRP抗体包被的胶乳颗粒。 | 本产品预期用于体外定量测定人血清、静脉全血或血浆中C反应蛋白的含量。 | 2-25℃阴凉干燥处储存，避免阳光直射，环境湿度30~80%，有效期12个月。铝箔袋一旦打开，检测试剂盘应在30分钟内使用，加入样本后应立即放入设备进行检测。 |  | “天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间”为受托生产企业“天津德祥生物技术股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年10月12日 | 2023年10月12日 | 2028年10月11日
11 | 津械注准20232400275 | 6840 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间（委托生产） | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（微流控胶乳免疫比浊法） | 5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒。 |  | 1.检测试剂盘独立包装于铝箔袋中，内含一袋干燥剂。 2.产品中包含的试剂组分： 氯化钠溶液、SAA抗体包被的胶乳颗粒。 | 本产品预期用于体外定量测定人血清、静脉全血或血浆中血清淀粉样蛋白A的含量。 | 2-25℃阴凉干燥处储存，避免阳光直射，环境湿度30~80%，有效期12个月。铝箔袋一旦打开，检测试剂盘应在30分钟内使用，加入样本后应立即放入设备进行检测。 |  | “天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间”为受托生产企业“天津德详生物技术股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年10月12日 | 2023年10月12日 | 2028年10月11日
12 | 津械注准20232400276 | 6840 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间（委托生产） | 白介素6（IL-6）检测试剂盒（微流控时间分辨荧光免疫分析法） | 5人份/盒，10人份/盒，20人份/盒，50人份/盒。 |  | 1.检测试剂盘独立包装于铝箔袋中，内含一袋干燥剂。 2.产品中包含的试剂组分： IL-6抗体1生物素偶联物、IL-6抗体2微球偶联物、液囊（PBS）、试纸条1（链霉亲和素）、试制条2（时间分辨荧光微球）。 | 本产品预期用于体外定量测定人血浆、血清或静脉全血中白介素6的含量。 | 2~25℃阴凉干燥处储存，避免阳光直射，环境湿度30~80%，有效期12个月。铝箔袋一旦打开，检测试剂盘应在20分钟内使用，加入样本后应立即放入设备进行检测。 |  | “天津经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间”为受托生产企业“天津德详生物技术股份有限公司”的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2023年10月12日 | 2023年10月12日 | 2028年10月11日
13 | 津械注准20192140160 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料 | 5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、50克/支、80克/支、100克/支、120克/支、150克/支 |  | 皮肤屏障海藻糖凝胶敷料由聚丙烯酸钠、可可脂、海藻糖、甘油、羟苯甲酯和纯化水组成。 | 通过在创面形成物理屏障保护膜，为创面愈合提供微环境，适用于激光、光子、果酸换肤、微整形术后、皮炎、湿疹、过敏、痤疮等表浅创面的修复治疗。对因上述原因引起的皮肤红肿、干裂、干燥、起皮、渗液、瘙痒等症状有缓解的作用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140160"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6864 | 型号、规格变更对比表（见附页） 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2024-10-20
14 | 津械注准20212040114 | 04 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 动力手术设备配套工具 | 见附页 |  | 动力手术设备配套工具由一次性无菌颅骨钻头，一次性无菌铣刀，一次性无菌磨头，一次性无菌锯片，一次性无菌钻头，组成。 | 适用于骨科手术中对人体骨组织和（或）软组织的手术处理，配合手术动力系统，在开放性手术时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212040114"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：04 | 原内容： “结构及组成：动力手术设备配套工具由一次性无菌颅骨钻头，一次性无菌铣刀组成。” 变更为： “结构及组成：动力手术设备配套工具由一次性无菌颅骨钻头，一次性无菌铣刀，一次性无菌磨头，一次性无菌锯片，一次性无菌钻头组成。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023年10月08日 | 2023年10月08日 | 2026年03月14日
15 | 津械注准20192140015 | 14 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 天津市津南区双港镇工业区丽港园10-1-201，天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 一次性使用动脉止血压迫器 | AGTYP18、AGTYP18（中号绑带）、AGTYP18（大号绑带） |  | 本产品由止血压迫器和充气装置组成。其中止血压迫器由：压迫球囊、支撑板、绑带、粘扣、充气管路、观察气囊、单向阀组成，单向阀由：单向阀主体、弹簧、顶芯组成；充气装置由：外套、芯杆、活塞组成。 | 该产品适用于成人经桡动脉介入手术后，动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192140015"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：14 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 许可事项变更 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2024-01-30
16 | 津械注准20222080363 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房 | 医用分子筛制氧机 | SO1 5A、SO1 5B |  | 由制氧机主机（软件版本1）、湿化杯、一次性使用鼻氧管（附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用雾化吸入器（选配附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用气流雾化器（选配附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用雾化器（选配附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）及遥控器（适用于SO1 5B型）组成。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为 ≥90% (V/V)，不可作为生命支持或生命维持的设备。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080363"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2027-08-08
17 | 津械注准20222080427 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层和4层（委托生产）, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层和4层（委托生产） | 一次性使用呼吸回路 | 见附件 |  | 见附页 | 一次性使用呼吸回路供单一患者使用，与具有高流量湿化氧疗功能的设备配套使用，将不同氧浓度的干冷呼吸气体进行加温湿化并提供给患者。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080427"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 许可事项变更 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2027-09-26
18 | 津械注准20192180143 | 18 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区北辰开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 天津市北辰区北辰开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 红外宫颈治疗仪 | VLH-GK、VLH-GKM、VLH-GKP、VLH-GKN |  | 该产品由主机、悬臂升降支架、生理修复头、冲洗器（选配）、红外照射枪及GK光棒组成。 | 本产品适用于辅助治疗宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈纳囊、外阴白癍，促进生理修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20192180143"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：18 | 原内容： “型号、规格：VLH-GK； 结构及组成：该产品由主机、悬臂升降支架、生理修复头、冲洗器、红外照射枪组成。” 变更为： “型号、规格：VLH-GK、VLH-GKM、VLH-GKP、VLH-GKN； 结构及组成：该产品由主机、悬臂升降支架、生理修复头、冲洗器（选配）、红外照射枪及GK光棒组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2024-09-22
19 | 津械注准20162400147 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性四号琼脂培养基 | Φ70mm（无分格）10块/包，4包/盒； Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒； Φ90mm（双分格/三分格/四分格）10块/包，4包/盒。 |  | 四号琼脂混合干粉、庆大霉素和亚碲酸钾。 | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400147"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内避光贮存，有效期自检定合格日期起为3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 2026-08-30