## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20212010049 | 01 | 拓普能量（天津）科技有限公司 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 一次性射频等离子电极（刀） | MPBN01，MPB40，MPB30SL，MPB30L，MPB30S，MPBN01-1和MPB40-1 |  | 本产品由覆盖绝缘材料的金属电极头、绝缘套管、手控按钮、塑料手柄、吸引管、一体化电缆和插头组成。 | 与MEDTRONIC ADVANCED ENERGY，LLC.公司生产的PULSAR II Generator（型号：PS100-102）配合使用，用于外科手术中对软组织的切割和凝血。 |  |  | 本文件与"津械注准20212010049"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：01 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2026年01月24日
2 | 津械注准20212220062 | 22 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 全自动生化分析仪 | LOC-200 |  | 该产品由变速离心电机、分光光度计、微处理器组件、彩色触摸屏、打印机组件、嵌入式软件组成。 | 本产品与天津诺迈科技有限公司生产的试剂盒配套使用，对血清、血浆及抗凝全血样本进行临床生化项目的定量测定。 |  |  | 本文件与"津械注准20212220062"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：22 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2026年02月18日
3 | 津械注准20192080054 | 08 | 天津易世恒医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-202、302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-201、202、302、401、402，8号楼一层，8-1-201、202，8-2-202厂房 | 医用空气压缩机 | CM100 |  | 该产品由主机、电源线、转接立柱（选配）组成；其中主机由气体过滤部分、压缩泵、冷却系统、储气瓶、压力控制部分、除水装置、输出接头、电控部分组成。 | 该医用空气压缩机主要为医疗机构的麻醉机、呼吸机及牙科设备提供压缩空气。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080054"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 许可事项变更 | 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年04月02日
4 | 津械注准20212190034 | 19 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 天津市武清区王庆坨镇郑家楼村 | 手动轮椅车 | 见附件 |  | 由车架、靠背、座垫、前轮、后轮、搁脚板、制动器、后脚踏支撑（高靠背适用）组成； | 适用行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。 |  |  | 本文件与"津械注准20212190034"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：19 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 许可事项变更 | 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2026年01月18日
5 | 津械注准20212080281 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌气管插管 | 见附件 |  | 见结构及组成附件 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 |  |  | 本文件与"津械注准20212080281"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2026年08月31日
6 | 津械注准20232080138 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用可视喉罩气道导管 | 见附页 |  | 见附页 | 放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏患者救治中建立短期人工气道用，在患者体内提供一个可视的气体通道。 |  |  | 本文件与"津械注准20232080138"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：08 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2028年05月24日
7 | 津械注准20192200112 | 20 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道18号C座102 | 中药熏蒸仪 | XSXZ-2100、XSXZ-2200 |  | 08: 该产品是由主机、加热容器、电磁阀、加热棒、微电脑液晶显示控制器、喷头小容器组成。; 09: 本产品配合药液，用于人体局部熏蒸治疗。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年02月05日 | 2024年08月07日 | 2029年08月06日
8 | 津械注准20242090046 | 09 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清开发区源泉路17号4栋2-3层 | 天津市武清开发区源泉路17号4栋2-3层, 天津市武清区开发区泉和路6号 | 低频治疗仪 | MDTS100 |  | 08: 本产品由主机、电极连接线、电极片和电池(外置)组成。; 09: 预期适用于软组织及骨关节慢性炎症、损伤或劳损所致的疼痛的辅助治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
9 | 津械注准20242110047 | 11 | 天津市精工医疗设备技术有限公司 | 天津市南开区资阳路5号鑫茂民营科技园A座CD单元 | 天津市空港物流加工区西十一道102号 | 医用清洗消毒器 | JG-333-30JX、JG-333-65JX、JG-333-160JX |  | 08: 由腔体、外壳、控制系统、管路系统、加热系统和清洗槽组件组成。; 09: 用于口镜、牙科手机、牙科器械钳、牙探针、牙科洁治器、牙科刮治器、剔挖器、牙刮匙、牙科用镊的清洗、消毒、干燥。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
10 | 津械注准20242190048 | 19 | 天津市欣旺轮椅厂 | 天津市北辰区双口镇线河一村西 | 天津市北辰区双口镇线河一村西 | 电动轮椅车 | WT-XW-01（室外型） |  | 08: 由车架、电机、蓄电池、控制系统、充电器、车轮、座椅、扶手、脚踏板组成。; 09: 适用于仅乘载1人且使用者质量不超过100kg残疾或无完全行走能力者。产品非家庭护理环境使用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
11 | 津械注准20242400049 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号（委托生产） | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（除一楼西北侧） | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒；5 人份/盒；10 人份/盒；20人份/盒；25人份/盒；30人份/盒； 40人份/盒；50人份/盒；100人份/盒。 |  | 见附页。 | 本产品运用双抗体夹心免疫胶体金层析技术实现对人尿液中人绒毛膜促性腺激素体外定性检测，不可用于滋养细胞肿瘤的检测。 | 1. 在温度4～30℃，湿度10～90%，无腐蚀性气体环境中避光储存有效期12个月。 2.铝箔袋开封后，在温度20-30℃，湿度10～90%，无腐蚀性气体环境中避光条件下应在1小时内尽快使用。 |  | “山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（除一楼西北侧）”为受托生产企业“宏葵生物（中国）股份有限公司”（统一信用代码证：91371200494477510L）的生产地址。 |  |  | 首次注册 | 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
12 | 津械注准20242220050 | 22 | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西七道18号（4）幢天保工业厂房2号厂房101号 | 天津自贸试验区（空港经济区）西七道18号（4）幢天保工业厂房2号厂房101号 | 全自动凝血分析仪 | STA Compact Max |  | 08: 该设备由样本管理模块、试剂管理模块、反应杯装载模块、加样模块（选配穿刺针及样本预分析模块）、冲洗模块、测量模块、光学模块、温控模块、数据通讯模块、输入输出接口，软件（软件 名称：STA Compact Max，发布版本号：111）组成。; 09: 该产品基于凝固法和光学法原理，与配套的检测试剂共同使用。在临床上用于对来源于人体 的血浆样本进行凝血与抗凝血、纤溶与抗纤溶功能的检测。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
13 | 津械注准20242150051 | 15 | 天津市安贝医疗设备技术有限公司 | 天津市华苑产业园区榕苑路15号5-C-401室 | 天津市华苑产业园区榕苑路15号5-C-401室 | 负压隔离舱 | STC-ISO-01、STC-ISO-02 |  | 08: 由排风过滤系统、排风导管、舱体、骨架、固定带、过滤罐组成。; 09: 用于传染病员的安全隔离转运。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
14 | 津械注准20242080052 | 08 | 天津赛博格医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼404A-2室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼404A-2室 | 医用压缩式雾化器 | WH10A |  | 08: 由主机、送气管、雾化装置（外购有注册证的合格产品）组成。其中主机主要由压缩泵、过滤组件和控制系统组成。雾化装置由送雾管、雾化杯、吸嘴、小面罩、松紧带组成。; 09: 供药物雾化吸入治疗用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年02月06日 | 2029年02月05日
15 | 津械注准20192020072 | 02 | 天津市伟信医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区南蔡村镇刘羊坊村 | 天津市武清区南蔡村镇刘羊坊村 | 一次性使用无菌外科免缝拉链 | 见附页 |  | 08: 由医用无纺布胶贴、普通织物式拉链、聚乙烯拉环和发泡带组成。; 09: 适用于体表各部位直线型或弧度不超过20度的不放置引流的Ⅰ、Ⅱ类切口的闭合。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年02月06日 | 2024年05月20日 | 2029年05月19日
16 | 津械注准20242140053 | 14 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401 | 一次性腹腔镜无菌保护套袖 | 见附页 |  | 08: 本产品由卷膜和固定带（绑带、松紧带）组成，按固定带不同分为KDY-01两头绑带、KDY-02一头绑带、KDY-03两头松紧带、KDY-04一头松紧带四种型号。; 09: 用于隔离腹腔镜与患者，避免手术中的医生接触腹腔镜后，再接触手术中的患者伤口部位造成感染。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
17 | 津械注准20242140054 | 14 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号（委托生产） | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋（受托方：天津翔越医疗器械有限公司） | 三角巾急救包 | 82型 |  | 08: 由三角巾、敷料垫和活动敷料垫组成。; 09: 用于体表非慢性创面的护理，或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。; 12: “天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋”为受托生产企业“天津翔越医疗器械有限公司”（统一信用代码证：911201116940902309）的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
18 | 津械注准20242140055 | 14 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号（委托生产） | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋（受托方：天津翔越医疗器械有限公司） | 急救创伤绷带 | 150mm×1200mm，100mm×1200mm，200mm×1400mm，150mm×1700mm，75mm×900mm |  | 08: 由止血敷料垫、弹性绷带、加压环和安全钩组成。; 09: 用于体表非慢性创面的护理，或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。; 12: “天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋”为受托生产企业“天津翔越医疗器械有限公司”（统一信用代码证：911201116940902309）的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
19 | 津械注准20242140056 | 14 | 天津市军鹰科技有限公司 | 天津医药医疗器械工业园韩家墅分园韩旺道4号（委托生产） | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋（受托方：天津翔越医疗器械有限公司） | 急救止血绷带 | 100×1400mm，100×1800mm，100mm×2500mm，100mm×3500mm，100mm×4500mm |  | 08: 由敷料垫和自粘弹性绷带组成，附有搭扣。; 09: 用于体表非慢性创面的护理，或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。; 12: “天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋”为受托生产企业“天津翔越医疗器械有限公司”（统一信用代码证：911201116940902309）的生产地址。; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
20 | 津械注准20242100057 | 10 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 一次性使用内窥镜用腹透置管手术包 | NFZ-I型 |  | 08: 一次性使用内窥镜用腹透置管手术包由鞘管、穿刺器、隧道针I、隧道针II、手术刀、纱布组成。; 09: 该产品用于对肾功能衰竭患者进行内窥镜下腹膜透析置管手术用。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
21 | 津械注准20242140058 | 14 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房，1号厂房一楼南侧（仓库） | 重组胶原蛋白液体敷料 | 见附页 |  | 08: 该产品由重组胶原蛋白、甘油、羟苯甲酯、黄原胶、卡波姆、三乙醇胺与纯化水组成。喷剂型产品将内袋放置在铝罐中进行封装，涂抹型产品封装于低密度聚乙烯瓶中。产品以灭菌状态交付，采用辐照灭菌，有效期两年。; 09: 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
22 | 津械注准20242170059 | 17 | 天天一诺齿科技术（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼201厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼201厂房 | 定制式活动矫治器 | 螺丝扩弓器、功能矫治器 |  | 08: 根据产品结构组成不同分为不同的型号规格，其中螺丝扩弓器由正畸基托聚合物、扩弓螺丝、 正畸丝加工而成；功能矫治器由正畸基托聚合物、正畸丝加工而成。; 09: 适用于口腔正畸。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
23 | 津械注准20242140060 | 14 | 凯诗伦（天津）生物技术有限公司 | 天津市武清开发区新创路6号第4号厂房3层 | 天津市武清开发区新创路6号第4号厂房3层 | 无菌液体敷料 | 2ml、2.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml、35ml、40ml、45ml、50ml、55ml、60ml、65ml、70ml、75ml、80ml、85ml、90ml、95ml、100ml |  | 08: 无菌液体敷料由卡波姆、纯化水组成的溶液和中性硼硅玻璃瓶组成。所含成分不具有药理学作用，所含成分不可被人体吸收。无菌提供。; 09: 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
24 | 津械注准20242160061 | 16 | 天津富棽科技有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D18厂房三层(存在多址信息） | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D4号厂房A座101 | 眼部热敷贴 | FS-Y01、FS-Y02、FS-Y03、FS-Y04、FS-Y05 |  | 08: 眼部热敷贴由无纺布层、发热层、固定胶、固定带和外包装。其中，发热层包含铁粉、氯化钠、活性炭、高吸水树脂、水、复合膜。; 09: 应在医生的指导下使用，用于睑板腺功能障碍引起的干眼症症状缓解。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年02月08日 | 2029年02月07日
25 | 津械注准20192040113 | 04 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 一次性无菌骨牵引针 | 见附页。 |  | 08: 一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规定。; 09: 适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年08月09日 | 2029年08月08日
26 | 津械注准20192040194 | 04 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 外固定支架成套器械 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 本产品供骨折部位的体外固定复位手术时，辅助安装、调整、拆卸外固定支架和金属骨针。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年02月08日 | 2024年12月19日 | 2029年12月18日