## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） |  | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07(1000字以内文字填报） | 07(1000字以上附件名称） | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |  | 17
1 | 津械注准20192110026 | 11 | 天津佐藤环保机械有限公司 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 环氧乙烷灭菌器 | HM 78、HM 138、HM 238、HM 238D、HM 600、HM 900 |  | 08: 环氧乙烷灭菌器由箱体、加热装置、真空装置、加湿装置、加药装置、密封装置、残气处理装置、控制系统组成。; 09: 用于可耐受环氧乙烷的医疗器械的灭菌。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月05日 | 2024年03月11日 | 2029年03月10日
2 | 津械注准20192040063 | 04 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津市北辰科技园区津围公路东侧 | 天津北辰科技园区津围公路东侧 | 单臂一体骨科外固定支架 | 见附页 |  | 08: 见附页; 09: 单臂一体骨科外固定支架产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月05日 | 2024年04月30日 | 2029年04月29日
3 | 津械注准20242040068 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号 | 脊柱内窥镜手术器械 | 见附页 |  | 08: 脊柱内窥镜手术器械由医用尺、导针、扩张管、工作套管、牵开器、套管、环锯、骨刀、刮匙、刮刀、铰刀、快装手柄、神经拉钩、剥离子、肌肉剥离器、终板分离器、吸引器、骨探针、试模、植骨漏斗、植骨器、打入器、打入器内芯、抓取钳、咬骨钳、快装钳柄、骨锤组成。; 09: 该产品配合内窥镜使用，用于脊柱手术中检查和治疗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2029年03月07日
4 | 津械注准20242140069 | 14 | 天津麦格森医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室 | 天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室 | 可调式鼻腔清洗器 | 30mL、45 mL、60 mL、75 mL、90 mL、120 mL |  | 08: 本品由喷雾器和喷雾液组成。喷雾器由铝制喷雾瓶、可调式喷嘴、袋阀和防尘罩组成，喷雾液主要成分为海盐和纯化水。; 09: 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2029年03月07日
5 | 津械注准20242040070 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 微创穿刺锥 | 见附件 |  | 08: 微创穿刺锥由穿刺锥套管，穿刺锥锥杆，手柄组成。其中，手柄包括穿刺锥套管手柄、穿刺锥杆手柄、手柄三种类型。产品采用环氧乙烷灭菌，无菌状态交付。; 09: 该产品用于骨科微创介入术中，进行钻孔建立工作通道或穿刺操作。; 12: 无; 15: 首次注册; 15: 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2029年03月07日
6 | 津械注准20192140088 | 14 | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 天津经济技术开发区南海路 | 天津经济技术开发区南海路99号 | 胰岛素笔式注射器 | NovoPen 4 |  | 08: 见附页; 09: 见附页; 12: 无; 15: 延续注册; 15: 2024年03月08日 | 2024年06月17日 | 2029年06月16日
7 | 津械注准20232400121 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人磷酸化P-tau-181测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C19-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C19-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒；HYT-C19-04: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒；HYT-C19-05: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 | 无 | 1.试剂盒于2~8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.试剂盒在于2~8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后试剂在2~8℃避光条件下可稳定30天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2~8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 本文件与"津械注准20232400121"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年05月21日
8 | 津械注准20232400126 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | C型：50测试/盒、100测试/盒、200测试/盒；N型：50测试/盒、100测试/盒、200测试/盒 |  | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后于2～8℃可保存30天，禁止冻融。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输7天后放置于2-8℃储存至效期末仍符合产品技术要求。 |  | 本文件与"津械注准20232400126"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年05月21日
9 | 津械注准20232400131 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | C型：50测试/盒、100测试/盒、200测试/盒；N型：50测试/盒、100测试/盒、200测试/盒 |  | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后于2～8℃可保存30天，禁止冻融。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输7天后放置于2-8℃储存至效期末仍符合产品技术要求。 |  | 本文件与"津械注准20232400131"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年05月22日
10 | 津械注准20232400125 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 胸苷激酶1（TK1）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C15-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C15-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C15-04: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C15-05: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 | 无 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.试剂盒在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 本文件与"津械注准20232400125"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年05月21日
11 | 津械注准20232400122 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 血管内皮生长因子（VEGF）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C14-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒； HYT-C14-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C14-04: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒； HYT-C14-05: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 | 无 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.试剂盒在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 本文件与"津械注准20232400122"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年05月21日
12 | 津械注准20232400162 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | S100蛋白测定试剂盒 （磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C58-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C58-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒;HYT-C58-04: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒; |  | 见附页。 | 无 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂盒在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 本文件与"津械注准20232400162"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年06月27日
13 | 津械注准20232400120 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人β淀粉样蛋白（Aβ1-42）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C18-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C18-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒； HYT-C18-04: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C18-05: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 |  | 见附页。 | 无 | 1.试剂盒于2~8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.试剂盒在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后试剂在2~8℃避光条件下可稳定30天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2~8℃放置1天；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 |  | 本文件与"津械注准20232400120"注册证共同使用。新《医疗器械分类目录》产品管理类别II类，分类编码：6840 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年03月08日 | 2024年03月08日 | 2028年05月21日