## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20192080076 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 简易呼吸器 | HXQ-10E | 本产品由主机、电池（2块）、电源适配器组成。 | 适用于病人呼吸衰竭和呼吸骤停时现场急救。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月30日 | 2024年05月31日 | 2029年05月30日
2 | 津械注准20242080219 | 08 | 天津荣健生物科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼511室 | 长春兴隆综合保税区科技孵化园10号楼厂房第四层（委托生产） | 医用雾化器 | MD6-HA20-2、MD6-HA20-3 | 医用雾化器由主机、储液仓、吸嘴组成，不含药液。 | 用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。 |  |  | 受托生产企业：长春交泰医药科技加速器有限公司；统一社会信用代码：91220100MA842RUFBXC。 |  |  | 首次注册 | 2024年07月31日 | 2024年07月31日 | 2029年07月30日
3 | 津械注准20142400054 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 氯化钙溶液（CaCl2）试剂盒（凝固法） | 见附页。 | 浓度0.025M：CaCl2（1/40mol/L） 、山梨酸钾（500mg/L）、工艺用水。 | 本试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，与活化部分凝血活酶时间（APTT）联合使用，用于测定人血浆中活化部分凝血活酶时间（APTT）。 | 试剂应在2℃～8℃环境下密封保存，禁止冻结。有效期自检定合格之日起24个月。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月03日 | 2029年12月02日
4 | 津械注准20142400058 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | 见附件。 | 见附页。 | 本试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于定量测定人血浆中凝血酶原时间（PT），供临床对凝血功能、纤溶功能的监测。 | 1.试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。2.试剂复溶后，在2℃～8℃环境下存放，有效期自复溶之日起7天；室温18℃～25℃存放，有效期自复溶之时起24小时。3.液体试剂应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起12个月。试剂开瓶后，在2℃～8℃环境下保存，5天稳定； 18℃～25℃环境下保存， 24小时稳定；37℃环境下8小时稳定。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月03日 | 2029年12月02日
5 | 津械注准20152400002 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 乏X因子血浆试剂盒（凝固法） | 1ml、2ml、4ml。各组份10瓶/盒 | 1）试剂 a)人血浆冻干品：残留因子Ⅹ的活性＜1%； b)甘露醇：20g/l. c)枸橼酸三钠：3.2% 2）血浆稀释液（巴比妥缓冲液，简称BBS）：氯化钠0.9%、山梨酸钾500mg/L、巴比妥20mmol/L。 3）通用定标血浆（参比血浆，简称UCRP，冻干制品）：健康人血浆。经HBsAg、HIV抗体、HCV抗体检测为阴性。 不同批号试剂盒中各组分不可互换。 | 该试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于测定人血浆中凝血Ⅹ因子的活性（FⅩ：C），供临床对凝血Ⅹ因子的定量分析。 | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 试剂复溶后在2℃～8℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起4小时。 试剂复溶后在18℃～25℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起2小时。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日
6 | 津械注准20152400008 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 乏V因子血浆试剂盒（凝固法） | 1ml、2ml、4ml。各组份10瓶/盒 | 1）试剂 a)人血浆冻干品：残留因子Ⅴ的活性＜1%； b)甘露醇：20g/l. c)枸橼酸三钠：3.2% 2）血浆稀释液（巴比妥缓冲液，简称BBS）：氯化钠0.9%、山梨酸钾500mg/L、巴比妥20mmol/L 。 3）通用定标血浆（参比血浆，简称UCRP,冻干制品）：健康人血浆。经HBsAg、HIV抗体、HCV抗体检测为阴性。 不同批号试剂盒中各组分不可互换。 | 该试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于测定人血浆中凝血Ⅴ因子的活性（FⅤ：C），供临床对凝血Ⅴ因子的定量分析。 | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 试剂复溶后在2℃～8℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起4小时。 试剂复溶后在18℃～25℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起2小时。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日
7 | 津械注准20152400003 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 乏VII因子血浆试剂盒（凝固法） | 1ml、2ml、4ml。各组份10瓶/盒 | 1）试剂 a)人血浆冻干品：残留因子Ⅶ的活性＜1%； b)甘露醇：20g/l.c)枸橼酸三钠：3.2% 2） 血浆稀释液（巴比妥缓冲液，简称BBS）：氯化钠0.9%、山梨酸钾500mg/L、巴比妥20mmol/L。 3） 通用定标血浆（参比血浆，简称UCRP,冻干制品）：健康人血浆。经HBsAg、HIV抗体、HCV抗体检测为阴性。 不同批号试剂盒中各组分不可互换。 | 该试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于测定人血浆中凝血Ⅶ因子的活性（FⅦ：C），供临床对凝血Ⅶ因子的定量分析。 | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 试剂复溶后在2℃～8℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起4小时。 试剂复溶后在18℃～25℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起2小时。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日
8 | 津械注准20152400004 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 乏XI因子血浆试剂盒（凝固法） | 1ml、2ml、4ml。各组份10瓶/盒 | 1）试剂 a)人血浆冻干品：残留因子Ⅺ的活性＜1%； b)甘露醇：20g/l. c)枸橼酸三钠：3.2% 2）血浆稀释液（巴比妥缓冲液，简称BBS）：氯化钠0.9%、山梨酸钾500mg/L、巴比妥20mmol/L 。 3）通用定标血浆（参比血浆，简称UCRP,冻干制品）：健康人血浆。经HBsAg、HIV抗体、HCV抗体检测为阴性。 不同批号试剂盒中各组分不可互换。 | 该试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于测定人血浆中凝血Ⅺ因子的活性（FⅪ：C），供临床对凝血Ⅺ因子的定量分析。 | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 试剂复溶后在2℃～8℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起4小时。 试剂复溶后在18℃～25℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起2小时。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日
9 | 津械注准20152400005 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 乏XII因子血浆试剂盒（凝固法） | 1ml、2ml、4ml。各组份10瓶/盒 | 1）试剂 a)人血浆冻干品：残留因子Ⅻ的活性＜1%； b)甘露醇：20g/l. c)枸橼酸三钠：3.2% 2）血浆稀释液（巴比妥缓冲液，简称BBS）：氯化钠0.9%、山梨酸钾500mg/L、巴比妥20mmol/L 。 3）通用定标血浆（参比血浆，简称UCRP,冻干制品）：健康人血浆。经HBsAg、HIV抗体、HCV抗体检测为阴性。 不同批号试剂盒中各组分不可互换。 | 该试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于测定人血浆中凝血Ⅻ因子的活性（FⅫ：C），供临床对凝血Ⅻ因子的定量分析。 | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 试剂复溶后在2℃～8℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起4小时。 试剂复溶后在18℃～25℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起2小时。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年07月31日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日
10 | 津械注准20242140220 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 胸腔引流管 | 见附件 | 胸腔引流管由引流管体、套管针、固定夹、套管针座、套管针挂钩、三通接头、直通接头、卡扣、侧支管、侧支鲁尔、连接带、鲁尔帽、保护套组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 用于引流出腔内的液体、空气或脓液。该产品主要用于气胸、血胸、脓胸或其他肋膜积水状况的治疗。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2029年07月31日
11 | 津械注准20242080221 | 08 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 一次性使用密闭式吸痰装置 | 6Fr、7Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr | 产品由分离器、后嘴接头、阀体座、前嘴接头、卡箍、管体座、管体座压环、硅胶塞杆、上盖、下盖、四通、接头套、旋转接头、旋转接头压圈、接头套压圈、硅胶塞、硅胶垫、密封套、吸引导管、薄膜、清洗单元、管嘴帽组成. | 用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2029年07月31日
12 | 津械注准20242200222 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401 | 一次性医用无菌皮内针 | 见附页 | 见附页 | 供中医皮内针疗法使用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2029年07月31日
13 | 津械注准20242200223 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401 | 艾条灸治疗器 | 见附页 | 该产品由灸材、灸材固定装置组成。其中，灸材为艾条。灸材固定装置为艾灸筒/艾灸盒。艾灸筒由上盖、筒身组成。艾灸盒由上盖、箱体、弹簧片、隔网组成。灸材不发挥药理作用。产品以非无菌状态提供。灸材及艾灸筒一次性使用，艾灸盒可重复使用。 | 该产品通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于中医艾条灸治疗。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2029年07月31日
14 | 津械注准20242140224 | 14 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号 | 导管固定装置 | DGD14、DGD14C、DGD15、DGD15C、DGD16、DGD16C | 导管固定装置包括以下组件：导管固定装置主体（固定垫、壳体和卡扣）、胶带、创口贴。 | 适合中心静脉导管、外周中心静脉导管、胸腔引流管、腹腔引流管、硬膜外导管、尿管等导管类医疗器械的体表固定。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2029年07月31日
15 | 津械注准20242080225 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用经鼻异型气管导管 | 型号：1）RT-1型（软头可调监测过滤型）；2）RT-2型（软头监测过滤型）；3）RT-3型（软头可调过滤型）；4）RT-4型（软头过滤型）；5）RT-5型（加长软头可调监测过滤型）。 规格：2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0 | 一次性使用经鼻异型气管导管由软接头、通气管、通气管接头、呼吸接头、过滤纸、采集管、调节环组成。 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2029年07月31日
16 | 津械注准20192190166 | 19 | 天津市爱尔医疗器械有限公司 | 武清区王庆坨镇三街津同公路南侧 | 武清区王庆坨镇三街津同公路南侧 | 手动轮椅车 | 见附页。 | 产品由车架、靠背、座垫、前轮、后轮、制动器、搁脚板、后脚踏支撑（低靠背轮椅车不适用）组成。 | 该产品适用于行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。手动轮椅车为室外使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月01日 | 2024年10月25日 | 2029年10月24日
17 | 津械注准20192190123 | 19 | 天津市助邦医疗器械有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇一街 | 天津市武清区王庆坨镇一街 | 手动轮椅车 | 见附页。 | 高靠背轮椅：由车架、靠背、座垫、前轮、后轮、制动器、搁脚板、后脚踏支撑组成。 低靠背轮椅：由车架、靠背、座垫、前轮、后轮、制动器、搁脚板组成。 | 该产品适用于供行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月01日 | 2024年08月19日 | 2029年08月18日
18 | 津械注准20202140043 | 14 | 医好用（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青区学府西路2号(西区D3号厂房B座1层) | 天津市西青区学府西路2号(西区D3号厂房B座1层) | 一次性使用引流管 | 见附页。 | 由引流管体、引导针及保护帽组成。 | 供体表创伤或手术引流用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月01日 | 2025年03月11日 | 2030年03月10日
19 | 津械注准20192080064 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 心肺复苏机 | FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20C、FSJ-20D、FSJ-20E、FSJ-20F、FSJ-20G | FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20G由主机、适配器、背板及附件组成；FSJ-20C、FSJ-20D由主机、适配器、绑带及附件组成；FSJ-20E由主机、绑带及附件组成；FSJ-20F由主机、适配器、绑带、智能终端及附件组成。 | 该系统用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行呼吸救助和胸外按压心肺复苏抢救。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080064"注册证共同使用。 | “型号、规格：FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20C、FSJ-20D、FSJ-20E； 结构及组成：FSJ-20A、FSJ-20B由主机、适配器、背板及附件组成；FSJ-20C、FSJ-20D由主机、适配器、绑带及附件组成。FSJ-20E由主机、绑带及附件组成。” 变更为： “型号、规格：FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20C、FSJ-20D、FSJ-20E、FSJ-20F、FSJ-20G； 结构及组成：FSJ-20A、FSJ-20B、FSJ-20G由主机、适配器、背板及附件组成；FSJ-20C、FSJ-20D由主机、适配器、绑带及附件组成；FSJ-20E由主机、绑带及附件组成；FSJ-20F由主机、适配器、绑带、智能终端及附件组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年07月30日 | 2024年07月30日 | 2029年05月01日
20 | 津械注准20222400276 | 6840 | 弗雷米德生物医药技术（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B | 天津市滨海新区滨海高新区 | E7蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒； 50人份/盒； 100人份/盒。 | 试纸卡、样本释放剂、滴管、底托、说明书 | 无 | 1. 未开封试剂盒放置在2～30℃干燥阴凉储存。 2.试纸卡开封后放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1天，建议试剂开封后即用，不建议拆封后存放超过1天。样本释放剂开封后，放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过30天。 3. 有效期：2～30℃条件保存，有效期18个月。 4．运输稳定性：试剂及试纸卡常温（2℃～30℃）运输15天。 5. 生产日期和使用期限见标签。 |  | 本文件与"津械注准20222400276"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：有效期：2～30℃条件保存，有效期12个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：有效期：2～30℃条件保存，有效期18个月。” （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 许可事项变更 | 2024年07月30日 | 2024年07月30日 | 2027年06月28日
21 | 津械注准20232140057 | 14 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用手术包 | 见附件 | 见附页。 | 适用于医疗单位手术时使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140057"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更 | 2 | 许可事项变更 | 2024年08月01日 | 2024年08月01日 | 2028年03月23日