## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20192180143 | 18 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区北辰开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 红外宫颈治疗仪 | VLH-GK、VLH-GKM、VLH-GKL、VLH-GKH、VLH-GKP、VLH-GKN、VLH-GKT、VLH-GKMax | 该产品由主机、悬臂升降支架、生理修复头、冲洗器（选配）、红外照射枪、GK光棒、脚踏开关（选配）组成。 | 本产品适用于辅助治疗宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈纳囊、外阴白癍，促进生理修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20192180143"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：VLH-GK、VLH-GKM、VLH-GKP、VLH-GKN； 结构及组成：该产品由主机、悬臂升降支架、生理修复头、冲洗器（选配）、红外照射枪及GK光棒组成。” 变更为： “型号、规格：VLH-GK、VLH-GKM、VLH-GKL、VLH-GKH、VLH-GKP、VLH-GKN、VLH-GKT、VLH-GKMax； 结构及组成：该产品由主机、悬臂升降支架、生理修复头、冲洗器（选配）、红外照射枪、GK光棒、脚踏开关（选配）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年08月08日 | 2024年08月08日 | 2024年09月22日
2 | 津械注准20232080271 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房 | 睡眠呼吸机 | 见附页 | 见附页 | 适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20232080271"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年08月08日 | 2024年08月08日 | 2028年10月10日
3 | 津械注准20232010132 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 吻合器型号：IMS60L、IMS60M、IMS60S、IMS45L、IMS45M、IMS45S、IMS60BL、IMS60BM、IMS60BS、IMS45BL、IMS45BM、IMS45BS ；钉仓型号：IMST60TAN、IMST60PUL、IMST60BLK、IMST45TAN、IMST45PUL、IMST45BLK； 引导头配件型号：IMB1、IMB3、IMB5； | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓由固配型吻合器和钉仓组成。吻合器由枪管组件（枪管外壳、枪管内芯）、扳机、旋转头、弯转手柄、保险按钮、外壳、电池包、复位帽、抵钉座、钉仓底座、引导头/引导头配件（可选配）组成；钉仓由钉仓（注塑件）、吻合钉、钉仓保护板、切割刀（一次性使用）组成。 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织的离断、切除和/或建立吻合。也可在对肝组织的切除和横断中，同步将肝组织中包含的血管进行切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20232010132"注册证共同使用。 | 原内容： “吻合器及引导头配件在出厂前经环氧乙烷灭菌，有效期为三年，逾期产品禁止使用。” 变更为： “吻合器及引导头配件在出厂前经环氧乙烷灭菌，有效期为五年，逾期产品禁止使用。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月08日 | 2024年08月08日 | 2028年05月21日
4 | 津械注准20242020226 | 02 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用冲洗吸引器 | 型号：XY-CD，XY-CS。 规格：2500mm，2550mm，2600mm，2650mm，2700mm，2750mm，2800mm，2850mm，2900mm，2950mm，3000mm。 | 由连接管、三通接头、接头、针头、针头套、管夹及冲洗管路组成。 | 用于手术中抽吸废液及冲洗组织，本产品不与人体直接接触，应与可重复使用冲洗器配合使用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月05日 | 2024年08月05日 | 2029年08月04日
5 | 津械注准20242160227 | 16 | 图湃（天津）医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号五层D区521 | 眼科手术显微镜 | BO-443-all 、BO-313-all、FO-313-all 、FO-311-all | FO-313-all、FO-311-all型号产品由光学相干断层扫描仪、显微镜模块、悬挂臂模块、中臂模块、大臂模块、移动支架、脚踏控制面板、触屏一体机、云集影像客户端软件（型号：OSM，发布版本V1）组成。 BO-443-all、BO-313-all型号产品由光学相干断层扫描仪、显微镜模块、悬挂臂模块、中臂模块、大臂模块、移动支架、脚踏控制面板、触屏一体机、3D台车、云集影像客户端软件（型号：OSM，发布版本V1）组成。 | 本产品在医疗机构中用于眼科手术区域的照明、放大及手术区域的可视化，并在手术过程中实时提供眼前节和眼后节的光学相干断层扫描图像。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月08日 | 2024年08月08日 | 2029年08月07日
6 | 津械注准20242220228 | 22 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼二层201A室、202A室 | 全自动血小板聚集仪 | YHK-RPA 100 | 全自动血小板聚集仪由电源适配器、主机、电子质控卡组成；其中，主机由试剂卡条码扫描模块、自动加样模块、温度控制模块、光路检测模块、电路控制模块、数据显示与打印模块、计算机系统组成。 | 全自动血小板聚集仪与天津悦和康生物技术有限公司生产的P2Y12受体血小板凝集检测试剂卡（比浊法）和环氧酶-1血小板凝集检测试剂卡（比浊法）配套使用，分别用于检测人全血中与P2Y12受体途径及环氧酶-1活性相关的血小板凝集功能。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月08日 | 2024年08月08日 | 2029年08月07日
7 | 津械注准20242080230 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr | 一次性使用密闭式吸痰管由连接管、转换接头、四通、插管分离手柄、滑板（内置密封垫）、清洗单元（包括清洗管座、连接管和清洗弯头）、阀体座、前卡箍、吸引导管、薄膜、后卡箍、负压控制开关、负压管嘴帽组成。 | 该产品供医疗单位对临床病人进行呼吸道吸取痰液使用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月09日 | 2024年08月09日 | 2029年08月08日
8 | 津械注准20242060229 | 06 | 拜斯特医疗机器人技术（天津）有限公司 | 天津华苑产业区兰苑路5号A座-502、503 | 北京市丰台区航丰路6号四层东侧（委托生产） | 医用图像处理工作站 | Accpro-M02 | 医用图像处理工作站由主机部分、移动支架、前列腺超声核磁影像处理软件（规格型号：Accpro-M02，发布版本：V1.0）三部分组成。主机部分包括电器控制及台车、显示器支架、液晶显示器、键盘、鼠标。移动支架包括支架底座、步进器。 | 本产品配合超声设备使用，适用于图像的显示、处理（采用三维重建、图像配准、融合方法，形成三维可视化图像）、传输和存储。不具备病灶识别、手术计划等功能。 |  |  | 受托生产企业：拜斯特医疗科技（北京）有限公司；统一社会信用代码：91110106MA01URM56L。 |  |  | 首次注册 | 2024年08月09日 | 2024年08月09日 | 2029年08月08日
9 | 津械注准20202080019 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房 | 高流量湿化氧疗仪 | H-80M、H-80AS、H-80A、H-60M HT80FM2、HT80FU2、HT90FU2、HT80SU2、HT90SU2 | 见附页 | 适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。不能用于生命支持。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月08日 | 2025年02月06日 | 2030年02月05日
10 | 津械注准20152400006 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 乏II因子血浆试剂盒（凝固法） | 1ml、2ml、4ml。各组份10瓶/盒 | 1）试剂 a)人血浆冻干品：残留因子Ⅱ的活性＜1%； b)甘露醇：20g/l. c)枸橼酸三钠：3.2% 2）血浆稀释液（巴比妥缓冲液，简称BBS）：氯化钠0.9%、山梨酸钾500mg/L、巴比妥20mmol/L 。 3）通用定标血浆（参比血浆，简称UCRP,冻干制品）：健康人血浆。经HBsAg、HIV抗体、HCV抗体检测为阴性。 不同批号试剂盒中各组分不可互换。 | 该试剂盒配合光学法和磁珠法血凝仪使用，用于测定人血浆中凝血Ⅱ因子的活性（FⅡ：C），供临床对凝血Ⅱ因子的定量分析。 | 试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 试剂复溶后在2℃～8℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起4小时。 试剂复溶后在18℃～25℃环境下原瓶存放，有效期自复溶之时起2小时。 生产日期、失效日期及批号详见标签。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月09日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日