## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20222190012 | 19 | 天津市众邦康复器械有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇北津同公路东天津市农学院北侧500米 | 天津市西青区杨柳青镇北津同公路东天津市农学院北侧500米 | 电动轮椅车 | DYW-1 | 该产品由车架、电机、座垫、控制器、蓄电池、靠背、前轮、后轮、扶手组成。 | 供残疾或下肢功能障碍者（不含肥胖症）代步用。 |  |  | 本文件与"津械注准20222190012"注册证共同使用。 | 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2027年05月03日
2 | 津械注准20222220121 | 22 | 世纪亿康（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢3层302室 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢3层302室 | 凝血和血小板功能分析仪 | YKCA-1 YKCA-2 YKCA-1V YKCA-2V YKCA-1F YKCA-2F | YKCA-1该产品由控制系统、传感监测系统、输入及显示系统、存储系统、内置锂离子电池、RFID读写模块、热敏打印机。（不包括试剂杯）；YKCA-2该产品由控制系统、传感监测系统、输入及显示系统、存储系统、内置锂离子电池、RFID读写模块。（不包括试剂杯） | 该仪器主要用于快速检测凝血和血小板系统功能异常与否，用于辅助临床诊断和处理出血及血栓性疾病及指导止血和抗凝的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20222220121"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：YKCA-1该产品由控制系统、传感监测系统、输入及显示系统、存储系统、内置锂离子电池、RFID读写模块、热敏打印机。（不包括试剂杯）；YKCA-2该产品由控制系统、传感监测系统、输入及显示系统、存储系统、内置锂离子电池、RFID读写模块。（不包括试剂杯）” 变更为： “结构及组成：YKCA-1、YKCA-1V、YKCA-1F 由控制系统、传感监测系统、输入及显示系统、存储系统、内置锂离子电池、RFID读写模块、热敏打印机。（不包括试剂杯）；YKCA-2、YKCA-2V、YKCA-2F 由控制系统、传感监测系统、输入及显示系统、存储系统、内置锂离子电池、RFID读写模块。（不包括试剂杯）” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2027年06月12日
3 | 津械注准20222010185 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 吻合器型号：IDL/IDM/IDS； 钉仓型号：ID3020/ID4520/ID6020/ID3025/ID4525/ID6025/ID4535/ID6035/ID4548/ID6048/ID30TAN/ID45TAN/ID60TAN/ID30PUL/ID45PUL/ID60PUL/ID45BLK/ID60BLK/ID3020B/ID4520B/ID6020B/ID3025B/ID4525B/ID6025B/ID4535B/ID6035B/ID30TANB/ID45TANB/ID60TANB/ID30PULB/ID45PULB/ID60PULB | 见附页 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。也可在对肝组织的切除和横断中，同步将肝组织中包含的血管进行切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20222010185"注册证共同使用。 | 原内容： “吻合器在出厂前经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷灭菌有效期为三年。” 变更为： “吻合器在出厂前经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为五年。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2027年05月09日
4 | 津械注准20202160142 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼6-301室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼6-301室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室 | 非接触眼压计 | SW-5000 | 该产品由显示系统、喷气、测量光路系统及三维运动系统组成。软件发布版本号V2。 | 该产品供医院测量眼内压使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202160142"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2025年06月27日
5 | 津械注准20172400189 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性CDC厌氧血琼脂培养基 | Φ70mm、Φ90mm；1块/包，16包/盒Φ70mm、Φ90mm；5块/包，8包/盒Φ70mm、Φ90mm；10块/包，4包/盒 | TSA琼脂混合干粉、L-盐酸半胱氨酸、氯化血红素、维生素K1、酵母浸出粉、脱纤维羊血. | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，真空密封包装，防止贴壁，防止冷冻，有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光保存；内包装被拆开后即使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400189"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冰箱或冷库储存，单个真空密封包装；不要贴壁存放，注意温度，防止冷冻；有效期自检定合格日期起为2个月。”变更为：“产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，单个真空密封包装，防止贴壁，防止冷冻，有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光保存；内包装被拆开后即刻使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （3）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2027年06月30日
6 | 津械注准20172400182 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性选择性XV琼脂培养基 | Φ70mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒；Φ90mm (双分格/三分格/四分格) 10块/包，4包/盒。 | 血琼脂混合干粉、酵母粉、血红素、辅酶I、万古霉素为主要组成成分，杆菌肽、克林霉素作为微量辅助添加成分。 | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400182"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起2个月。”变更为：“产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2027年06月30日
7 | 津械注准20162400146 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性选择性羊血琼脂培养基 | Φ70mm（无分格）、Φ90mm（无分格）、Φ90mm（双分格/三分格/四分格），10块/包，4包/盒。 | 哥伦比亚琼脂混合干粉、粘菌素、萘啶酸、无菌脱纤维羊血。 | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400146"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，有效期自检定合格日期起为2个月。”变更为：“产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期2个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2026年08月30日
8 | 津械注准20192080120 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3；天津市武清开发区创业总部基地C20号楼；天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房；广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层、4层和5层北半部分（委托生产） | 双水平无创呼吸机 | Y-20A、Y-20T、Y-25A、Y-25T、Y-30T、Y-30AT、U-20A、U-20T、U-25A、U-25T、U-30T、U-30AT、G2S B20S、G2S B20A、G2S B20T、G2S B25S、G2S B25A、G2S B25T、G2S LAB、G2S B25VT、G2S B30T、G2S B30VT、G2S B30AT、G3 B20A、G3 B25S、G3 B25A、G3 B25VT、G3 B30VT、G3 B30SV、G3 LAB、BMC-790-30ATH | 见附页。 | 本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080120"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2029年08月08日
9 | 津械注准20222080379 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌二氧化碳监测异型导管 | A1N、A1 | 见附件 | 预期用于为二氧化碳监测仪与呼吸管路之间提供连接。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080379"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2027年08月11日
10 | 津械注准20212010183 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 见附件 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓由吻合器和钉仓组成。吻合器由枪管组件（枪管外壳、枪管内芯）、扳机、旋转头、弯转手柄、保险按钮、外壳、电池包、复位帽、抵钉座、钉仓底座组成；钉仓由钉仓（注塑件）、吻合钉、钉仓保护板、切割刀组成。 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。也可在对肝组织的切除和横断中，同步将肝组织中包含的血管进行切除和横断。 |  |  | 本文件与"津械注准20212010183"注册证共同使用。 | 原内容： “吻合器在出厂前经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷灭菌有效期为三年。” 变更为： ““吻合器在出厂前经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为五年。 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2026年05月17日
11 | 津械注准20202060026 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 喉镜及诊疗器械 | 见附页 | 喉镜及诊疗器械由喉内窥镜（也称喉镜）和诊疗器械组成。喉镜由外镜管、光导束、内镜管、光学系统、镜体、光导束接口、目镜罩组成。 | 见附页 |  |  | 本文件与"津械注准20202060026"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2025年02月18日
12 | 津械注准20202060023 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 鼻窦镜及诊疗器械 | 见附页 | 鼻窦镜及诊疗器械由鼻内窥镜（也称鼻窦镜）和诊疗器械组成。鼻窦镜由外镜管、光导束、内镜管、光学系统、镜体、光导束接口、目镜罩组成。 | 见附页 |  |  | 本文件与"津械注准20202060023"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2025年02月18日
13 | 津械注准20202060024 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 耳镜及诊疗器械 | 见附页 | 耳镜及诊疗器械由耳内窥镜（也称耳镜）和诊疗器械组成。耳镜由外镜管、光导束、内镜管、光学系统、镜体、光导束接口、目镜罩组成。 | 见附页 |  |  | 本文件与"津械注准20202060024"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2025年02月18日
14 | 津械注准20202060027 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 尿道膀胱镜及诊疗器械 | 见附页 | 尿道膀胱镜及诊疗器械由尿道膀胱内窥镜（也称膀胱镜）和诊疗器械组成。 膀胱镜由光学内窥镜、操作器、镜鞘、连接桥组成。光学内窥镜由外镜管、光导束、内镜管、光学系统、镜体、光导束接口、目镜罩组成。 | 见附页 |  |  | 本文件与"津械注准20202060027"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2025年02月18日
15 | 津械注准20232060123 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 腹腔内窥镜及附件 | FQ01、FQ31、FQ41 | 由腹腔内窥镜和穿刺器组成，穿刺器由穿刺锥和穿刺鞘组成。 | 用于对腹腔观察成像，在医疗机构中使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20232060123"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2028年09月06日
16 | 津械注准20232060119 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 膝关节内窥镜及附件 | XG04、XG34、XG74 | 由膝关节内窥镜及穿刺器组成。穿刺器由穿刺锥和穿刺鞘组成。 | 用于膝关节腔内的观察成像，在医疗机构中使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20232060119"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2028年09月06日
17 | 津械注准20232060124 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 胸腔内窥镜及附件 | XQ01、XQ31、XQ41 | 由胸腔内窥镜和穿刺器组成，穿刺器由穿刺锥和穿刺鞘组成。 | 用于胸腔内的观察成像，在医疗机构中使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20232060124"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2028年09月06日
18 | 津械注准20202060025 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 支撑喉镜及诊疗器械 | 见附页 | 支撑喉镜及诊疗器械由支撑喉内窥镜（也称支撑喉镜）和诊疗器械组成。 支撑喉镜由外镜管、光导束、内镜管、光学系统、镜体、光导束接口、目镜罩组成。 |  |  |  | 本文件与"津械注准20202060025"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2025年02月18日
19 | 津械注准20192140209 | 17 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用负压引流装置 | 气囊容量为1000ml，管长710±20mm。 | 该产品由气囊、截止夹和连接导管组成。 | 该产品与引流管连接供患者手术后体表分泌物的引流。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月26日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
20 | 津械注准20192060136 | 06 | 天津开发区圣鸿医疗器械有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 双能 X 射线骨密度骨龄测定仪 | SGY-Ⅱ、SGY-Ⅲ、SGY-Ⅴ | SGY-Ⅱ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、影像增强器、X射线专用摄像机组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 SGY-Ⅲ型、SGY-Ⅴ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、数字化X射线成像系统组成。还包含下列组成部分：工作站组件、显示器。 | 该产品对成年人体骨密度、青少年和儿童骨龄进行测量。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年08月26日 | 2024年08月29日 | 2029年08月28日
21 | 津械注准20242400236 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 卡马西平测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C79-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C79-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆样本中卡马西平的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂机载稳定性 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2029年08月29日
22 | 津械注准20242400237 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 丙戊酸测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C80-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C80-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆样本中丙戊酸的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂机载稳定性 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2029年08月29日
23 | 津械注准20242400238 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 苯妥英测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C81-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C81-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆样本中苯妥英的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂机载稳定性 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2029年08月29日
24 | 津械注准20242400239 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 苍耳w13过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-w13-A：50人份/盒；MPCLIA-w13-S：50人份/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中苍耳w13过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天；3 本产品在机存放可稳定7天；4 本产品不可冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年08月30日 | 2024年08月30日 | 2029年08月29日