## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20162400145 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性HE琼脂培养基 | Φ70mm（无分格）10块/包，4包/盒； Φ90mm（无分格）10块/包，4包/盒； Φ90mm（双分格/三分格/四分格）10块/包，4包/盒。 | HE琼脂混合干粉。 | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20162400145"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，有效期自检定合格日期起为3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年08月30日
2 | 津械注准20172400183 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性需氧血培养基 | 50mL/瓶，10瓶/盒 | 见附页。 | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内避光储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400183"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内避光贮存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内避光储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年08月30日
3 | 津械注准20172400186 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 一次性MH琼脂培养基 | Φ70mm、Φ90mm；10块/包，4包/盒 | MH琼脂混合干粉。 | 无 | 培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻，有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。 |  | 本文件与"津械注准20172400186"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期自生产之日起3个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：培养基应放在周围环境洁净，2℃～8℃冷库或冰箱内储存，防止贴壁，防止冷冻；有效期3个月。包装完整的培养基，于2℃～8℃避光，倒置保存；内包装被拆开后，在7天内使用；运输要求：在2℃～30℃条件下运输，运输时间≤6天。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年06月30日
4 | 津械注准20222400473 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 |  | 本文件与"津械注准20222400473"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年11月14日
5 | 津械注准20212400313 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 |  | 本文件与"津械注准20212400313"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年09月26日
6 | 津械注准20222400424 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 脂蛋白磷脂酶A2检测试剂盒（速率法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存72小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存7天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品复溶后立即使用。 具体生产日期、有效期详见标签。 |  | 本文件与"津械注准20222400424"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年09月26日
7 | 津械注准20222400423 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | 谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 具体生产日期、有效期详见标签 |  | 本文件与"津械注准20222400423"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年09月26日
8 | 津械注准20212400311 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼 | 脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 |  | 本文件与"津械注准20212400311"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年09月26日
9 | 津械注准20222400461 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃ 密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 |  | 本文件与"津械注准20222400461"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年11月13日
10 | 津械注准20222400425 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼(委托生产) | C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为7天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为7天。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为7天。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 具体生产日期、有效期详见标签。 |  | 本文件与"津械注准20222400425"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年09月26日
11 | 津械注准20212400308 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼 | 果糖胺检测试剂盒（四氮唑蓝法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 |  | 本文件与"津械注准20212400308"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年09月26日
12 | 津械注准20212400807 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1;2-301】号；山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（委托生产） | 免疫球蛋白A检测试剂（免疫比浊法） | 见附页 | R1： 磷酸盐缓冲液 50mmol/L R2： 抗免疫球蛋白A抗体 500mL/L | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存可稳定12个月，开瓶上机2～8℃避光保存可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20212400807"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年01月21日
13 | 津械注准20222400873 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 生产地址1：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 生产地址2：山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（委托生产） | 腺苷脱氨酶检测试剂(过氧化酶法) | 见附页 | 试剂R1： 嘌呤核苷磷酸化酶 ＞1.0kU/L 黄嘌呤氧化酶 ＞1.5kU/L 过氧化物酶 ＞2.0kU/L HEPES缓冲液 40mmol/L 4-氨基安替比林 2mmol/L 试剂R2： 腺苷 10mmol/L TOOS缓冲液 2mmol/L 不同批号试剂中各组分不能互换使用。 | 无 | 试剂在 2～8℃避光保存有效期12个月，试剂开封后，在2～8℃避光保存有效期 1个月。具体生产日期、有效期详见标签。 |  | 本文件与"津械注准20222400873"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2027年12月28日
14 | 津械注准20212400816 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1;2-301】号；山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（委托生产） | 唾液酸检测试剂（酶法） | 见附页 | Rl： Tris缓冲液 ≥l00mmol/L 神经氨酸苷酶 ≥0.2kU/L LDH ≥2kU/L R2： Tris缓冲液 ≥l00mmol/L NADH ≥0.13mmol/L NANA-醛缩酶 ≥2kU/L | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20212400816"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年01月21日
15 | 津械注准20212400849 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1;2-301】号；山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（委托生产） | 尿素检测试剂（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） | 见附页 | R1：试剂1 乙二胺四乙酸(EDTA) 0.2mmol/L 还原型辅酶I (NADH) 0.3mmol/L R2：试剂2 脲酶 10kU/L 谷氨酸脱氢酶(GLDH) 2kU/L α—酮戊二酸 50.0mmol/L | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20212400849"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年10月28日
16 | 津械注准20212400803 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1;2-301】号；山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（委托生产） | 甘油三酯检测试剂（GPO-PAD法） | 见附页 | R：脂蛋白脂酶（LPL） 4.5kU/L 甘油激酶（GK） 1kU/L 甘油磷酸氧化酶（GPO） 2kU/L 辣根过氧化物酶（POD） 2kU/L 4-氨基安替比林（4-A AP） 0.3 mmol/L | 无 | 试剂2-8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 |  | 本文件与"津械注准20212400803"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （3）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2026年1月21日
17 | 津械注准20222400231 | 6840 | 天津市金章科技发展有限公司 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 天津市南开区西湖道95号南开工业园鑫茂民营科技园B座五层-A单元 | 微生物双分格选择性琼脂培养基 | 见附件 | 见附页。 | 无 | 见附页 |  | 本文件与"津械注准20222400231"注册证共同使用。 | （1）产品储存条件及有效期：产品储存条件及有效期变更对比表（见附页）。 （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2027-05-29
18 | 津械注准20242400240 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 枫叶梧桐，伦敦悬铃木t11过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-t11-A：50人份/盒；MPCLIA-t11-S：50人份/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中枫叶梧桐，伦敦悬铃木t11过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天；3 本产品在机存放可稳定7天；4 本产品不可冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2029年09月01日
19 | 津械注准20242400241 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 杨树t14过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-t14-A：50人份/盒；MPCLIA-t14-S：50人份/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中杨树t14过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天；3 本产品在机存放可稳定7天；4 本产品不可冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2029年09月01日
20 | 津械注准20242400242 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 蒲公英w8过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-w8-A：50人份/盒；MPCLIA-w8-S：50人份/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中蒲公英w8过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天；3 本产品在机存放可稳定7天；4 本产品不可冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2029年09月01日
21 | 津械注准20242400243 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 普通白桦树t3过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-t3-A：50人份/盒；MPCLIA-t3-S：50人份/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中普通白桦树t3过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月；2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天；3 本产品在机存放可稳定7天；4 本产品不可冷冻。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2029年09月01日
22 | 津械注准20242220244 | 22 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号2号楼2层东侧（委托生产） | 荧光免疫层析分析仪 | Savant-80 | 由主机（包括光电检测模块、扫描模块、数据处理模块、液晶显示模块、外壳、USB 接口）、数据线、软件（包括 Savant-80 PC：发布版本为 1、Savant-80 APP：发布版本为 1 和嵌入式软件：发布版本为 1）。 | 与本公司生产的荧光微球标记的荧光免疫层析试剂配套使用，用于对来源于人体的血清、血浆、静脉全血、指尖全血、尿液、精液样本中的被分析物进行定性或者定量检测。包括蛋白质类、激素类、酶类、维生素类、细胞因子类检测项目。其中样本类型为尿液和精液仅适用于蛋白质类项目检测。 |  |  | 受托生产企业：天津博硕科技有限公司，统一社会信用代码：91120110300763499B。 |  |  | 首次注册 | 2024年09月02日 | 2024年09月02日 | 2029年09月01日