## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20142400039 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | D二聚体（D-Dimer）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被有D-Dimer单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜，标记配对的D-Dimer单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：0.5mL/管×1管/2管/5管/10管/20管/25管，主要成分为磷酸盐缓冲液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.滴管：1个/2个/5个/10个/20个/25个； 5.比色卡：1张； 6.说明书：1份。 不同批号试剂中各组分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20142400039"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2029-10-22
2 | 津械注准20172400060 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | N端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被NT-proBNP单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的NT-proBNP单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：1mL/管×1管或5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.滴管：1个/2个/5个/10个/20个/40个； 5.比色卡：1张； 6.说明书：1份。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400060"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-03-27
3 | 津械注准20172400172 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法） | 4人份/盒（条型）、12人份/盒（条型）、100人份/盒（条型）、1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、15人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、10人份/盒（笔型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400172"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
4 | 津械注准20172400171 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、2人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400171"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
5 | 津械注准20172400178 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 铁蛋白（SF）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉、干燥、避光保存，自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400178"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
6 | 津械注准20172400177 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人降钙素原（PCT）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400177"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
7 | 津械注准20172400167 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 尿微量白蛋白（mAlb）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400167"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
8 | 津械注准20172400173 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 6人份/盒（条型）、100人份/盒（条型）、1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、4人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、8人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400173"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
9 | 津械注准20142400037 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、2人份/盒（条型）、5人份/盒（条型）、10人份/盒（条型）、20人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被有AFP单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜，标记配对的AFP单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：主要成分为磷酸盐缓冲液，1mL/瓶×1瓶用于1人份/盒、2人份/盒和5人份/盒，5mL/瓶×1瓶用于10人份/盒、20人份/盒和40人份/盒； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.比色卡：1张； 5.说明书：1份。 不同批号试剂中各组分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20142400037"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2029-10-22
10 | 津械注准20142400035 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被有cTnI单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜，标记配对的cTnI单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：1mL/瓶×1瓶或5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.比色卡：1张； 5.说明书：1份。 不同批号试剂中各组分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20142400035"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2029-10-22
11 | 津械注准20172400062 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被H-FABP单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的H-FABP单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：1mL/管×1管或5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.滴管：1个/2个/5个/10个/20个/40个； 5.比色卡：1张； 6.说明书：1份。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400062"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-03-27
12 | 津械注准20172400169 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、40人份/盒（条型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期24个月。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 检测条打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400169"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
13 | 津械注准20172400174 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂盒（胶体金法） | 2人份/盒（条型）、100人份/盒 （条型）、1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400174"注册证共同使用。 | （1）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2027-06-20
14 | 津械注准20202400046 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 载脂蛋白C2检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中载脂蛋白C2（ApoC2）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品复溶于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
15 | 津械注准20202400047 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 丙酮酸检测试剂盒（酶法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中丙酮酸（PYR）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
16 | 津械注准20202400070 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 血管紧张素转化酶检测试剂盒（FAPGG底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中血管紧张素转化酶（ACE）的活性，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品复溶后，2～8℃避光，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月27日 | 2030年03月26日
17 | 津械注准20202400071 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 磷脂检测试剂盒（胆碱氧化酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中磷脂（PLIP）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定14天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品复溶于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月27日 | 2030年03月26日
18 | 津械注准20202400061 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血浆中乳酸（LAC）的浓度，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；液体校准品质控品开盖后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日
19 | 津械注准20202400066 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 髓过氧化物酶检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中髓过氧化物酶(MPO)的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃保存，避光保存，效期为12个月；开盖后2～8℃保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日
20 | 津械注准20202400073 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 总胆固醇检测试剂盒（CHOD-PAP法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中总胆固醇(CHO)的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月29日 | 2030年03月28日
21 | 津械注准20202400048 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 载脂蛋白A2检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A2（ApoA2）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品复溶于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
22 | 津械注准20202400041 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清样本中转铁蛋白（TRF）的含量，做辅助诊断作用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃保存，避光保存，效期为12个月；开盖后2～8℃保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
23 | 津械注准20202400050 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 甘油三酯检测试剂盒（GPO-PAP 法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中甘油三酯(TG)的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
24 | 津械注准20202400064 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 单胺氧化酶检测试剂盒（比色法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中单胺氧化酶（MAO）的活性，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；质控品复溶后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日
25 | 津械注准20202400069 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中线粒体型天门冬氨酸氨基转移酶同工酶（mAST）的活力，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2~8℃、避光保存、效期为12个月。校准品质控品复溶后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可保存2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月27日 | 2030年03月26日
26 | 津械注准20202400072 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 载脂蛋白C3检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中的载脂蛋白C3（ApoC3）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品复溶于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月29日 | 2030年03月28日
27 | 津械注准20202400065 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒（酶速率法） | 见附页 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人尿液中N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)的活性，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品和质控品复溶后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可保存2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日
28 | 津械注准20202400049 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 总铁结合力检测试剂盒（Ferene法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清的总铁结合力（TIBC），作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃保存，避光保存，效期为12个月；开盖后2～8℃保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品复溶后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
29 | 津械注准20202400042 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（酶速率法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶（GPDA）的活性，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准质控复溶后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可保存2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月14日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
30 | 津械注准20202400031 | 6840 | 迈卓泰科（天津）医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668副1号创新创业园29-A号厂房一层西半侧、二层局部 | 便隐血检测试剂（电子法） | measure 01s:1人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒； measure 02s:1人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒； measure pro:1人份/盒，3人份/盒，5人份/盒，10人份/盒。 | 见附页。 | 见附页 | measure 01s： 1)储存条件：温度2～32℃，相对湿度不超过85%；无阳光直射、通风良好；切忌冷冻。试剂在撕开泡壳上的热封纸后应立即使用，不能储存。 2)有效期：未开封的便隐血检测试剂有效期为12个月。 3)运输条件：在温度2～50℃环境下能运输至少14天。 measure 02s： 1)储存条件：温度2~32℃，相对湿度不超过85%；无阳光直射、通风良好；切忌冷冻。试剂在撕开铝箔袋后应立即使用，不能储存。 2)有效期：未开封的便隐血检测试剂有效期为12个月。 3)运输条件：在温度2~50℃环境下能运输至少14天。 measure pro： 1)储存条件：温度2~32℃，相对湿度不超过85%；无阳光直射、通风良好；切忌冷冻。试剂在撕开铝箔袋后应在6小时内完成测试，不能长时间储存。 2)有效期：未开封的便隐血检测试剂有效期为12个月。 3)运输条件：在温度2~50℃环境下能运输至少14天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月17日 | 2025年02月24日 | 2030年02月23日