## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242400248 | 6840 | 天津尤图瑞思医药科技有限公司 | 天津市东丽区经济技术开发区二纬路22号东谷园8号楼2门407-12 | 天津滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B（委托生产） | E7蛋白检测试剂盒（胶体金法) | 1人份/盒； 50人份/盒； 100人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1. 未开封试剂盒放置在2～30℃干燥阴凉储存，有效期12个月。 2.试纸卡开封后放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1天，建议试剂开封后即用，不建议拆封后存放超过1天。样本释放剂开封后，放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1个月。 |  | 本文件与"津械注准20242400248"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2029-09-12
2 | 津械注准20212060410 | 06 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区滨海科技园月新路以北、惠新路以东渤龙产业园1-3号楼-1-1-201-A15 | 天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房2第二层、第三层，天津自贸试验区（空港经济区）西八道9号厂房1二层东区、三层东区 | 光学干涉断层成像系统 | HS100、HS180 | 光学干涉断层成像系统由主机、光学驱动控制器（简称DOC）及应用软件组成。主机由台车、供电系统、成像引擎机箱、主机机箱、液晶显示器、键盘、鼠标组成。 | 光学干涉断层成像系统与一次性使用血管内成像导管配合使用，用于冠状动脉的成像，适用于可进行腔内介入治疗的患者。 |  |  | 本文件与"津械注准20212060410"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第7次变更。 | 7 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-12-14
3 | 津械注准20192090146 | 09 | 天津唐邦科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 | 天津市滨海新区滨海高新区 | 中频干扰电治疗仪 | TB6809型、TB6809型（台式） | TB6809型中频干扰电治疗仪由主机、皮肤电极及真空抽吸治疗电极组成。外购电极为购买已取得医疗器械产品注册证的电极。TB6809型（台式）中频干扰电治疗仪由主机、皮肤电极及真空抽吸治疗电极组成。外购电极为购买已取得医疗器械产品注册证的电极。 | 该产品对扭挫伤、软组织劳损、肩关节周围炎、颈椎病、腰椎病腰间盘突出症、骨性关节炎具有辅助治疗作用。有出血倾向、急性化脓性炎症局部、恶性肿瘤局部、金属内置物局部、心区、孕妇下腹部、极度衰弱及高热患者、心脏起搏器局部、精神病及传染病患者、治疗部位有伤口、有严重皮肤病患者等禁用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192090146"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09
4 | 津械注准20222180087 | 18 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 一次性使用宫颈取样毛刷 | YN-ZGS，YN-ZGS-G1，YN-ZGS-G2 | 一次性使用宫颈取样毛刷由毛刷与手柄组成。毛刷用多股尼龙丝缠绕在多股不锈钢丝而成，手柄采用聚丙烯。 | 供子宫颈内膜收集细胞用，也可用于阴道分泌物取样。 |  |  | 本文件与"津械注准20222180087"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-02-23
5 | 津械注准20242080169 | 08 | 天津荣生生物科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼513室 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼（委托生产） | 医用雾化器 | 见附件 | 医用雾化器由主机、储液仓组成，不含药液。 | 用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20242080169"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：医用雾化器由主机、储液仓组成。” 变更为： “结构及组成：医用雾化器由主机、储液仓组成，不含药液。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2029-07-01
6 | 津械注准20222220112 | 22 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed 210 | 该仪器由材料配备模块、加样模块、温度控制模块、机械传动模块、光路检测模块、电路控制模块和软件（版本号：V1.0）组成。 | 该产品采用基于碱性磷酸酶（AP）或辣根过氧化物酶（HRP）的化学发光法，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的血清、血浆、拭子样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括感染性疾病、肿瘤标志物、蛋白质及多肽、肝病、心肌疾病、酶类、维生素、激素、自身抗体、变态反应（过敏原）及其他免疫功能的相关项目。 |  |  | 本文件与"津械注准20222220112"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-03-24
7 | 津械注准20162400176 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 胱抑素C（Cys-C）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被Cys-C单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的Cys-C单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：1mL/管×1管/2管/5管/10管/20管/25管，主要成分为磷酸盐缓冲液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.滴管：1个/2个/5个/10个/20个/25个； 5.比色卡：1张； 6.说明书：1份。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20162400176"注册证共同使用。 | （1）原内容： 包装规格：1人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） 变更为： 包装规格：1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-11-21
8 | 津械注准20212140282 | 14 | 天津索玛科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 一次性使用桡动脉止血压迫器 | SMYP18、SMYP18-N | 本产品由绑带、压迫球囊、充气管路及支撑板构成，充气装置作为产品的附属配件配套使用。 | 适用于成人经桡动脉介入手术后穿刺部位的压迫止血。 |  |  | 本文件与"津械注准20212140282"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2026-08-31
9 | 津械注准20192190167 | 19 | 天津长静康复器具有限公司 | 天津市津南区双港工业园鑫港四号路3号 | 天津市津南区双港工业园鑫港四号路3号 | 电动轮椅车 | CX-DY-N-20、CX-DY-N-40、CX-DY-N-50 | 本产品由驱动部分、控制部分和车体组成。驱动部分主要包括蓄电池、电极、导线，控制部分主要包括控制器、速度传感器、减速器、制动器、控制电路，车体主要包括靠背、座椅、扶手和带脚托板的腿托架。 | 该产品主要供行动困难的残疾人、病人及年老体弱者在室内做代步工具。 |  |  | 本文件与"津械注准20192190167"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-24
10 | 津械注准20152400224 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B;天津市滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 本文件与"津械注准20152400224"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-09-29
11 | 津械注准20162400199 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、2人份/盒（条型）、5人份/盒（条型）、10人份/盒（条型）、20人份/盒（条型）、25人份/盒（条型） | 1.检测试剂：1人份/袋，包被NGAL单克隆抗体和羊抗鼠IgG的硝酸纤维膜、标记配对的NGAL单克隆抗体的胶体金微粒子、样品垫、吸收垫和衬板； 2.样本稀释液：1mL/管×1管/2管/5管/10管/20管/25管，主要成分为磷酸盐缓冲液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.滴管：1个/2个/5个/10个/20个/25个； 5.比色卡：1张； 6.说明书：1份。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20162400199"注册证共同使用。 | （1）原内容： 包装规格：1人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、25人份/盒（条型） 变更为： 包装规格：1人份/盒（卡型）、2人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、10人份/盒（卡型）、20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型）、1人份/盒（条型）、2人份/盒（条型）、5人份/盒（条型）、10人份/盒（条型）、20人份/盒（条型）、25人份/盒（条型） （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2026-12-22
12 | 津械注准20222400145 | 6840 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区 | 血糖试纸 | MK-600，MK-610：10片/盒；25片/盒；50片/盒；100片/盒；10片/盒（单片包）；25片/盒（单片包）；50片/盒（单片包）。 | 葡萄糖脱氢酶（FAD-GDH）2U；电子媒介体；稳定剂；粘合剂； 产品组成：血糖试纸；试纸罐（内含干燥剂）；使用说明书；试纸包装盒；附件：采血针（购买有医疗器械注册证的合格产品，采血针为一次性使用且应使用已经灭菌的）；配套使用产品（另行购买） | 无 | 血糖试纸应储存在2℃~32℃温度范围下，相对湿度不超过85%，无直射阳光和通风良好的地方，切忌冷藏或在已过有效期后使用（生产日期和有效期见产品包装）。 包装完好的血糖试纸有效期为24个月；每罐血糖试纸在开启后6个月内有效，单片包血糖试纸开封后立即使用。血糖试纸应在室温避光、干燥处保存。 |  | 本文件与"津械注准20222400145"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2027-04-17
13 | 津械注准20162400062 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B;天津市滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 本文件与"津械注准20162400062"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-12-23
14 | 津械注准20152400246 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B, 天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 本文件与"津械注准20152400246"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-10-21
15 | 津械注准20152400250 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B;天津市滨海高新区华苑产业园区(环外)海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 见附页 | 见附页 | 无 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 本文件与"津械注准20152400250"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-08-03
16 | 津械注准20242180270 | 18 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用产妇出血量计算垫巾 | 见附页 | 本品由垫巾和计量秤组成，垫巾由聚乙烯薄膜、纺粘法非织造布、皱纹卫生纸（或木棉片）、橡皮筋条（或松紧带）、扣子组成。 | 产品用于女性产后护理、检查、出血量计算用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月08日 | 2024年10月08日 | 2029年10月07日
17 | 津械注准20242190271 | 19 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 多关节等速训练及测试系统 | VLH-AS、VLH-ASPro、VLH-AT、VLH-ATPro | 多关节等速训练及测试系统由主机、动力头、肢体适配器（AD01、AD02、AD03、AD04、AD05、AD06、AD07、AD08、AD09、AD10、AD11、AD12、AD13、AD14、AD15、AD16）（选配）、计算机、显示器、打印机、电动座椅（包含座椅遥控器）、激光定位器、ADL配件（方向盘、转接杆、扳手）（选配）及配件车（选配）组成。 | 本产品供医疗机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对关节功能障碍患者进行康复训练。主要用于对人体运动系统肌肉功能的测试和训练，以达到改善关节活动范围，增强关节稳定性和肌肉力量。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月08日 | 2024年10月08日 | 2029年10月07日
18 | 津械注准20242110272 | 11 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路3号研发楼5层A区（委托生产） | 呼吸机内部气路助压式消毒机 | SN-806-S1、SN-806-S1a、SN-806-S1b、SN-806-S1c、SN-806-S2、SN-806-S2a、SN-806-S2b、SN-806-S2c、SN-806-S3、SN-806-S3a、SN-806-S3b、SN-806-S3c | 消毒机由助压蒸发模组（气液汽化装置、压力自检装置、温控装置、泄压装置、气体终端连接装置）、卡匣式自动注液装置、电源控制部分（触摸屏、电路板、开关电源）、气路管路连接部分、解析过滤装置、呼吸模拟肺（SN-806-S1系列为成人型、SN-806-S2系列无此部分、SN-806-S3系列为儿童型）组成。 | 该产品供医疗单位对呼吸机的内部气路进行消毒时使用。 |  |  | 受托生产企业：天津市硕京医疗设备有限公司；统一社会信用代码：91120116MA072JB57X。 |  |  | 首次注册 | 2024年10月09日 | 2024年10月09日 | 2029年10月08日
19 | 津械注准20192190100 | 19 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡北洋工业园 | 天津市静海区杨成庄乡北洋工业园 | 电动轮椅车 | DYW-459-46 | 由车架、控制器、电机、蓄电池、前轮、后轮、座垫、靠背、扶手组成。 | 该产品适用于行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具，用于在室外中距离行驶。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月09日 | 2024年10月09日 | 2029年10月08日
20
21 | 津械注准20242090273 | 09 | 天津盛隆汉方药业有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇一街桃园路6号 | 天津市武清区汊沽港镇一街桃园路6号 | 远红外治疗贴 | 型号：方形、颈椎型、腰椎型、关节型、肩周型、通用型； 规格：Ⅰ80X100mm、Ⅱ100X120mm、Ⅲ160X130mm、Ⅴ90X110mm、 Ⅳ120X150mm、Ⅵ110X110mm | 产品由基衬（非织造布）、离型纸、医用压敏胶、远红外陶瓷粉组成。本产品不含任何药物成分，所含成分不发挥药理学作用。 | 适用于辅助治疗颈、肩、腰、腿部关节及软组织的疼痛。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月11日 | 2024年10月11日 | 2029年10月10日
22 | 津械注准20242220274 | 22 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 全自动凝血分析仪 | MDA-600、MDA-550 | 全自动凝血分析仪由自动进样单元、检测单元、控制单元、数据处理单元、软件（发布版本：V2）及附件（比色杯、清洗桶、废液桶、电源线、RS232串口线）组成。 | 全自动凝血分析仪采用凝固法、发色底物法和免疫比浊法，与配套的检测试剂共同使用，用于对血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能分析的项目检测。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月09日 | 2024年10月09日 | 2029年10月08日
23 | 津械注准20202180119 | 18 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地B座102室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号楼车间302, 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地B座102室 | 一次性使用无菌人流包 | HJ08-A 、HJ08-B、HJ08-C、HJ08-D、HJ08-E | 一次性使用无菌人流包主要由一次性使用流产吸引管、一次性使用宫颈扩张棒、一次性使用子宫探针、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性体外吸引连接管、洞巾、治疗巾、手术衣、手术帽、外科手套、外科口罩、纱布块、棉签、棉球组成。 | 一次性使用无菌人流包供医疗单位用于临床，与吸引器配合终止早期妊娠手术时使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年06月03日 | 2030年06月02日
24 | 津械注准20202020028 | 02 | 天津麦可健康医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室 | 一次性血管夹 | 见附页 | 血管夹由上/下夹片、弹簧、销钉（双夹）/套管（单夹）组成。 | 本产品适用于外科手术时临时夹闭血管，术后即刻取出。无菌提供，一次性使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年02月21日 | 2030年02月20日
25 | 津械注准20202170035 | 17 | 登士柏牙科（天津）有限公司 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区泰华路78号H2厂房 | 天津经济技术开发区泰华路78号H2厂房 | 齿科藻酸盐印模材料 | 普通凝固型、迅速凝固型 | 齿科藻酸盐印模材料是以藻酸盐为凝胶的齿科印模材料组成，由藻酸盐、藻朊酸钾、石膏粉、硅藻土组成。 | 齿科藻酸盐印模材料适用于制取牙齿和口腔组织印模。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年02月25日 | 2030年02月24日
26 | 津械注准20202180005 | 18 | 天津中生乳胶有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西十四道223号 | 天津自贸试验区（空港经济区）西十四道223号 | 聚异戊二烯避孕套 | 型号：光面超薄胶乳原色；规格：标称宽度：W49,W52,W53,W55，长度：≥160mm | 聚异戊二烯避孕套产品是以合成聚异戊二烯胶乳为主要原材料，配以少量专用配合剂通过模具浸渍加工成型的，产品常规为薄膜套状物，开口有卷边，头部有储精囊，一种薄膜鞘套物；添加二甲基硅油或玻尿酸（透明质酸）水溶润滑剂，无香型。 | 正确使用该产品可起到避孕作用及减少性传播疾病感染的风险。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年01月02日 | 2030年01月01日
27 | 津械注准20202400037 | 6840 | 天津欧尔克医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 20人份/盒、40人份/盒 | 见附页。 | 本检测试剂盒用于定量检测人血清、血浆中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的含量。 | 储存条件：常温2-30℃储存，不得冻存。 有效期：储存条件下的有效期为12个月。检测卡、样本稀释液都应即开即用。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年02月27日 | 2030年02月26日
28 | 津械注准20142400060 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105。 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中Ferr的含量，用于了解体内铁代谢的状况，不用于恶性肿瘤的诊断。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后30天内有效。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月09日 | 2024年11月04日 | 2029年11月03日
29 | 津械注准20142400063 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105。 | 三碘甲状腺原氨酸（T3）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中的T3含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后30天内有效。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月09日 | 2024年11月04日 | 2029年11月03日
30 | 津械注准20152400023 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105。 | 肌酸磷酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中CK-MB的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后2~8℃下储存，30天内有效。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
31 | 津械注准20152400028 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105。 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中cTnI的含量。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后2~8℃下储存，30天内有效。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月05日 | 2029年12月04日
32 | 津械注准20152400096 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中前白蛋白（Prealbumin，PALB）的含量。 | 1.原包装试剂盒均应在2 - 8℃储存，避免冷冻，有效期为1年。 2.原包装校准品在2 - 8℃储存，避免冷冻，有效期为1年。 3.已经开启的试剂注意不要被污染,试剂在仪器仓中稳定28天。已经开启的校准品2 - 8℃储存，开瓶稳定性为30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
33 | 津械注准20152400093 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 血管紧张素转化酶测定试剂盒（FAPGG底物法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中血管紧张素转化酶（Angiotensin Converting Enzyme，ACE）的含量。 | 1.原包装试剂在2 - 8℃密封避光保存，可稳定至效期，即12个月。 2.已经开启的试剂注意不要被污染，试剂在仪器仓（2-8℃）中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品2-8℃密封避光保存至有效期12个月。 4.校准品复溶后2-8℃密封保存稳定7天。未开封的校准品在2-8℃密封保存可稳定12个月。 5.质控品复溶后2-8℃密封保存稳定7天。未开封的质控品在2-8℃密封保存可稳定12个月。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
34 | 津械注准20152400078 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮戊二酸底物法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清或血浆中谷氨酸脱氢酶的含量。 | 1.试剂应2℃～8℃密封避光保存，未开启的试剂可稳定至有效期，有效期12个月。2.不要冰冻试剂，试剂必须避光保存。3.用后立即盖好封盖。注意不要被污染,试剂在仪器仓中稳定28天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
35 | 津械注准20192400178 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中血清淀粉样蛋白A（Serum Amyloid Protein A，SAA）的含量。 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年11月18日 | 2029年11月17日
36 | 津械注准20192400179 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 超氧化物歧化酶测定试剂盒 （邻苯三酚底物法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中的超氧化物歧化酶（Superoxide Dismutase ，SOD）的含量。 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.校准品、质控品复溶后建议立即使用，复溶后密封避光保存于 2 - 8℃，可稳定1天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年11月18日 | 2029年11月17日
37 | 津械注准20192400170 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 （过氧化物酶法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中小而密低密度脂蛋白胆固醇（small,dense Low density lipoprotein-cholesterol ，sd LDL-C）的含量。 | 1. 原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定30天。 3. 原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4. 校准品、质控品复溶后建议立即使用，复溶后密封避光保存于 2 - 8℃，可稳定1天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年11月04日 | 2029年11月03日
38 | 津械注准20192400177 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 甘胆酸测定试剂盒（均相酶免疫法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中甘胆酸（Cholyglycine ，CG）的含量。 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年11月18日 | 2029年11月17日
39 | 津械注准20192400169 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中甘胆酸（Cholyglycine ，CG）的含量。 | 1.原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定7天。 3.原包装校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4.已经开启的校准品、质控品于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定28天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年11月04日 | 2029年11月03日
40 | 津械注准20152400086 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清中白蛋白（Albumin，ALB）的含量。 | 1.试剂均应在2-8℃储存，避免冷冻。 2.未开启的试剂，可稳定至有效期,有效期为一年。3.已经开启的试剂避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。4.避光保存，用后立即盖好封盖。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
41 | 津械注准20152400097 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人血清或血浆中的γ-谷氨酰基转移酶（γ- Glutamyl Transferase，γ-GT/GGT）的含量。 | 1.原包装试剂盒2-8℃避光密封保存,有效期为12个月。 2.已经开启的试剂注意不要被污染，试剂在仪器仓(2-8℃)中稳定28天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
42 | 津械注准20202400038 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 铁检测试剂盒（比色法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂适用于体外定量测定人血清铁（Fe）的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
43 | 津械注准20202400062 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 果糖胺检测试剂盒（硝基四氮唑蓝法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中果糖胺（又称糖化血清蛋白）的浓度，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日
44 | 津械注准20202400063 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 乳酸脱氢酶同工酶1检测试剂盒（化学抑制法） | 见附页 | 见附页 | 本试剂用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶同工酶1（LDH1）的活力，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；质控品复溶后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定2天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月11日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日