## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242160276 | 16 | 天津艾克索科技有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路 2 号西区 D6 号 3 门 503-3 | 天津西青学府工业区学府西路 2 号西区 D6 号 3 门 503-3 | 眼调节力训练仪 | X-1 | 本产品由外壳、翻转装置和镜片模组（凹透镜、棱镜）组成。 | 用于睫状肌调节功能不足的患者进行睫状肌调节功能的训练,减缓视觉疲劳。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月21日 | 2024年10月21日 | 2029年10月20日
2 | 津械注准20242200275 | 20 | 天津国民健康技术有限公司 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋2-3层 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋132#2层 | 舌脉象检测仪 | GMTP001 | 本产品由主机和软件（名称：舌脉象检测仪软件，型号：GMTP001，发布版本号：V1.0）组成。主机由主体模组、舌象模组、脉象模组、电源线和时钟组成。 | 舌脉象检测仪用于舌象、脉象诊测信息采集与分析，供中医辨证参考用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月21日 | 2024年10月21日 | 2029年10月20日
3 | 津械注准20192180208 | 18 | 天津中生乳胶有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西十四道223号 | 天津自贸试验区（空港经济区）西十四道223号 | 聚氨酯避孕套 | 光面49W、光面52W、光面54W、光面55W。 | 聚氨酯避孕套由水性聚氨酯乳液制成，为薄膜套状物，开口有卷边，头部有储精囊，套状部分为光面，添加二甲基硅油作为润滑剂。为非无菌医疗器械。 | 该产品以非药物的形式阻止受孕，用于在性交中阻止人类的精子和卵子结合，减少受孕几率。也有助于降低性传播疾病传播的风险。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月21日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
4 | 津械注准20202170100 | 17 | 天津市欧雅义齿制作有限公司 | 天津市东丽区华明大道21号附属楼三楼 | 天津市东丽区华明大道21号附属楼三楼 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷冠，钴铬合金烤瓷桥，镍铬合金烤瓷冠，镍铬合金烤瓷桥，二氧化锆烤瓷冠，二氧化锆烤瓷桥，钴铬合金铸造冠，钴铬合金铸造桥，镍铬合金铸造冠，镍铬合金铸造桥，铸瓷冠，铸瓷贴面，聚合树脂贴面，纯钛烤瓷冠，纯钛烤瓷桥，纯钛钢冠，纯钛钢桥。 | 见附页 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月21日 | 2025年05月06日 | 2030年05月05日
5 | 津械注准20202140083 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号； 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 碘伏消毒棉 | I型、II型 | 由符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉和碘伏溶液加工而成。 | 该产品供医院用于注射、输液前的皮肤消毒。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月21日 | 2025年04月23日 | 2030年04月22日
6 | 津械注准20192190167 | 19 | 天津长静康复器具有限公司 | 天津市津南区双港工业园鑫港四号路3号 | 天津市津南区双港工业园鑫港四号路3号 | 电动轮椅车 | CX-DY-N-20、CX-DY-N-40、CX-DY-N-50 | 本产品由驱动部分、控制部分和车体组成。驱动部分主要包括蓄电池、电极、导线，控制部分主要包括控制器、速度传感器、减速器、制动器、控制电路，车体主要包括靠背、座椅、扶手和带脚托板的腿托架。 | 该产品主要供行动困难的残疾人、病人及年老体弱者在室内做代步工具。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 2029年10月24日
7 | 津械注准20242030277 | 03 | 天津索玛科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 一次性动脉血管鞘组 | 见附页 | 见附页。 | 主要用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药物注射等；通过皮肤进入血管，为器械的导入提供通道。 |  |  | 原注册证号：国械注准20193030895；按照国家药监局《关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的公告》（2022年第25号）要求，该产品于2022年3月22日调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2024年10月21日 | 2024年11月18日 | 2029年11月17日
8 | 津械注准20242080278 | 08 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 便携式制氧机 | OCP-4、OCP-5、OCP-6、OCP-7 | 该产品由主机（包括空气压缩机、空气预处理系统、控制阀、分子筛吸附塔、产出气处理系统、控制及报警系统），电池组，EM11012M电源适配器和鼻氧管（外购件已取得二类注册证）组成。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为90%～96%（V/V），供氧疗或缓解因缺氧导致的不适。不可作为维持生命保障设备。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年10月25日 | 2024年10月25日 | 2029年10月24日
9 | 津械注准20192170175 | 17 | 天津市雅美医疗科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园48-1-801 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园48-1-801 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金铸造支架局部义齿、树脂基托全口义齿、弯制卡环局部义齿、纯钛铸造支架排牙。 | 钴铬合金铸造支架局部义齿由钴铬合金支架、卡环、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。树脂基托全口义齿由义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。弯制卡环局部义齿由齿基托聚合物、人工树脂牙组成、不锈钢丝弯制卡环组成。纯钛铸造支架排牙由纯钛支架、卡环、义齿基托聚合物、人工树脂牙组成。 | 定制式活动义齿用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年10月24日 | 2024年11月04日 | 2029年11月03日
10 | 津械注准20192200197 | 20 | 天津市天中依脉科技开发有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室 | 脉诊仪 | YM-III型，YM-MA-I | 脉诊仪由主机、传感器模块、压力控制模块、腕带、显示屏（YM-III型适用）、中医脉诊检测分析软件（版本V2）组成。 | 该产品供医疗单位进行脉象信息采集用。 |  |  | 本文件与"津械注准20192200197"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由主机、传感器模块、压力控制模块、腕带、显示屏（YM-III型适用）、热敏打印机（YM-III型适用）、中医脉象采集软件（版本V1.0.0）组成。” 变更为： “结构及组成：由主机、传感器模块、压力控制模块、腕带、显示屏（YM-III型适用）、中医脉诊检测分析软件（版本V2）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-10-21
11 | 津械注准20242140116 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 一次性使用超滑鼻胆引流管 | 型号为：BD-A 、BD-B 、BD-C 、BD-D、 规格为：5F 、6F 、7F 、8.5F。 | 一次性使用超滑鼻胆引流管由引流管头端、引流管管体、接头和矫直管构成。引流管头端含显影环，显影环材质为铂环。引流管接头由螺丝帽、硅胶垫和螺丝组成，螺丝帽和螺丝材质为ABS塑料，硅胶垫材质为硅胶。引流导管管体和矫直管材质为聚乙烯。引流导管涂覆有亲水涂层。 | 用于内窥镜胆道结石手术或内窥镜胆囊摘除术后进行胆汁引流用。 |  |  | 本文件与"津械注准20242140116"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2029-05-05
12 | 津械注准20202220099 | 22 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房301、302、303、304、305 | 全自动干式生化分析仪 | Pointcare M4、Celercare M5、Pointcare M4x4 | 1.Pointcare M4结构及组成： 全自动干式生化分析仪（Pointcare M4型）由机械主机及控制部分组成，由以下主要部件组成： 一个可变速电机用于离心； 一个光度计测量分析物的浓度； 两个微处理器分别用来做系统控制与数据分析； 一个VGA彩色电容触摸屏用来进行人机互动； 可选的数据功能模块，用来做更详细的数据分析。 2.Celercare M5结构及组成： 全自动干式生化分析仪（Celercare M5型）由机械主机及控制部分组成，由以下主要部件组成： 一个可变速电机用于离心； 一个光度计测量分析物的浓度； 两个微处理器分别用来做系统控制与数据分析； 一个VGA彩色电容触摸屏用来进行人机互动； 可选的数据功能模块，用来做更详细的数据分析。 3.Pointcare M4x4结构及组成： 全自动干式生化分析仪（Pointcare M4x4型）设备由四台检测主机组成，并通过电脑端的软件进行控制，每单台主机在结构上是一个相对独立的模块并可空缺使用，由以下主要部件组成： 一个可变速电机用于离心； 一个分光光度计测量分析物的浓度； 两个微处理器分别用来做数据分析与数据通讯； 一个LED 非触摸面板显示设备的不同状态，电脑端控制程序实现人机交互； 可选的数据功能模块，用来做更详细的数据分析。 | 与天津微纳芯科技有限公司的试剂盒配套使用，对血清、血浆及无凝块的抗凝全血样本进行临床生化项目的定量测定。 |  |  | 本文件与"津械注准20202220099"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：Pointcare M1、Pointcare M3、Pointcare M3i、Pointcare M3ix2、Pointcare M3ix4、Pointcare M3ix6、Pointcare M4、Celercare M5、Pointcare M4x4。” 变更为： “型号、规格：Pointcare M4、Celercare M5、Pointcare M4x4。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第7次变更。 | 7 | 变更注册 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-05-05
13 | 津械注准20202020028 | 02 | 天津麦可健康医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室 | 天津市东丽区新立街道 | 一次性血管夹 | 见附件 | 血管夹由上/下夹片、弹簧、销钉（双夹）/套管（单夹）组成。 | 本产品适用于外科手术时临时夹闭血管，术后即刻取出。无菌提供，一次性使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202020028"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-02-20
14 | 津械注准20222080532 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用双腔支气管插管 | 见附件 | 普通型由双腔支气管管体、气管套囊、支气管套囊、连接器、充气管、导丝、单向阀（仅适用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成；组合型由组合双腔支气管管体、气管套囊、支气管套囊、连接器、充气管、导丝、单向阀（仅适用于带指示气囊型）、指示气囊或压力指示器组成。带可视通道型由双腔支气管管体、气管套囊、支气管套囊、连接器、充气管、连接管、可视通道接头、单向阀（仅适用于带指示气囊型）、导丝、指示气囊或压力指示器组成。 | 用于插入患者支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080532"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2027-12-29
15 | 津械注准20222140056 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 沭阳县经济开发区金华路东侧中部， 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号 | 一次性肠内营养输注管路 | 见附件 | 产品由塑插针或通用型塑插针或螺旋盖、软管、滴斗、硅胶管、磁性启动环、开关卡或止液夹、流量调节器、三通和三通帽、带翼二通、胃管接头和胃管接头（帽）组成，其中磁性启动环、三通和三通帽、带翼二通、螺旋盖为选配。 | 与营养输液泵配套使用，适用于肠内喂养。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140056"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2027-02-10
16 | 津械注准20222140051 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 沭阳县经济开发区金华路东侧中部， 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号 | 一次性肠内营养输注管路 | 见附件 | 由塑插针或通用型塑插针或螺旋盖、软管、滴斗、开关卡或止液夹、流量调节器、三通和三通帽、带翼二通、胃管接头和胃管接头（帽）组成，其中三通和三通帽、带翼二通、螺旋盖为选配。 | 靠营养液重力输注，适用于肠内喂养。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140051"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2027-02-10
17 | 津械注准20222140052 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 沭阳县经济开发区金华路东侧中部， 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号 | 一次性肠内营养袋 | 见附件 | 产品由营养袋、软管、滴斗、硅胶管、磁性启动环、开关卡或止液夹、流量调节器、三通和三通帽、带翼二通、胃管接头和胃管接头（帽）组成，其中磁性启动环、三通和三通帽、带翼二通为选配。 | 与营养输液泵配套使用，适用于肠内喂养。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140052"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2027-02-10
18 | 津械注准20222140053 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 沭阳县经济开发区金华路东侧中部， 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号 | 一次性肠内营养袋 | 见附件 | 产品由营养袋、软管、滴斗、开关卡或止液夹、流量调节器、三通和三通帽、带翼二通、胃管接头和胃管接头（帽）组成，其中三通和三通帽、带翼二通为选配。 | 靠营养液重力输注，适用于肠内喂养。 |  |  | 本文件与"津械注准20222140053"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2027-02-10
19 | 津械注准20232060144 | 06 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号 | 胃肠充盈超声造影剂 | 5g/袋、10g/袋、15g/袋、20g/袋、25g/袋、30g/袋、35g/袋、40g/袋、45g/袋、50g/袋、55g/袋、60g/袋、65g/袋、70g/袋、75g/袋、80g/袋、85g/袋、90g/袋、95g/袋、100g/袋。 | 本品为超声诊断用造影剂，是由食用大豆、大米、木薯粉配制而成的淡黄色或黄色粉末固体。 | 用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。 |  |  | 本文件与"津械注准20232060144"注册证共同使用。 | 原内容： “【用法用量】 将本品用开水冲制成混悬液，经口服进入体内胃肠道，使用超声诊断仪常规检查，对疾病进行诊断和鉴别。成人常用量：每次50g，水化量500ml；小儿酌减； 【配制方法】 以规格为 50g/袋的产品举例，先在杯中加入100ml的凉水，然后将本品倒入杯中，搅拌均匀即可，然后加入400ml的温开水搅匀，搅拌均匀即可备用。其他规格根据产品克重参照此比例添加凉水和温开水进行配制即可。” 变更为： “【用法用量】 将本品用开水冲制成混悬液，经口服进入体内胃肠道，使用超声诊断仪常规检查，对疾病进行诊断和鉴别。成人常用量：每次60g，水化量750ml；小儿酌减； 【配制方法】 以规格为 60g/袋的产品举例，先在杯中加入100ml的凉水，然后将本品倒入杯中，搅拌均匀，然后加入650ml的开水，搅拌均匀后备用即可。其他规格根据产品克重参照此比例添加凉水和开水进行配制即可。” |  | 变更注册 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2028-06-01