## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242400285 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）校准品 | FS1：1×1.0 ml；FS5：5×1.0 ml。 | 人源纤维蛋白（原）降解产物（FDP）：浓度在50.0～100.0 μg/mL之间，具体浓度见瓶签；咪唑：0.34%；BSA：2%；抗凝剂：0.32%；冻干赋性剂：5%；防腐剂：0.1%。 该校准品为BSA基质，可溯源至百奥灵株式会社的纤维蛋白（原）降解产物校准品。 | 该产品用于纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）的定标。 | 未打开包装的试剂应避光储存于2℃～8℃，有效期24个月；校准品开瓶复溶后，在避光2～8℃下可稳定7天；复溶后不可反复冻融。 |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月13日 | 2024年11月13日 | 2029年11月12日
2 | 津械注准20242140286 | 14 | 普多邦兴达（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区七经路4号 | 天津市东丽开发区七经路4号 | 一次性使用套袖 | 见附页 | 本产品由套体、开口端、开口端固定带以及卡扣（选配）组成。 | 用于隔离内窥镜与患者，避免手术中的医生接触内窥镜后，再接触手术中的患者伤口部位造成感染。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月13日 | 2024年11月13日 | 2029年11月12日
3 | 津械注准20242030287 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号 | 亲水涂层导丝 | 见附页 | 亲水涂层导丝由芯丝和聚合物护套组成，聚合物护套表面涂覆亲水涂层。 | 本产品适用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗；适用于外周血管，引导导管插入血管并定位。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月15日 | 2024年11月15日 | 2029年11月14日
4 | 津械注准20242030288 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号 | 导丝 | 见附页 | 导丝由芯丝和弹簧组成，弹簧表面涂覆PTFE涂层。 | 适用于外周动脉和冠状动脉介入手术中，有助于在诊断和/或治疗过程中选择性安置导管，不适用于神经血管。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月15日 | 2024年11月15日 | 2029年11月14日
5 | 津械注准20242140289 | 14 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路129号 | 天津经济技术开发区洞庭路129号；天津开发区逸仙科学工业园区内 | 一次性使用机用配药注射器 | 见附页 | 配药器由器身和配药针组成。器身包括外套、活塞；配药针包括针管、针座、护套。 | 与配药机配套使用，供抽取或配制药液用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月15日 | 2024年11月15日 | 2029年11月14日
6 | 津械注准20192060155 | 06 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、4层C单元、5层、6层C单元 | 膀胱超声测容仪 | MD-6000 | 该设备主要由机械扇形扫描探头（Prb-6000）、含彩色液晶显示器的主机、可充电锂电池及充电器构成。 | 该产品供医疗单位膀胱容积测量并可对患者排尿后的尿液残留量作出评价。不可用于对孕妇及婴儿的膀胱扫描，也不可在伤口处进行扫描。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年11月15日 | 2029年11月14日
7 | 津械注准20152400098 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中的天门冬氨酸氨基转移酶（Aspartate Aminotransferase，AST）的含量。 | 1.原包装试剂盒应在2-8℃避光保存储存，可稳定至有效期，有效期为1年。 2.已经开启的试剂注意不要被污染,试剂在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
8 | 津械注准20152400100 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 见附件 | 见附页。 | 用于定量检测血清或血浆中的脂肪酶（Lipase，LPS）含量。 | 1、原包装试剂在2-8℃密封避光保存，可稳定12个月。 2、已经开启的试剂注意不要被污染,试剂在仪器试剂仓中稳定28天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
9 | 津械注准20152400101 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | L-乳酸盐测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清或血浆中L-乳酸盐（Lactate，LAC）的含量。 | 1.原包装试剂在2 - 8℃密封避光储存，不可冷冻，有效期为12个月。 2.已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器仓（2 - 8℃）中稳定28天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2025年01月06日 | 2030年01月05日
10 | 津械注准20152400084 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 见附页 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白B (Apolipoprotein B，ApoB) 的含量。 | 1.试剂2-8℃密封避光保存，避免冷冻。 2.未开启的试剂，可稳定至有效期,有效期为一年。 3.已经开启的试剂避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 4.校准品在2 - 8℃密封避光保存，有效期为1年。复溶后2-8℃，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2025年01月06日 | 2030年01月05日
11 | 津械注准20152400082 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清或血浆中补体4（Complement 4，C4）含量。 | 1. 试剂2-8℃避光保存，未开启的试剂可稳定至效期，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓中(2-8℃)可稳定28天。 3. 校准品在2-8℃避光保存稳定12个月，已开启的校准品在2-8℃可保存30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
12 | 津械注准20152400095 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A（Immunoglobulin A，IgA）含量。 | 1. 原包装试剂盒2-8℃避光保存，可稳定12个月。 2. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓中（2-8℃）可稳定28天。 3. 原包装校准品在2-8℃避光保存稳定12个月，已开启的校准品，开瓶稳定性为30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2025年01月06日 | 2030年01月05日
13 | 津械注准20152400094 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量检测血清或血浆中的游离脂肪酸（Non-esterified Fatty Acid，NEFA）的含量。 | 1.原包装试剂在2 - 8℃密封避光保存，可稳定12个月。 2.已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓中稳定28天。 3.原包装校准品、质控品均在2-8℃密封避光保存，可稳定12个月。已开启的校准品和质控品2-8℃密封避光保存，开瓶稳定性为30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
14 | 津械注准20152400079 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M（Immunoglobulin M，IgM）含量。 | 1. 试剂2-8℃避光保存，未开启的试剂可稳定至效期，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓中(2-8℃)可稳定28天。 3. 校准品在2-8℃避光保存稳定12个月，已开启的校准品，开瓶稳定性为30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2025年01月06日 | 2030年01月05日
15 | 津械注准20152400077 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中乳酸脱氢酶(Lactate？Dehydrogenase，LDH)的含量。 | 1.试剂应在2 - 8℃储存，未开启的试剂可稳定至有效期，有效期为1年。 2.已经开启的试剂注意避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 3.用后立即盖好封盖，注意不要被污染。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
16 | 津械注准20152400081 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 见附页 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清或血浆中的腺苷脱氨酶（Adenosine Deaminase，ADA）含量。 | 1.试剂在2℃-8℃密封避光保存，未开启的试剂可保存至有效期，有效期为12个月，避免冷冻。 2.已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓（2-8℃）中稳定28天。 3.校准品、质控品在2℃-8℃密封避光保存，有效期为12个月。校准品、质控品开瓶后，可稳定30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月28日 | 2029年12月27日
17 | 津械注准20152400085 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室, 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 见附页 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中胆碱酯酶（Cholinesterase ，CHE）的含量。 | 1.试剂均应在2-8℃储存，避免冷冻。 2.未开启的试剂，可稳定至有效期,有效期为一年。 3.已经开启的试剂避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 4.避光保存，用后立即盖好封盖。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2025年01月06日 | 2030年01月05日
18 | 津械注准20152400099 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清、血浆中补体3（Complement 3，C3）含量。 | 1.原包装试剂盒2-8℃避光保存，可稳定12个月。 2. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓中(2-8℃)可稳定28天。 3. 原包装校准品在2-8℃避光保存稳定12个月，已经开启的校准品，开瓶稳定性为30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月15日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
19 | 津械注准20232220084 | 22 | 天津芥子生物技术有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号纺纱车间201室 | 烟台高新区科技大道39号山东国际生物科技园9号楼12层（委托生产）, 天津市经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间(委托生产）, 烟台高新区科技大道39号山东国际生物科技园9号楼12层（委托生产）, 天津市经济技术开发区西区新业七街29号毛衫车间和纺织车间(委托生产） | 干式全自动生化分析仪 | JIE-100、JIE-300 | 该产品由离心模组、光学读取模组、孵育模组、安卓彩色触摸屏、干式全自动生化分析仪软件（V1.0）组成。 | 干式全自动生化分析仪与本公司生产的检测试剂盒配套使用，用于定量分析静脉全血、血清、血浆、尿液样本的临床化学成分或生物活性物质。 |  |  | 本文件与"津械注准20232220084"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：该产品与本公司生产的检测试剂盒配套使用，用于体外定量分析静脉全血、血清、血浆样本的临床化学成分或生物活性物质。” 变更为： “适用范围：干式全自动生化分析仪与本公司生产的检测试剂盒配套使用，用于定量分析静脉全血、血清、血浆、尿液样本的临床化学成分或生物活性物质。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2028-04-20
20 | 津械注准20232140031 | 14 | 天津松果生物医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层G区1503-054 | 天津市武清区汊沽港镇福发路16号（天津武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器4号楼1-2层） | 皮肤屏障修复壳聚糖敷料 | A型（椭圆形）；B型（蝶形）； C型（月牙形）；D型（长方形）；E型（正方形）；AN型（椭圆形）；BN型（蝶形）；CN型（月牙形）；DN型（长方形）；EN型（正方形） | 皮肤屏障修复壳聚糖敷料由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油、纯化水和无纺布组成。 | 该产品所含成分不被人体吸收，适用于非慢性创面的护理。通过在创面表面形成保护膜、物理屏障，为创面愈合提供微环境，促进创面愈合，用于非慢性创面（浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光、果酸换肤、微晶磨削、水光、微针术后创面）的辅助修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140031"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2028-01-30
21 | 津械注准20232400104 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 血管内皮生长因子/胸苷激酶1细胞周期分析/癌胚抗原测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 10人份盒、20人份/盒、40人份/盒、100人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.4℃～30℃避光保存，有效期为12个月。 2.60%以下湿度条件下1小时以内使用，湿度60%以上，开袋即用。 3.试剂盒在4～30℃条件下运输后可保存至产品有效期。 |  | 本文件与"津械注准20232400104"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品名称：血管内皮生长因子/胸苷激酶1/癌胚抗原测定试剂盒（荧光免疫层析法）”变更为：“产品名称：血管内皮生长因子/胸苷激酶1细胞周期分析/癌胚抗原测定试剂盒（荧光免疫层析法）”。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2028-05-11
22 | 津械注准20232400125 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 胸苷激酶1（TK1）细胞周期分析试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C15-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C15-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C15-04: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 ；HYT-C15-05: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 无 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.试剂盒在2-8℃冷链条件下运输，有效期12个月。 3.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 4.禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用。 |  | 本文件与"津械注准20232400125"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品名称：胸苷激酶1（TK1）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）”变更为：“产品名称：胸苷激酶1（TK1）细胞周期分析试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）”。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2028-05-21
23 | 津械注准20222080236 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用喉罩气道导管 | 见附件 | 见附件 | 该产品适用于非上腹部手术的全身麻醉或需急救的病人短期使用，以达到确保上呼吸道通畅。 |  |  | 本文件与"津械注准20222080236"注册证共同使用 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2027-06-03
24 | 津械注准20202140148 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区新兴街道云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 医用手术薄膜 | 见附件 | 医用手术薄膜由医用级压敏胶、聚乙烯薄膜（PE）/聚氨酯薄膜（PU）、无纺布、纱布块、海绵条及进口高质基纸组成。PE常规式由医用级压敏胶、聚乙烯薄膜及进口高质基纸组成。 PE附袋式由医用级压敏胶、 聚乙烯薄膜、海绵条及进口高质基纸组成（在常规式基础上增加单/双层清洁袋）。 PE打孔式由医用级压敏胶、聚乙烯薄膜、无纺布、纱布块、海绵条及进口高质基纸组成。 PU常规式由医用级压敏胶、聚氨酯薄膜及进口高质基纸组成。 PU附袋式由医用级压敏胶、聚氨酯薄膜、海绵条及进口高质基纸组成（在常规式基础上增加单/双层清洁袋）。 PU打孔式由医用级压敏胶、聚氨酯薄膜、无纺布、纱布块、海绵条及进口高质基纸组成。 | 供医护人员在手术过程中对手术部位进行隔离和防护使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140148"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-07-01