## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242210290 | 21 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 心肺数据管理软件 | SEMA-CN | 软件采用U盘交付，交付内容包括软件安装程序、授权文件、外部软件环境安装程序。软件由患者管理模块、心肺数据处理模块、报告输出和编辑模块、运动处方编辑模块组成。 | 用于心肺数据的接收、显示、存储，并对心肺数据进行整合处理，生成标准九宫图、输出数字化报告，供医生参考。 |  |  | 受托生产企业：席勒（中国）医疗设备有限公司；统一社会信用代码：91120116064026760U。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月18日 | 2024年11月18日 | 2029年11月17日
2 | 津械注准20242070291 | 07 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 单导联动态心电记录仪 | ECG-1 | 本产品由单导联动态心电记录仪主机、动态心电APP软件（发布版本：V1）和ECG-1导联线组成。 | 适用于医疗机构或家庭测量、采集、观察和存储动态心电图。不包括自动分析诊断功能。 |  |  | 受托生产企业：席勒（中国）医疗设备有限公司；统一社会信用代码：91120116064026760U。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月18日 | 2024年11月18日 | 2029年11月17日
3 | 津械注准20242140292 | 14 | 天津市高美科生物科技有限公司 | 天津市西青区李七庄街天祥工业园祥厚路5号-4 | 天津市西青区李七庄街天祥工业园祥厚路5号-4 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 型号：GMK-RHCP-FT-I 规格：3g/袋；5g/袋；10g/袋；20g/袋；25g/袋；30g/袋 | 本产品由重组胶原蛋白，透明质酸钠、甘油、苯氧乙醇、纯化水和蚕丝布组成。 | 用于体表非慢性创面的护理。所含成分不可被人体吸收，不具有药理学作用。无菌提供，一次性使用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月19日 | 2024年11月19日 | 2029年11月18日
4 | 津械注准20242020293 | 02 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元、天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室（委托生产） | 一次性冲洗管路 | HSC-01、HSC-02、HSC-03、HSC-04、HSC-05 | 由鲁尔接头、冲洗管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成。（冲洗管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）。 | 适用于手术中腔内冲洗。 |  |  | 受托生产企业：天津麦可健康医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91120110MA05XYJ21U。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月19日 | 2024年11月19日 | 2029年11月18日
5 | 津械注准20192170176 | 17 | 天津市雅美医疗科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园48-1-801 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园48-1-801 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金冠/桥、钴铬合金烤瓷冠/桥、镍铬合金冠/桥、镍铬合金烤瓷冠/桥、氧化锆全瓷冠/桥 | 钴铬合金冠/桥由钴铬合金制造而成。钴铬合金烤瓷冠/桥由钴铬合金、瓷粉制造而成。镍铬合金冠/桥由镍铬合金制造而成。镍铬合金烤瓷冠/桥由镍铬合金、瓷粉制造而成。氧化锆全瓷冠/桥由氧化锆、瓷粉制造而成。 | 固定义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的修复。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2024年11月19日 | 2029年11月18日
6 | 津械注准20202400040 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 亮氨酸氨基肽酶检测试剂盒（速率法） | 见附页 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中亮氨酸氨基肽酶（LAP）的活性，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后2～8℃、避光保存、注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
7 | 津械注准20152400058 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房（委托生产） | 脂蛋白相关磷脂酶A2（Lp-PLA2）测定试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒；48人份/盒；24人份/盒 | 见附页。 | 用于人体人血浆和血清中脂蛋白相关磷脂酶A2的定量测定。 | 试剂盒应在2～8℃下干燥保存，贮存时避免重压并应防潮、避光、避热；有效期自检定合格之日起12个月。开封/瓶后，酶联反应板放入铝箔袋中封口干燥保存，其他试剂均在2～8℃下保存，有效期3个月。 |  | 受托生产企业：天津欧尔克医药科技有限公司；统一社会信用代码：9112011855947l460A。 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2025年02月21日 | 2030年02月20日
8 | 津械注准20202060024 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座401室 | 耳镜及诊疗器械 | 见附页 | 耳镜及诊疗器械由耳内窥镜（也称耳镜）和诊疗器械组成。耳镜由外镜管、光导束、内镜管、光学系统、镜体、光导束接口、目镜罩组成。 | 见附页 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2025年02月19日 | 2030年02月18日
9 | 津械注准20202080034 | 08 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101。 | 医用吸氧面罩 | I型，II型，III型 | 该产品由面罩、导管、鼻夹及调节带组成。 | 用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者的通道。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2025年02月25日 | 2030年02月24日
10 | 津械注准20202170018 | 17 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用口护包 | 见附页 | 一次性使用口护包由纱布、棉球、棉签、塑料镊子、塑料夹子、压舌板、医用手套、腰盘、塑料盒、治疗巾、包皮布组成。 | 该产品供医疗机构对病人口腔护理时使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2025年02月02日 | 2030年02月01日
11 | 津械注准20202220150 | 22 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 血糖仪 | MM800型 | 该产品由电路板、功能按键、液晶显示屏、测试条插入口、外壳、显示窗口、电池及电池盖组成。 附件：采血笔（选配，购买有医疗器械产品备案的合格产品）。 | 本产品与天津亿朋医疗器械有限公司生产的MS-1型及MS-1C型血糖测试条配套使用，用于测量人体毛细血管全血中葡萄糖的浓度。本产品用于体外监测，测试结果仅供参考，不能作为糖尿病的诊断工具。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月19日 | 2025年07月03日 | 2030年07月02日
12 | 津械注准20202140055 | 14 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 北辰科技园区(宜兴埠) | 北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间 | 可重复使用手术单 | 型号：A（不带孔手术单）、B（手术洞巾）、C（器械单），单层为Ａ1、B1、C1，双层为A2、B2、C2。 | 本产品由防静电布料制造而成。 | 用于覆盖外科手术病人身体上，以防止开放的手术创面受到污染，或用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。非无菌提供。可重复使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月22日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
13 | 津械注准20192060162 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座-401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座-401室 | 内镜图像显示仪 | NT-300HD | 该产品由显示仪主机、摄像头、光学适配器（光学接口）组成。 | 该产品供内窥镜临床观察时作显示用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月22日 | 2024年11月22日 | 2029年11月21日
14 | 津械注准20192090146 | 09 | 天津唐邦科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 | 中频干扰电治疗仪 | TB6809型、TB6809型（台式） | TB6809型中频干扰电治疗仪由主机、皮肤电极及真空抽吸治疗电极组成。外购电极为购买已取得医疗器械产品注册证的电极。TB6809型（台式）中频干扰电治疗仪由主机、真空抽吸治疗电极组成。外购电极为购买已取得医疗器械产品注册证的电极。 | 该产品对扭挫伤、软组织劳损、肩关节周围炎、颈椎病、腰椎病腰间盘突出症、骨性关节炎具有辅助治疗作用。有出血倾向、急性化脓性炎症局部、恶性肿瘤局部、金属内置物局部、心区、孕妇下腹部、极度衰弱及高热患者、心脏起搏器局部、精神病及传染病患者、治疗部位有伤口、有严重皮肤病患者等禁用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月22日 | 2024年11月22日 | 2029年11月21日
15 | 津械注准20192010165 | 01 | 美东立（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201(厂房） | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201(厂房） | LED手术无影灯 | MagLED TN110-760、 MagLED TN110-700、MagLED TN110-660、MagLED TN110-600 | 产品由延伸臂、底座、中央轴、中央轴底盖、弹簧平衡臂、灯头水平回转弯臂、灯头垂直回转弯臂、灯头手控盒、灯头消毒把手（无菌柄）、灯头和电源组成。 | 手术无影灯是手术室必备的常规设备，为医疗机构提供手术照明。 |  |  | 本文件与"津械注准20192010165"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-19 | 2024-11-19
16 | 津械注准20192080057 | 08 | 天津易世恒医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-202、302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-201、202、302、401、402，8号楼一层，8-1-201、202，8-2-202厂房 | 空氧混合仪 | SH160 | 产品组成包括：主机（气体压力平衡处理模块、气体比例分配控制模块、气体压差或无气源报警模块、气体接头）和流量计，流量计为选配件，可选配一个或两个SH160-40-00的流量计。 | 与吸氧管配套，供患者给氧时空氧混合气体的氧浓度监测和调节。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080057"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2029-04-02
17 | 津械注准20152400083 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 见文件 | 见附页 | 无 | 1.试剂在2 - 8℃密封避光保存，可稳定12个月。 2.已经开启的试剂注意避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 3.校准品、质控品在2 - 8℃密封避光保存，可稳定12个月，开启的稳定性为30天。 4.试剂、校准品、质控品，用后均应立即盖好封盖。 |  | 本文件与"津械注准20152400083"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-12-16
18 | 津械注准20192080120 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层、4层和5层北半部分（委托生产） | 双水平无创呼吸机 | 见附件 | Y/U系列双水平无创呼吸机由主机、管路、加温湿化器（H60，选配件）、通讯血氧组件（SC-100，选配）、通讯血氧组件（SG-200，选配件）、呼吸数据管理软件（选配）组成。 G2S系列双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、通讯血氧组件（SC-100，选配）、通讯组件（WL-200，选配）、通讯血氧组件（SG-200，选配）、主机锁扣、呼吸数据管理软件（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 G3系列、BMC-790-30ATH双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、管路（选配）、通气面罩（选配）、血氧组件（SG-300，选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用血氧传感器（选配）、指套式可重复使用血氧传感器（选配）、指夹式可重复使用血氧传感器（选配）、主机锁扣、呼吸数据管理软件（选配）、PM2.5超细过滤装置（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 恬梦系列双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、主机锁扣、空气滤芯、PM2.5超细过滤装置（选配）、通气面罩（选配）、呼吸管路（加热，选配）、呼吸管路（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、脉搏血氧饱和度传感器指套式（选配）、脉搏血氧饱和度传感器指夹式（选配)、呼吸数据管理软件（选配）、SD卡（选配）、携带包（选配）组成。 | 本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080120"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2029年08月08日
19 | 津械注准20222040204 | 04 | 百通生物科技（天津）有限责任公司 | 天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C212-06单元 | 天津市滨海新区滨海开发区西区中南二街269号 | 一次性电池供电骨组织手术设备 | 见附件 | 本产品由手机、电机（马达）、电池通道、消毒通道（选配）、防溅挡板（选配）、钻夹头（选配）、钻夹头钥匙（选配）和转换接口（选配），以及电池（选配）组成，电池有灭菌和非灭菌包装，其他部件灭菌包装。 | 本产品与刀具配合使用，用于对骨组织进行钻、切取、锯、磨、铣等时提供动力。 |  |  | 本文件与"津械注准20222040204"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2027-05-24