## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20202020014 | 02 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用备皮包 | 1型，2型，3型，4型，5型-A，5型-B，6型，7型，8型，9型，10型，11型，12型，13型，14型，15型，16型，17型，18型，19型，20型。 | 一次性使用备皮包由纱布、棉球、棉签、塑料镊子、医用手套、备皮刀、治疗巾、腰盘、包皮布、消毒刷（不含消毒剂）、碘伏消毒棉球组成。 | 该产品供医疗机构对病人备皮时使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月25日 | 2025年01月30日 | 2030年01月29日
2 | 津械注准20202140170 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 医用防护口罩 | 型号：KN95（无菌型）；规格：15.5cm×10cm、13.5cm×9.5cm | 医用防护口罩由口罩体、口罩带和鼻夹组成；口罩主体由专用纺粘无纺布材料（内、外层）和聚丙烯熔喷无纺布（夹层）热合而成。 | 用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月25日 | 2025年08月05日 | 2030年08月04日
3 | 津械注准20152400102 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 见附件 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G（Immunoglobulin G，IgG）含量。 | 1. 原包装试剂盒2-8℃避光保存，可稳定12个月。 2. 已经开启的试剂注意避免污染，试剂在仪器试剂仓中(2-8℃)可稳定28天。 3. 原包装校准品在2-8℃避光保存稳定12个月，已经开启的校准品，开瓶稳定性为30天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年11月25日 | 2024年12月17日 | 2029年12月16日
4 | 津械注准20242180294 | 18 | 华制（天津）有限公司 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城D6-2-1 | 天津市西青经济技术开发区国际工业城D6-2-1 | 医用妇科凝胶 | 2g/支、3g/支、5g/支、10g/支、15g/支、20g/支、25g/支 | 该产品由卡波姆凝胶和凝胶给药器组成。其中卡波姆凝胶由卡波姆、甘油、三乙醇胺、亚硫酸钠、苯甲醇、纯化水组成，凝胶给药器由医用高分子聚丙烯材料制成。所含成分不具有药理学作用。一次性使用。 | 通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜，将阴道壁和外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
5 | 津械注准20242140295 | 14 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津市经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401、402（委托生产） | 一次性无菌保护套袖 | 见附页 | 本产品由卷膜和固定带（绑带、松紧带）组成，按固定带不同分为BH-101两头绑带、BH-102一头绑带、BH-103两头松紧带、BH-104一头松紧带、BH-105三角口两头绑带五种型号。 | 用于隔离胸腔镜、腹腔镜与患者，避免手术中的医生接触胸腔镜、腹腔镜后，再接触手术中的患者伤口部位造成感染。 |  |  | 受托生产企业：天津康鼎源医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91120113MA06BUMY2R。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
6 | 津械注准20242080296 | 08 | 天津纯好医疗科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇金才园48号楼底商3智创工坊-3006-X | 天津市津南区北闸口镇北闸口工业园区众惠道25号厂房3一楼(委托生产) | 一次性使用喉罩麻醉包 | 型号：CHWSQJD 规格：1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5#、6# | 本产品由一次性使用医用喉罩、连接管、呼吸回路接头、呼吸管路、储气囊、一次性使用呼吸过滤器、一次性使用麻醉面罩组成。无菌提供，一次性使用。 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。 |  |  | 受托生产企业：天津广医通科技有限公司；统一社会信用代码：91120112MA7HCK013Y。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
7 | 津械注准20242140297 | 14 | 天津旭阳科技发展有限公司 | 天津市北辰区天穆镇大桂道刘房子产业创新中心D座5号1层 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号（委托生产） | 一次性使用无菌超声穿刺辅助套件 | CS-I、CS-II、CS-III、CS-IV、CS-V、CS-VI、CS-VII | 一次性使用无菌超声穿刺辅助套件共7个型号。型号CS-I～CS-V由敷贴、无菌型医用超声耦合剂、橡胶外科手套、包巾、孔巾、防护罩、皮筋、抽吸器、托盘及选配组件组成，其中型号CS-I选配纱布块、消毒刷，型号CS-II选配消毒刷，型号CS-III选配纱布块、敷料镊、棉球，型号CS-IV选配敷料镊、棉球，型号CS-V选配纱布块、消毒刷、敷料镊、棉球。型号CS-VI由防护罩、皮筋、无菌型医用超声耦合剂组成，型号CS-VII由防护罩、皮筋、无菌型医用超声耦合剂、橡胶外科手套组成。 | 用于超声引导下穿刺手术的辅助。 |  |  | 受托生产企业：天津市远东医材有限公司；统一社会信用代码：91120110103721740R。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
8 | 津械注准20242140298 | 14 | 天津旭阳科技发展有限公司 | 天津市北辰区天穆镇大桂道刘房子产业创新中心D座5号1层 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号（委托生产） | 一次性使用无菌穿刺针及附件 | 见附页 | 产品由必选组件穿刺针、敷贴、无菌型医用超声耦合剂、橡胶外科手套、包巾、孔巾、防护罩、皮筋、抽吸器、托盘及可选组件纱布块、消毒刷、敷料镊、棉球组成。其中型号CC-I-xx系列选配纱布块、消毒刷；型号CC-II-xx系列选配消毒刷；型号CC-III-xx系列选配纱布块、敷料镊、棉球；型号CC-IV-xx系列选配敷料镊、棉球；型号CC-V-xx系列选配纱布块、消毒刷、敷料镊、棉球。 | 用于超声引导穿刺建立通道及辅助医护人员进行穿刺手术（不适用于腰椎、血管、脑室、骨骼穿刺）。 |  |  | 受托生产企业：天津市远东医材有限公司；统一社会信用代码：91120110103721740R。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
9 | 津械注准20242140299 | 14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 三角巾急救包 | 型号：82型。规格：750mm*750mm*1050mm、960mm*960mm*1350mm、1100mm*1100mm*1550mm。 | 由三角巾、固定敷料垫、活动敷料垫组成，经压缩成型，一次性使用产品，真空包装，经辐照灭菌，产品无菌。 | 主要用于非慢性创面的护理或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
10 | 津械注准20242140300 | 14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 创伤急救包 | 见附页 | 该产品由绷带卷、敷料垫、橡皮膏组成，其中绷带卷由棉布制成，敷料垫由镀铝棉纸、脱脂棉、本色棉纸组成，橡皮膏由白平棉布和医用压敏胶制成，产品压缩成长方形，真空包装，经辐照灭菌，产品无菌。 | 用于非慢性创面的护理或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
11 | 津械注准20242140301 | 14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 腹部创伤绷带 | 见附页 | 该产品由弹性绷带、敷料垫、防水膜、粘扣带（勾面）、直卡组成，真空包装经辐照灭菌，产品无菌。 | 用于伤员腹部非慢性创面的护理或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
12 | 津械注准20242040302 | 04 | 天津人人镜医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼A808室 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街11号院1号楼一层、二层2001室、7层703室（委托生产） | 一次性使用纤维环缝合器 | RRJ-A-P1、RRJ-A-P2，RRJ-A-M1、RRJ-A-M2；RRJ-B-P1、RRJ-B-P2、RRJ-B-P3、RRJ-B-P4、RRJ-B-P5、RRJ-B-P6、RRJ-B-P7、RRJ-B-P8，RRJ-B-M1、RRJ-B-M2、RRJ-B-M3、RRJ-B-M4、RRJ-B-M5、RRJ-B-M6、RRJ-B-M7、RRJ-B-M8。 | 一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科缝线组成。A型产品组件包含左右穿刺针，B型产品左右穿刺针结构左穿刺针前端无槽，右穿刺针有槽，非吸收性外科缝线由合成纤维（聚酯、聚酰胺、聚丙烯）、超高分子量聚乙烯两种缝线，规格为3-0缝线。 | 适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。 |  |  | 受托生产企业：二零二零（北京）医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91110108562076672R。 |  |  | 首次注册 | 2024年11月27日 | 2024年11月27日 | 2029年11月26日
13 | 津械注准20202160095 | 16 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 天津开发区西区新兴路99号 | 一次性使用眼科手术用刀 | KTKS18、KTKS20、KTKS22、KTKS24、KTKS26、KTKS28、KTKS30、KTKS32、KTKC23、KTKC25、KTKC28、KTKL15、KTKL30 | 本产品由刀头和刀柄两部分组成，其中刀头与患者短期接触。 | 本产品适用于眼科手术中切割眼部组织。 |  |  | 本文件与"津械注准20202160095"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-04-28
14 | 津械注准20212400373 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端骨钙素质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶 | 见附页。 | 无 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、质控品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 |  | 本文件与"津械注准20212400373"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品名称：人N端中段骨钙素质控品”变更为：“产品名称：人N端骨钙素质控品”。 （2）产品技术要求和说明书变化：技术要求变更对比表（见附页），说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-11-03
15 | 津械注准20172400179 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋×40袋，包被有CRP单克隆抗体的硝酸纤维膜，标记配对的CRP单克隆抗体的胶体金微粒子，羊抗鼠IgG； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为C反应蛋白抗原，CRP-QC/1靶值为3.00±0.45mg/L，300μL/支×1支，CRP-QC/2靶值为10.00±1.50mg/L，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：1mL/瓶×40瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋×40袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂配有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400179"注册证共同使用。 | （1）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2027-06-20
16 | 津械注准20172400166 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 铁蛋白（SF）检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋×40袋或1人份/袋×25袋，包被有铁蛋白单克隆抗体的硝酸纤维膜，标记配对的铁蛋白单克隆抗体的胶体金微粒子，羊抗鼠IgG； 2.质控品（选配）：冻干粉，主要成分为铁蛋白抗原，SF-QC/1靶值为10.00±1.50ng/mL，300μL/支×1支， SF-QC/2靶值为20.00±3.00ng/mL，300μL/支×1支； 3.样本稀释液：5mL/瓶×1瓶，主要成分为磷酸盐缓冲液； 4.干燥剂：1包/袋×40袋或1包/袋×25袋，硅胶； 5.说明书：1份； 6.IC卡：1张。 各批号试剂有相对应的标准曲线（读取IC或网站下载获取标准曲线，标准曲线下载网址：http://www.newscen.com），不同批号产品的标准曲线不能互换。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 检测试剂储存条件：4～30℃阴凉避光处保存；自检定合格之日起有效期为24个月，检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 质控品储存条件：2～8℃冷藏保存；自检定合格之日起有效期为24个月。开封复溶后的质控品在2～8℃可保存7天，在-20℃可保存24个月。运输时2～8℃冷藏方法运输。 |  | 本文件与"津械注准20172400166"注册证共同使用。 | （1）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 （2）产品说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2027-06-20
17 | 津械注准20202220087 | 22 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 干式化学分析仪 | DCA-I | 由主机、液路、废液瓶、液晶显示屏、热敏打印机、电源适配器组成 | 与检测卡配套使用，用于医疗机构的对丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶（AST）、尿素氮（BUN）、肌酐（CRE）、血糖（GLU）、胆红素（T-Bil）、淀粉酶（AMY）的定量检测。 |  |  | 本文件与"津械注准20202220087"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-04-21
18 | 津械注准20232040346 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号 | 医用电动锯钻 | 见附件 | 医用电动锯钻由主机、动力头和附件组成。其中主机包括多功能主机、锯主机。动力头包括高速麻花快装动力头、高速快装动力头、低速麻花快装动力头、低速快装动力头、低速快装动力头-主体和克氏针动力头。附件包括电池、电池盒、充电器、消毒通道和钻夹头钥匙。 | 供医疗单位外科进行钻、锯骨组织时用。 |  |  | 本文件与"津械注准20232040346"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2028-12-03
19 | 津械注准20202220085 | 22 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 血细胞计数器 | QBC-AR，QBC-AR Plus | 由主机（外壳部件、光学部件、电控部件、显示屏等）和电源线组成。 | 用于体外血常规检测中的血细胞比容HCT（%）、血红蛋白HGB（g/L）、白细胞总数WBC（109/L）、粒细胞值＃GRAN（109/L）、淋巴单核细胞值＃LY/MO（109/L）、粒细胞百分比%GRAN、淋巴单核细胞百分比%LY/MO、血小板PLT（109/L）、红细胞平均血红蛋白浓度MCHC（g/L）的检测。 |  |  | 本文件与"津械注准20202220085"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-04-21
20 | 津械注准20202180054 | 18 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301、7-2-302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 妇科红外光谱治疗仪 | VLH-G1 | 本仪器由主机、红外照射枪、光棒组成。 | 本产品适用于辅助治疗宫颈糜烂、外阴白癍，促进生理修复。 |  |  | 本文件与"津械注准20202180054"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：本仪器由主机、红外照射枪组成。” 变更为： 结构及组成：本仪器由主机、红外照射枪、光棒组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-03-15
21 | 津械注准20202220084 | 22 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 电解质分析仪 | DEA-I | 该产品由测试化学传感器、操作键盘、液晶显示器、数据处理系统、内置微型打印机、机壳组成。 | 用于临床机构对人血液中的钾、钠、氯、钙、锂的浓度进行分析检测。 |  |  | 本文件与"津械注准20202220084"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-04-21