## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20202220116 | 22 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 干式荧光免疫分析仪 | MYFX-10、MYFX-50 | 本产品主要由光学系统、电子线路系统以及显示系统组成。 | 该产品与适配的基于荧光免疫层析法的特定干式试剂配套，供人体样本的免疫荧光检测用，配套试剂详见说明书。 |  |  | 本文件与"津械注准20202220116"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年12月03日 | 2024-12-03 | 2025-06-02
2 | 津械注准20192080001 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3 | 双水平无创呼吸机 | R-80A、R-80B、R-80C、R-80D、R-80S、RV30NM2、RV30NU2、RV40NU2、RV30FM2、RV30FU2、RV40SU2、RV50SU2、P5 B25T、P5 B25T Plus、P5 B30T、P5 B30T Plus、P5 B25VT、P5 B25VT Plus、P5 B30VT、P5 B30VT Plus、P5 B30SV、P5 LAB | R-80A、R-80B、R-80C、R-80S：由主机（含加温湿化器）、电源线、空气滤芯、BF100一次性使用呼吸气体过滤器或具有医疗器械注册证的呼吸气体过滤器（接口要求符合22 mm）（选配）、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品（选配）、CS02可重复使用湿化罐（选配）、WA-A湿化罐转接头（选配）、LH2一次性使用呼吸管路（选配）、吸氧管（NC10L、NC10M、NC10S、NC10XS）或其他具有医疗器械注册证的一次性使用鼻导管（接口要求符合22 mm）（选配）、RC102L一次性使用呼吸回路（包括LH2一次性使用呼吸管路、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品、WA-A湿化罐转接头、吸氧管（NC10L）或其他具有医疗器械注册证的一次性使用鼻导管（接口要求符合22 mm））（选配）、RC102M一次性使用呼吸回路（包括LH2一次性使用呼吸管路、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品、WA-A湿化罐转接头、吸氧管（NC10M）或其他具有医疗器械注册证的一次性使用鼻导管（接口要求符合22 mm））（选配）、RC102S一次性使用呼吸回路（包括LH2一次性使用呼吸管路、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品、WA-A湿化罐转接头、吸氧管（NC10S）或其他具有医疗器械注册证的一次性使用鼻导管（接口要求符合22 mm））（选配）、通气面罩（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用血氧传感器（选配）、指套式可重复使用血氧传感器（选配）、指夹式可重复使用血氧传感器（选配）、呼吸数据管理软件（光盘）（选配）、SD卡（选配）、台车（选配）组成。 R-80D：由主机（含加温湿化器）、电源线、空气滤芯、BF100一次性使用呼吸气体过滤器或具有医疗器械注册证的呼吸气体过滤器（接口要求符合22 mm）（选配）、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品（选配）、CS02可重复使用湿化罐（选配）、WA-A湿化罐转接头（选配）、LH2一次性使用呼吸管路、通气面罩（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用血氧传感器（选配）、指套式可重复使用血氧传感器（选配）、指夹式可重复使用血氧传感器（选配）、呼吸数据管理软件（光盘）（选配）、SD卡（选配）、台车（选配）组成。 RV30NM2、RV30NU2、RV40NU2：由主机（含加温湿化器）、电源线、空气滤芯、GH1、GH2呼吸管路(选配)、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品（选配）、CS03可重复使用湿化罐（选配）、WA21湿化罐转接头（选配）、WA22湿化罐转接头（选配）、WA21S湿化罐转接头（选配）、WA22S湿化罐转接头（选配）、通气面罩（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、脉搏血氧饱和度传感器（选配）、SD卡、台车（选配）、15/22 mm同轴圆锥接头（选配）、Rx Monitoring呼吸数据监测软件(选配)组成。 RV30FM2、RV30FU2、RV40SU2、RV50SU2：由主机（含加温湿化器）、电源线、空气滤芯、GH1、GH2呼吸管路(选配)、YCX20一次性使用湿化罐或具有医疗器械注册证的医用呼吸道湿化器类产品（选配）、CS03可重复使用湿化罐（选配）、WA21湿化罐转接头（选配）、WA22湿化罐转接头（选配）、通气面罩（选配）、WA21S湿化罐转接头（选配）、WA22S湿化罐转接头（选配）、鼻氧管（NC12L、NC12M、NC12S、NC11L、NC11M、NC11S）或其他具有医疗器械注册证的一次性使用鼻导管（接口要求符合22 mm）（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、脉搏血氧饱和度传感器（选配）、SD卡、台车（选配）、15/22 mm同轴圆锥接头（选配）、Rx Monitoring呼吸数据监测软件(选配)组成。 | 本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080001"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年12月03日 | 2024-12-03 | 2029-01-03
3 | 津械注准20152400080 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B；天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 见附页 | 见附页 | 无 | 1. 试剂在2-8℃避光保存，未开启的试剂可稳定至有效期，有效期为1年。 2. 已开启的试剂注意避免污染，试剂在分析仪仪器仓中稳定28天。 3. 用后立即盖好封盖，注意不要被污染。 |  | 本文件与"津械注准20152400080"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年12月03日 | 2024年12月03日 | 2024-12-16
4 | 津械注准20202190294 | 19 | 天津佳盈科技有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇五街 | 天津市武清区王庆坨镇五街 | 电动轮椅车 | 见附件 | 由车架、控制器、电机、蓄电池、前轮、后轮、座垫、靠背、扶手组成。 | 供残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202190294"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：供残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用。” 变更为： “供残疾或无完全行走能力者（不含肥胖症）代步用，该产品在非家庭护理环境使用。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年12月03日 | 2024年12月03日 | 2025-12-07
5 | 津械注准20232030004 | 03 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室、202室 | 一次性使用Y型连接阀 | SJ-RY-I01、SJ-RY-I01N、SJ-RY-I02、SJ-RY-I02N、SJ-RY-I03、SJ-RY-I03N、SJ-RY-II01、SJ-RY-II01N、SJ-RY-II02、SJ-RY-II02N、SJ-RY-II03、SJ-RY-II03N | 产品由Y阀（分为I型和II型）、导入器和转向器组成，其中Y阀的侧枝分为带可脱卸延长管（含单三通阀）、带固定延长管（含单三通阀）和不带延长管三种。Y阀主要材料为聚碳酸酯材料，导入器主要材料为聚碳酸酯和不锈钢，转向器主要材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯，延长管主要材料为聚氯乙烯。 | 该产品用于介入手术中，在体外建立通道辅助导管、导丝进入人体，同时可减少血液流出。 |  |  | 本文件与"津械注准20232030004"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024年12月03日 | 2024年12月03日 | 2028-01-02
6 | 津械注准20202010017 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 超声切割止血刀附件 | 刀头型号：USS17、USS17B、USS17G、USS17P、USS17O、USS9、USS9B、USS9G、USS9P、USS9O；手柄型号：HP16。 | 超声切割止血刀附件刀头主要由刀杆部分（波导杆、夹持臂、套管、组织垫等）、手控握持（手控按键、手板机、手握外壳等）两大部分部分组成； 手柄主要由换能器、线缆和插头组成。 | 预期与本公司生产的超声切割止血刀主机USG10、USG10 Plus配合使用，用于辅助实现超声手术设备功能。 |  |  | 本文件与"津械注准20202010017"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-02-01
7 | 津械注准20232140076 | 14 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号 | 肠梗阻置入球囊扩张导管导丝套装 | 见附件 | 产品分为经鼻型、经鼻导引型和经肛型。经鼻型和经鼻导引型由肠梗阻导管和亲水性导丝组成，其中肠梗阻导管由导管部、导引部（经鼻导引型带导引封头）、前球囊、后球囊、内塞接头、塔式接头和三方活栓组成；经肛型由肠梗阻导管、弹簧导丝、扩张导管和双腔接头组成，其中肠梗阻导管由导管部和球囊组成。 | 临床上用于对肠梗阻病症进行减压和物质吸引。 |  |  | 本文件与"津械注准20232140076"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2028-04-11
8 | 津械注准20202140169 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 自贴式敷贴 | 见附页 | 敷贴由医用级压敏胶、无纺布、聚氨脂薄膜(PU)为基材和纱布、木质棉、活性炭纤维、水胶体、医用海绵为敷芯组成。无纺布型由医用级压敏胶、无纺布为基材和纱布、木质棉、活性炭纤维、水胶体、医用海绵为敷芯组成。聚氨脂薄膜(PU)型由医用级压敏胶、聚氨脂薄膜(PU)为基材和纱布、木质棉、活性炭纤维、水胶体为敷芯组成。 | 该产品供医护人员在临床治疗中使用或用于防护体表局部创面的感染（无敷芯规格不与创面直接接触）。木质棉、纱布规格适用于非慢性创面的覆盖和护理；活性炭、水胶体、医用海绵规格适用于慢性创面的覆盖和护理。 |  |  | 本文件与"津械注准20202140169"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-07-27
9 | 津械注准20192010165 | 01 | 美东立（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201(厂房） | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-201(厂房） | LED手术无影灯 | MagLED TN110-760、 MagLED TN110-700、MagLED TN110-660、MagLED TN110-600 | 该产品由延伸臂、底座、中央轴、中央轴底盖、弹簧平衡臂、灯头水平回转弯臂、灯头垂直回转弯臂、灯头手控盒、灯头消毒把手（无菌柄）、灯头和电源组成。 | 供医疗机构手术提供照明。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2024年12月03日 | 2029年12月02日
10 | 津械注准20242140303 | 14 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 驱血止血弹性束紧套环 | S(小号)、M1(中号)、M2(中号)、M3(中号)、L1(大号)、L2(大号)、L3(大号)、XL(加大号)。 | 本品由弹性环、弹性套、拉伸绳和拉伸手柄以及切割防护卡组成的外科术中止血装置，弹性环由硅胶制成，弹性套、拉伸绳由全棉和橡筋制成，拉伸手柄、切割防护卡由PVC材料制成。 | 产品利用弹性环的机械压力驱血止血，用于四肢外科手术。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月03日 | 2024年12月03日 | 2029年12月02日
11 | 津械注准20242140304 | 14 | 天津汇康生物技术发展有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼5-1 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房）C区 | 一次性使用负压引流瓶 | 型号：普通型直通，普通型三通，精密型直通，精密型三通。 规格：100mL，200mL，500mL，700mL，800mL，1000mL，1500mL，2000mL，2500mL，3000mL，3500mL，4000mL，5000mL。 | 普通型直通，普通型三通：由连接接头（直通或三通）、连接管、护帽、引流瓶、负压手柄、悬挂装置组成。 精密型直通，精密型三通：由连接接头（直通或三通）、连接管、护帽、引流瓶、储液袋、负压手柄、悬挂装置组成。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月03日 | 2024年12月03日 | 2029年12月02日
12 | 津械注准20202080033 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌气管插管联合套件包 | 见附页。 | 见附页。 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
13 | 津械注准20202060154 | 06 | 天津优外医疗器材制造有限公司 | 天津自贸区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 天津自贸区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | A50D01、A100D02、A200D03、A400D04、A600D05、A800D06、A1000D07、A2000D08、B100D09、B200D10、B600D11、C100D12、C200D13、C600D14。 | 一次性使用内窥镜标本取物袋分为三大类：第一种为A型取物袋，由袋体(纳物袋)、拉绳(结扎绳)组成；第二种为B型取物袋，由袋体(纳物袋)、套管(套杆)、拉绳(结扎绳)组成；第三种为C型取物袋，由袋体(纳物袋)、套管(套杆、拉杆、固定杆)、张开装置、拉绳(结扎绳)组成。 | 供临床微创窥镜手术下收集人体组织标本/异物并取出体外用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年07月13日 | 2030年07月12日
14 | 津械注准20202170045 | 17 | 天津嘉康医疗器械制造有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园27-1 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园27-1 | 定制式固定义齿 | 镍铬合金铸造（冠、桥、嵌体、桩核）；镍铬合金烤瓷（冠、桥、嵌体）；钴铬合金烤瓷（冠、桥、嵌体）；纯钛金属（冠、桥、嵌体、桩核）；二氧化锆全锆（冠、桥、嵌体、桩核）；氧化锆全瓷（冠、桥、嵌体、贴面）；全瓷压铸烤瓷（冠、嵌体、贴面）；种植体上部钴铬合金烤瓷（冠、桥）；种植体上部二氧化锆全锆（冠、桥）。 | 见附页。 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年03月11日 | 2030年03月10日
15 | 津械注准20202080032 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌鼻咽通气异型导管 | 见附页 | 见附页 | 供医疗部门临床麻醉或急救时维持上呼吸道通气，一次性使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
16 | 津械注准20202170006 | 17 | 天津嘉康医疗器械制造有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园27-1 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园27-1 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿、树脂基托可摘全口义齿 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿：由钴铬合金、合成树脂牙、卡环、树脂基托及连接体组成。 树脂基托可摘全口义齿：由合成树脂牙、树脂基托组成。 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年01月02日 | 2030年01月01日
17 | 津械注准20202040077 | 04 | 天津领创医慧医疗科技有限公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 椎间孔镜手术器械 | 见附页 | 见附页 | 与椎间孔镜配合进入椎间孔用于腰椎间盘突出症部位的检查和治疗。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年03月30日 | 2030年03月29日
18 | 津械注准20202400060 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 唾液酸检测试剂盒（酶速率法） | 见附页 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中唾液酸(SA) 的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 液体校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品质控品开盖后2～8℃、避光保存，注意避免污染，可保存7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年03月26日 | 2030年03月25日
19 | 津械注准20152400092 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 尿液分析专用试纸条（干化学法） | 尿3项（1人份/盒，2人份/盒，3人份/盒）。尿10项（3人份/盒，50人份/盒，100人份/盒）。尿11项（50人份/盒，100人份/盒）。尿12项（50人份/盒，100人份/盒）。尿13项（50人份/盒，100人份/盒）。 | 见附页。 | 本产品用于半定量检测尿液中的白细胞、潜血、亚硝酸盐、尿胆素原、蛋白质、pH、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、肌酸酐、尿钙。 | 4～30℃阴凉、干燥、避光保存。检测条打开包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。产品自检定合格之日起有效期不少于24个月。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年03月13日 | 2030年03月12日
20 | 津械注准20202400039 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 尿液总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 见附页 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人尿液中总蛋白的含量，作辅助诊断用。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月。校准品质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年02月28日 | 2030年02月27日
21 | 津械注准20202040184 | 04 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 一次性无菌铣刀 | 见附页。 | 该产品由刃部和柄部组成。 | 该产品供神经外科手术时，对骨骼进行铣孔。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年08月28日 | 2030年08月27日
22 | 津械注准20202160142 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室；天津市华苑产业区竹苑路六号202室；天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼6-301室；天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室；滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室；滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室 | 非接触眼压计 | SW-5000 | 该产品由显示系统、喷气、测量光路系统及三维运动系统和非接触眼压计软件（软件型号规格：SW-5000、软件发补版本号：V2）组成。 | 该产品供医院测量眼内压使用。 |  |  | 无 |  |  | 延续注册 | 2024年12月03日 | 2025年06月28日 | 2030年06月27日
23 | 津械注准20242160306 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园C2座-2层-C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C单元、3层D单元、4层B单元、4层C单元、5层C单元、5层D单元、6层C单元 | 眼科光学生物测量仪 | MD-810B、MD-810C | 产品由主机（机身、底座、额托支架、颌托支架、移动平台、显示屏）和眼科光学生物测量仪客户端软件（型号：MD81XB，发布版本：V1.0）组成。 | 用于测量眼睛生物参数：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、角膜曲率、轴位角、白到白距离和瞳孔大小，以及测量眼睛屈光度参数：球镜屈光度、柱镜屈光度和柱镜轴位。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月04日 | 2024年12月04日 | 2029年12月03日
24 | 津械注准20242140307 | 14 | 天津市晨明医疗设备有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号23栋二层 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号23栋二层 | 注射器辅助推进装置 | ABS2000 | 本产品由主机、手柄、电源适配器、脚踏开关、注射器辅助推进装置控制软件（发布版本：V1）组成。 | 配合已取得注册证的注射器使用，用于对注射器进行辅助推注。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月04日 | 2024年12月04日 | 2029年12月03日
25 | 津械注准20242160305 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园C2座-2层-C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C单元、3层D单元、4层B单元、4层C单元、5层C单元、5层D单元、6层C单元 | 眼科A/B型超声诊断仪 | MD-2600 | 该产品由主机、计算机图像处理工作站（包含计算机主机、显示器、鼠标键盘）、触摸屏、10MHz的A超探头、12MHz的B超探头和20MHz的B超探头、隔离电源、台车、脚踏开关和眼科A/B型超声诊断仪软件（型号：MD26PRO；发布版本：V1.0）组成。 | 该产品适用于眼部超声成像及眼轴长度的生物测量。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月04日 | 2024年12月04日 | 2029年12月03日