## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20242030308 | 03 | 天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道11号2-2-208、401-403、2-2-210 | 一次性使用导引鞘组 | YTL-PFA01101、YTL-PFA01102 | 产品由导引鞘和扩张器组成。一次性使用，无菌提供。 | 用于辅助导丝、导管等医疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。本品不用于进入房间隔。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月12日 | 2024年12月12日 | 2029年12月11日
2 | 津械注准20242210309 | 21 | 天津橡鑫医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区D4号楼301室 | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区D4号楼3层、5层 | 尿路上皮癌多基因联合检测数据分析软件 | ADAS-FTOV | 软件采用U盘交付，交付内容包括软件安装程序、电子版软件使用说明书、外部软件环境安装程序。软件由登录/退出模块、文件导入模块、数据分析模块、分析结果模块、用户管理模块、系统操作日志模块组成。 | 本产品与天津橡鑫医疗器械有限公司生产的“人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（PCR荧光探针法）”配合使用，用于基因突变和甲基化.txt格式检测数据的处理分析，供医护人员使用，为临床诊断提供参考。 |  |  | 无 |  |  | 首次注册 | 2024年12月12日 | 2024年12月12日 | 2029年12月11日
3 | 津械注准20242060086 | 06 | 天津佰睿昕智能科技有限公司 | 天津滨海高新区海泰发展六道3号星企一号园区研发楼三层西侧311室 | 天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展三道18号C座102（委托生产） | 近红外脑功能成像系统 | 见附页 | 脑功能成像系统由设备主机(含发射探头（应用部分）、接收探头（应用部分）、发射探头光纤、接收探头光纤)、标准附件(电源适配器、USB数据线、头帽)和数据采集软件V1组成。 | 本系统通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像。 |  |  | 本文件与"津械注准20242060086"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品名称变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2029-03-25
4 | 津械注准20192080055 | 08 | 天津易世恒医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-202、302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园7-1-201、202、302、401、402，8号楼一层，8-1-201、202，8-2-202厂房 | 空氧混合仪 | SH180 | 该产品是由主机空氧混合仪、小车、管路支臂、电源电缆组成。 | 该空氧混合仪可用于医疗机构对空氧混合气体的氧浓度进行调节、控制、监测。 |  |  | 本文件与"津械注准20192080055"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2029-04-02
5 | 津械注准20202070228 | 07 | 国医华科（天津）医疗科技集团有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 良性阵发性位置性眩晕治疗仪 | GYT-ZLY-Ⅱ | 本产品由主机、控制台、控制电路以及软件组成，其中主机包括外壳、机械支架和主机安全座椅，控制台包括控制盒、桌子、控制电路包括伺服务器系统、开关电源。 | 本产品临床用于治疗水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕症 |  |  | 本文件与"津械注准20202070228"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：GYT-ZLY-I。” 变更为： “型号、规格：GYT-ZLY-I、GYT-ZLY-Ⅱ。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-10-08
6 | 津械注准20202020147 | 02 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区新兴街道云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 电刀清洁片 | 5x5、5x2.5 （注：仅限规格尺寸可按客户要求定制。） | 清洁片是由海绵基层、钡线和SiO2抛光磨料及背衬的医用不干胶组成。 | 该产品主要供医护人员手术过程中电刀清洁使用。 |  |  | 本文件与"津械注准20202020147"注册证共同使用。 | 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-07-01