## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 产品分类 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252020005 | 02 | 天津华光东亮生物科技有限公司 | 天津市北辰区双街镇双辰前路东8号 | 天津市北辰区双街镇双辰前路东8号；天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号（委托生产） | 皮肤固定缝合力控制闭合器 | 产品型号：PF；产品规格：S、L | 产品由拉力控制器、皮肤锚组件、限位套管组件三部分组成。 | 产品为一次性使用的无菌医疗器械，适用于闭合张力性创口、无法低张力直接缝合或自行愈合者，以及用于缩小皮肤缺损面积。 |  | 无 | 受托生产企业：天津市远东医材有限公司；统一社会信用代码：91120110103721740R。 |  |  | 首次注册 | 2025年01月06日 | 2025年01月06日 | 2030年01月05日
2 | 津械注准20202160095 | 16 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 天津开发区西区新兴路99号 | 天津开发区西区新兴路99号 | 一次性使用眼科手术用刀 | KTKS18、KTKS20、KTKS22、KTKS24、KTKS26、KTKS28、KTKS30、KTKS32、KTKC23、KTKC25、KTKC28、KTKL15、KTKL30 | 本产品由刀头和刀柄两部分组成，其中刀头与患者短期接触。 | 本产品适用于眼科手术中切割眼部组织。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月06日 | 2025年04月29日 | 2030年04月28日
3 | 津械注准20202170120 | 17 | 天津市双利医疗器械有限责任公司 | 武清区黄花店镇西田庄 | 武清区黄花店镇西田庄 | 一次性口腔器械盒 | A1、A2、 A3、 A4 、A5 、A6 | 见附页。 | 该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月06日 | 2025年06月03日 | 2030年06月02日
4 | 津械注准20202190009 | 19 | 天津市欣旺轮椅厂 | 天津市北辰区双口镇线河一村西 | 天津市北辰区双口镇线河一村西 | 手动轮椅车 | SYⅣ100-XW01,SYⅣ100-XW02, SYⅣ100-XW03, SYⅣ100-XW04，SYⅣ100-XW05，SYⅣ100-XW06，SYⅣ100-XW07，SYⅣ100-XW08，SYⅣ100-XW09，SYⅣ100-XW10，SYⅣ100-XW11，SYⅣ100-XW12，SYⅣ100-XW13，SYⅣ100-XW14，SYⅣ100-XW15，SYⅣ100-XW16 | 主要由扶手、座椅、车架、车轮、踏板、刹车装置组成。 | 本产品供行动困难的残疾人、病人及年老体弱者作代步工具用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月07日 | 2025年01月16日 | 2030年01月15日
5 | 津械注准20252160006 | 16 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 一次性使用无菌人工晶状体推注器 | 型号：亲水型2.4mm；亲水型2.2mm；亲水型2.0mm；亲水型1.8mm；亲水型1.6mm；疏水型2.4mm；疏水型2.2mm；疏水型2.0mm；疏水型1.8mm；疏水型1.6mm。 包装规格：1支/盒；10支/盒；20支/盒。 | 产品由筒体、推杆、硅胶圈组成，筒体材质为聚丙烯，推杆材质为ABS塑料，所有型号推注器的筒体前端均涂有主要成分为聚乙烯吡咯烷酮材质的超润滑亲水涂层，无菌提供。 | 用于在白内障摘除手术后将单件式可折叠人工晶状体折叠并注入晶体囊袋内或睫状沟内。亲水型的型号适用于亲水型人工晶状体，疏水型的型号适用于疏水型人工晶状体。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年01月09日 | 2025年01月09日 | 2030年01月08日
6 | 津械注准20252140007 | 14 | 天津松果生物医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层G区1503-054 | 天津市武清区汊沽港镇福发路16号（天津武清区京津科技谷产业园高王路西侧2号孵化器4号楼1-2层） | 人体润滑剂 | 2.5克/支、5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、40克/支、50克/支、80克/支、150克/支 | 产品由甘油、聚乙二醇、交联聚丙稀酸树脂、对羟苯甲酸甲酯、对羟苯甲酸丙酯和纯化水组成。不含药物成分。 | 临床上用于器械进入人体自然腔道时的润滑，不用于避孕套使用时的润滑。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年01月09日 | 2025年01月09日 | 2030年01月08日
7 | 津械注准20232020180 | 02 | 普多邦兴达（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区七经路4号 | 天津市东丽开发区七经路4号 | 一次性皮肤组织环钻 | YKR-1、YKR-2、YKR-3、YKR-4、YKR-5、YKR-6、YKR-7、YKR-8 | 本产品由环钻头和手柄组成。环钻头采用不锈钢材料制成，手柄采用ABS高分子材料制成。该产品不接触中枢神经系统或血液循环系统，不在内窥镜下使用。产品采用环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 本产品用于组织打孔，建立通路，适用于皮肤病变组织取样。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232020180"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：皮肤组织穿孔器； 适用范围：本产品用于组织打孔，建立通路。” 变更为： “产品名称：一次性皮肤组织环钻； 适用范围：本产品用于组织打孔，建立通路，适用于皮肤病变组织取样。” 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2028-07-10
8 | 津械注准20242060120 | 06 | 天津市长江医疗器械有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区创业路25号2号厂房2202室（天津博众纳德生物科技有限公司院内） | 天津市津南区小站镇工业区创业路25号2号厂房2202室（天津博众纳德生物科技有限公司院内） | 硬性纤维内窥镜 | FVY-680, FVY-780, FVY-980 | 产品由进入人体部分、注药及手术通道、连接部分、图像输出部分、冷光源照明分支组成。 | 该产品与FVS-6000MI型内窥镜摄像光源系统配合，可供医疗单位用于乳腺导管检查。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242060120"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2029-05-05
9 | 津械注准20232200117 | 20 | 天津国民健康技术有限公司 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋2-3层 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋132#2层 | 中医自动脉诊仪 | GMMX002-W1、GMMX002-W2、GMMX002-W3 | 中医自动脉诊仪由主机和软件（名称：中医自动脉诊仪软件，GMMX002-W1和GMMX002-W2型号：GMMX002，发布版本号：V1.0；GMMX002-W3型号：GMMX002-W3，发布版本号：V1.1）组成。其中主机由外壳、数据线及接头、加压装置（含气泵、气阀、气囊和气压传感器）、脉压传感器和腕带组成。 | 中医自动脉诊仪用于脉象检测，可记录脉图，并计算脉图特征点的幅值和时间参数，分析并显示脉位、脉率、脉势、脉力、节律、脉名信息，供中医辨证参考用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232200117"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2028-05-21
10 | 津械注准20202180011 | 18 | 天津车元医疗科技有限公司 | 天津市华苑产业区开华道7号313室 | 华苑产业区海泰西路18号北2-401工业孵化 -1、-2、-3 | 光电透射宫颈病变检测仪 | CY-TSSC | 该产品由主机、手控器、一次性使用传感器组成。 | 光电透射宫颈病变检测仪适用于宫颈病变的检查。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202180011"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-19
11 | 津械注准20222080341 | 08 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 心肺复苏机 | FSJ-10、FSJ-10A、FSJ-10B、FSJ-10C | 心肺复苏机由主机、固定带组成。 | 该产品用于对心跳呼吸骤停的患者进行呼吸救助和胸外按压等心肺复苏抢救。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222080341"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：FSJ-10、FSJ-10A、FSJ-10B” 变更为： “型号、规格：FSJ-10、FSJ-10A、FSJ-10B、FSJ-10C” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2028-02-02
12 | 津械注准20232220025 | 22 | 天津联心医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号四层C区419 | 天津市东丽开发区五经路16号4号楼（委托生产）, 天津市南开区雅安道金平路3号（委托生产）, 天津市南开区雅安道金平路3号（委托生产）, 天津市东丽开发区五经路16号4号楼（委托生产） | 胶体金免疫层析分析仪 | LX-CG-1000 、LX-CG-2000 | 本产品由主机，电源适配线，图像采集装置组成。主机由控制电路板、触摸显示屏组成。 | 与本公司指定的胶体金检测试剂配套使用，用于对人体样本中待测物进行体外定量检测。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232220025"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2028-01-27
13 | 津械注准20212190284 | 19 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡北洋工业园 | 天津市静海区杨成庄乡北洋工业园 | 电动轮椅车 | 见附件 | 本产品由驱动部分、控制部分和车体组成。驱动部分主要包括蓄电池、电极、导线，控制部分主要包括控制器、速度传感器、减速器、制动器、控制电路，车体主要包括靠背、座椅、扶手和带脚托板的腿托架。 | 该产品适用于行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具，用于道路行驶。仅承载1人且使用者质量不超过100kg。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212190284"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2026-09-02
14 | 津械注准20222080363 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3；天津市武清开发区创业总部基地C20号楼；天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房；广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层、4层和5层北半部分（委托生产） | 医用分子筛制氧机 | SO1 5A 、SO1 5B、SO1 5C、SO1 5D、SO1 5E、 KO1 4A、KO1 5A、KO1 5B、KO1 6A、KO1 6B | SO1系列（包含产品型号SO1 5A、SO1 5B、SO1 5C、SO1 5D、SO1 5E）：由制氧机主机（软件版本1）、连接管、湿化杯、防火阀、一次性使用鼻氧管（附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用雾化吸入器（选配附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用气流雾化器（选配附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、一次性使用雾化器（选配附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、进气窗过滤网棉、进气过滤器及遥控器（适用于SO1 5B、SO1 5E型）组成。 KO1系列（包含产品型号KO1 4A、KO1 5A、KO1 5B、KO1 6A、KO1 6B）：由制氧机主机（软件版本1）、连接管、防火阀、一次性使用鼻氧管（附件，外购有医疗器械注册证的合格产品）、进气窗过滤网棉、进气过滤器及遥控器（适用于KO1 6B 型）组成。 | 以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产富氧空气，氧浓度范围为 ≥90% (V/V)，不可作为生命支持或生命维持的设备。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222080363"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2027年08月08日
15 | 津械注准20192190156 | 19 | 天津四点灵智能科技有限公司 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路4号3幢208 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路4号3幢208 | 低频手部运动康复仪 | SDL-H100-L,SDL-H100-R | 本仪器由主机，外壳，电池，液晶屏，电极片，虎口组件。 | 产品适用于脑卒中、创伤性脑损伤、不完全脊髓损伤、脑瘫等疾病引起的手部运动功能障碍患者。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192190156"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06
16 | 津械注准20192220126 | 22 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A01 | 与采血笔配套使用型采血针：天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A01；独立使用型采血针：天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A01, 天津空港经济区经二路388号T9厂房一层 | 一次性使用末梢采血针 | 见附件 | I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII型为与采血笔配套使用型采血针，由钢针（针尖可涂硅油）、塑柄和保护帽三部分组成，钢针选用SUS304(06Cr19Ni10)、SUS304H(07Cr19Ni10)或SUS304N1(06Cr19Ni10N)不锈钢丝经平磨成型，塑柄及保护帽选用聚乙烯、EVA、钙粉制成。 XI、XII、XIII、XIV、XV、XVI、XVII、XVIII、XIX、XXI、XXII、XXIII、XXIV、XXV、XXVI、XXVIII、XXIXA、XXIXB、XXXA、XXXB、XXXI、XXXII、XXXIII、XXXIV、XXXV型为独立使用型采血针，由针芯（针尖可涂硅油）、弹性装置、发射装置、外壳部分组成（其中XXIV、XXIXA、XXIXB型为可调节式采血针，较其他型号增加调节装置），针芯中钢针材质为SUS304(06Cr19Ni10)、SUS304H(07Cr19Ni10)或SUS304N1(06Cr19Ni10N)不锈钢丝，弹簧材质为碳钢；其它部分由塑料组件构成，材质为聚乙烯、ABS、PS、PP、钙粉。 | 适用于人体指尖循环末梢点刺取血液化验用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192220126"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2029-08-30
17 | 津械注准20212140251 | 14 | 天津安怀信科技有限公司 | 天津市南开区宜宾道22号（新动能产业示范中心）1号楼1层102A单元 | 天津市宁河现代产业区敏捷路 3号一西侧一、二层, 浙江省桐乡市梧桐街道环城南路3618号（委托生产） | 无针密闭输液接头保护器 | JTBHQ-A-L、JTBHQ-A-M、JTBHQ-A-S、JTBHQ-B-L、JTBHQ-B-M、JTBHQ-B-S、JTBHQ-C-L、JTBHQ-C-M、JTBHQ-C-S | A型产品由封盖片、海绵块和带内螺纹的外壳构成，海绵块内含有消毒液；B型产品由封盖片、海绵块和带内螺纹的外壳构成；C型产品由封盖片和带内螺纹的外壳构成。 | 本产品用于对符合YY 0581.2 《输液连接件 第2部分：无针连接件》的无针输液接头的接口端外表面提供保护。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212140251"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第6次变更。 | 6 | 变更注册 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2026-07-20
18 | 津械注准20212170158 | 17 | 天津思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 口腔麻醉手动注射架 | ST-TS-06-Ⅰ，ST-TS-06-Ⅱ | 产品由推杆(拉环式)、带有观察窗的套筒、针头连接柱组成。 | 产品用于将麻醉剂容器内的麻醉剂注入到患者口腔中相应部位，不接触麻醉剂。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212170158"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2026-04-29
19 | 津械注准20202090075 | 09 | 天津唐邦科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 | 低频治疗仪 | TB6807型 | 该产品由主机、负压吸附电极组成。其中负压吸附电极为有注册证的外购合格产品。 | 该产品对偏瘫及肌体感觉障碍；颈、腰椎退行性骨关节病起到缓解疼痛及改善肌体功能辅助治疗的作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202090075"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-03-29
20 | 津械注准20222140054 | 14 | 瑞纳康得医疗科技（天津）有限责任公司 | 天津宝坻塑料制品工业区广仓道9号 | 北京市平谷区兴谷工业开发区M2-5区8号（委托生产） | 一次性使用鼻胃管 | 型号：TCX1-11C10、TCX1-11C00、TCX1-11Z10、TCX1-11Z00；TCG1-11C11、TCG1-11C01、TCG1-11C12、TCG1-11C02；每种型号下有五种规格，分别是CH8、CH10、CH12、CH14、CH16。 | TCX1: 产品由鼻管接头、鼻管、导丝手柄、导丝、医用胶带组成，其中导丝手柄、导丝为选配。 TCG1:产品由鼻管接头、鼻管、导丝手柄、导丝、医用胶带、重力锤组成，其中导丝手柄、导丝为选配。 | 适用于经胃营养供给。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140054"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2027-02-10