## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252140015 | 14 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 复用高性能手术衣 | 见附页 | 复用高性能手术衣（以下简称手术衣）非关键区域采用99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料。关键区域采用三层复合材料（100%聚酯纤维+PU+100%聚酯纤维，其中阻水层为聚氨酯（PU），基材为100%聚酯纤维）；手术衣由前身、后身、袖子、系带等组成，袖口处有罗文口、后背为全开口用系带扎紧，用涤纶缝纫线缝制而成。手术衣以非无菌方式提供，可重复使用。 | 用于穿在手术医生和擦拭护士身上，起到防止医生身体上的皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
2 | 津械注准20252140016 | 14 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 复用高性能手术单 | GDJA（（3~500）×（3~500））cm；GDJB（（3~500）×（3~500））cm。 | GDJA型关键区域由多层复合材料(100%聚酯纤维+PU+100%聚酯纤维）和99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料组成，GDJB型关键区域由多层复合材料(100%聚酯纤维+PU+100%聚酯纤维）组成。非关键区域采用99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料。复用高性能手术单以非无菌方式提供，可重复使用。 | 用于覆盖外科手术病人身体上，以防止开放的手术创面受到污染。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
3 | 津械注准20252140017 | 14 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 复用标准性能手术衣 | 见附页 | 复用标准性能手术衣（以下简称手术衣）由99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料组成。手术衣由前身、后身、袖子、系带等组成，袖口处有罗文口、后背为全开口用系带扎紧，用涤纶缝纫线缝制而成。手术衣以非无菌方式提供，可重复使用。 | 用于穿在手术医生和擦拭护士身上，起到防止医生身体上的皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
4 | 津械注准20252030018 | 03 | 瑞驰岚得（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区北仓镇铁东路东三义村东北（光华电器设备厂内） | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园1-2-102、202(委托生产) | 一次性使用无针密闭输液接头保护器 | HL-YC-I | 产品是由壳体、浸有75%乙醇的海绵及铝箔膜组成，产品经环氧乙烷灭菌。 | 本产品与无针密闭输液接头的接口端连接，并对其外表提供保护和消毒。 |  | 无 | 受托生产企业：天津伊腾圣杰医疗器械有限公司；统一社会信用代码：9112011379252272XF。 |  |  | 首次注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
5 | 津械注准20252030019 | 03 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室、202室 | 按压式Y型连接器 | SJ-PY-01、SJ-PY-01N、SJ-PY-02、SJ-PY-02N、SJ-PY-03、SJ-PY-03N | 产品由按压式Y阀、导入器和转向器组成，其中按压式Y阀的侧枝分为带可脱卸式延长管（含单三通阀）、带固定延长管（含单三通阀）和不带延长管三种。按压式Y阀主要材料为聚碳酸酯材料，导入器主要材料为聚碳酸酯和不锈钢，转向器主要材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯，延长管主要材料为聚氯乙烯。 | 该产品用于介入手术中，在体外建立通道辅助导管、导丝进入人体，同时可减少血液流出。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
6 | 津械注准20202160003 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、4层C单元、5层、6层C单元 | 眼底照相机 | MD-860A、MD-860B、MD-860C | 该产品由光学主体、电源部分、颌托部分、电动升降工作台、电子控制部分（包含控制盒和控制器）、计算机图像处理工作站（包含计算机主机，显示器，键盘鼠标）和软件（MD86FDC V1.0）组成。 | 在免散瞳和散瞳状态下，用于拍摄眼底图像，观察和诊断视网膜病变。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
7 | 津械注准20202180011 | 18 | 天津车元医疗科技有限公司 | 天津市华苑产业区开华道7号313室 | 华苑产业区海泰西路18号北2-401工业孵化 -1、-2、-3 | 光电透射宫颈病变检测仪 | CY-TSSC | 该产品由主机、手控器、一次性使用传感器组成。 | 光电透射宫颈病变检测仪适用于宫颈病变的检查。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月20日 | 2025年01月20日 | 2030年01月19日
8 | 津械注准20202070157 | 07 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 电子血压计 | EM870型、EM880型、EM880A型、EM880B型、EM880C型 | 电子血压计由主机、袖带、充气管及电源适配器(选配)组成。 | 本产品供测量人体血压和脉搏用（12周岁以上的成人，不适用于新生儿）。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月20日 | 2025年07月20日 | 2030年07月19日
9 | 津械注准20202070145 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 腕式血氧仪 | MD300W628、MD300W628R | 本产品是由主机（内置锂电池）、硅胶指套血氧探头(型号:M-50G)（选配）、绑带式血氧探头(型号:M-50J)（选配）、指夹血氧探头(型号:M-50B)（选配）、USB充电线组成。 | 适用于医疗机构及家庭对人体进行血氧饱和度、脉率和呼吸率（适用于MD300W628R）的监测。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月20日 | 2025年11月30日 | 2030年11月29日
10 | 津械注准20202180054 | 18 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301、7-2-302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 妇科红外光谱治疗仪 | VLH-G1 | 本仪器由主机、红外照射枪、光棒组成。 | 本产品适用于辅助治疗宫颈糜烂、外阴白癍，促进生理修复。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月20日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
11 | 津械注准20202070052 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 指夹式脉搏血氧仪 | MD300CN130、MD300CN310、MD300CN330、MD300CN340、MD300CN356、MD300CN360、MD300C1、MD300C11、MD300C13、MD300C19、MD300C5、MD300C52、MD300C53、MD300C55、MD300C56、MD300C2、MD300C20、MD300C21C、MD300C22、MD300C23、MD300C26、MD300C29、MD300C208、MD300C228 | 本产品由指夹式主机、电池组成。 | 用于医疗机构及家庭对人体进行血氧饱和度和脉率的测量。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月27日 | 2025年10月9日 | 2030年10月8日
12 | 津械注准20202140194 | 14 | 医好用（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青区学府西路2号（西区D3号厂房B座1层） | 天津市西青区学府西路2号（西区D3号厂房B座1层） | 一次性使用无菌保护罩 | 型号：BHZ-I型 规格：Φ105*80mm、Φ105*110mm、Φ105*140mm、Φ120*80mm、Φ120*110mm、Φ120*140mm | 由护盘、卡片和隔离罩三部分组成。 | 一次性使用无菌保护罩用于手术环境中保护手术室无影灯的手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年01月27日 | 2025年09月14日 | 2030年09月13日
13 | 津械注准20192160011 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室, 新产业园区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门501室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号201室 | 眼科光学生物测量仪 | SW-9000、SW-9000Plus | 眼科光学生物测量仪（SW-9000）由主机（底座、额托支架、颌托支架、移动平台）和工作站系统（计算机（含显示器）、键盘、鼠标、眼科光学生物测量仪工作站软件（软件型号规格：SW-9000、软件发布版本号：V2）、打印机（选配））组成。 眼科光学生物测量仪（SW-9000Plus）由主机（底座、颌托支架、测量头、显示屏）和眼科光学生物测量仪工作站软件（软件型号规格：SW-9000Plus、软件发布版本号：V1）组成。 | 该产品用于测量人眼的轴向角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、眼轴长度、角膜曲率、轴位角、白到白距离、瞳孔大小等以及对要求的拟植入眼内人工晶状体的屈光度的计算。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192160011"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2029-01-16
14 | 津械注准20232040803 | 04 | 天津京都贝思达生物技术有限公司 | 北辰区西堤头镇政府旁 | 北辰区西堤头镇政府旁 | 组合式骨科外固定支架 | 见附件 | 固定支架由连接器和夹持器组成，连接器包括连接杆、连接管、调节杆、关节连接器、支柱、圆形环、泰勒杆、连接件组件，夹持器包括夹钉块、钉杆夹、杆杆夹。连接器由连接杆/管、垫片、螺母、调节母、锁紧螺栓、连接块、齿圈连杆、调节杆、弹簧、六耳全环、3耳2/3型环、四耳半环、U型足环（短）、U型足环（长）、普通全环、普通2/3环、普通1/3环、普通U型足环（短）、普通U型足环（长）、普通1/2环、标准泰勒杆、快装泰勒杆、单向延长器、折弯棒、斜撑棒、螺纹棒、孔槽针座、半针座、偏槽针座、万向关节、单向关节、螺纹单向关节、90°转换块、90°转换片、多孔连接片、弧形连接片、90°连接片、轨道连接片、螺母立柱、螺纹立柱、四棱立柱、麻点螺母、六棱立柱、衬套、环杆螺栓、螺栓、垫圈、螺母、弹簧、压母、压管、耳环、四棱弯柱、可调万向铰链、转换片、单孔连接片、克氏针导向块、连接片、转向针座、万向轨道连接片、环针连接棒、球碗垫片、标示卡片、连接套管零部件构成。夹持器由垫片、螺母、锁紧螺栓、弹簧、上夹块、下夹块、夹块、螺钉、固定架零部件构成。 | 产品与骨钉配套，供四肢长骨或骨盆骨折外固定用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232040803"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2028-04-08
15 | 津械注准20202200036 | 20 | 天津市天中依脉科技开发有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室 | 舌诊仪 | YM-III、YM-SA-I、YM-SA-II | 由采集箱、光源模块、散热模块、数码相机、中医舌诊检测分析软件（版本V2）、台车（YM-SA-I适用）、底座（YM-SA-II适用）组成。 | 本产品供医疗单位进行舌象图采集用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202200036"注册证共同使用。 | 原内容： “产品有效期：自生产之日起五年。” 变更为： “产品有效期：自生产之日起十年。” 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2030-02-28
16 | 津械注准20212400359 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端骨钙素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中人N端骨钙素的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后试剂存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400359"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、500人份/盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、开封后存放于2℃～8℃：可稳定28天。 3、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后试剂存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2026-10-25
17 | 津械注准20212400361 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 |  | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期，生产日期及失效日期见标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400361"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、500人份/盒； 产品储存条件及有效期：1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、开封后存放于2℃～8℃：可稳定28天。 3、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份盒； 产品储存条件及有效期：1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2026-10-25
18 | 津械注准20222400829 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒。 | 见附页 |  | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、冻干粉试剂开瓶后（复溶后），-20℃以下储存，有效期1个月。 3、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期，生产日期及失效日期见标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400829"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、100人份×5/盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃下储存，有效期为12个月。 2、冻干粉试剂开瓶后（复溶后），-20℃以下储存，有效期1个月。 3、不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、冻干粉试剂开瓶后（复溶后），-20℃以下储存，有效期1个月。 3、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2027-03-06
19 | 津械注准20212400352 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 |  | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期，生产日期及失效日期见标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400352"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、500人份/盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、开封后存放于2℃～8℃：可稳定28天。 3、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2026-10-25
20 | 津械注准20212400094 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 |  | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期，生产日期及失效日期见标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400094"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、500人份/盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、在2℃～8℃环境条件下进行运输。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份盒； 产品储存条件及有效期： 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2026-03-09
21 | 津械注准20242200233 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室 | 中医望闻问切四诊仪 | YM-ZYSZ-Ⅰ、YM-ZYSZ-Ⅱ、YM-ZYSZ-Ⅲ | 本产品由舌面诊模块，脉诊模块、问诊模块、闻诊模块（选配，其中听诊器应选用具有第一类医疗器械备案凭证的医用听诊器）、经络穴位检测模块（选配，本模块选用具有医疗器械注册证的中医经络穴位检测仪）、台车（YM-ZYSZ-Ⅱ和YM-ZYSZ-Ⅲ适用）、中医望闻问切四诊检测分析软件（软件版本：V1）组成。 | 本产品供医疗机构进行舌面象信息、脉象信息、闻诊信息（声音）、经络穴位阻抗值、中医体质辨识的采集、分析、管理和存储，为中医诊断提供参考数据。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242200233"注册证共同使用。 | 原内容： “产品有效期：自生产之日起五年。” 变更为： “产品有效期：自生产之日起十年。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2029-08-20
22 | 津械注准20222090126 | 09 | 天津海明医疗用品有限公司 | 新产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号D座401室 | 新产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号D座401室 | 医用升温毯 | 见附件 | SHWT-A型医用升温毯由电源、控制器部分和热垫组成。热垫按热垫尺寸和有效累计使用时间划分。 SHWT-B型医用升温毯由电源、控制器部分和可重复使用的热垫组成。热垫按尺寸划分成人和儿童，按统计方法划分计时和计次。 SHWT-C型医用升温毯由控制装置和永久性使用热垫组成。热垫按使用方式及尺寸划分下铺和上盖。 SHWT-D型医用升温毯由控制装置和永久性使用热垫组成。热垫按使用方式及尺寸划分下铺和上盖。 SHWT-E型医用升温毯由双通路控制装置、永久性使用热垫和可选配医用体表温度探头（外购有注册证合格产品）组成。热垫按使用方式及尺寸划分下铺和上盖。 SHWT-H型医用升温毯由控制装置、热垫和可选配医用体表温度探头（外购有注册证合格产品）组成。热垫由永久性使用发热体和可重复或一次性使用热垫罩或具有滑移功能可重复使用或一次性使用热垫罩组成。热垫使用方式为下铺，发热体按尺寸划分为H1、H2。热垫罩依据发热体尺寸和统计方法（计时和计次）划分。 | 用于手术或非手术患者的升温和保温。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222090126"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2027-07-16
23 | 津械注准20192090147 | 09 | 天津市中亚医疗仪器科技发展有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区二纬路6号D座402室 | 天津新技术产业园区华苑产业区二纬路6号D座402室 | 低频交变电磁场治疗 | ZY-09A | 该产品由主机控制部分、治疗环部分、磁振热治疗带部分、床体部分组成；使用Φ=0.55mm的高强度漆包线，在定制的Φ=700mm的专用骨架上，绕制两组，交变磁场。 | 该产品适用于改善慢性疲劳综合征引发的症状。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192090147"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-01-26 | 2025-01-26