## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20152400053 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼, 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法） | 24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒、96人份/盒（A型）、96人份/盒（B型）、96人份/盒（C型）、96人份/盒（D型）、48人份/盒（C型）、48人份/盒（D型）、24人份/盒（C型）、24人份/盒（D型）。 | 见附页。 | 本产品用于定量测定人血清、血浆中的革兰氏阴性菌脂多糖的含量，供体外诊断使用，用于临床辅助诊断。 | 2～8℃ 贮存，产品开封前可保存24个月，开封后各组分在试剂盒有效期内保存条件及可保存期限如下： 1) 若标准品需多次使用，请酌情分装，-20℃可冻存20天，且仅可冻融一次；使用前复融，涡旋振荡5min，使其充分混匀。 2) 若质控品需多次使用，请酌情分装，-20℃可冻存20天，且仅可冻融一次；使用前复融，涡旋振荡1min，使其充分混匀。 3) 若反应主剂复溶之后，没有用完请酌情分装，-20℃可保存24天，且仅可冻融一次；使用前复融，振荡30s，使其充分混匀。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年02月05日 | 2025年04月22日 | 2030年04月21日
2 | 津械注准20252070020 | 07 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 臂筒式电子血压计 | TJ-BP0101、TJ-BP0102、TJ-BP0201、TJ-BP0202、TJ-BP0203、TJ-BP0204 | 产品由主机（线路板、气泵、电磁阀、电池、显示屏）臂筒、充电线组成。 | 适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
3 | 津械注准20252030021 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号 | 外周血管导丝 | DVGW14S182S、DVGW14S300S、DVGW14L182S、DVGW14L300S、DVGW14S182A、DVGW14S300A、DVGW14L182A、DVGW14L300A、DVGW18S110S、DVGW18S150S、DVGW18S200S、DVGW18S300S、DVGW18L150S、DVGW18L200S、DVGW18L300S | 外周血管导丝由带PTFE涂层的不锈钢芯丝和远端聚合物护套组成，护套表面涂覆亲水涂层，所有型号均配有转向器。一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。 | 该产品适用于外周血管内辅助球囊扩张导管或其他治疗器械的放置与交换，不适用于脑血管和冠状动脉血管。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
4 | 津械注准20252400022 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 胶质纤维酸性蛋白（GFAP）检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C47-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C47-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C47-03: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 本试剂盒采用化学发光免疫分析法（CLIA）体外定性检测人血清和血浆中胶质纤维酸性蛋白。 | 试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。禁止冷冻。 开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 复溶后的冻干校准品、阴性对照和阳性对照仅可在2℃～8℃放置1天；复溶混匀后的冻干校准品、阴性对照和阳性对照立即分装并于-20℃保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
5 | 津械注准20252400023 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 脑特异性蛋白产物9.5（PGP9.5）检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C59-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C59-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C59-03: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 本试剂盒采用化学发光免疫分析法（CLIA）体外定性检测人血清和血浆中脑特异性蛋白产物9.5。 | 试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。禁止冷冻。 开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 复溶后的冻干校准品、阴性对照和阳性对照仅可在2℃～8℃放置1天；复溶混匀后的冻干校准品、阴性对照和阳性对照立即分装并于-20℃保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
6 | 津械注准20252400024 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 人β淀粉样蛋白1-40（Aβ1-40）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C48-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C48-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C48-03: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清和血浆中人β淀粉样蛋白1-40（Aβ1-40）的浓度。 | 试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。禁止冷冻。 开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 复溶后的冻干校准品和质控品仅可在2℃～8℃放置1天；复溶混匀后的冻干校准品和质控品立即分并于-20℃保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
7 | 津械注准20252400025 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | HYT-C50-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C50-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C50-03: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 该产品用于体外定量检测人尿液中阿尔茨海默相关神经丝蛋白。 | 试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。禁止冷冻。 开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 复溶后的冻干校准品和质控品仅可在2℃～8℃放置1天；复溶混匀后的冻干校准品和质控品立即分装并于-20℃保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
8 | 津械注准20252400026 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 神经纤维丝轻链蛋白（NfL）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C49-01: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C49-02: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 HYT-C49-03: 25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清、血浆样本中神经纤维丝轻链蛋白（NfL）的含量。 | 试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。禁止冷冻。 开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃～8℃环境下可稳定28天。 复溶后的冻干校准品和质控品仅可在2℃～8℃放置1天；复溶混匀后的冻干校准品和质控品立即分并于-20℃保存1个月，分装后每支仅限一次使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月07日 | 2025年02月07日 | 2030年02月06日
9 | 津械注准20252400027 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 甘胆酸质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的甘胆酸检测试剂盒(酶法）的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
10 | 津械注准20252400028 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 前白蛋白质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的前白蛋白检测试剂（免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光储存有效期为12个月。质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
11 | 津械注准20252400029 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 降钙素原质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的降钙素原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光储存有效期为12个月。质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
12 | 津械注准20252400030 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 同型半胱氨酸质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物技术（天津）有限公司的同型半胱氨酸检测试剂（酶循环法）的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光储存有效期为12个月。质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
13 | 津械注准20252400031 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于艾葵特（天津）生物技术有限公司的血清淀粉样蛋白A检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光储存有效期为12个月。质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
14 | 津械注准20252400032 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 胱抑素C质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物技术（天津）有限公司的胱抑素C检测试剂（免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
15 | 津械注准20252400033 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒(免疫抑制法)的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
16 | 津械注准20252400034 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 免疫五项质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1；水平一：5mL×1、水平二：5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的补体C3检测试剂（免疫比浊法）、宏葵生物（中国）股份有限公司的补体C4检测试剂（免疫比浊法）、宏葵生物技术（天津）有限公司的免疫球蛋白A检测试剂（免疫比浊法）、宏葵生物技术（天津）有限公司的免疫球蛋白G检测试剂（免疫比浊法）、宏葵生物技术（天津）有限公司的免疫球蛋白M检测试剂（免疫比浊法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月08日 | 2025年02月08日 | 2030年02月07日
17 | 津械注准20242190007 | 19 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501, 长沙岳麓区汇智中路169号金导园(六期)工业用房 A区12栋 602、604（委托生产） | 骨传导助听器 | 见附件 | 本产品由主机、充电线组成，主机包含输入换能器、信号调理单元、输出换能器（骨振器）、锂电池。 | 适用于中度、重度和部分极重度感音神经性聋、传导性聋和混合性聋者。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242190007"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：ZD-TJGD201、ZD-TJGD202、ZD-TJGD203、ZD-TJGD204、ZD-TJGD205、ZD-TJGD206、ZD-TJGD207、ZD-TJGD208。” 变更为： “型号、规格：A组 ZD-TJGD201、ZD-TJGD202、ZD-TJGD203、ZD-TJGD204、ZD-TJGD205、ZD-TJGD206、ZD-TJGD207、ZD-TJGD208； B组 G2101、G2102、G2103、G2104、G2201、G2202、G2203、G2204、G2205、G2206、G2301、G2302、G2303、G2304、G2401、G2402、G2403、G2404、G2405、G2406、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3201、G3202、G3203、G3204、G3205、G3206、G4101、G4102、G4103、G4104、G4105、G4106。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2029-01-04
18 | 津械注准20192060136 | 06 | 天津开发区圣鸿医疗器械有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 天津经济技术开发区睦宁路11号B座3层 | 双能X射线骨密度骨龄测定仪 | SGY-Ⅱ、SGY-Ⅲ、SGY-ⅢA、SGY-ⅢB、SGY-Ⅴ、SGY-ⅤA、SGY-ⅤB | SGY-Ⅱ型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、影像增强器、X射线专用摄像机、工作站组件、显示器、骨密度测试系统（V3.0）、骨龄测试系统（V1.0）组成。 SGY-Ⅲ型、SGY-ⅢA型、SGY-ⅢB型、SGY-Ⅴ型、SGY-ⅤA型、SGY-ⅤB型测定仪是由X射线发生器（含X射线管组件）、数字化X射线成像系统、工作站组件、显示器、骨密度测试系统（V4.0）、骨龄测试系统（V2.0）组成。 | 该产品对人体骨密度、青少年和儿童骨龄进行测量。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192060136"注册证共同使用。 | 原内容： “产品有效期：SGY-II型测定仪产品使用期限为十年，SGY-III型、SGY-V型测定仪产品使用期限为七年。” 变更为： “产品有效期：SGY-II、SGY-III、SGY-IIIA、SGY-IIIB、SGY-V、SGY-VA、SGY-VB的使用期限为自生产之日起十年。” 型号、规格变更对比表（见附页） 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2029-08-30
19 | 津械注准20212140246 | 14 | 天津宏德医疗器械有限公司 | 天津市东丽区金钟街徐庄村西侧 | 天津市东丽区大毕庄镇徐庄村西侧（天津市嘉嘉家具有限公司院内） | 单人无菌室 | HD-AP-III | 该产品由风机、空气过滤器、照明、围档、框架组成。 | 该产品用于提高局部区域空气洁净等级，对患者进行屏蔽。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212140246"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2026-07-12
20 | 津械注准20202160291 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室 | 眼科广域成像系统 | SW-8000、SW-8000P | 眼科广域成像系统（SW-8000）由成像探头（成像镜头、照明组件、步进电机、外壳、USB连接线）、台车（隔离变压器、显示器、计算机、键盘、鼠标、打印机(选配)）、脚踏开关和眼科广域成像工作站系统（软件型号规格：SW-8000、发布版本号：V2）组成。 眼科广域成像系统（SW-8000P）由成像探头（成像镜头、照明组件、步进电机、外壳、USB连接线）、脚踏开关和眼科广域成像工作站系统（软件型号规格：SW-8000P、发布版本号：V2）组成。 | 该产品供医院眼科对散瞳后的婴幼儿眼底进行大视场高分辨率的实时彩色摄像。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202160291"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-12-01
21 | 津械注准20202160296 | 16 | 天津新视光技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座4门601-8 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展五道八号1幢1层 | 视功能检查仪 | VED-O-3-280、VED-O-3-300、VED-O-2-280、VED-O-2-300、VED-C-3-280、VED-C-3-300、VED-C-2-280、VED-C-2-300、VED-O-3-350E、VED-O-2-350E、VED-O-3-350L、VED-O-2-350L | 该产品由主机、目镜盘、视标屏幕（视功能检查软件）、控制器、电源适配器、头架、外罩壳组成。（软件发布版本号：V1，适用于VED-O-3-280、VED-O-3-300、VED-O-2-280、VED-O-2-300、VED-C-3-280、VED-C-3-300、VED-C-2-280、VED-C-2-300；软件发布版本号：V2，适用于VED-O-3-350E、VED-O-2-350E；软件发布版本号：V3，适用于VED-O-3-350L、VED-O-2-350L） | 该产品适用于眼科常规视觉功能的检查和屈光状态的筛查。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202160296"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-12-09
22 | 津械注准20202090936 | 09 | 天津邦邦医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达二大道5号院内3号厂房2层 | 天津市西青经济技术开发区赛达二大道5号院内3号厂房2层 | 预适应训练仪 | BB-RIC-D、BB-RIC-D1、BB-RIC-D2、BB-RIC-D3、BB-RIC-Q1 | 由血压绑带、主机、适配器组成。 | 1.用于经皮冠状动脉腔内成形术前应用，促进血液中活性物质腺苷、缓激肽、一氧化氮的产生，保护心肌。 2.通过对肢体施加周期性的压力，促进血液和组织液循环，缓解肢体水肿和疼痛。 3.本产品以示波法测量成人舒张压、收缩压，其数值供诊断参考。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202090936"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：BB-RIC-D、BB-RIC-D1、BB-RIC-D2、BB-RIC-D3、BB-RIC-D5” 变更为： “型号、规格：BB-RIC-D、BB-RIC-D1、BB-RIC-D2、BB-RIC-D3、BB-RIC-Q1” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-11-02
23 | 津械注准20202100044 | 10 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青经济开发区腾达工业园5号 | 一次性使用腹膜透析引流器 | I型、II型、III型、IV型、V型、VI型 | I型（插瓶针）一次性使用腹膜透析引流器应由保护套、插瓶针、流量调节片、输液管、引流导管、引流袋、三通、接口保护套、连接接口组成。 II型（折断塞）一次性使用腹膜透析引流器应由保护套、折断塞、流量调节片、输液管、引流导管、引流袋、三通、接口保护套、连接接口组成。 III型一次性使用腹膜透析引流器应由保护套、折断塞、输液管、引流导管、引流袋、三通、接口保护套、连接接口组成。 IV型一次性使用腹膜透析引流器应由保护套、折断塞、输液管、引流导管、引流袋、三通、大接口保护套、大连接接口组成。 V型一次性使用腹膜透析引流器应由保护套、输液管、引流导管、引流袋、三通、接口保护套、连接接口组成。 VI型一次性使用腹膜透析引流器应由保护套、输液管、引流导管、引流袋、三通、大接口保护套、大连接接口组成。 | 该产品主要用于患者进行腹膜透析治疗时透析液注入人体内和透析废液引出体外并收集。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202100044"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-10
24 | 津械注准20232170209 | 17 | 隐星（天津）科技有限公司 | 天津市津南区津南经济开发区(东区)深宝产业园17-7-1楼104-108室 | 天津市津南区津南经济开发区(东区)深宝产业园17-7-1楼104-108室 | 无托槽正畸矫治器 | 型号：ELOrtho 规格：0.5mm、0.75mm、1.0mm | 产品采用热塑性聚氨酯材料热压成型制成。 | 适用于正畸治疗，采取持续的外力调整牙齿位置使其恢复正确咬合关系或用于巩固牙颌畸形矫治完成后的疗效。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232170209"注册证共同使用。 | 原内容：“型号、规格：型号：Smartee-A 规格：0.5mm、0.75mm、1.0mm。” 变更为： “型号、规格：型号：ELortho 规格：0.5mm、0.75mm、1.0mm。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2028-08-14
25 | 津械注准20232140051 | 14 | 天津外泌体科技有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园20号楼302 | 天津市滨海高新区康泰大道59号绿谷健康产业园20号楼一楼，二楼216-237 | 液体敷料 | 5ml/支，西林瓶无菌型。50ml/支，喷雾瓶非无菌型。 | 本产品由聚乙烯吡咯烷酮K30、海藻糖、甘油、磷酸氢二钠十二水合物、磷酸二氢钠和纯化水组成。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232140051"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2028-03-12