## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252400035 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园9号楼，11号楼208，14号楼 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 96人份/盒 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中25-羟基维生素D（25-羟基维生素D2和25-羟基维生素D3）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂开封后，2~8℃储存28天内有效。避光，湿度：10%~90%。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
2 | 津械注准20252400036 | 6840 | 瑞奥（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座2号楼312室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 血小板聚集功能检测试剂盒（环氧酶-1相关迁移距离表征闭合时间法） | 20人份/盒 | 见附页。 | 与本公司生产的全自动血小板聚集仪配套使用，用于体外定性检测正在接受环氧酶-1抑制剂治疗患者静脉全血样本中血小板的聚集功能。 | 储存于2～8℃，有效期12个月。产品开封后，在18～26℃条件下，可稳定8小时。 | 无 | 受托生产企业：天津中成佳益生物科技有限公司；统一社会信用代码：91120110300687828H。 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
3 | 津械注准20252400037 | 6840 | 瑞奥（天津）医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座2号楼312室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层（委托生产） | 血小板聚集功能检测试剂盒（P2Y12受体相关迁移距离表征闭合时间法） | 20人份/盒 | 见附页。 | 与本公司生产的全自动血小板聚集仪配套使用，用于体外定性检测正在接受P2Y12受体拮抗剂治疗患者静脉全血样本中血小板的聚集功能。 | 储存于2～8℃，有效期12个月。产品开封后，在18～26℃条件下，可稳定8小时。 | 无 | 受托生产企业：天津中成佳益生物科技有限公司；统一社会信用代码：91120110300687828H。 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
4 | 津械注准20252090038 | 09 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 生物陶瓷热敷袋 | BZ-TC-01，BZ-TC-02，BZ-TC-03 | 本产品由生物陶瓷瓷珠及阻燃面料包裹并缝纫而成。 | 用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
5 | 津械注准20252190039 | 19 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 减重步态训练系统 | BZ-TGJZ-01、BZ-TGJZ-02、BZ-TGJZ-03、BZ-TGJZ-04、BZ-TGJZ-05 | 由主机、轨道、吊带、吊杆、吊兜/马甲、横杆、手控器、紧急停止拉绳组成。 | 在医疗机构中使用，用于对下肢步行障碍患者进行步态康复训练。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
6 | 津械注准20252220040 | 22 | 天津迈吉安科技有限公司 | 天津市西青区精武镇学府中路与创源道交口科创服务中心1号楼702-1（天开西青园） | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道国科人工智能创新中心2幢（委托生产） | 全自动多功能分析仪 | MNS A100 | 全自动多功能分析仪由移液转移模块、血常规检测模块、生化检测模块、免疫层析检测模块、耗材储存仓、拆包装模块、显示屏及软件（软件名称：全自动多功能分析仪上位机软件；型号：MNS A100；发布版本号：1）组成。其中血常规检测模块由血细胞检测模块、血红蛋白测定模块、采样模块、机械模块、稀释模块、电子模块、微处理系统组成；生化检测模块由机芯组件、恒温控温组件、二维码扫描采集组件、光路组件、微处理系统组成；免疫层析检测模块由测光单元、试剂卡装载单元、孵育单元及电控单元组成。 | 与适配试剂配合使用，在临床上用于对来源于人体样本中的被分析物进行定量分析。具体为：血常规检测模块用于定量分析静脉/毛细血管全血中的血液细胞计数、血红蛋白及血小板浓度，并进行白细胞三分群检测，计算得出的百分比；生化检测模块与适配试剂配合使用，用于人体静脉全血样本中肝功项目的定量分析；免层析检测模块与适配的荧光微球标记的荧光免疫层析试剂配合使用，用于对来源于人体的静脉全血、血清、血浆样本中的免疫功能类、激素类、出凝血检查类、糖及其代谢物测定类、维生素及氨基酸类、肝病类、蛋白质及多肽类检测项目进行体外定量检测，其中样本类型为血清仅适用于激素类和肝病类的项目检测，血浆仅适用于蛋白质及多肽类的项目检测。 |  | 无 | 受托生产企业：浙江迈纳士智能诊断科技有限公司；统一社会信用代码：91330621MA2JU8LC5N。 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
7 | 津械注准20252110041 | 11 | 天津佐藤环保机械有限公司 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 环氧乙烷灭菌器 | KSHM-138、KSHM-238 | 环氧乙烷灭菌器由灭菌箱体、加热装置、真空装置、加湿装置、加药装置、解析液添加装置、密封装置、残气处理装置、控制系统组成。 | 用于可耐受环氧乙烷的医疗器械的灭菌。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
8 | 津械注准20252100042 | 10 | 天津汇康医用设备有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房） | 天津市滨海新区天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房）B区 | 体外心肺支持用升温仪 | WEL-500W | 本产品由水槽、半导体加热器、水泵、控制装置及连接管道组成。 | 用于为氧合器提供热量，保持患者体温。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月17日 | 2025年02月17日 | 2030年02月16日
9 | 津械注准20202140189 | 14 | 天津市远东医材有限公司 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号，天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 一次性医用外科口罩 | 型号：长方形耳挂式（非无菌型）、长方形耳挂式（无菌型）、长方形绑带式（非无菌型）、长方形绑带式（无菌型）；规格：175mm×95mm | 由口罩体、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年02月17日 | 2025年09月14日 | 2030年09月13日
10 | 津械注准20202140810 | 14 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号, 天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧；天津空港经济区经一路296号2号厂房,1号厂房一楼南侧(仓库)（委托生产） | 医用外科口罩 | 见附页 | 医用外科口罩由纺粘无纺布、熔喷无纺布压合而成的口罩体、鼻夹和口罩带组成。 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 |  | 无 | 受托生产企业：纳通医用防护器材（天津）有限公司；统一社会信用代码：91120118MA0705KX4A。 |  |  | 延续注册 | 2025年02月17日 | 2025年07月22日 | 2030年07月21日
11 | 津械注准20252090043 | 09 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 经颅磁治疗仪 | BZ-JLC-01，BZ-JLC-02，BZ-JLC-03 | 本产品由主机（包括电源模块、控制模块）和治疗帽组成。 | 对于缺血性脑血管病有辅助治疗作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月21日 | 2025年02月21日 | 2030年02月20日
12 | 津械注准20252140044 | 14 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 重组胶原蛋白皮肤屏障修复敷料 | 5g、6g、10g、12g、15g、18g、20g、30g、50g。 | 本品由重组胶原蛋白、纯化水、黄原胶、聚山梨酯 80、白凡士林、单双硬脂酸甘油酯、十六十八醇、二甲硅油、甘油、苯氧乙醇组成，用铝塑软管封装。所含成分不具有药理学作用，所含成分不可被人体吸收。无菌提供。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。适用于痤疮受损、机械创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后及抓挠皮炎、湿疹患处引起的非慢性创面及周围皮肤护理，为创面愈合提供微环境。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月21日 | 2025年02月21日 | 2030年02月20日
13 | 津械注准20252140045 | 14 | 天津市欧歌药业科技有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 天津市蓟州区渔阳镇兴华里西段1排2号 | 重组胶原蛋白医用创面修复敷料 | 见附页 | 本品由重组胶原蛋白、黄原胶、甘油、透明质酸钠、羟苯甲酯、纯化水及医用纱布组成。所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收。无菌提供。 | 用于非慢性创面（如机械创伤、小伤口、切割伤创面、手术后缝合创面、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）及周围皮肤的护理，为创面愈合提供微环境。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年02月21日 | 2025年02月21日 | 2030年02月20日
14 | 津械注准20202090139 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展三道18号C座102 | 低温冲击镇痛仪 | XSCM-I、XSCM-II、XSCM-III、XSCM-IV、XSCM-V | 本产品由主机、液体CO2输送管（治疗手柄连接线）、治疗手柄以及XSCM-I、XSCM-II普通电源线、XSCM-III、XSCM-V蓄电池及电源充电器、XSCM-IV电源适配器组成。其中，XSCM-III、XSCM-IV和XSCM-V带可伸缩拉杆。 | 本产品适用于急性软组织损伤引起的肿胀和疼痛的缓解和辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年02月21日 | 2025年07月01日 | 2030年06月30日
15 | 津械注准20202080149 | 08 | 天津市安贝医疗设备技术有限公司 | 天津市华苑产业园区榕苑路15号5-C-401 | 天津市华苑产业园区榕苑路15号5-C-401 | 手动胸外按压复苏仪 | WFS-02B | 该产品由真空吸盘、活塞、压簧、指针组件、手柄组件、电器部件组成。 | 该产品适用于紧急情况下的心肺复苏救援。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年02月21日 | 2025年07月02日 | 2030年07月01日
16 | 津械注准20232030005 | 03 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室、202室 | 一次性使用微型Y阀 | SJ-MY-09、SJ-MY-09N | 产品由Y阀、导入器和转向器组成。其中Y阀主要材料为聚碳酸酯材料，导入器主要材料为聚碳酸酯和不锈钢，转向器主要材料为聚对苯二甲酸丁二醇酯。 | 该产品用于介入手术中，在体外建立通道辅助导管、导丝进入人体，同时可减少血液流出。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232030005"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2028-01-02
17 | 津械注准20222010208 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 消融电极 | 见附件 | 产品由镊片、限位块、底座、导线以及插头座组成。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套使用，用于组织切割和凝固。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222010208"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：与高频手术设备配套使用，在开放性外科手术中用于组织切割和凝固。” 变更为： “适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套使用，用于组织切割和凝固。” 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2027-05-26
18 | 津械注准20232010270 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 多功能手术解剖器（电凝切割器） | 见附件 | 本产品由电极、钳杆、按键手柄、旋转转轮、导线以及插头座组成。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232010270"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：与高频手术设备配套，供临床各类开放性外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。” 变更为： “适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2028-10-10
19 | 津械注准20242010203 | 01 | 天津高领科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C407 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院会议楼C414 | 多功能手术解剖器（消融电极） | 见附件 | 本产品由电极头、电极杆、按键手柄、导线以及插头座组成。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242010203"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：与高频手术设备配套，供临床各类开放性外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。” 变更为： “适用范围：用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配套，用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2029-07-15
20 | 津械注准20202070229 | 07 | 国医华科（天津）医疗科技集团有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园13号楼一层、二层201 | 良性阵发性位置性眩晕症诊断仪 | GYT-ZDY-I、GYT-ZDY-II | 本产品由主机眼罩、无线传输装置（适用于GYT-ZDY-I）、高清转换装置（适用于GYT-ZDY-I）及软件组成。其中主机眼罩包括:眼罩、一次性眼垫、移动电源（适用于GYT-ZDY-I）。 | 适用于良性阵发性位置性眩晕症的辅助诊断 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070229"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：GYT-ZDY-I。” 变更为： “型号、规格：GYT-ZDY-I、GYT-ZDY-Ⅱ。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-10-08
21 | 津械注准20202190082 | 19 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区 | 天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区 | 手动轮椅车 | 见附件 | 该产品由前轮、后轮、支架、坐垫、靠背、踏板、刹车部分组成。 | 该产品适用于行动困难的残疾人，病人及年老体弱者做代步工具使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202190082"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-04-21
22 | 津械注准20232160020 | 16 | 天津市山佳医药科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2座厂房 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城A7-2座厂房 | 眼部热敷贴 | 普通型 190×80 | 产品由发热层、面布、热熔胶、中层布和固定装置组成。其中发热层为铁粉、活性炭、盐、水、蛭石、吸水性树脂和覆膜无纺布，面布为水刺聚酯纤维无纺布，中层布为针刺聚酯纤维无纺布或热风ES无纺布，固定装置为弹性无纺布，热熔胶将各组成粘合在一起。 | 在医生指导下使用，用于睑板腺功能障碍引起的干眼症症状的缓解。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232160020"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2028-01-15
23 | 津械注准20202400051 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 铁蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附件 | 无 | 原包装试剂于2～8℃、避光保存，不得冷冻，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20202400051"注册证共同使用。 | 产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-03-15