## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252400049 | 6840 | 天津云检医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园28号楼 | 天津滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园28号楼 | 胎盘生长因子检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定孕妇血清中胎盘生长因子的含量。 | 未开封试剂盒于2～8℃保存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃保存，禁止冷冻，有效期28天；在机存放，有效期28天。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月03日 | 2025年03月03日 | 2030年03月02日
2 | 津械注准20192090147 | 09 | 天津市中亚医疗仪器科技开发有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区二纬路6号D座402室 | 天津新技术产业园区华苑产业区二纬路6号D座402室 | 低频交变磁疗机 | ZY-09A | 该产品由主机控制部分、治疗环部分、治疗带部分、床体部分组成；使用Φ=0.55mm的高强度漆包线，在定制的Φ=700mm的专用骨架上，绕制两组，交变磁场。 | 该产品适用于改善慢性疲劳综合征引发的症状。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月03日 | 2025年03月03日 | 2030年03月02日
3 | 津械注准20252140050 | 14 | 天津卫康健科技有限公司 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 天津西青经济技术开发区宏源道12号天直工业园14号 | 复用标准性能器械单 | BDJ（（3~500）×（3~500））cm，ZD（（3~500）×（3~500））cm | 复用标准性能器械单ZD型采用99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料。BDJ型非关键区域采用99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料，关键区域为双层，由99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维材料和100%聚酯纤维材料组成。复用标准性能器械单以非无菌方式提供，可重复使用。 | 用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月04日 | 2025年03月04日 | 2030年03月03日
4 | 津械注准20252070051 | 07 | 蓝莫德（天津）科学仪器股份有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地L座301室 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地L座301室 | 结石红外光谱自动分析系统 | DSD-22 | 本产品由主机、结石红外光谱自动分析软件（型号：LIIR，发布版本号：V8.0）、电源适配器组成。 | 适合于采用红外光谱分析法的人体泌尿系统结石成分的定性分析。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月04日 | 2025年03月04日 | 2030年03月03日
5 | 津械注准20252170052 | 17 | 天津坚靓科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇海河工业区东小路与聚海道交口环湾科技园2号楼1-701 | 天津市津南区咸水沽镇海河工业区东小路与聚海道交口环湾科技园2号楼1-701、1-802 | 定制式矫治器 | 扩弓型、基托型、无基托型 | 原材料具有医疗器械注册证的产品。扩弓型由正畸基托聚合物、正畸丝、扩弓螺丝组成；基托型由正畸基托聚合物、正畸丝组成；无基托型由正畸丝、扩弓螺丝、正畸带环组成。该产品以非无菌状态提供。 | 用于口腔正畸。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月04日 | 2025年03月04日 | 2030年03月03日
6 | 津械注准20252400053 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 糖化血红蛋白校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物（中国）股份有限公司的糖化血红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)使用，用于建立糖化血红蛋白的校准曲线。 | 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 校准品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月05日 | 2025年03月05日 | 2030年03月04日
7 | 津械注准20252400054 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 载脂蛋白A1与载脂蛋白B复合校准品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司的载脂蛋白A1检测试剂（免疫比浊法）、宏葵生物（中国）股份有限公司的载脂蛋白B检测试剂（免疫比浊法）使用，用于建立载脂蛋白A1、载脂蛋白B的校准曲线。 | 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 校准品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月05日 | 2025年03月05日 | 2030年03月04日
8 | 津械注准20252400055 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 缺血修饰白蛋白校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1；水平一：5mL×1、水平二：5mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司的缺血修饰白蛋白检测试剂(游离钴比色法)使用，用于建立缺血修饰白蛋白的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月05日 | 2025年03月05日 | 2030年03月04日
9 | 津械注准20252400056 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 脂蛋白（a）校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1、水平五：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1、水平五：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1、水平五：2mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物（中国）股份有限公司的脂蛋白(a)检测试剂（免疫比浊法）使用，用于建立脂蛋白（a）的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月05日 | 2025年03月05日 | 2030年03月04日
10 | 津械注准20252020057 | 02 | 天津恩泽生医疗科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号8号楼4层 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号8号楼3层、4层 | 内窥镜用手术钳 | 见附页 | 产品由头部、杆部和手柄组成，其中与人体接触部分材料为符合YY/T 0294.1-2016中牌号（05Cr17Ni4Cu4Nb、06Cr19Ni10）的不锈钢。非无菌包装，可重复使用 | 本产品为无源手术器械，用于内窥镜手术中，取出异物或者活体标本。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月05日 | 2025年03月05日 | 2030年03月04日
11 | 津械注准20202220168 | 22 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼, 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层, 天津市滨海新区中新生态城旅游区彩华路797号滨鸿创业园二区6号厂房首层(委托生产) | 全自动细菌内毒素/真菌葡聚糖检测仪 | Funguy D240 | 由主机和计算机两部分组成，其中：主机由温度控制模块、机械传动模块、光路检测模块、电路控制模块组成；计算机由计算机和随机软件组成。 | 与本公司配套的检测试剂共同使用。在临床上用于对来源于人体的血清/血浆样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括细菌内毒素（革兰氏阴性菌脂多糖）和真菌（1-3）-β-D 葡聚糖项目。 |  | 无 | 受托生产企业：天津依诺诚科技有限公司；统一社会信用代码：91120111MA06EAAE4G。 |  |  | 延续注册 | 2025年03月06日 | 2025年07月27日 | 2030年07月26日
12 | 津械注准20202140169 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 自贴式敷贴 | 见附页 | 敷贴由医用级压敏胶、无纺布、聚氨脂薄膜(PU)为基材和纱布、木质棉、活性炭纤维、水胶体、医用海绵为敷芯组成。无纺布型由医用级压敏胶、无纺布为基材和纱布、木质棉、活性炭纤维、水胶体、医用海绵为敷芯组成。聚氨脂薄膜(PU)型由医用级压敏胶、聚氨脂薄膜(PU)为基材和纱布、木质棉、活性炭纤维、水胶体为敷芯组成。 | 该产品供医护人员在临床治疗中使用，用于浅表性非慢性创面的覆盖和护理，不适用于深II度和III度烧烫伤创面。（无敷芯规格不与创面直接接触） |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月06日 | 2025年07月28日 | 2030年07月27日
13 | 津械注准20202220086 | 22 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号4号楼201B厂房 | 干化学尿液分析仪 | DUA-I | 该产品由主机、操作控制面板、显示屏、打印机组成。 | 该分析仪用于临床尿液化验检查半定量分析，包括白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、蛋白质（PRO）、潜血（BLD）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、PH、比重（SG）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月06日 | 2025年04月22日 | 2030年04月21日
14 | 津械注准20202400051 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 铁蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中铁蛋白（FER）的含量，做辅助诊断用。 | 原包装试剂于2～8℃、避光保存，不得冷冻，效期为12个月。试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 校准品、质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准品、质控品开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月07日 | 2025年03月16日 | 2030年03月15日
15 | 津械注准20172400163 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（胶体金法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 储存条件：4 - 30℃，相对环境湿度（0-90%）避光密封干燥处储存，忌冷冻储存或在有效期后使用。 有 效 期：有效期自生产之日起24个月，打开包装后请在60分钟内使用完毕，超过时间不得使用。有效期截止日期见中包装外标签所示。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400163"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增TNG-25E说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2027-06-20
16 | 津械注准20172400164 | 6840 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 天津市津南区八里台工业园区 | 人促黄体生成激素检测试剂盒（胶体金法） | 见附页 | 见附页。 | 无 | 储存条件: 4～28℃，相对环境湿度（0-90%）、避光、密封保存。 有 效 期: 有效期自检定之日起18个月，产品即开即用。有效期截止日期见中包装外标签所示。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400164"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），新增笔型、条型说明书（见附件），技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2027-06-20