## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252400058 | 6840 | 天津云检医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园28号楼 | 天津滨海高新区滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园28号楼 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定孕妇血清中可溶性fms样酪氨酸激酶1的含量。 | 未开封试剂盒于2～8℃保存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃保存，禁止冷冻，有效期28天；在机存放，有效期28天。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月10日 | 2025年03月10日 | 2030年03月09日
2 | 津械注准20252210059 | 21 | 天津市北海通信技术有限公司 | 华苑产业区竹苑路6号创新基地D座401室 | 华苑产业区竹苑路6号创新基地D座401室 | 脑部磁共振影像处理软件 | SIR-B01 | 本软件采用U盘交付，U盘内包含脑部磁共振影像处理软件安装程序；软件采用 C/S 架构，功能模块组成部分包括：打开影像模块、原始影像处理模块、分割后影像处理模块、三维影像显示模块、影像导出模块、影像打印模块、报告输出模块、设置模块、关于模块。 | 对符合DICOM标准的脑部核磁共振影像进行测量（包括长度、周长、面积、体积、角度）、分割、三维重建，输出报告，仅供临床参考，不作为诊断依据，不包含病变识别或分析诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月10日 | 2025年03月10日 | 2030年03月09日
3 | 津械注准20252400060 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 脂肪酶校准品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 配套艾葵特（天津）生物技术有限公司的脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法）使用，用于建立脂肪酶的校准曲线。 | 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 校准品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月12日 | 2025年03月12日 | 2030年03月11日
4 | 津械注准20202190082 | 19 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区 | 天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区 |  |  | 该产品由前轮、后轮、支架、坐垫、靠背、踏板、刹车部分组成。 | 该产品适用于行动困难的残疾人，病人及年老体弱者做代步工具使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月13日 | 2025年04月22日 | 2030年04月21日
5 | 津械注准20202090075 | 09 | 天津唐邦科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 | 华苑产业区海泰绿色产业基地M3-一层 |  |  | 该产品由主机、负压吸附电极组成。其中负压吸附电极为有注册证的外购合格产品。 | 该产品对偏瘫及肌体感觉障碍；颈、腰椎退行性骨关节病起到缓解疼痛及改善肌体功能辅助治疗的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月13日 | 2025年03月30日 | 2030年03月29日
6 | 津械注准20192190156 | 19 | 天津四点灵智能科技有限公司 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路4号3幢208 | 天津华苑产业区（环外）海泰华科一路4号3幢208 |  |  | 本仪器由主机，外壳，电池，液晶屏，电极片，虎口组件。 | 产品适用于脑卒中、创伤性脑损伤、不完全脊髓损伤、脑瘫等疾病引起的手部运动功能障碍患者。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月13日 | 2025年03月13日 | 2030年03月12日
7 | 津械注准20252020061 | 02 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清开发区和畅路6号10号厂房102室、202室 |  |  | 给药器由给药器本体、单三通阀和鲁尔封堵接头组成。其中给药器本体分为带可脱卸式高压管、带固定式高压管和不带高压管三种形式。给药器本体主要由不锈钢、聚碳酸酯和聚氨酯材料制成，单三通阀主要由聚碳酸酯材料和聚甲醛材料制成，鲁尔封堵接头由ABS材料制成。 | 与内窥镜配合，用于冲洗、喷洒药液。不用于血液循环系统和中枢神经系统给物。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月14日 | 2025年03月14日 | 2030年03月13日
8 | 津械注准20252030062 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号 | 硬导丝 | DEGW904S、DEGW907S、DEGW1454S、DEGW1457S、DEGW1804S、DEGW1807S、DEGW2604S、DEGW3004S、DEGW9043C、DEGW9047C、DEGW9073C、DEGW9077C、DEGW14543C、DEGW14547C、DEGW14573C、DEGW14577C、DEGW18043C、DEGW18047C、DEGW18073C、DEGW18077C、DEGW26047C、DEGW30047C、DEGW260475D、DEGW300475D、DEGW260455D、DEGW300455D | 硬导丝由芯丝和外绕丝组成，部分型号含有内绕丝。硬导丝外表面均涂覆疏水聚四氟乙烯涂层。 其中长度≥260cm的型号产品含内绕丝，长度＜260cm的型号产品不含内绕丝。本品为环氧乙烷灭菌品。 | 适用于血管介入诊断和治疗手术，用于引导其他器械进入血管，建立血管内通路或定位，不适用于中枢神经系统或冠状动脉中的血管。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月14日 | 2025年03月14日 | 2030年03月13日
9 | 津械注准20252030064 | 03 | 天津索玛科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 一次性旋拧Y型阀组件 | SMYF-N | 本产品由Y型阀、导丝护管、导丝夹组成。Y型阀包括：旋拧帽、密封垫、衬垫、主体、密封“O”型圈、鲁尔接头-B；导丝护管包括：管座、钢管、护套管；导丝夹包括：旋拧手柄、旋帽、夹芯。主要材料由聚碳酸酯、聚丙烯和医用硅胶等常见医用高分子材料组成。 | 本产品适用于PTCA手术和需要导引导管的血管内手术过程中与其它器械相连，提供药液输、注通道及在体外帮助导引导丝等器械进入人体。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月15日 | 2025年03月15日 | 2030年03月14日
10 | 津械注准20252170065 | 17 | 天津瑞博医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C09号楼101室 | 天津市武清区开发区国际企业社区G3号楼1层 | 无托槽正畸矫治器 | RB-IA | 无托槽正畸矫治器是由矫治器和附件模版组成。矫治器采用热塑性聚氨酯材料热压制制成，附件模版采用热塑性聚氨酯材料热压制制成，附件模板将提供给临床医生用于粘接附件使用。产品内轮廓与使用者全部或部分牙齿牙冠形状一致,根据临床设计的需求,选择厚度0.4-1.0mm的原材料。本产品为非无菌产品。 | 适用于正畸治疗,采取持续的外力调整牙齿位置使其恢复正确咬合关系或用于巩固牙颌畸形矫治完成后的疗效。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月15日 | 2025年03月15日 | 2030年03月14日
11 | 津械注准20252140066 | 14 | 天津赛博格医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼404A-2室 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼404A-2室 | 便携式吸痰器 | XT10A | 便携式吸痰器由负压泵、负压指示器、空气过滤器、贮液瓶、防溢流装置、负压调节装置、中间管道、吸引管道组成。 | 供负压吸引粘稠液体(脓血、痰)用,不适用于野外和运输中。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月15日 | 2025年03月15日 | 2030年03月14日
12 | 津械注准20252040067 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 北京市密云区十里堡镇十里堡村（委托生产） | 一次性使用骨水泥输送器 | 型号：2B-102/05 规格：标准号 | 一次性使用骨水泥输送器由输送器及输送器堵头组成。以灭菌状态交付。 | 用于将混匀的骨水泥注入（输送到）人体的骨科工具。 |  | 无 | 受托生产企业：北京蓝拓医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91110228748835948L。 |  |  | 首次注册 | 2025年03月15日 | 2025年03月15日 | 2030年03月14日
13 | 津械注准20202140118 | 14 | 天津市康联医学设备有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座102 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地I座102，109，116。 | 单人无菌室 | TKBC-20-Ⅱ | 该产品由风机，高效空气过滤器和围挡组成 | 通过高效空气过滤器将空气净化处理后均衡送入局部环境。用于临床机构对患者单体所处环境空气进行净化，供需要洁净环境的病患者使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202140118"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-06-02
14 | 津械注准20212170208 | 17 | 天津市瑞达康科技发展有限公司 | 天津市北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区（宜兴埠）第二、三生产车间；北辰科技园区宜兴埠（委托生产） | 一次性使用口腔器械盒 | KQH、A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、I型、J型、K型、L型、M型、N型、O型、P型、Q型、R型、S型、T型、U型、V型、W型、X型、Y型、Z型、A1型、B1型、C1型、D1型、E1型、F1型、G1型、H1型、I1型、J1型、K1型、L1型、M1型、N1型。 | 器械盒为一次性使用的器械，器械盒由口镜、探针、镊子、托盘、围巾、棉球、口杯、餐巾纸、医用手套、充填调刀、三用枪喷头、吸唾管、一次性使用牙科毛刷、牙科器械钳、牙科用剪、一次性使用无菌保护套、医用外科口罩、医用帽、纱布块、牙科开口器、棉签、牙科抛光杯、牙科抛光刷、压缩棉卷、一次性使用五官冲洗器、牙用充填器、医用聚乙烯膜胶带、一次性使用吸引管、收集袋组成。 | 该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212170208"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-06-10
15 | 津械注准20202170105 | 17 | 天津坚靓科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇海河工业区东小路与聚海道交口环湾科技园2号楼1-701 | 天津市津南区咸水沽镇海河工业区东小路与聚海道交口环湾科技园2号楼1-701 | 定制式固定义齿 | 金属钴铬合金铸造桥、金属钴铬合金铸造冠、金属钴铬合金铸造桩核、金属钴铬合金铸造嵌体、金属镍铬合金铸造桥、金属镍铬合金铸造冠、金属镍铬合金铸造桩核、金属镍铬合金铸造嵌体、金属钴铬合金铸造烤瓷桥、金属钴铬合金铸造烤瓷冠、金属镍铬合金铸造烤瓷桥、金属镍铬合金铸造烤瓷冠、齿科纯钛切削桥、齿科纯钛切削冠、齿科纯钛切削桩核、齿科纯钛切削嵌体、齿科纯钛切削烤瓷桥、齿科纯钛切削烤瓷冠、二氧化锆切削桥、二氧化锆切削冠、二氧化锆切削桩核、二氧化锆切削嵌体、二氧化锆切削烤瓷桥、二氧化锆切削烤瓷冠、二氧化锆切削烤瓷贴面、铸瓷铸造烤瓷桥、铸瓷铸造烤瓷冠、铸瓷铸造烤瓷桩核、铸瓷铸造烤瓷嵌体、铸瓷铸造烤瓷贴面、二氧化锆切削种植体上部冠、二氧化锆切削种植体上部桥、二氧化锆切削烤瓷种植体上部冠、二氧化锆切削烤瓷种植体上部桥、钴铬合金激光熔融冠、钴铬合金激光熔融桥、钴铬合金激光熔融桩核、钴铬合金激光熔融烤瓷冠、钴铬合金激光熔融烤瓷桥、钛合金激光熔融冠、钛合金激光熔融桥、钛合金激光熔融桩核、钛合金激光熔融嵌体、钛合金激光熔融烤瓷冠、钛合金激光熔融烤瓷桥、玻璃陶瓷切削烤瓷冠、玻璃陶瓷切削烤瓷桥、玻璃陶瓷切削烤瓷嵌体、玻璃陶瓷切削烤瓷贴面。 | 定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。所用原材料均为有医疗器械产品注册证或备案凭证的齿科材料。 | 用于牙体、牙列缺失、缺损的固定修复。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202170105"注册证共同使用。 | 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-05-12
16 | 津械注准20202070013 | 07 | 源博（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津市津南区双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园29-3 | 天津市津南区双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园29-3二层、一层 | 新生儿床垫式呼吸监测仪 | OB-N2、OB-N3 | OB-N2由呼吸测量床垫、医用振动探头、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB Vibra ver1.0)、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件PRO ver1.0 (选配)组成； OB-N3由呼吸测量床垫、电源适配器、移动-APP新生儿呼吸监测软件（OB Live4 ver1.0)、PC软件新生儿呼吸监测中央监护数据软件PRO ver1.0 (选配)组成。 | OB-N2:该产品用于新生儿呼吸频率的持续监测，可进行呼吸及脉率、血氧参数的监测，监测信息可以显示、回顾、存储和打印。其中脉率、血氧不适用于连续监测环境。 OB-N3:该产品用于新生儿呼吸频率的持续监测，可进行呼吸、体温、脉率、血氧参数的监测，监测信息可以显示、回顾、存储和打印。其中体温、脉率、血氧不适用于连续监测环境。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070013"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：OB-N1、OB-N2、OB-N3” 变更为： “型号、规格：OB-N2、OB-N3。” 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2025-03-14 | 2025-03-14
17 | 津械注准20232010286 | 01 | 天津杰西慧中科技有限公司 | 天津空港经济区经一路296号供应链二楼北侧 | 天津空港经济区经一路296号供应链二楼北侧 | 内窥镜手术动力系统 | 内窥镜手术动力系统主机：JX-OS-PC-001、脚踏开关：JX-FS-001、脊柱手柄：JX-S-PH-001、脊柱手柄：JX-S-PH-002、关节手柄：JX-O-PH-001、注水管附件：JX-ZS-001 | 内窥镜手术动力系统由主机、脚踏开关、手柄及注水管附件组成。 | 该产品在医疗机构中使用，配合无菌刀头，用于关节镜、脊柱内镜(椎间孔镜、椎间盘镜)手术和/或开放手术中，对人体骨组织和/或软组织的钻削、磨削、刨削处理。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232010286"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2028-10-29